|  |  |
| --- | --- |
| Форма 2.8. Информация | |
| об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям | |
|  |  |
| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | - |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | - |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | - |
| 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 10 |
| а) мутность |  |
| б) цветность |  |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |
| г) общие колиформные бактерии |  |
| д) термотолерантные колиформные бактерии |  |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |
| а) мутность |  |
| б) цветность |  |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |
| г) общие колиформные бактерии |  |
| д) термотолерантные колиформные бактерии |  |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | - |
| 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | - |