|  |  |
| --- | --- |
| Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям  *ЗАО "КНПЗ-КЭН" в сфере холодного водоснабжения технического  за 2014 год* | |
|  |  |
| 1)\_Количество аварий на системах холодного водоснабжения технического (единиц на километр) | 0 |
| 2)\_Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3)\_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 0 |
| 4)\_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | - |
| а)\_мутность | - |
| б)\_цветность | - |
| в)\_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - |
| г)\_общие колиформные бактерии | - |
| д)\_термотолерантные колиформные бактерии | - |
| 5)\_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | - |
| а)\_мутность | - |
| б)\_цветность | - |
| в)\_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - |
| г)\_общие колиформные бактерии | - |
| д)\_термотолерантные колиформные бактерии | - |
| 6)\_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| 7)\_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 0 |