Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

город Краснодар

от   12.12.2013   №   9653

Производственная программа

ОАО «Компрессорный завод «Борец»

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

на  2014  год

г. Краснодар

2013

Паспорт

производственной программы ОАО «Компрессорный завод «Борец»

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения,

характеристика технологического процесса.

Наименование регулируемой организации:

- ОАО «Компрессорный завод «Борец»

Местонахождение:

- город Краснодар, Ростовское шоссе 14/2, предприятие создано в 1954 году.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: Администрация муниципального образования город Краснодар.

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул. Красная,122

Осуществляется водоснабжение и водоотведение собственных нужд предприятия. В жилые помещения вода не подается.

ОАО «Компрессорный завод «Борец» имеет лицензию на право пользования недрами КРД 04071 ВЭ, которая  зарегистрирована 22 ноября 2010 года № 4071 Министерством природных ресурсов и экологии Российской  Федерации Федеральное агентство   по недропользованию Управление по недропользованию по Краснодарскому краю (Краснодара) (Копия прилагается).

Лимит водопотребления – 111,8 тыс. м3 в год.

- хозяйственно-бытовые нужды – 39,13 тыс. м3 в год

- производственные нужды            -   72,67  тыс. м3 в год

Потребление воды в 2011 году составило  109,1 тыс.м3,

в 2012 – 112,0 тыс. м3.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся хоз.способом за счет предприятия.

Канализационные стоки предприятия сбрасываются в городской коллектор ООО «Краснодар Водоканал» по договору № 67 от 01.01.2010 г.

Схема водоснабжения и водоотведения прилагается.

Водоснабжение предприятия осуществляется от собственныых артезианских скважин:

- Скважина № Д6-03,глубиной 150 м, оборудована водомером СТВ-80 зав.№071449 и погружным насосом ЭЦВ-6-25-120.

- Скважина № 26631/2, глубиной 58 м, оборудована водомером марки СТВ-80 зав. № 00100 и погружным насосом ЭЦВ-8-40-90.

Артезианская вода поступает в две наземные ёмкости запаса воды объемом 1000 м3 каждая. Из ёмкостей с помощью насоса  НД-160 производительностью 140 м3/час, установленного в насосной станции второго подъема, вода постыпает в разводящую сеть предприятия и используется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды завода.

Уровень заполнения резервуара не автоматизирован, контролируется дежурным персоналом предприятия.

Оборудование скважин и насосной станции обеспечивает круглосуточную подачу воды, что является необходимой составляющей для предоставления качественного водоснабжения.

Износ водопроводных сетей составляет более 30%,т.к. сети введены в эксплуатацию более 50 лет назад, водопроводная сеть состоит из стальных труб, требующих замены.

В течении года на основных магистралях аварий не было.

Положительные аспекты – системы водоснабжения и водоотведения ОАО «Компрессорный завод «Борец» в целом работают удовлетворительно.

Отрицательные аспекты – оборудование водозабора и разводящей сети и системы водоотведения   имеют износ более 30% .

Перечень плановых мероприятий

по ремонту  объектов в сфере водоснабжения  мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок Реализации мероприятия | Финансо- вые потребности на реализацию мероприят. тыс. руб. | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов Наименование показателя | Тыс. руб | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт | 2014 | 184,5 | Сокращение перерывов в водоснабжении |  |  |

Перечень плановых мероприятий

по ремонту объектов в сфере водоотведения,

мероприятий, направленных на улучшение водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок Реализации мероприятия | Фин. потребности на реализацию мероприятия тыс. руб. | Ожидаемый эффект,повышение качества обслуживания абонентов наименование показателя | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт | 2014 | 114,42 | Сокращение перерывов в водоотведении |  |

Перечень плановых мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наимено- вание объекта | Наимено- вание мероприя- тия | Затраты на мероприя- тие, тыс. руб. | Про- ект | ПНР | Суммарная Экономия Тыс. Квтч руб. | Источники финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Артск-важи ны | Замена люмини сцентных ламп на энергосберегающие | 3,6 |  |  | 4,3 | Собственные средства | гл. энерге-тик |
| 2. |  | Установка автоматики на накопительные емкости |  |  |  |  | Собственные средства | Гл. энергетик |

Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дает возможность экономить электроэнергию на 10%.

Замена устаревшего насосного оборудования на более современное, работающее в автоматическом режиме, увеличит срок службы.

Замена металлических трубопроводов на новые полипропиленовые также увеличит срок их службы.

Планируемый объем подачи воды,

Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Динамика изменения Целевых показателей Деятельности ОАО «Компрессорный завод «Борец» | Период Регулирования 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2014 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 109 | 112 | 111,8 |
| 2. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м3 | 105,3 | 108.19 | 108,0 |
| 3. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 109 | 112 | 111,8 |
| 5. | Объем потерь | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 3,7 | 3,81 | 4,1 |
| 7,1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,29 | 1,33 | 1,6 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 2,41 | 2,48 | 2,5 |

Планируемый объем водоотведения

Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм | Динамика изменения целевых показателей деятельности ОАО «Компрессорный завод «Борец» | Период регулирования 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс.м3 | 38,2 | 39.2 | 38,8 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс.м3 | - | - | - |
| 3. | Объем стоков, используемые на собственные нужды | тыс.м3 | 35,7 | 36,9 | 36,3 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
| 4,1 | - население | тыс.м3 | - | - | - |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс.м3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 298,92 тыс. руб.

График реализации мероприятий – 2014 год соответствует сроку реализации производственной программы ОАО «Компрессорный завод «Борец».

Целевые показатели

ОАО «Компрессорный завод «Борец»

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ОАО «Компрессорный завод «Борец»,  в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ОАО «Компрессорный завод «Борец», необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об использовании производственной программы за истекший

период регулирования 2012 год

(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Запланированные расходы на проведение ремонтных работ в сфере        - водопотребления в  сумме 123,6  тыс. руб.

- водоотведения  в сумме       36,5  тыс. руб.

Выполнены хоз. способом  ремонтными службами завода   за счет предприятия.

Генеральный директор

ОАО «Компрессорный завод «Борец»                         Т.В.Васюкова