|  | Утверждена постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2013 № 9653 |
| --- | --- |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ   ПРОГРАММА

ООО «Краснодар Водоканал»

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

на 2014 год

г. Краснодар

2013г.

Паспорт

производственной программы ООО «Краснодар Водоканал»

в сфере водоснабжения,

характеристика технологического процесса.

Наименование регулируемой организации: ООО «Краснодар Водоканал».

Местонахождение: город Краснодар, ул. Каляева, 198.

Территория г. Краснодара расположена в центральной, наиболее погруженной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Краснодарское месторождение пресных подземных вод расположено на правобережной части долины реки Кубань, занимая всю территорию г. Краснодара.

В районе г. Краснодара эксплуатируется водонапорная система, представляющая собой песчано-глинистую толщу мощностью до 800м, которая объединяет 5 водоносных комплексов: четвертичный (0-80м), апшеронский (80-200м), акчагыльский (200-400м), куяльницкий (400-650м) и киммерийский (650-800м). Подстилающие киммерийский водоносный комплекс более древние отложения содержат подземные воды, непригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Всего в аренде Водоканала г. Краснодара находится 10 водозаборов подземных вод и дополнительно используется вода правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища. Их общая производительность по данным 2012 года составляет 207,4 тыс.м3/сут., или 75 925 тыс. м3/год.

Покупная вода  приобретается у двух поставщиков:

- ФГУ "Краснодарское водохранилище" в объеме 30,43 тыс.м3/сут.  (по фактическим данным за 2012 год), транзитом подается на Восточный в/з №1 и Восточный в/з №2.

- ООО "Коммунальная энерго-сервисная компании" в объеме 2,63 тыс.м3/сут. для поддержания давления в сети 1,5 атм., и бесперебойного обеспечения питьевой водой микрорайона «Московский», а также в связи с отсутствием технической возможности увеличения давления в системе и  добычи артезианских вод собственными силами

Восточный в/з №1мощностью 20,6 тыс.м3/сут.  обеспечивает водой п. Гидростроителей, район Черёмушек.

Восточный в/з № 2 мощностью 22,3 тыс.м3/сут.  (по фактическим данным за 2012 год) обеспечивает водой Комсомольский микрорайон, район Черёмушек,  п. КСК, центральную часть города Краснодара.

Елизаветинский в/з мощностью 31,5 тыс.м3/сут.  транзитом подает воду на  Ново-Западный в/з мощностью 23,7 тыс.м3/сут., который обеспечивает водой западную, юго-западную, северо-западную и центральную части города.

Кировский в/з мощностью 14,4 тыс.м3/сут. снабжает водой южную часть города.

Первомайский в/з мощностью 12,7 тыс.м3/сут. подает воду в центральную часть города.

Ново-Северный в/з мощностью 19,8 тыс.м3/сут.  и в/з в районе Витаминкомбината мощностью 16,3 тыс.м3/сут. снабжают водой северную и северо-восточную части города. Отдельно стоящие скважины Центрального в/з, в том числе в п. Пашковском мощностью 12,3 тыс.м3/сут.  подают воду в центральную часть города и п. Пашковский.

Северо-Западный в/з мощностью 4,4 тыс.м3/сут. снабжает водой локальный участок северо-западной части города – часть Фестивального микрорайона.

Вода подается в разводящие сети водопровода, находящиеся в арендной массе ООО «Краснодар Водоканал» общей протяженностью 1248,9 км по состоянию на 01.03.2013г, а также в сети, находящиеся в аренде ООО «ЭкоСервис». Сеть общая, однозонная. Как показали натурные обследования, свободные напоры в городской сети колеблются от 10 до 25 м, что недостаточно для нормального водоснабжения жителей многоэтажной застройки и вызвало необходимость в организации станций подкачки.

### Водопроводные насосные станции подкачки подают воду в жилые дома районов многоэтажной жилой застройки и отдельно стоящие жилые дома этажностью более 2-х этажей. На территории крупных районов насосных станций так же имеются артезианские скважины суммарной мощностью 28,7 тыс.м3/сут.. На сегодняшний день в     г. Краснодаре имеется 238 насосных станций подкачки. Производительность их колеблется от 8 м3/час до 630 м3/час.

### В технологическом процессе в г.Краснодаре имеется 143 шт. резервуаров чистой воды (РЧВ), общей емкостью 166 550 м3. Финансовая потребность на чистку РЧВ в 2014 году составляет    3 647 730 руб.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул.Красная, 122.

| Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов в сфере водоснабжении, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | срок реализации мероприятия | финансовые потребности на 2014 г, тыс. руб. с НДС | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. Сети водоснабжения |  | 36 776,00 |  |  |  |
| 1 | ул.Рашпилевская, 84 D-40, L-25 м.п. | 2014г. | 80,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 5,00 | 6,25 |
| 2 | Пр.Чекистов, 7 D-110, L-120 м.п. | 2014 | 590,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 23,00 | 3,90 |
| 3 | ул. Фрунзе, 117 D-63, L-70 м.п. | 2014г. | 300,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 23,40 | 7,80 |
| 4 | ул. 8-я Урожайная м/д Большевитская и 2-я Трудовая D-600, L-350 м.п. | 2014г. | 5600 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 183,36 | 6,19 |
| 5 | Ул. 40 лет Победы , 146/4,5 D-150, L-100 м.п. | 2014г. | 600,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 41,00 | 6,83 |
| 6 | ул.Передовая, 71/1 D-50, D-32, L-65 п.м. ,L-20 м.п. | 2014г. | 280,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 5,56 | 1,99 |
| 7 | ул.Севастопольская, 1-5 D-100, D-200, L-100 м.п., L-100 м.п. | 2014г. | 1 400,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 45,10 | 3,92 |
| 8 | ул. Пашковская,105 D-50, L-80 м.п. | 2014г. | 260,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 7,87 | 3,03 |
| 9 | Ул.Головатого, 374-378 D-110, D-63, L-50 м.п., L-80 м.п. | 2014г. | 570,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 37,88 | 6,65 |
| 10 | ул.Коммунаров от Горького до Пашковской D-25, D-50, L-120 м.п., L-180 м.п. | 2014г. | 900,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 61,00 | 6,78 |
| 11 | 1-й пр. Айвазовского, 21,21/1,23,23/1,25,25/1,26/1,26/2 D-25, D-63, L-150 м.п., L-500 м.п. | 2014г. | 1 968,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 28,97 | 1,47 |
| 12 | Ул. Садовая, 2-20 п. ТЭЦ D-150, L-650 м.п. | 2014г. | 1 993,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 28,97 | 1,45 |
| 13 | Ул. Буденного, 2 D-100, L-60 м.п. | 2014г. | 300,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,41 | 4,14 |
| 14 | Ул.Красных Партизан - Ведомственной D-300, L-40 м.п. | 2014г. | 400,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 17,00 | 4,25 |
| 15 | Ул.Доватова,73 D-100, L-70 м.п. | 2014г. | 350,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,43 | 4,12 |
| 16 | ул. Суворова, 151 D-63, L-120 м.п. | 2014г. | 500,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 31,00 | 6,20 |
| 7 | Ул. Фрунзе, 117 D-50, L-180 м.п. | 2014г. | 540,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 35,80 | 6,63 |
| 18 | ул. Октябрьская-Пушкина D-100, L-120 м.п. | 2014г. | 720,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 24,60 | 5,13 |
| 19 | ул.Калинина, 13, корп.41. D-63, L-35 м.п. | 2014г. | 150,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 7,44 | 4,96 |
| 20 | 2-й пр. Айвазовского, 13, 15, 15/1 D-25, D-63, L-60 м.п., L-120 м.п. | 2014г. | 750,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 21,42 | 2,86 |
| 21 | ул.Бургасская, 80, 82 D-63, L-50 м.п. | 2014г. | 200,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 6,98 | 3,49 |
| 22 | ул.Серова, 48 D-25, D-63, L-15 м.п., L-40 м.п. | 2014г. | 250,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,73 | 5,09 |
| 23 | ул.Садовая, 15/1 D-63, L-40 м.п. | 2014г. | 200,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 6,98 | 3,49 |
| 24 | 3 пр. Онежский, 7 D-63, L-10 м.п. | 2014г. | 50,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 4,89 | 9,78 |
| 25 | ул.Коммунаров, 70 D-25, D-63, L-30 м.п., L-70 м.п. | 2014г. | 450,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 17,88 | 3,97 |
| 26 | ул.Кузнечная, 87 D-25, D-63, L-35 м.п., L-80 м.п. | 2014г. | 500,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 24,60 | 4,92 |
| 27 | ул.Захарова, 41 D-63, L-70 м.п. | 2014г. | 300,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,41 | 4,14 |
| 28 | ул.Короткая, 6-8 D-20, L-300 м.п. | 2014г. | 1 100,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 43,10 | 3,92 |
| 29 | Ул.Рашпилевская,42 D-63, L-70 м.п. | 2014г. | 300,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,41 | 4,14 |
| 30 | ул.Воровского, 231 D-110, L-30 м.п. | 2014г. | 200,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 6,98 | 3,49 |
| 31 | ул.Ставропольская, 123/5 D-63, L-80 м.п. | 2014г. | 350,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,49 | 3,57 |
| 32 | 4 пр. Пригородный, 38-56 D-110, L-150 м.п. | 2014г. | 800,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 57,00 | 7,13 |
| 33 | п. Северный ул. 3я Трудовая от 1й Дорожной до Дорожной D-110, L-630 м.п. | 2014г. | 3 790,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,49 | 0,36 |
| 34 | ул.Рашпилевская, 347 D-150, L-100 м.п. | 2014г. | 650,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 19,42 | 2,99 |
| 35 | ул.Рашпилевская, 66 D-63, L-120 м.п. | 2014г. | 500,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 24,60 | 4,92 |
| 36 | ул.Бургасская, 63 D-110, L-50 м.п. | 2014г. | 300,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,41 | 4,14 |
| 37 | ул.Янковского, 51 D-25, D-35, L-63 м.п., L-60 м.п. | 2014г. | 400,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 17,00 | 4,25 |
| 38 | ул.Чапаева, 104 D-63 D-110, L-65 м.п., L-70 м.п. | 2014г. | 700,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 18,30 | 2,61 |
| 39 | ул.Таймырская, 2 D-25, L-40 м.п. | 2014г. | 200,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 6,98 | 3,49 |
| 40 | ул.Буденного, 140 D-63, L-70 м.п. | 2014г. | 300,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,41 | 4,14 |
| 41 | ул.Гимназическая, 101 D-63, D-25, L-30 м.п., L-700 м.п. | 2014г. | 2 800,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 17,86 | 0,60 |
| 42 | ул.Коммунаров, 87 D-63, D-25, L-30 м.п., L-80 м.п. | 2014г. | 470,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 18,78 | 4,00 |
| 43 | ул.Орджоникидзе, 83 D-25, D-63, L-30 м.п., L-60 м.п. | 2014г. | 400,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 17,00 | 4,25 |
| 44 | ул.Орджоникидзе, 93 D-25, D-63, L-40 м.п., L-70 м.п. | 2014г. | 500,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 24,60 | 4,92 |
| 45 | ул.Ново-Кузнечная, 200 D-110, L-50 м.п. | 2014г. | 300,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,41 | 4,14 |
| 46 | ул.Орджоникидзе, 21 D-63, L-70 м.п. | 2014г. | 320,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 12,60 | 3,94 |
| 47 | ул.Пашковская, 64 D-63, L-30 м.п. | 2014г. | 150,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 7,44 | 4,96 |
| 48 | ул.2-я Линия Нефтянников, 25 D-63, L-80 м.п. | 2014г. | 350,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 14,60 | 4,17 |
| 49 | ул.Кирова, 18 D-63, L-35 м.п. | 2014г. | 180,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 9,78 | 5,43 |
| 50 | ул.Труда, 141 D-25, L-25 м.п. | 2014г. | 130,00 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 5,34 | 4,11 |
| 51 | х.Ленина, ул.Обрезная Д-63мм L-50м | 2014г. | 200 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 10,9 | 5,45 |
| 52 | Пр.3-й Достоевского,17 Д-63мм L-30м | 2014г. | 135 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 5,54 | 4,11 |
| 53 | ул.Седина,175 Д-63мм L-60м | 2014г. | 250 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 13,6 | 5,44 |
| 54 | ул. Гоголя,30 Д-100мм L- 90м | 2014г. | 400 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 21,7 | 5,43 |
| 55 | ул. Базовская 45 Д-50мм L-14 , Д-15 мм L-36 | 2014г. | 200 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 10,9 | 5,45 |
| 56 | ул. Гудимы,63 Д-63мм L-40 | 2014 г. | 200 | Порывы на водопроводе. Водопровод находится в технически неисправном состоянии, что может привести к ухудшению водоснабжения. | 10,9 | 5,45 |
| Ремонт мягкой кровли ВНС: |  | 1 802,00 |  |  |  |
| 1 | ВНС Котовского, 102 | 2014г. | 60 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 2 | ВНС Минская, 120 | 2014г. | 70 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 3 | ВНС Фрунзе, 117 | 2014г. | 50,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 4 | ВНС Димитрова, 115 | 2014г. | 80,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 5 | ВНС Волжская, 77 | 2014г. | 250,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 6 | ВНС Болгария | 2014г. | 230,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 7 | ВНС Кавказская, 154 | 2014г. | 300,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 8 | ВНС 5-й пр. Артельный, 20 | 2014г. | 250,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 9 | ВНС ЛДК ЗИП | 2014г. | 140,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 10 | ВНС ДИБ | 2014г. | 92,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 11 | ВНС Уссурийская, 2 | 2014г. | 60,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 12 | ВНС Речная, 5 | 2014г. | 50 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 13 | ВНС Жлобы, 1а | 2014г. | 90,00 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| 14 | ВНС п. Водники | 2014г. | 80 | Выход из строя оборудования и прекращение водоснабжения | без эффекта | - |
| Ремонт зданий ВНС |  | 5 250,00 |  |  |  |
| 1 | ВНС Кубанская-Набережная (Турист) | 2014г. | 300,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 2 | ВНС К. Маркса, 14 | 2014г. | 300,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 3 | ВНС Воровского, 221 | 2014г. | 300,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 4 | ВНС Селезнева, 132 | 2014г. | 300,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 5 | ВНС Красная, 153 | 2014г. | 150,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 6 | ВНС ДИБ | 2014г. | 150,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 7 | ВНС Школьная, 17 | 2014г. | 250,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 8 | ВНС Селезнёва, 88 | 2014г. | 250,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 9 | ВНС Вишняковой, 1 | 2014г. | 200,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 10 | ВНС Воронежская, 31 | 2014г. | 200,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 11 | ВНС КЭЧ | 2014г. | 350,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 12 | ВНС Волжская, 77 | 2014г. | 350,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 13 | ВНС Селезнёва, 164 | 2014г. | 350,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 14 | ВНС Армавирская, 37 | 2014г. | 350,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 15 | ВНС Азовская, 13 | 2014г. | 200,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 16 | ВНС Ростовское Шоссе, 12 | 2014г. | 350,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 17 | ВНС П. Осипенко, 141 | 2014г. | 250,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 18 | ВНС Кавказская, 68 | 2014г. | 300,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| 19 | ВНС 5-й пр. Артельный, 20 | 2014г. | 350,00 | СанПиН 2.4.2.2821-10. I разд. 2 "Гигиена" п.2.2 "Гигиена труда" | без эффекта | - |
| Ремонт ограждений санитарной зоны |  | 4 900,00 |  |  |  |
| 1 | ВНС Красная, 153 | 2014г. | 1 200,00 | Физический износ. | без эффекта | - |
| 2 | ВНС Кирова, 60 | 2014г. | 1 200,00 | Физический износ. | без эффекта | - |
| 3 | ВНС Промышленная,25/8 | 2014г. | 2 500,00 | Физический износ. | без эффекта | - |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия |  | 10000,00 |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 2014г. | 10000,00 | Физический износ. |  |  |
| 3. Водозаборные сооружения |  | 6575,00 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт зданий и сооружений общестроительные работы | 2014г. |  |  | без эффекта | - |
| 1 | в/з"Ново-Западный". здание ТП-1407 инв.7072 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110-02 | без эффекта | - |
| 2 | в/з"Ново-Западный". здание ТП-1409 инв.7072 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 3 | в/з "Витаминкомбинат" Павильон скв.куст 4 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 4 | в/з "Роща" Павильон скв.№19 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 5 | в/з"Северо-Западный". Павильон скв.куст15 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 6 | в/з"Ново-Западный". Павильон скв.№384 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 7 | в/з"Ново-Западный". Павильон скв.№75 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 8 | в/з"Ново-Западный". ТП-1405 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 9 | " Восточный-1" Капитальный ремонт ограждения сан.зоны арт. Скважин куст 14 | 2014г. | 180 | Физический износ. | без эффекта | - |
| 10 | "Восточный-2"Капитальный ремонт ограждения сан.зоны арт. Скважин куст 6 | 2014г. | 150 | Физический износ. | без эффекта | - |
| 11 | "Ново-Северный" Капитальный ремонт ограждения сан.зоны арт. Скважин куст 8 | 2014г. | 150 | Физический износ. | без эффекта | - |
| 12 | "Витаминкомбинат" Капитальный ремонт ограждения сан.зоны арт. Скважин куст 5 | 2014г. | 150 | Физический износ. | без эффекта | - |
| 13 | в/з "Кировский". Павильон скв.133 куст№2 инв.№ 1345. | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 14 | в/з "Кировский". Павильон скв.136 куст№3 инв.№ 1361. | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 15 | в/з "Кировский". Павильон скв.5 инв.№ 1208. | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 16 | в/з"Елизаветинский.Павильон скв.№17 инв.№6139 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 17 | в/з"Елизаветинский.Павильон скв.№18 инв.№6143 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 18 | в/з"Ново-ЗападныйПавильон скв.№150 инв.№1587 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 19 | в/з"Ново-ЗападныйПавильон скв.№384 инв.№1587 " | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 20 | в/з"Ново-ЗападныйПавильон скв.№156 инв.№1587 " | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 21 | в/з"Ново-Западный". здание машзала инв. | 2014г. | 500 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 22 | в/з"Ново-Западный". здание хлораторной инв.1777 | 2014г. | 390 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 23 | н/ст "Птицекомбинат" здание н/ст. 2-го подъема инв.№569 | 2014г. | 120 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 24 | н/ст "скв.№26" здание склада хлора инв.№2252 | 2014г. | 120 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 25 | в/з "Сев.-Западн". Машинный зал инв.№19 | 2014г. | 150 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 26 | в/з"Восточный-2". Здание маш.зала инв.№ 1801. | 2014г. | 500 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 27 | в/з"Восточный-2"Павильон скв.№144,145, инв.№1971 | 2014г. | 65 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 28 | в/з"Восточный-2"Павильон скв.№124,125 инв.№1949 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 29 | в/з"Восточный-2"Павильон скв.№142,143,157 инв.№1971 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 30 | в/з"Ново-ЗападныйПавильон скв.№117 инв.№1578 "Куст 1" | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 31 | в/з"Ново-ЗападныйПавильон скв.№61 инв.№1587 "Куст 3" | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 32 | в/з"Центральный"Павильон скв.№21 инв.№601 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 33 | в/з"Центральный"Павильон скв.№66 инв.№647 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 34 | в/з"Роща". Павильон скв.№328 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 35 | в/з"Роща". Павильон скв.№3 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 36 | в/з"Роща". Павильон скв.№422 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 37 | в/з"Роща". Павильон скв.№199 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 38 | в/з"Роща". Павильон скв.№37 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 39 | в/з"Роща". Павильон скв.№15 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 40 | в/з"Роща". Павильон скв.№49 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 41 | в/з"Роща". Павильон скв.№253 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 42 | в/з"Роща". Павильон скв.№44 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 43 | в/з"Роща". Павильон скв.№208 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 44 | в/з"Роща". Павильон скв.№50 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 45 | в/з"Роща". Павильон скв.№252 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 46 | в/з"Роща". Павильон скв.№17 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 47 | в/з"Роща". Павильон скв.№32 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 48 | в/з"Роща". Павильон скв.№16 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 49 | в/з"Роща". Павильон скв.№72 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 50 | в/з"Кировский". Павильон скв.№2 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 51 | в/з"Кировский". Павильон скв.№7 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 52 | в/з"Кировский". Павильон скв.№11 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 53 | в/з"Кировский". Павильон скв.№23 | 2014г. | 50 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 54 | в/з "Ново-Северный" хлораторная | 2014г. | 350 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 55 | в/з"Восточный-1". Машинный зал | 2014г. | 450 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 56 | в/з"Восточный-2". Административное здание | 2014г. | 200 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 57 | в/з"Витаминкомбинат". ТП | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 58 | в/з"Центральный". Павильон куста № 12 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 59 | в/з"Центральный". Павильон куста № 13 | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 60 | в/з"Центральный" Здаеие насосной станции | 2014г. | 200 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
| 61 | в/з"Центральный". ТП | 2014г. | 100 | СанПиН 2.1.4.1110 | без эффекта | - |
|  | Капитальный ремонт арт. скважин |  | 27 000,00 | Повышение качества водоснабжения города | без эффекта | - |
| 1 | в/з "Восточный-1" арт. скважины № 161, 166,178,184 | 2014г. | 6000 | Повышение качества водоснабжения города | без эффекта | - |
| 2 | в/з "Восточный-2" арт. скв. № 144,124 | 2014г. | 4000 | Повышение качества водоснабжения города | без эффекта | - |
| 3 | в/з "Роща" арт. скважины №25,50,50,49пр | 2014г. | 8000 | Повышение качества водоснабжения города | без эффекта | - |
| 4 | в/з "Центральный" арт. скв. №319,67 | 2014г. | 4000 | Повышение качества водоснабжения города | без эффекта | - |
| 5 | в/з "Ново-Западный" арт. скв. № 106,391, 392,394 | 2014г. | 5000 | Повышение качества водоснабжения города | без эффекта | - |
|  | Ремонт коммунальной инфраструктуры оборудования системы водоснабжения | 2014г. | 3148,34 |  |  |  |

| Вспомогательные цеха |  | 6 444,02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Восточный 1 Ремонт трансформатора 1600кВА, 10/0,4кВ 1 шт | 2014г. | 472,00 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 2 | Ремонт трансформатора 400кВА, 10/0,4кВ 2 шт | 2014г. | 472,00 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 3 | Капитальный ремонт электродвигателей | 2014г. | 2 350,02 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 4 | в/з. «Витаминкомбинат»Электродвигатель ДАВ-250-4У3 250кВт | 2014г. | 300 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 5 | в/з. «Витаминкомбинат»Электродвигатель ДАВ-250-4У3 250кВт | 2014г. | 300 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 6 | в/з. «Восточный 1»Электродвигатель ДАВ-315-4У3 315 кВт | 2014г. | 350 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 7 | в/з. «им. Кирова»Электродвигатель 4АМН 160 кВт | 2014г. | 250 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 8 | в/з «Ново-Западный» Электродвигатель А4-315 315кВт | 2014г. | 350 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 9 | в/з. «Ново-Северный»Электродвигатель 4АМН 250 кВт | 2014г. | 300 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 10 | в/з. «Ново-Северный»Электродвигатель 5АМН 250 кВт | 2014г. | 300 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 11 | в/з. «Роща»Электродвигатель 5АМН 250 кВт | 2014г. | 300 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 12 | в/з "Северо-Западный РУ-0,4 кВ | 2014г. | 400 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 13 | в/з. «Роща»Электродвигатель 4АМН 250 кВт | 2014г. | 300 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты | без эффекта | - |
| 4. Инжиниринговые мероприятия |  | 14073,27 |  |  |  |
| 1 | Мониторинг подземных вод Краснодарского месторождения. | 2014г. | 3 500 | Выполнение лицензионного соглашения | без эффекта | - |
| 2 | Обеспечение и поддержание разработанной и введенной в действие постоянно действующей модели Краснодарского месторождения подземных вод. Перспективная оценка влияния эксплуатации водозаборов на окружающую среду. | 2014г. | 3 000 |  | без эффекта | - |
| 3 | Изготовление проекта водозаборов. | 2014г. | 4 500 | Выполнение лицензионного соглашения | без эффекта | - |
| 4 | Изготовление проектов ЗСО для вновь принятых и перебуренных артезианских скважин ООО "Краснодар Водоканал" в количестве - 15шт. | 2014г. | 900 | Выполнение лицензионного соглашения | без эффекта | - |
| 5 | Разработка и согласование проектов ЗСО для вновь принятых и перебуренных артезианских скважин (перспектива 2014г. ) в количестве 5 шт. | 2014г. | 300 |  | без эффекта | - |
| 6 | Техническое освидетельствование зданий и сооружений специализированными организациями. | 2014г. | 800 | согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС13-14.2000п.2.7 | без эффекта | - |
| 7 | Оптимизация работы ВНС и режима работы системы подачи и распределения воды (СПРВ) с учетом качества воды. | 2014г. | 1073.27 |  | без эффекта | - |
| ИТОГО: |  | 101 895,36 |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 95 451,34 |  |  |  |
| Вспомогательные цеха |  | 6 444,02 |  |  |  |
| Инжиниринговые мероприятия |  | 14073,27 |  |  |  |
| Заместитель директора по производству по водоснабжению |  |  | С.С. Гераськов |  |  |
| Начальник ЭМО |  |  | Г.В. Богданов |  |  |
| Начальник службы заказчика |  |  | И.Р. Туктаров |  |  |

Перечень плановых мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | Суммарная экономия | Источники финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Проект | Обору дование | Мате риалы и СМР | ПНР | тыс. кВтч(тыс.м3)/год | тыс. руб/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Водоснабжение |
|  | Объекты ООО"Краснодар Водоканал" | Замена приборов учета э. э. кл. точности 2 на кл. точности 1 (18 шт) | 393,69 |  |  |  |  | - | - | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | ВНС Карла Маркса 14. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 64,56 |  |  |  |  | 6,08 | 22,72 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Кирова 60. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 17 кВт, с установкой прибора учета воды. | 75,56 |  |  |  |  | 6,88 | 25,76 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Кирова 9. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 17 кВт, с установкой прибора учета воды. | 75,56 |  |  |  |  | 6,88 | 25,76 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Шоссе Нефтяников 9/1. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 64,56 |  |  |  |  | 6,08 | 22,72 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Красная 145/1. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 107,56 |  |  |  |  | 12,08 | 45,2 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Московская 2. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 107,56 |  |  |  |  | 10,57 | 39,55 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Красная 174. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 18,5 кВт, с установкой прибора учета воды. | 79,56 |  |  |  |  | 6,51 | 24,36 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Ленина 71. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 64,56 |  |  |  |  | 5,32 | 19,88 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС П.Осипенко 141. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 22 кВт, с установкой прибора учета воды. | 87,56 |  |  |  |  | 7,77 | 29,05 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Ростовское шоссе 12/1. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 64,56 |  |  |  |  | 5,32 | 19,88 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Димитрова 146. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 64,56 |  |  |  |  | 4,56 | 17,04 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Бургасская 56. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 107,56 |  |  |  |  | 9,06 | 33,9 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Калинна 1 (РОК-1). | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат №1 и №2 мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 107,56 |  |  |  |  | 9,06 | 33,9 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС 1 Мая 230. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат №2 и №3 мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 64,56 |  |  |  |  | 9,06 | 33,9 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Азовская 13. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат №1 и №2 мощностью 45 кВт, с установкой прибора учета воды. | 120,56 |  |  |  |  | 13,62 | 50,94 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Московская 74. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат №4 и №5 мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 107,56 |  |  |  |  | 7,55 | 28,25 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Ставропольская 155. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 107,56 |  |  |  |  | 7,55 | 28,25 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Ставропольская 213. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 107,56 |  |  |  |  | 7,55 | 28,25 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Молодежная 23. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 64,56 |  |  |  |  | 3,8 | 14,2 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | ВНС Алтайская 4. | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 107,56 |  |  |  |  | 7,55 | 28,25 | тариф | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | * | Выявление незаконно подключенных объектов, имеющих технические условия без проектой документации | - |  |  |  |  | 1,2 | 22,2 | - | Директор по сбыту Болтаевский А.Т. |
|  |  | Работа с потребителями, имеющими проекты, не сданы в эксплуатацию | - |  |  |  |  | 5,07 | 88,98 | - | Директор по сбыту Болтаевский А.Т. |
|  |  | Полные обследования по улицам с целью выявления самовольных подключений объектов | - |  |  |  |  | 15,9 | 278,0 | - | Директор по сбыту Болтаевский А.Т. |
|  |  | Перекладка сетей водопровода | 63,71 |  |  |  |  | 20,1 | 331,56 | - | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  |  | Проведение работ по поиску, хищения воды и обнаружения незаконных врезок | - |  |  |  |  | - | - | - | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  |  | Выполнение работ по обследованию сетей водопровода с целью выявления скрытых утечек | - |  |  |  |  | 3,72 | 66,6 | - | Зам.директора по производству по водоснабжению Гераськов С.С. |
|  | Итого: |  | 2108,6 |  |  |  |  | 152,85 тыс.кВт.ч (45,96 тыс.м3) | 1359,1 |  |  |

*- мероприятия с п.22 по п.27 – экономический эффект в натуральных показателях в тыс.м3.

Установка частотных регулируемых приводов позволит сэкономить от 5 до 15% электроэнергии, стабилизировать давление в трубопроводах, обеспечить сохранность сетей и улучшить качество подаваемой воды потребителю.

Проверка соблюдения потребителями правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ,  соблюдения условий договоров и обеспечения государственного стандарта единства измерений, в части эксплуатации приборов коммерческого учета.

Мероприятия по перекладке сетей водопровода позволят снизить потери воды, сократить затраты на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях, улучшить качество и бесперебойную подачу воды.

Планируемый объем подачи воды,

расчет эффективности производственной программы

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Динамика изменения целевых показателей деятельности ООО «Краснодар Водоканал» | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 75 804 | 75 925 | 75 995 |
| 2. | Объем, используемый на собственные нужды | тыс. куб. м | 1 712 | 1 711 | 1 735 |
| 3. | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 11 494 | 12 097 | 12 280 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 87 173 | 87 887 | 88 140 |
| 5 | Потери (утечки) воды: - потери (утечки воды) из водопроводной сети и емкостных сооружений при авариях и повреждениях - потери воды в водопроводных сетях за счет скрытых утечек | тыс. куб. м | 7 542 | 7 536 | 7 511 |
| 5.1 | Потери (утечки) воды: - потери (утечки воды) из водопроводной сети и емкостных сооружений при авариях и повреждениях - потери воды в водопроводных сетях за счет скрытых утечек | % | 8,56 | 8,55 | 8,52 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 57 216 | 57 604 | 55 401,3 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб. м | 38 088 | 38 932,7 | 36 661,22 |
| 6.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4 076,5 | 4 076,6 | 4 065, 76 |
| 6.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 15 051 | 14 595 | 14 674,32 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 118499,6 тыс. рублей

График реализации мероприятий - 2014, соответствует сроку реализации производственной программы ООО «Краснодар Водоканал» в сфере водоснабжения.

Целевые показатели

ООО «Краснодар Водоканал» в сфере водоснабжения

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ООО «Краснодар Водоканал»,  в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ООО «Краснодар Водоканал», необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Паспорт

производственной программы ООО «Краснодар Водоканал»

в сфере водоотведения,

характеристика технологического процесса.

Наименование регулируемой организации: ООО «Краснодар Водоканал».

Местонахождение: город Краснодар, ул. Каляева, 198.

Канализационная сеть в г. Краснодаре существует с 1927 года.

Система канализации начала развиваться с 1932 года как общесплавная в старой части города. В новых районах города система канализации раздельная. Услугами водоотведения охвачено 83% жителей. Город Краснодар имеет в основном раздельную систему канализации. Все сточные воды города проходят полную биологическую очистку на очистных сооружениях канализации, находящихся в арендной массе ООО «Краснодар Водоканал».

Общая протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе Водоканала, по состоянию на   01.03.2013г составляет – 911,83 км, из них 830,65  км – самотечной, 81,18 км – напорной.

Протяженность сетей с износом более 80% составляет:

а) для сетей самотечной канализации – 523,96 км или 63,07%  от общей  протяженности        Ду 200-2500мм;

б) для сетей напорной канализации – 40,26  км или 49,59% от общей протяженности.

Данное положение свидетельствует о высокой степени износа канализационных сетей и является причиной высокой аварийности.

ООО «Краснодар Водоканал» эксплуатирует  наружные канализационные сети делящиеся на дворовые, внутриквартальные, уличные, подводящие коллектора, главные коллектора. Сточные воды по стояку через выпуск попадают в дворовую канализационную сеть. В месте присоединения каждого выпуска к дворовой канализационной сети устраивается смотровой колодец, который предназначен для наблюдения за работой сети и для ее прочистки в случае ее засорения. Канализационная сеть в пределах одного дворового участка и объединяющая выпуски из отдельных зданий считается дворовой. Сеть, проходящая внутри квартала и объединяющая выпуски группы зданий считается внутриквартальной. Сеть проходящая по улицам и проездам и принимающая сточные воды из дворовых и внутриквартальных сетей, называется уличной.  Канализационная сеть, собирающая сточные воды из одного или нескольких бассейнов канализования  называют коллектором.

На обслуживании ООО «Краснодар Водоканал» числится 428,7 км внутридворовой и внутриквартальной сети, 293,25 км уличной сети, 71,4км  подводящих коллекторов, 105,5км главных коллекторов, ,17112смотровых колодцев. Основные коллектора г. Краснодара: Главный Фекальный коллектор (ГФК), Головатовский коллектор, Буденовский коллектор, коллектор Фитопатологии. Перекачка стоков осуществляется 47 канализационными станциями.

Сточные воды г.Краснодара аккумулируются в основные коллекторы  города и транспортируются в приёмную камеру  Главной  насосной  станции №1.  Из приёмной   камеры   стоки    поступают  в   приёмное   отделение   ГКНС   №1.

ГКНС №1  подает сточные воды на очистные   сооружения канализации №1  и до приёмного отделения  ГКНС№2. на очистных сооружения канализации №2.

Очистка сточных вод в г. Краснодаре выполняется на двух комплексах очистных сооружений канализации ОСК №1, находящиеся на выезде из г. Краснодара по Елизаветинскому шоссе  и ОСК №2, находящиеся на расстоянии 13,5 км. от ОСК №1 по Елизаветинскому шоссе. Очистные сооружения канализации №1 проектная мощность сооружений 125 тыс. м3/сут. (Очистные сооружения канализации №2 проектная мощность сооружений 275 тыс. м3/сут. Общая проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 400 тыс. м3/сутки. Все сточные воды г. Краснодара проходят полную биологическую очистку и обеззараживание. Сброс очищенных сточных вод  осуществляется в р.Кубань.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.

### Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122

| Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов в сфере водоотведения, мероприятий, направленных на качество очистки сточных вод |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | срок реализации мероприятия | финансовые потребности на 2014 г, тыс. руб. с НДС | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| II. ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2014г. |  |  |  |  |
| 1. Сети водоотведения |  | 7935,07 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт коллектора Д=200мм, L-350 м.п. по ул. Красноармейской от ул. Горького до ул. Карасунской | 2014г. | 2 675,07 | Разрушение свода трубопровода. Коллектор находится в технически неисправном состоянии. | 19,3 | 0,7 |
| 2 | Капитальный ремонт коллектора Д=200мм, L-100 м.п. по ул. Рашпилевской от ул. Советской до ул. Комсомольской | 2014г. | 900,00 | Разрушение свода трубопровода. Коллектор находится в технически неисправном состоянии. | 84,7 | 9,4 |
| 3 | Капитальный ремонт внутриквартальной сети канализации Д=200мм, L-180м.п. ул. Ставропольская,168;170 | 2014г. | 1 500,00 | Разрушение свода трубопровода. Коллектор находится в технически неисправном состоянии. | 75,0 | 5 |
| 4 | Капитальный ремонт внутриквартальной сети канализации Д=200мм, L-380 м.п. ул. Захарова,21;15 | 2014г. | 1 060,00 | Разрушение свода трубопровода. Коллектор находится в технически неисправном состоянии. | 165,0 | 5 |
| 5 | Капитальный ремонт дворовой сети канализации Д=200мм, L-80 м.п. ул. Горького,137 через двор ул.Седина,115 | 2014г. | 650,00 | Разрушение свода трубопровода. Коллектор находится в технически неисправном состоянии. | 32,5 | 5 |
| 6 | Капитальный ремонт дворовой сети канализации Д=150мм, L-14 м.п. ул. Красная,87 | 2014г. | 150,00 | Разрушение свода трубопровода. Коллектор находится в технически неисправном состоянии. | 7,5 | 5 |
| 7 | Капремонт дворовой канализации ул.Советская | 2014г. | 1000,00 | Разрушение тела трубопровода | 7,5 | 5 |
|  | Капитальный ремонт вентиляционных систем |  | 275,00 |  |  |  |
| 1 | КНС - Гаражный | 2014г. | 95,00 | Физический износ | без эффекта | - |
| 2 | КНС - ХБК | 2014г. | 90,00 | Физический износ | без эффекта | - |
| 3 | КНС - Жукова | 2014г. | 90,00 | Физический износ | без эффекта | - |
|  | Капитальный ремонт мягкой кровли на КНС |  | 127,00 |  |  |  |
| 1 | КНС -Гаражный (90 м2) | 2014г. | 63,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 2 | КНС - Кларисса (90м2) | 2014г. | 64,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
|  | Капитальный ремонт кровли из профнастила на КНС |  | 40 |  |  |  |
| 1 | КНС - ДУ-8 (80 м2) | 2014г. | 40,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
|  | Капремонт ограждения санитарной зоны КНС |  | 1000,00 |  |  |  |
| 1 | КНС- 3 | 2014г. | 500,00 | Физический износ. | без эффекта | - |
| 2 | КНС - 2-я Пятилетка | 2014г. | 300,00 | Физический износ. | без эффекта | - |
| 3 | КНС - х. Ленина | 2014г. | 200,00 | Физический износ. | без эффекта | - |
|  | Капремонт теплотехнического оборудования |  | 138,00 |  |  |  |
| 1 | Замена изоляции воздушной теплотрассы на КНС - 10 | 2014г. | 138,00 | Физический износ | без эффекта | - |
|  | Капитальный ремонт лестничных маршей и площадок |  | 58,00 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт металлических лестничных маршей и площадок КНС -пер. Гаражный | 2014г. | 58,00 | Физический износ. Работы, которые позволяют предотвратить новые затраты. | без эффекта | - |
|  | Благоустройство территории с восстановлением твёрдого покрытия |  | 258,00 |  |  |  |
| 1 | КНС- 3 | 2014г. | 125,00 | Физический износ | без эффекта | - |
| 2 | КНС - РИП | 2014г. | 133,00 | Физический износ | без эффекта | - |
|  | Технологическое оборудование |  | 27,00 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сборного напорного трубопровода в машинном зале КНС 2-я Пятилетка Д-500мм | 2014г. | 27,00 | Физический износ | без эффекта | - |
|  | ОСК-1 |  | 1878,00 |  |  |  |
| 1 | Аэротенк №3 | 2014г. | 561,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 2 | Здание песколовки | 2014г. | 60,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 3 | Здание хлораторной | 2014г. | 55,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 4 | Здание ГКНС-1 | 2014г. | 150,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 5 | Илопровод | 2014г. | 350,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 6 | Трубопровод хлорной воды | 2014г. | 102,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 7 | Лабораторный корпус. | 2014г. | 250,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 8 | Вторичные отстойники. | 2014г. | 150,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 9 | Система вентиляции | 2014г. | 200,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |
|  | ОСК-2 | 2014г. | 3500,00 |  |  |  |
| 1 | Аэротенк №3 | 2014г. | 3500,00 | Выход из строя оборудования и прекращения работы системы водоотведения | без эффекта | - |

|  | Вспомогательные цеха | 2014г. | 3 200,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт электрооборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | Эл.двигатель турбонагнетателя 1000кВт 6кВ - 2 шт | 2014г. | 800,00 | Выход из строя оборудования и прекращение работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 2 | Эл.двигатель насосного агрегата СДВ 7200/29 1000кВт 6кВ - 2 шт | 2014г. | 800,00 | Выход из строя оборудования и прекращение работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 3 | Эл.двигатель турбонагнетателя 1000кВт 6кВ - 2 шт | 2014г. | 800,00 | Выход из строя оборудования и прекращение работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 4 | Эл.двигатель насосного агрегата СДВ 7200/29 1000кВт 6кВ - 2 шт | 2014г. | 800,00 | Выход из строя оборудования и прекращение работы системы водоотведения | без эффекта | - |
| 5 | Формирование отчета о неизменности технологического процесса. | 2014г. | 50 |  |  |  |
| 6 | Формирование отчетов 2 ТП-воздух, 2 ТП-отходы. | 2014г. | 10 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 18436,07 |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 15236,07 |  |  |  |
| Вспомогательные цеха |  | 3 200,00 |  |  |  |
| Заместитель директора по производству по водоотведению |  | С.В. Слепченко |  |  |
| Начальник ЭМО |  |  | Г.В. Богданов |  |  |
| Начальник службы заказчика |  |  | И.Р. Туктаров |  |  |

Перечень плановых мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | Суммарная экономия | Источники финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Проект | Обору дование | Мате риалы и СМР | ПНР | тыс. кВтч/год | тыс. руб/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Водоотведение |
|  | Объекты ООО"Краснодар Водоканал" | Замена приборов учета э. э. кл. точности 2 на кл. точности 1 (8 шт) | 188,9 |  |  |  |  | - | - | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | ГКНС-1 | Установка энергосберегающих ламп (28 шт) | 6,4 |  |  |  |  | 10,3 | 31,22 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | здание песколовки ОСК-1 | Установка энергосберегающих ламп (4 шт) | 2,2 |  |  |  |  | 2,8 | 7,28 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | здание НПО ОСК-1 | Установка энергосберегающих ламп (12 шт) | 3,4 |  |  |  |  | 4,6 | 9,2 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | здание ВДС ОСК-1 | Установка энергосберегающих ламп (20 шт) | 4,6 |  |  |  |  | 6,5 | 16,69 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | здание хлораторной ОСК-1 | Установка энергосберегающих ламп (34 шт) | 6,7 |  |  |  |  | 8,5 | 21,81 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | здание НАИ ОСК-1 | Установка энергосберегающих ламп (10 шт) | 3,1 |  |  |  |  | 2,9 | 7,4 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | здание метантенков ОСК-1 | Установка энергосберегающих ламп (36 шт) | 8 |  |  |  |  | 8,9 | 22,84 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | ОСК-2 | Установка энергосберегающих ламп (290 шт) | 74,5 |  |  |  |  | 57,0 | 145,53 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | ОСК-1 (лаборатория) | Установка энергосберегающих светильников марки L-OFFICE-25т (7 шт) | 22 |  |  |  |  | 0,13 | 0,34 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | ОСК-1 (лаборатория) | Установка энергосберегающих светильников марки L-SCHOOL 24 (6 шт) | 20 |  |  |  |  | 0,1 | 2,57 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | ОСК-2 (лаборатория) | Установка энергосберегающих светильников марки L-SCHOOL 24 (114 шт) | 352,32 |  |  |  |  | 1,64 | 4,19 | тариф | Начальник энерго-механического отдела Богданов Г.В. |
|  | ОСК-1 (н/ст хлораторной) | Установка насоса КМ 100/80/160 (11 кВт) взамен насоса 2,5 НФ (17 кВт) | 56,17 |  |  |  |  | 21,9 | 55,9 | тариф | Зам.директора по производству по водоотведению Слепченко С..В. |
|  | НССО, ЦМОО | Замена центробежных насосов ФГ-216/24 на шнековые или типа НН 50/25 | 500,63 |  |  |  |  | 17,6 | 47,0 | тариф | Зам.директора по производству по водоотведению Слепченко С..В. |
|  | Итого |  | 1248,92 |  |  |  |  | 142,23 | 371,97 |  |  |

Замена насосов на меньшую мощность позволит сэкономить от 5 до 15% электроэнергии

Установка энергосберегающих ламп и энергосберегающих светильников позволит снизить расходы электроэнергии на 80% при таком же световом потоке, что и ламп накаливания.

### Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере     водоотведения и очистки сточных вод

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Динамика изменения целевых показателей деятельности ООО «Краснодар Водоканал» | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 55 864 | 55 788 | 53 532,54 |
| 2 | Объем стоков, используемые на собственные нужды | тыс. куб. м | 1 491,3 | 1 482,5 | 1 477,3 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 54 372 | 54 305,8 | 52 055,24 |
| 3.1. | - населению | тыс. куб. м | 39 605 | 40 043,4 | 37 614,08 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 6 034,2 | 5 897,8 | 5 484,32 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 8 733 | 8 364,6 | 8 956,84 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 19909,79 тыс. рублей.

График реализации мероприятий - 2014, соответствует сроку реализации производственной программы ООО «Краснодар Водоканал» в сфере водоотведения.

Целевые показатели

ООО «Краснодар Водоканал» в сфере водоотведения

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ООО «Краснодар Водоканал»,  в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ООО «Краснодар Водоканал», необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2012год | Выполнено за 12 месяцев 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подрядным способом |  |  |
| I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 65 129,84 | 47 905,86 |
| 1. Сети водоснабжения | 26 930,80 | 27 578,83 |
| 1 | Водопровод по ул. 1-й пр. Заречный, 1,3 Д-50 мм L-50 м.п. | 230,10 | 0,00 |
| 2 | Водопровод по ул. 2-й пр. Онежский, 2, 6 Д-50 мм L-40 м.п. | 230,10 | 0,00 |
| 3 | Водопровод по ул. 2-й пр. Онежский, 13 Д-50 мм L-60 м.п. | 200,10 | 0,00 |
| 4 | Водопровод по ул. Орджоникидзе, 79 Д-63 мм L-80 м.п. | 283,20 | 0,00 |
| 5 | Водопровод по ул. Янковского, 42 Д-63 мм L-35 м.п. | 129,80 | 0,00 |
| 6 | Водопровод по ул. Янковского, 42 Д-20 мм L-25 м.п. | 94,40 | 0,00 |
| 7 | Водопровод по ул. Чапаева, 129 Д-63 мм L-80 м.п. | 283,20 | 0,00 |
| 8 | Водопровод по ул. Чапаева, 125 Д-63 мм L-80 м.п. | 271,40 | 0,00 |
| 9 | Водопровод по ул. Ставропольская, 174 Д-100 мм L-70 м.п. | 401,20 | 128,15 |
| 10 | Водопровод по ул. Чапаева, 104 Д-63 мм L-50 м.п. | 212,40 | 0,00 |
| 11 | Водопровод по ул. Чапаева, 104 Д-25 мм L-25 м.п. | 88,50 | 0,00 |
| 12 | Водопровод по ул. Песчаная, 5 Д-50 мм L-55 м.п. | 194,70 | 0,00 |
| 13 | Водопровод по ул. Гудимы, 33 Д-63мм L=50м.п. | 110,00 | 0,00 |
| 14 | Водопровод по ул. Гудимы, 33 Д-25мм L=25м.п. | 100,00 | 0,00 |
| 15 | Водопровод по ул. Длинная, 225 Д-25мм L=25м.п. | 250,00 | 0,00 |
| 16 | Водопровод по ул. Длинная, 225 Д-63мм L=70м.п. | 50,00 | 0,00 |
| 17 | Водопровод по ул. К. Маркса, 14 Д-100 мм, L-60 м/п | 283,20 | 0,00 |
| 18 | Водопровод по ул. Пушкина, 9-11 Д-100 мм, L-120 м/п | 566,40 | 0,00 |
| 19 | Водопровод по ул. Минской, 118 Д-50 мм, L-180 м/п | 637,20 | 0,00 |
| 20 | Водопровод по ул. Стасова, 166 Д-100 мм, L-150 м/п | 708,00 | 914,39 |
| 21 | Водопровод по ул. Гагарина, 81-87 Д-300 мм, L-220 м/п | 2 596,00 | 0,00 |
| 22 | Водопровод по ул. Приозерная, 13 Д-100 мм, L-65 м/п | 306,80 | 249,56 |
| 23 | Водопровод по ул. Игнатова, 12 Д-100 мм, L-85 м/п | 401,20 | 0,00 |
| 24 | Водопровод ул. Рашпилевская, 84 Д-50 мм, L-25 м/п | 88,50 | 0,00 |
| 25 | Водопровод по ул. Чекистов, 8 Д-50 мм, L-80 м/п, | 360,00 | 322,82 |
| 26 | Водопровод по ул. Ватутина-Ключевской Д-100 мм, L-170 м/п | 802,40 | 222,21 |
| 27 | Водопровод по ул. Лузана, 8 Д-100 мм, L-100 м/п | 472,00 | 886,16 |
| 28 | Водопровод по ул. Сормовская-Симферопольская | 2 000,00 | 1 746,01 |
| 29 | Водопровод ул.Буденного от Фрунзе до Кирова | 580,00 | 156,36 |
| 30 | Водопровод ул.Студенческая от Садовой до Бершанской | 1 000,00 | 1 821,08 |
| 31 | Благоустройство после аварийных разрытий на сетях | 13 000,00 | 18 920,79 |
| 32 | Водопровод п. Северный, 2-я Дорожная от ул. Большевитской до ул. 3-я Трудовая | 334 191,72 | 666,38 |
| 33 | Водопровод ул. Красная, 165/1/2/3/4 |  | 801,28 |
| 34 | Водопровод ул. Ставропольская, 38 |  | 235,57 |
| 35 | Водопровод ул. Уральская, 13 |  | 508,07 |
| 2. Водопроводные насосные станции | 7 244,02 | 1 686,74 |
|  | Ремонт кровли | 3 114,02 | 1 339,13 |
|  | Капитальный ремонт зданий и сооружений общестроительные работы |  | 347,62 |
|  | Очистка резервуаров | 4 130,00 | 0,00 |
| 3. Водозаборные сооружения | 30 955,02 | 18 640,29 |
|  | Капитальный ремонт зданий и сооружений общестроительные работы | 4 961,12 | 3 257,98 |
|  | Тампонаж скважин | 2 200,70 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт арт. скважин | 14 388,60 | 0,00 |
|  | Капремонт трансформатора 1800 кВт на водозаборе "Восточный-1" инв. 3997 |  | 355,27 |
|  | Очистка резервуаров | 9 404,60 | 15 027,04 |
| Вспомогательные цеха | 10 763,60 | 3 065,88 |
|  | в/з Восточный 1 Ремонт трансформатора 1600кВА, 10/0,4кВ 1 шт | 472,00 | 0,00 |
|  | Ремонт трансформатора 400кВА, 10/0,4кВ 2 шт | 472,00 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт электродвигателей | 2 350,20 | 0,00 |
|  | Перенос узлов учета | 7 469,40 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт зданий и сооружений общестроительные работы | 2 160,00 | 3 065,88 |
| II. ВОДООТВЕДЕНИЕ | 38 226,78 | 15 242,29 |
| 1. Сети водоотведения | 19 711,24 | 6 481,27 |
| 1 | Капитальный ремонт коллектора ул.С.Разина d =1000 мм 120 м.п. | 3 540,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС "Зарой" до камеры гашения по ул. Димитрова Д=150-200мм 150 м.п. | 1 062,00 | 0,00 |
| 3 | Капитальный ремонт коллектора Д=200мм по ул. Красноармейской от ул. Горького до ул. Карасунской 350 м.п. | 2 832,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт коллектора Д=200мм по ул. Рашпилевской от ул. Советской до ул. Комсомольской 100 м.п. | 1 652,00 | 0,00 |
| 5 | Капитальный ремонт самотечной канализации Д=300мм по ул. Сормовская 600 м.п. | 7 080,00 | 762,70 |
| 6 | Капитальный ремонт самотечной канализации Д=200мм по ул. Советская, 60 40 м.п. | 847,24 | 762,02 |
| 7 | Капитальный ремонт сети фекальной канализации Д=500мм по ул. Южной от ул. Речной до ул. Станкостроительной 80 м.п. | 1 298,00 | 0,00 |
| 8 | Капитальный ремонт сети фекальной канализации в пос. Плодородный Д=200мм L=215 м.п. | 1 400,00 | 1 688,32 |
| 9 | Капитальный ремонт сети фекальной канализации по ул. Карякина, 39 и 11 | 120,00 | 116,79 |
| 10 | 1.Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Братская 2. Разработка рабочей документаии на капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Братская |  | 3 151,44 |
| 2. Канализационные насосные станции. | 3 766,60 | 1 141,64 |
| 1 | Капитальный ремонт технологического оборудования | 1 310,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт вентиляционных систем | 489,70 | 594,12 |
| 3 | Капитальный ремонт жестяной кровли | 141,60 | 64,37 |
| 4 | Капитальный ремонт мягкой кровли | 401,20 | 237,56 |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы (замена трубопровода 120 м, подземной теплотрассы к КНС-ХБК в 2-х трубном исполнении) | 944,00 | 0,00 |
| 6 | Капитальный ремонт ограждения КНС РИП | 250,00 | 245,58 |
| 7 | Капитальный ремонт сборного напорного трубопровода в машинном зале 15 м КНС 2-я Пятилетка Д-500мм | 230,10 | 0,00 |
| 3. Очистные сооружения канализации. | 14 748,94 | 7 619,37 |
|  | Очистные сооружения № 1 | 6 868,98 | 2 859,81 |
| 2 | Капитальный ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы | 874,58 | 2 328,01 |
| 3 | Аэротенки. Кап. ремонт шиберов входящих осветленной воды 4 шт. | 354,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт технологического оборудования | 1 038,40 | 152,81 |
| 5 | Кап. ремонт эл. двигатель турбонагнетателя 1000кВт 6кВ 1шт | 2 301,00 | 0,00 |
| 6 | Кап. ремонт эл. двигатель насосного агрегата СДВ 7200/29 1000кВт 6кВ 1шт | 2 301,00 | 0,00 |
| 7 | Капремонт ограждения ОСК-1 |  | 378,98 |
|  | Очистные сооружения № 2 | 7 879,96 | 4 759,56 |
| 1 | Первичный отстойник №2 | 472,00 | 118,02 |
| 2 | Проектирование и монтаж трубопровода Ду-250 мм подачи сырого осадка на иловые площадки длинной 1330 м | 1 979,95 | 272,58 |
| 3 | Капремонт технологического оборудования | 924,18 | 1 854,33 |
| 4 | Кап. ремонт насосного агрегата СДВ-7200/29 | 1 593,00 | 0,00 |
| 5 | Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (АБК). | 1 180,00 | 2 514,64 |
| 6 | Капитальный ремонт помещения дежурных машинистов воздуходувной станции | 86,14 | 0,00 |
| 7 | Замена автоматизированной системы дозирования хлора "Галоген" | 311,05 | 0,00 |
| 8 | Ремонт водосливов- аэраторов 2 шт. | 120,36 | 0,00 |
| 9 | Ремонт скважины №41 | 177,00 | 0,00 |
| 10 | Проектирование камеры для установки расходомеров сточной воды на напорных трубопроводах ГКНС-2 Ду-1200, 3 шт. Приобретение и установка приборов. 2 шт. | 1 036,28 | 0,00 |
|  | Капремонт ограждения ОСК-2 | 1 036,28 | 1 471,32 |
|  | Вспомогательные цеха | 2 419,00 | 1 512,32 |
| 1 | КНС Олимпийская капитальный ремонт трансформатора 400кВа 10/04кВ 2 шт. | 472,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт электродвигателей и трасформаторов (7 шт) | 1 947,00 | 1 512,32 |
| Итого подрядным способом (с НДС) |  | 69 280 |
| Ш.Инжиниринг ( с НДС) |  | 10 630 |
| 1У. Собственные силы (без НДС) |  |  |
| 1 | Материалы на капитальный ремонт |  | 6,80 |
| 2 | Материалы на текущий ремонт |  | 21,45 |
| 3 | Заработная плата (бух. Сч. 70) |  | 86,24 |
| 4 | Начисление на зарплату( бух. Сч. 69) |  | 25,84 |
| 5 | Запчасти |  | 8,36 |
| Итого собственные силы (без НДС) |  | 148 700 |
| Всего по производственной программе БЕЗ НДС | 194 240 | 216 420 |

Исполнительный директор                                                                          С.А.Серов