|  | Утверждена постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2013 № 9653 |
| --- | --- |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ФГУ «Краснодарское водохранилище»

в сфере холодного водоснабжения

(техническая вода)

на 2014 год

г. Краснодар

2013 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения (техническая вода), характеристика системы водоснабжения.

| Наименование организации | ФГУ «Краснодарское водохранилище» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 350080, г. Краснодар, ул. Заводская, 30 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация муниципального образования город Краснодар |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122 |

Правобережная дренажная завеса построена в 1974 году с целью защиты от подтопления и затопления Краснодарским водохранилищем территории второй надпойменной террасы с расположенными на ней аэропортом, сельскохозяйственными угодьями и населенными пунктами.

Дренажная завеса расположена вдоль правого берега Краснодарского водохранилища от оси земплотины до восточной окраины х. Ленина и представлена линейным рядом из 219 дренажных скважин с шагом между ними 50 м, общей протяженностью 11,2 км.

Дренажная завеса включает:

- линейный ряд из 219 дренажных скважин под погружные насосы типа ЭЦВ 10-160-35;

- режимную наблюдательную сеть для контроля за режимом подземных вод по линии дренажа и защищаемой территории.

Уровни подземных вод по линии дренажа поддерживаются на заданных отметках при всех режимах работы водохранилища. Шаг работающих скважин 100-200 м, глубина их от 30 до 56 м. Насосы установлены на глубину 19 м из подземных колодцев. Откачка дренажных вод осуществляется через водовыпуски в безнапорном режиме.

В 1975 году было принято решение по использованию дренажных вод для водоснабжения г. Краснодара. Поэтапно в работу были подключены дренажные скважины ряда №№1-144.

Извлекаемые подземные воды из части дренажной завесы (скважины № 1-144 «Водозабор Дренажный»), в объемах, не превышающих утвержденные запасы, передаются потребителям для осуществления водоподготовки, с целью доведения до соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам №2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества» и последующей передачи в систему централизованного водоснабжения г. Краснодара. Подземные воды, извлекаемые на отрезке от магистрального канала до восточной окраины х. Ленина (скважины № 149 - № 224), сбрасываются в водохранилище.

С 1 июля 2011 года ФГУ «КВ» осуществляет отпуск подземных вод, извлекаемых при эксплуатации 6 скважин №№185-190 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища для нужд ЗАО «Агрокомбинат «Тепличный».

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов в сфере водоснабжения (техническая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

2.1. План мероприятий по ремонту объектов в сфере водоснабжения (техническая вода).

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект, повышения качества обслуживания абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1. | Замена ВЛ-10 кВ фидера ХЛ-8-2 на СИП правобережной дренажной завесы | 1 год | 584,2 | Организация достоверного определения удельных затрат электроэнергии, используемой для целей водоснабжения |  |  |
| 2. | Ремонт КРУН фидера ПБ-3 ВЛ-10кВ правобережной дренажной завесы | 1 год | 1703,2 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |  |  |
| 3. | Промывка отстойников 8 скважин правобережной дренажной завесы (42,64,80,88,96,102,108,132) | 1 год | 1268,0 |  |  |  |
| 4. | Ремонт КТП 160 кВА (4шт.) | 1 год | 1224,6 |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание узлов учета расхода воды и электроэнергии по скважинам | 1 год | 708,5 |  |  |  |
| 6. | Материалы для проведения ремонта хозяйственным способом | 1 год | 632,3 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 6120,8 |  |  |  |

2.2. План мероприятий, направленный на улучшение качества питьевой воды*.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |

*ФГУ «КВ» не представил показатели на регулируемый период в связи с тем, что оказывает услуги технического водоснабжения.

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности процесса оказания услуг технического водоснабжения.

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2010г. №14/2010-т ФГУ «Краснодарское водохранилище» в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. был выполнен комплекс мероприятий по повышению энергетической эффективности процесса оказания услуг в сфере холодного водоснабжения.

Во-первых, с целью определения объема электроэнергии, затраченной на передачу воды из скважин в коллектор, на 7 скважинах зоны питьевого водоснабжения (№№32, 36, 42, 44, 48, 104, 108) были проведены электромонтажные работы по установке узлов учета электроэнергии.

Во-вторых, с целью определения суточного объема воды, поступившей из скважины в коллектор, на 7 скважинах зоны питьевого водоснабжения (№№32, 36, 42, 44, 48, 104, 108) были установлены индивидуальные расходомеры (счетчики воды).

В 2014 году планируется провести работы по замене  ВЛ-10 кВ фидера ХЛ-8-2 на СИП правобережной дренажной завесы и капитальному ремонту КТП 160 кВА, с целью достоверного определения удельных затрат электроэнергии, используемой для целей  холодного водоснабжения и снижения потерь электроэнергии.

Перечень мероприятий по выполнению программы энергосбережения на 2014 год.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения, лет | Источник финанси-рования, тыс. руб. | Стоимость, тыс.руб. | Ожидаемый экономичес-кий эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена ВЛ-10 кВ фидера ХЛ-8-2 на СИП правобережной дренажной завесы | 1 год | тариф | Организация достоверного определения удельных затрат электроэнергии, используемой для целей водоснабжения |  |
| 2. | Капитальный ремонт КТП 160 кВА | 1 год | тариф | Снижение потерь электроэнергии |  |

Раздел 3. Динамика целевых показателей деятельности ФГУ «КВ», расчет эффективности производственной программы.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Динамика изменения целевых показателей | План на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2011 года | Факт 2012 года | Факт 1 полугодие 2013 года |  |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.куб.м | 16430,9 | 16136,4 | 6292,4 | 16951,8 |
| 2. | Потери при добыче | тыс.куб.м | 167,7 | 159,8 | 62,9 | 172,9 |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м | 4592,0 | 4438,0 | 1566,4 | 4787,4 |
| 4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м | 11671,2 | 11538,6 | 4663,0 | 11991,5 |
| 6. | Объем потерь | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м | 11671,2 | 11538,6 | 4663,0 | 11991,5 |
| 8.1. | - населению | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| 8.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| 8.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 11671,2 | 11538,6 | 4663,0 | 11991,5 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере технического водоснабжения – 6120,8 тыс. руб.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия производственной программы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов в сфере водоснабжения (техническая вода) | 01.01.2014 | 31.01.2014 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 01.01.2014 | 31.01.2014 |

Раздел 6. Целевые показатели деятельности предприятия в сфере водоснабжения на период регулирования 2014 год.

6.1.  Показатели качества воды*.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - |
| 3 | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая санитарным нормам и правилам | % | - |

*ФГУ «КВ» не представил показатели на регулируемый период в связи с тем, что оказывает услуги технического водоснабжения.

6. 2.  Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень потерь в сетях | % | 0 |
| 2. | Износ систем водоснабжения | % | 75,0 |
| 3. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км | - |
| 4. | Аварийность систем водоснабжения | ед. | 0 |
| 5. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
| 6. | Численность населения, получающего услуги (всего), в том числе: | ед. | - |

6.3.  Показатели качества обслуживания абонентов*.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | мин | - |
| 2. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 |

*ФГУ «КВ» не представил показатели на регулируемый период в связи с тем, что не работает с абонентами напрямую.

6.4.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельное ресурсопотребление | кВтч/куб. м | 0,28 |
| 2. | Охват абонентов приборами учета воды | % | 100 |

6.5. Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.*

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | руб. | - |

* ФГУ «КВ»  не представил показатели на регулируемый период в связи с тем, что не имеет утвержденную инвестиционную программу на 2014 год.

Раздел 7.  Расчет эффективности целевых показателей

| №№ п/п | Показатели | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде 2012 год | Планируемое значение показателя в периоде регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые показатели качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | - |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | - |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая санитарным нормам и правилам | % | - | - |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности | Уровень потерь в сетях | % | - | - |
|  |  | Износ систем водоснабжения (сетей) | % | - | 75,0 |
|  |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км | - | - |
|  |  | Аварийность систем водоснабжения | ед. | - | 0 |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |
|  |  | Численность населения, получающего услуги (всего) | ед. | - | - |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения телефону | мин | - | - |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | 0 |
| 4. | Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | Удельное ресурсопотребление | кВтч/ м3 | - | 0,28 |
|  |  | Охват абонентов приборами учета воды | % | - | 100 |
| 5. | Целевые показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | руб. | - | - |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования).

| №№ п/п | Наименование показателей | План на 2012 год, тыс. руб. | Факт 2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт подрядным способом | 2402,1 | 3844,0 |
| 2. | Текущий ремонт хозспособом | 910,4 | 270,3 |

Первый заместитель директора-

главный инженер                                                                                  В.Б. Грищенко