|  |  |
| --- | --- |
|  |  Утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 12.12.2013 № 9653 |

**Производственная программа**

**ООО «Кубаньречфлот-сервис»»**

**в сфере водоотведения**

**на 2014 год**

**г. Краснодар**

**2013**

**Паспорт**

**производственной программы ООО «Кубаньречфлот-сервис»**

**в сфере водоотведения.**

**Характеристика технологического процесса.**

Наименование регулируемой организации: ООО «Кубаньречфлот-сервис».

Местонахождение: Система водоотведения расположена по ул. Кубанская набережная 37 и по ул. Вишняковой 1 г. Краснодар.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 3,51 км, в том числе: напорные - 1,99 км ∅160 (мм).

 Самотечные - 1,52км:(∅300мм-0,75км;∅295мм–0,06км;∅200мм-0,71км) На выпусках, поворотах сети устроены смотровые колодцы для осмотра, прочистки и промывки сети канализации.

В связи с тем, что отвести стоки самотечной сетью не представлялось возможным, произведено строительство трех канализационных насосных станций.

Канализационная станция по ул. Вишняковой 1 оснащена двумя насосами мощностью 3,5 кВт каждый и производительностью 50 м3/час, принимает стоки от жилых домов и организаций.

Канализационная станция по ул. Кубанская Набережная 37/10 оснащена двумя насосами мощностью 7,5 кВт каждый и производительностью 120 м3/час, принимает стоки от двух многоквартирных домов.

Канализационная станция по ул. Кубанская Набережная 37/12 оснащена двумя насосами мощностью 13,5 кВт каждый и производительностью 200 м3/час, принимает стоки от жилого многоквартирного дома.

Насосные станции оборудованы решетчатыми контейнерами. Сточные воды попадают в приёмные резервуары по самотечным канализационным системам. Приёмные резервуары представляет собой полиэтиленовые емкости, выполненные в виде цилиндров, установленных вертикально.

Перед насосными станциями по ул. Кубанская Набережная по сети фекальной канализации устроен колодец ∅1500мм с отключающей задвижкой по ТПР 901-09-11-84 (камера отключения).

Весь объем сточных вод предприятия поступает в канализационную систему ООО «Краснодар Водоканал».

В настоящее время износ канализационных сетей и оборудования по ул. Кубанская Набережная составляет 10%, т.к. сети введены в эксплуатацию 2 года назад.

Износ канализационных сетей и оборудования по ул. Вишняковой 1 составляет 60,4%.

Бюджетные средства для ремонтных мероприятий не привлекались.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122.

**Перечень плановых мероприятий**

 **по ремонту объектов в сфере водоотведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект, **повышение качества обслуживания** **абонентов** |
| Наименование показателя |
| 1 | В КНС по ул. Вищняковой 1- проложить вторую напорную линию от второго насоса КНС до трубы д 160 мм; | 55,0 | Улучшение транспортировки сточных вод |
|  | Всего | 55,0 |  |

**Перечень плановых мероприятий**

**по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Наименованиемероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | Суммарнаяэкономия | Источники финансирования | Ответственный |
| Всего | В том числе |
| Проект | Оборудование | Материалыи СМР | ПНР | тыс. кВтч/год | тыс. руб/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2012 году было произведено энергетическое обследование объектов коммунального хозяйства ООО «Кубаньречфлот-сервис» и составлен энергетический паспорт Рег. № 38545/Э-043/О/2012.

Мероприятия из программы энергосбережения, заложенные в энергетический паспорт в части водоотведения ООО «Кубаньречфлот-сервис» выполнены в 2013 году. На 2014 год мероприятия не заложены.

**Планируемый объем водоотведения,**

**расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.измер. | **Динамика** **изменения целевых показателей** **деятельности** **ООО «Кубаньречфлот-сервис»**  | Период регулирования 2014г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс.$ м^{3}$ | 89,7 | 105,0 | 122,0 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс.$ м^{3}$ | - | - | - |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.$ м^{3}$ | 89,7 | 105,0 | 122,0 |
| 4 | -населению | тыс.$ м^{3}$ | 78,0 | 66,4 | 104,0 |
| 5 | -бюджетным потребителям | тыс.$ м^{3}$ | - | - | - |
| 6 | -прочим потребителям | тыс.м3 | 11,7 | 38,6 | 18,0 |

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы** – 55,0 тыс. рублей

**График реализации мероприятий -** 2014, соответствует сроку реализациипроизводственной программы ООО «Кубаньречфлот-сервис» в сфере водоотведения.

**Целевые показатели**

**ООО «Кубаньречфлот-сервис» в сфере водоотведения**

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ООО «Кубаньречфлот-сервис», в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ООО «Кубаньречфлот-сервис», необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

**Отчёт ООО "Кубаньречфлот-сервис"**

**о выполнении мероприятий, предусмотренных**

**производственной программой за 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Описание мероприятий** | **План, тыс. руб.** | **Факт, тыс. руб.** | **Примечания** |
| **Наименование** | **Адрес** |
| 1 | КНС | ул.Вишняковой 1, ул.Кубанская набережная 37\12 | Прочистка канализационной сети  | 136,4 | 344,71 | акты вып.работ |
| 2 | КНС | ул.Вишняковой 1, ул.Кубанская набережная 37\12 | Установка прибора учета электрической энергии | 2,6 | 0 |   |
| **Всего:** | **139,0** | **344,71** |  |

Директор

ООО «Кубаньречфлот-сервис» А.И.Погуляйко