ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Краснодар на 2017 − 2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | единицы измерения | значение показателя |  |  |  | всего, тыс.руб. | в т.ч. по годам |  |  | в т.ч. по источникам |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | инвестиционная составляющая в тарифе | плата за подключение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка проектной документации, строительство сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство водопроводных сетей (закольцовка) | Обеспечение технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. им. Комарова В.М. (от ул. Плодовой до ул. им. Ака-демика Королева) | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут, мм, км | 0 | 0 | 0 | 329 | 225 | 2900 | 2018 |  | 2018 | 17023,8 | 17023,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17023,8 |
| 1.1.2. | Строительство магистральных водопроводных сетей | Обеспечение технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. п/о № 87 (от ул. Ратной Славы за ул. им. Генерала Петрова и далее) | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут,мм, км | 0 | 0 | 0 | 146 | 225 | 870 | 2019 |  | 2019 | 5611,5 | 0,00 | 5611,5 | 0,00 | 0,00 | 5611,5 |
| 1.1.3. | Строительство водопроводных сетей (закольцовка) | Обеспечение технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. Парижская (от ул. Ратной Славы до ул. им. Комарова В.М.) | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут,мм, км | 0 | 0 | 0 | 94 | 225 | 300 | 2020 |  | 2020 | 2346,5 | 0,00 | 0,00 | 2346,5 | 0,00 | 2346,5 |
| 1.1.4. | Строительство водопроводных сетей (закольцовка) | Обеспечение технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. Тепличная (от ул. Городской до ул. им. Бигдая) | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут,мм, км | 0 | 0 | 0 | 146 | 225 | 300 | 2020 |  | 2020 | 2346,5 | 0,00 | 0,00 | 2346,5 | 0,00 | 2346,5 |
| 1.1.5. | Строительство водопроводных сетей (закольцовка) | Обеспечение технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. п/о № 87 (от ул. Ратной Славы до ул. Куликова Поля) | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут,мм, км | 0 | 0 | 0 | 350 | 200 | 200 | 2019 |  | 2019 | 1287,5 | 0,00 | 1287,5 | 0,00 | 0,00 | 1287,5 |
| 1.1.6. | Строительство магистральных водопроводных сетей | Обеспечение технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. п/о № 87 (от ул. Ратной Славы до ул. им. Комарова В.М.) | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут,мм, км | 0 | 0 | 0 | 432 | 160 | 600 | 2020 |  | 2020 | 3244,9 | 0,00 | 0,00 | 3244,9 | 0,00 | 3244,9 |
| Всего по подразделу 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31860,9 | 17023,8 | 6899,1 | 7938,0 | 0,00 | 31860,9 |
| 1.2. Подготовка проектной документации, строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор, в т.ч.: | Обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х | х | х | х | х | Х |
| 1.2.1. | Бурение скважин | Обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.1.1. | Скважина (планируемый № 73001) | Обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 24 | 370 | х |  | 2018 | 2018 | 5361,5 | 5361,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5361,5 |
| 1.2.1.2. | Скважина (планируемый № 73002) | Обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 24 | 370 | х |  | 2018 | 2019 | 5629,6 | 0,00 | 5629,6 | 0,00 | 0,00 | 5629,6 |
| 1.2.1.3.. | Скважина (планируемый № 73003) | Обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 24 | 610 | х |  | 2018 | 2018 | 8925,4 | 8925,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8925,4 |
| 1.2.2. | Строительство насосной 2-го подъёма | Обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | производительность | м3/час | х | х | х | 120 | х | х |  | 2019 | 2019 | 1724,5 | 0,00 | 1724,5 | 0,00 | 0,00 | 1724,5 |
| 1.2.3. | Строительство внутреннего водовода диаметром 110 мм | Обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | диаметр, протяжённость | мм., п.м. | х | х | х | 110 | 150 | х |  | 2018 | 2018 | 925,2 | 925,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,2 |
| 1.2.4. | Строительство внутреннего водовода диаметром 315 мм | Обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | диаметр, протяжённость | м3/час, м | х | х | х | 315 | 10 | х |  | 2018 | 2018 | 605,1 | 605,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,1 |
| Итого по подразделу 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23171,6 | 15817,4 | 7354,2 | 0,00 | 0,00 | 23171,6 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения (с учётом проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реконструкция водопроводных сетей | Увеличение пропускной способности в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. Южная (от ул. Плодовой до ул. им. Академика Королёва) | материал, диаметр, протяжённость | тип материала, мм, км | сталь | 100 | 600 | полиэстер | 100 | 600 |  | 2018 | 2018 | 3010,4 | 3010,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3010,4 |
| 1.3.2. | Реконструкция водопроводных сетей | Увеличение пропускной способности в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. Могилёвская (от ул. Чистой до ул. им. Академика Королева) | материал, диаметр, протяжённость | тип материала, мм, км | сталь | 100 | 600 | полиэстер | 100 | 600 |  | 2018 | 2018 | 3010,4 | 3010,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3010,4 |
| 1.3.3 | Реконструкция водопроводных сетей | Увеличение пропускной способности в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. Бархатная (от ул. Проектируемой до ул. Чистой) | материал, диаметр, протяжённость | тип материала, мм, км | сталь | 100 | 600 | полиэстер | 100 | 600 |  | 2019 | 2019 | 3160,9 | 0,00 | 3160,9 | 0,00 | 0,00 | 3160,9 |
| 1.3.4. | Реконструкция водопроводных сетей | Увеличение пропускной способности в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. Витебская | материал, диаметр, протяжённость | тип материала, мм, км | сталь | 100 | 600 | полиэстер | 100 | 600 |  | 2019 | 2019 | 3160,9 | 0,00 | 3160,9 | 0,00 | 0,00 | 3160,9 |
| 1.3.5. | Реконструкция водопроводных сетей | Увеличение пропускной способности в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов | г. Краснодар, ул. им. Атамана Бабыча (от ул. Тепличной до ул. им. Шевкунова) | материал, диаметр, протяжённость | тип материала, мм, км | ПЭ80 | 100 | 520 | ПЭ100 | 100 | 520 |  | 2020 | 2020 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 2950,0 |
| Всего по подразделу 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15292,6 | 6020,8 | 6321,8 | 2950,0 | 0,00 | 15292,6 |
| Всего по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70325,2 | 38862,0 | 20575,1 | 10888,1 | 0,00 | 70325,2 |
| Раздел 2. Подготовка проектной документации и осуществление мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей качества, надёжности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подготовка проектной документации и осуществление мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство электролизной на водозаборе | Достижение плановых значений показателей качества | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | мощность | кг/сут, активного хлора | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 2018 | 2019 | 1710,1 | 893,6 | 816,5 | 0,00 | 1710,1 | 0,00 |
| Всего по подразделу 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1710,1 | 893,6 | 816,5 | 0,00 | 1710,1 | 0,00 |
| 2.2. Подготовка проектной документации и осуществление мероприятий, направленных на повышение надёжности объектов централизованных систем водоснабжения по защите централизованных систем водоснабжения и их отельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Автоматизация ВНС 2-го подъёма | Снижение аварийности, экономия электроэнергии, автоматическое регулирование давления воды. Достижение плановых значений показателей надёжности | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | экономия до | тыс. кВт/час/мес. | х | х | х | 4,195 | х | х |  | 2018 | 2018 | 534,7 | 534,7 | 0,00 | 0,00 | 534,7 | 0,00 |
| 2.2.2. | Установка системы освещения | Повышение уровня антитеррористической защиты | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | опоры | шт. | х | х | х | 11 | х | х |  | 2019 | 2019 | 372,2 | 0,00 | 372,2 | 0,00 | 372,2 | 0,00 |
| 2.2.3. | Установка системы видеонаблюдения | Предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | система | шт. | х | х | х | 1 | х | х |  | 2020 | 2020 | 1559,0 | 0,00 | 0,00 | 1559,0 | 1559,0 | 0,00 |
| 2.2.4. | Реконструкция ограждения водозабора | Повышение уровня антитеррористической защиты. Выполнение СП 31.13330. 2013 | г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 | обеспечение надлежащего уровня защиты | п.м. | х | х | х | 500 | х | х |  | 2018 | 2018 | 607,2 | 607,2 | 0,00 | 0,00 | 607,2 | 0,00 |
| Всего по подразделу 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3073,1 | 1141,9 | 372,2 | 1559,0 | 3073,1 | 0,00 |
| Всего по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4783,3 | 2035,5 | 1188,7 | 1559,0 | 4783,3 | 0,00 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75108,5 | 40897,5 | 21763,9 | 12447,1 | 4783,3 | 70325,2 |