## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ТСЖ "170"
__________________Т.Г. Тыртычная
"____" _______________ 2011 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
на ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения жилого дома по ул. им. Атарбекова, 35 в г. Краснодаре
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ произвели осмотр и составили настоящую ведомость о необходимости производства следующих видов работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 1.46
3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1
4 | ППР труба PN 20 32/5,4 | м | 93.8
5 | Хомуты для крепления: труб | шт. | 24
6 | Колено 90° 32 | шт. | 20
7 | Переход наружный с металлической резьбой 32*1 | шт. | 24
8 | Переход внутренний с металлической резьбой 32*1 | шт. | 24
9 | Тройник переходной 32/20/32 | шт. | 24
10 | Переход наружный с металлической резьбой 20*1/2 | шт. | 24
11 | Кран шаровой Valtec 1 НР*НР | шт. | 24
12 | Кран шаровой Valtec 1/2 НР*НР | шт. | 24
13 | Реезьбовое соединение в/р 32х1" | шт. | 24
14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 0.2
15 | ППР труба PN 20 63/10,5 | м | 18.92
16 | Колено 90° 63 | шт. | 16
17 | Муфта 63 | шт. | 4
18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода | 1.26
19 | ППР труба PN 20 75/12,5 | м | 122.7
20 | Хомуты для крепления: труб | шт. | 100
21 | Муфта 75 | шт. | 30
22 | Тройник 75 | шт. | 28
23 | Колено 90° 75 | шт. | 10
24 | Переход внутренний/наружный 75/63 | шт. | 28
25 | Переход внутренний/наружный 63/32 | шт. | 24
26 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм | т | 0.1585
27 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4
28 | Задвижки поворотные 50 BF G чуг | шт. | 4
29 | Буртик фланцевый 63 | шт. | 4
30 | Свободный фланец 63/D50 | шт. | 4
31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода | 0.24
32 | ППР труба PN 20 75/12,5 | м | 23.38
33 | Хомуты для крепления: труб | шт. | 36
34 | Колено 90° 75 | шт. | 6
35 | Тройник 75 | шт. | 8
36 | Муфта 75 | шт. | 22
37 | Переход внутренний/наружный 75/40 | шт. | 6
38 | Переход внутренний/наружный 40/20 | шт. | 6
39 | Буртик фланцевый 75 | шт. | 22
40 | Свободный фланец 75/D65 | шт. | 22
41 | Снятие водомеров диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.02
42 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм | 1 счетчик (водомер) | 2
43 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4
44 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | 1 шт. | 2
45 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 4
46 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 4
47 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 8
48 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 16
49 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза | 0.8538
50 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 0.8538
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________