4
2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 − 2027 годы»

Фактический износ электросетевого хозяйства, состоящего на балансе АО «НЭСК-электросети», на территории муниципального образования город Краснодар
	№ п/п
	Наименование электросетевого 
хозяйства
	Фактический износ, %

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	прогнозируемые данные

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Воздушная линия – 6/10 кВ
	22
	28
	29
	31
	37
	38
	41
	45
	47
	50
	54
	56
	60
	62
	67

	2.
	Воздушная линия − 0,4 кВ
	28
	33
	45
	47
	50
	53
	56
	62
	63
	65
	68
	71
	74
	76
	80

	3.
	Кабельная линия – 6/10 кВ
	33
	39
	45
	53
	61
	65
	69
	75
	79
	83
	85
	88
	91
	93
	95

	4.
	Распределительная подстанция – 10 кВ
	32
	41
	50
	54
	66
	68
	70
	74
	77
	81
	84
	89
	92
	95
	98

	5.
	Распределительная подстанция – 6 кВ
	25
	39
	41
	47
	58
	63
	67
	70
	74
	77
	81
	83
	86
	90
	93


Фактический износ электросетевого хозяйства, состоящего на балансе ПАО «Кубаньэнерго», на территории 
муниципального образования город Краснодар
	№ п/п
	Наименование электросетевого хозяйства
	Фактический износ, %

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	прогнозируемые данные

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Воздушная линия − 10 кВ
	68
	70
	72
	75
	76
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87

	2.
	Воздушная линия − 0,4 кВ
	70
	71
	73
	74
	75
	77
	79
	80
	81
	83
	85
	86
	87
	88
	89

	3.
	Кабельная линия − 10 кВ
	66
	68
	70
	71
	73
	75
	76
	77
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85

	4.
	Трансформаторная подстанция − 10 кВ
	68
	70
	72
	75
	76
	78
	80
	81
	83
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	5.
	Подстанция −  110 кВ
	66
	68
	70
	72
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	82
	84
	85
	87

	6.
	Подстанция −  35 кВ
	75
	77
	78
	80
	82
	84
	86
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95

	7.
	Кабельная линия − 110 кВ
	58
	60
	62
	64
	62
	65
	66
	67
	68
	70
	71
	72
	74
	75
	77

	8.
	Воздушная линия − 110 кВ
	65
	67
	69
	71
	73
	75
	77
	79
	80
	81
	83
	85
	87
	88
	90

	9.
	Воздушная линия − 35 кВ
	70
	72
	74
	76
	78
	80
	82
	83
	85
	87
	88
	89
	90
	91
	92


