УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ТСЖ "Свет"

Артюшина Людмила Георгиевна

_______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Стахановская, 6.

Наименование выполняемых работ:

Выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления

Количество выполняемых работ

Согласно ведомости объемов работ.

Место выполнения работ:

г. Краснодар, ул. Стахановская, 6.

Сроки (периоды) выполнения работ:

В течение 50 дней с момента подписания договора.

Виды выполняемых работ:

Согласно ведомости объемов работ.

Условия выполнения работ:

Заключение договора с заказчиком по прилагаемой форме.

Общие требования к выполнению работ:

Выполнить работы согласно техническим регламентам, ГОСТ, СНиП, ПУЭ с применением сертифицированных материалов и оборудования.

Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

Работы выполняются в один этап.

Требования к безопасности выполнения работ:

При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования правил техники безопасности, а также закона и иных правовых актов по охране окружающей среды; устранять допущенные нарушения за свой счет.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Требования к качеству выполнения работ:

Выполнить работы в установленные сроки, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с ведомостью объемов работ, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, ГОСТ, Правилами устройства электроустановок. Гарантировать наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих качество материалов; по требованию заказчика  представлять все эти документы. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

После выполнения всего комплекса работ подрядчик представляет заказчику справку о стоимости работ и затрат и акт о выполненных работах, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, технический отчет об испытаниях электрооборудования. При составлении акта выполненных работ подрядчик руководствуется методическими указаниями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1), методическими указаниями МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (утв. постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6), методическими указаниями МДС 81-25.2001   «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (утв. постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15), а также инструкцией МДС 13-1.99  «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» (утв. постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. № 79) , письмами Министерства регионального развития Российской Федерации №41099-КК/08 от 07.12.2010, №3757-КК/08 от 21.02.2011, №20246-АП/08 от 28.07.2011г. Порядок применения коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин  при наличии условий отличных от принятых в сметно-нормативной базе регламентируется методическими указаниями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1), письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 «О порядке применения Приложения №1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), инструкцией МДС 13-1.99  «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» (утв. постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. № 79).

Требования по объему гарантий качества на результаты работ:

Подрядчик гарантирует заказчику выполнение работ, согласно ведомости объемов работ.

Подрядчик гарантирует устранение дефектов, выявленных в ходе эксплуатации объекта, за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

36 месяцев.

Наличие допуска СРО:

24.5. Пуско-наладочные работы коммутационных аппаратов; 24.9. Пуско-наладочные работы  электрических машин и электроприводов.

Срок и порядок оплаты:

Оплата за выполненные работы осуществляется по завершению работ на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течение 15 дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.