2

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к информации о ходе реализации
инвестиционной программы

ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и

модернизации объектов

централизованной системы
 холодного водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования город Краснодар
на 2014 – 2019 годы



	

	

	

	

	

	

	

	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надёжности, качества и энергетической

	эффективности объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения на 2014 – 2019 годы


	Наименование показателя
	Плановые показатели за 2017 год
	Фактические показатели за 2017 год

	1
	2
	3

	Показатели качества питьевой воды

	1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	2,09
	1,53

	1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.
	144
	108

	1.2. Общее количество отобранных проб, ед.
	6900
	7037

	2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	6,49
	5,12

	2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.
	383
	305

	2.2. Общее количество отобранных проб, ед.
	5900
	5955

	1
	2
	3

	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

	3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км
	0,21
	0,20

	3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.
	280
	260

	3.2. Протяжённость водопроводной сети, км
	1308,00
	1318,12

	Показатели эффективности использования ресурсов

	4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % 
	12,91
	12,90

	4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м³
	11326
	11060

	4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть,     тыс. м³
	87734
	85736

	5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
	 -
	 -

	5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч*
	 -
	 -

	5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м³*
	 -
	 -

	6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м 2
	 -
	 -

	6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч
	 -
	 -

	6.2. Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м³
	 -
	 -

	7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), кВт*ч/куб.м 
	0,89
	0,783

	7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующих технологических процессах, тыс. кВт*ч
	78085,93
	67124

	7.2. Общий объём питьевой воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), тыс. м³
	87734
	85736


Примечание: пункты 5, 6 - данные показатели отдельно не заявлены в связи с тем, что в настоящий момент технический учёт расхода электроэнергии на водозаборах охватывает в целом: добычу, очистку, обеззараживание воды и II подъём, а на ВНС в целом: добычу (в случае её наличия) и III подъём. Определение электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (добыча, очистка, обеззараживание воды) и электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (II подъём и выше) не представляется возможным, т.к. раздельного технического учёта электроэнергии по составляющим вышеуказанных процессов нет.
пункт 5.2 – водоподготовка осуществляется в отношении общего объёма питьевой воды.

