ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 − 2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта (точка подключения новых абонентов на границе земельного участка) | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | единица измерения | значение показателя |  |  |  |  |  | всего, тыс. руб. | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | в т.ч. по источникам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | инвестиционная составляющая в тарифе | плата за подключение | индивидуальная плата за подключение | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (далее ‒ ОКС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство и проектирование новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство сетей водоснабжения по ул.Рашпилевской, между ул. Северной и ул. им. Володи Головатого | Подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская (между ул. Северной и ул. им. Володи Головатого) | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 66987 | 300 | 0,34 | 2015 | 2016 | 2428,59 | 0,00 | 228,40 | 2200,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2428,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятия по нормализации водоснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, с заменой материала труб (в эксплуатации более 20 лет, сталь) | г. Краснодар, ул. Красная, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 6480 | 300 | 2,4 | 6698,7 | 300 | 2,4 | 2016 | 2018 | 24449,26 | 0,00 | 0,00 | 864,84 | 12135,16 | 11449,26 | 0,00 | 0,00 |  | 24449,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Строительство сетей к зданию по ул. Красной, 21 | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 21 | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3610 | 200 | 0,16 | 2015 | 2016 | 340,29 | 0,00 | 289,32 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 340,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Строительство водопровода по ул. Наримановской, от ул. Бригадной до ул. Вольной, далее по ул. Вольной, от ул. Наримановской до ул. Сенокосной | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | х. Ленина, ул. Наримановская (от ул. Бригадной до ул. Вольной, далее по ул. Вольной, от ул. Наримановской до ул. Сенокосной) | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3610 | 200 | 1,05 | 2017 | 2018 | 6291,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5991,10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6291,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Строительство водопровода Д-400 мм от водозабора «Витаминкомбинат», Д-600 мм до ул. Пригородной – ул. Дорожной до водопровода, Д-400 мм по пер. Топольковому | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Пригородная – ул. Дорожная до водопровода по пер. Топольковому | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 11232 | 600 | 5 | 2018 | 2019 | 74187,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15780,00 | 58407,16 | 0,00 |  | 74187,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Строительство сетей водоснабжения Д-500 мм для закольцовки водоводов по ул. им. 40-летия Победы и ул. Новороссийской, протяжённостью 1,5 км | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. 40-ле-тия Победы и ул. Новороссийская | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 19872 | 500 | 1,5 | 2019 | 2019 | 27626,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27626,16 | 0,00 |  | 27626,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Строительство водопровода Д-400 мм протяжённостью 544 п.м по ул. Северной, между ул. им. Ко-товского и ул. Аэродромной | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, между ул. им. Котовского и ул. Аэродромной | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 11232 | 400 | 0,544 | 2019 | 2019 | 5525,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5525,72 | 0,00 |  | 5525,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Строительство водопровода Д-200 мм, L-1000 м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 19008 | 200 | 1 | 2015 | 2017 | 10390,29 | 0,00 | 99,38 | 0,00 | 10190,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10390,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Строительство водопровода по ул. им. Евгении Жигуленко, от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Ягодина М.Д., Д-225 мм, L – 1200 м | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Ев-гении Жигуленко, от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Яго-дина М.Д. | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3456 | 225 | 1,2 | 2018 | 2018 | 5938,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5938,23 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5938,23 | 0,00 |
| 1.1.10. | Строительство водопровода по ул. им. Пономаренко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Константина Си-монова, Д-160 мм, L – 500 м | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Понома-ренко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Константина Симонова | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1728 | 160 | 0,5 | 2018 | 2018 | 2981,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2981,38 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2981,38 | 0,00 |
| 1.1.11. | Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | пос. Пашковский, ул. им. Суворова, 141/1; пос. Пашковский, ул. Почтовая, 243; пос. Паш-ковский, ул. Комсомольская, 46, пос. Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской, 118 пос. Пашковский, ул. Пролетарская, 74; г. Краснодар, ул. Новороссийская, 118; г. Краснодар, ул. Труда, 156; г. Краснодар, ул. Ремесленная, 111/а; г. Краснодар, пер. Афипский, 25/2; г. Краснодар, ул. Длинная, 41; г. Краснодар, ул. Московская, 46 | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0,23 | 2016 | 2017 | 1410,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 1356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Реконструкция сетей водоснабжения для объекта капитального строительства: «Реконструкция МБОУ СОШ № 66 по ул. Ус-сурийской, 2 в г. Краснодаре» | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 864 | 100 | 0,25 | 2018 | 2018 | 262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,84 | 0,00 | 0,00 |  | 262,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Закольцовка проектируемого водопровода Д-315 мм по ул. Черкасской, от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев- Разведчиков, далее до ул. им. 40-летия Победы | Увеличение пропускной способности, повышение надежности водоотведения | г. Краснодар, ул. Черкасская, от ул. Восточно-Кругликов-ской до ул. Ге-роев-Разведчиков, далее до ул. им. 40-ле-тия Победы | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 6480 | 200 | 0,225 | 6912 | 315 | 1,78 | 2019 | 2019 | 24503,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24503,29 | 0,00 |  | 24503,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Строительство водопровода Д-400 мм по ул. Московской, от ул. им. Петра Метальникова до ул. Агрохимической – ул. им. Прокофьева С.С. | Увеличение пропускной способности, повышение надежности водоотведения | г. Краснодар, ул. Московская – ул. им. Петра Метальникова, ул. Агрохимическая – ул. им. Прокофьева С.С. | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 17287 | 500 | 0,8 | 2018 | 2019 | 16621,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5621,81 | 11000,00 | 0,00 |  | 16621,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этаж-ным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по ул. Садовой, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Садовая, 161/1, 161/2, литеры 1, 2, 3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 169,3 | 150 | 0,005 | 2015 | 2019 | 40,64 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,29 | 0,00 |  | 40,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этаж-ному 154-квар-тирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Воров-ского/ ул. Фес-тивальная, 6 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 87,82 | 100 | 0,02 | 2015 | 2019 | 127,52 | 0,00 | 16,44 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 62,33 | 0,00 |  | 127,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 346 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 100 | 0,01 | 2015 | 2017 | 372,28 | 0,00 | 2,76 | 15,49 | 354,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 372,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этаж-ному 90-квартир-ному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 61 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 63,64 | 150 | 0,01 | 2016 | 2017 | 555,65 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 500,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 555,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Восточно-Кругликовской, литеры 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 168,2 | 225 | 0,77 | 2015 | 2019 | 6210,64 | 0,00 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6148,16 | 0,00 |  | 6210,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 16 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 25 | 0,01 | 2015 | 2017 | 366,75 | 0,00 | 0,38 | 2,00 | 364,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 366,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.21. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этаж-ному торгово-офисному зданию по ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 328 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 100 | 0,017 | 2019 | 2019 | 113,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 0,00 |  | 113,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22. | Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Думенко, 9/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 32 | 0,023 | 2015 | 2017 | 107,66 | 0,00 | 0,08 | 1,08 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 107,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.23. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному админстративному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теплов А.И.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Бульварная, 2/2 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 100 | 0,005 | 2019 | 2019 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,13 | 0,00 |  | 33,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.24. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этаж-ному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 504 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,504 | 100 | 0,026 | 2015 | 2017 | 979,93 | 0,00 | 1,68 | 8,00 | 970,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 979,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.25. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 42/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 4,932 | 100 | 0,01 | 2015 | 2019 | 311,84 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,16 | 0,00 |  | 311,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.26. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этаж-ным многосекционным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., 4/2, литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., литеры 2, 3 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 136,3 | 250 | 0,02 | 2015 | 2019 | 219,54 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,08 | 0,00 |  | 219,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.27. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, 6/3 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 100 | 0,0125 | 2017 | 2017 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 76,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.28. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этаж-ному 57-квар-тирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Клубная, 11, 11а | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 44 | 150 | 0,056 | 2015 | 2017 | 2244,57 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 2226,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2244,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.29. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ным учебно-производственным мастерским (ОАО «Ку-банское речное пароходство») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Вишня-ковой, 1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,664 | 100 | 0,0075 | 2019 | 2019 | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | 0,00 |  | 49,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.30. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному универсальному магазину по ул. 1-го Мая, 348 (Мартиросян А.Ю.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 348 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,814 | 100 | 0,0075 | 2019 | 2019 | 49,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69 | 0,00 |  | 49,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.31. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному административно-торговому зданию в х. Ленина по ул. 1-й Сторожевой, 49 | Подключение новых абонентов | х. Ленина, ул. 1-я Сторожевая, 49 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 100 | 0,02 | 2015 | 2017 | 279,87 | 0,00 | 1,62 | 4,85 | 273,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 279,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.32. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному зданию магазина по ул. Красных Пар-тизан, 161/8 (ООО «Антей-XXI век») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 161/8 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 100 | 0,045 | 2019 | 2019 | 210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,40 | 0,00 |  | 210,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.33. | Строительство сетей водоснабжения к жилому 21-этажному комплексу «Арсето» по ул. Уральской, 75, литер 1 (ООО «Кубань Строй Инвест») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 75, литер, 1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 148,08 | 150 | 0,0105 | 2015 | 2019 | 78,77 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,17 | 0,00 |  | 78,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.34. | Строительство сетей водоснабжения к 22-этаж-ному 132-квар-тирному жилому дому по ул. Обрывной, 22 (ООО «Атлант Инвест Групп») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 22 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 107 | 150 | 0,7 | 2019 | 2019 | 5759,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5759,01 | 0,00 |  | 5759,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.35. | Строительство сетей водоснабжения к 14-этаж-ному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзер-жинского, 38 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 9,04 | 100 | 0,027 | 2015 | 2017 | 752,38 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 657,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 752,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.36. | Строительство сетей водоснабжения к 22-этажному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1 этаже по ул. Пашковской, 69 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Пашковская, 69 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 100 | 0,01 | 2019 | 2019 | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,08 | 0,00 |  | 67,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.37. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному медицинскому центру по ул. Российской, 103/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Российская, 103/4 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 100 | 0,003 | 2019 | 2019 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | 0,00 |  | 15,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.38. | Строительство сетей водоснабжения к Новому городскому кладбищу в х. Новом | Подключение новых абонентов | Новое городское кладбище, х. Новый | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 4,716 | 150 | 0,877 | 2015 | 2017 | 7760,67 | 0,00 | 12,87 | 6422,88 | 1324,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7760,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.39. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному общежитию на 526 комнат по ул. 1-го Мая, 188 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 188 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 63,12 | 100 | 0,019 | 2018 | 2018 | 143,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,48 | 0,00 | 0,00 |  | 143,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.40. | Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 421 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,985 | 100 | 0,037 | 2016 | 2017 | 358,70 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 357,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 358,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.41 | Строительство сетей водоснабжения к спортивному комплексу по ул. Минской, 121 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Минская, 121 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0,005 | 2017 | 2017 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.42. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Воров-ского, 172 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3,97 | 100 | 0,005 | 2017 | 2017 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.43. | Строительство сетей водоснабжения для двух 18-этажных жилых домов по ул. им. Дмитрия Благоева, 29 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 29 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 159,5 | 110 | 0,122 | 2016 | 2017 | 1251,70 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 1233,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1251,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.44. | Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 125, литер 1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 125, литер 1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 118,9 | 150 | 0,143 | 2016 | 2018 | 1376,98 | 0,00 | 0,00 | 22,81 | 461,17 | 893,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1376,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.45. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному кафе по ул. Дальней, 2/А | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дальняя, 2/А | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 150 | 0,03 | 2018 | 2018 | 302,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,62 | 0,00 | 0,00 |  | 302,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.46. | Строительство сетей водоснабжения к 12-этаж-ному 102-квар-тирному жилому дому по ул. Дунайской, 53 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дунайская, 53 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 28,1 | 100 | 0,0075 | 2018 | 2018 | 72,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,52 | 0,00 | 0,00 |  | 72,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.47. | Строительство сетей водоснабжения к 17-этаж-ному 93-квар-тирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 75,69 | 225 | 0,0369 | 2016 | 2016 | 609,26 | 0,00 | 0,00 | 609,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 609,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.48. | Строительство сетей водоснабжения к 9-этаж-ному 99-квар-тирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Кирова, 199 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 27,3 | 150 | 0,01 | 2017 | 2017 | 79,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 79,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.49. | Строительство сетей водоснабжения к административно-техни-ческому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Каляева, 255 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 9,34 | 150 | 0,01417 | 2015 | 2017 | 320,92 | 0,00 | 124,58 | 0,00 | 196,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 320,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.50. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному зданию гос-тевого дома с подвалом и мансардой по ул. Северной, 219 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 219 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 100 | 0,007 | 2017 | 2017 | 44,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 44,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.51. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроен-ными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Старокубанской, 139, литер 2 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 139, литер 2 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 89,32 | 150 | 0,02 | 2017 | 2017 | 182,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 182,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.52. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный жилой дом) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дальняя, 8 (1 очередь – 1 дом в 16 эта-жей) | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 17,47 | 150 | 0,037 | 2016 | 2017 | 290,75 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 284,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 290,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.53. | Строительство сетей водоснабжения к 6-этаж-ному нежилому зданию с подвалом по ул. Ставропольской, 77 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 5,173 | 100 | 0,215 | 2016 | 2016 | 2710,89 | 0,00 | 0,00 | 2710,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2710,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.54. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному торгово-офисному зданию по ул. Уральской, 87/Б | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская № 87/Б | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 100 | 0,008 | 2017 | 2017 | 53,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 53,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.55. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному магазину по ул. Уральской, 87/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 87/4 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 100 | 0,01 | 2018 | 2018 | 66,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,39 | 0,00 | 0,00 |  | 66,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.56. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному магазину промышленных товаров по ул. Солнечной, 18/А | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/А | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 50 | 0,016 | 2019 | 2019 | 105,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,35 | 0,00 |  | 105,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.57. | Строительство сетей водоснабжения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64/ ул. Карасунской, 83 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красноар-мейская, 64/ ул. Карасунская, 83 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 63 | 0,0050006 | 2017 | 2017 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.58. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному административно-офисному зданию с подвальным помещением по ул. 1-й Тихой, 29 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-я Тихая, 29 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,36 | 63 | 0,006 | 2018 | 2018 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,32 | 0,00 | 0,00 |  | 29,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.59. | Строительство сетей водоснабжения к 17-этаж-ному 96-квар-тирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 2/3 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 79 | 150 | 0,01 | 2017 | 2017 | 39,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 39,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.60. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному офисному зданию по ул. им. Бабушкина, 212/ проезду 1-му Севастопольскому, 13 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 212/ проезд 1-й Се-вастопольский, 13 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 63 | 0,0065 | 2018 | 2018 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 0,00 |  | 33,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.61. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному административному зданию со встроенным техни-ческим центром по ул. Индустриальной, 6 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Индустриальная, 6 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 63 | 0,01 | 2017 | 2017 | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.62. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному административно-офис-ному зданию, по ул. Красных Пар-тизан, 58 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 58 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 63 | 0,0195 | 2017 | 2017 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 97,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.63. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному административному зданию по ул. Красной, 158/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 158/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 12,13 | 100 | 0,056 | 2019 | 2019 | 375,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,64 | 0,00 |  | 375,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.64. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному зданию с подвалом «Дом быта» по ул. 1-го Мая, 454/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 454/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 100 | 0,0065 | 2018 | 2018 | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,35 | 0,00 | 0,00 |  | 42,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.65. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному административному зданию по ул. Раш-пилевской, 74 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 74 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 63 | 0,0075 | 2017 | 2017 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 37,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.66. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этаж-ному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Монтажников, 1/2 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 73,08 | 150 | 0,14 | 2016 | 2017 | 1277,64 | 0,00 | 0,00 | 44,65 | 1232,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1277,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.67. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/5 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 73,08 | 150 | 0,084 | 2016 | 2018 | 781,84 | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 400,00 | 355,05 | 0,00 | 0,00 |  | 781,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.68. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этаж-ному административному зданию по ул. 2-й Пятилетке, 18/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 18/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 100 | 0,005 | 2019 | 2019 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,13 | 0,00 |  | 33,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.69. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному торгово-офисному зда-нию с техническим подвалом по ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,312 | 100 | 0,014 | 2017 | 2017 | 88,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 88,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.70. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этаж-ному административному зданию по ул. Монтажни-ков, 1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Монтажни-ков, 1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 100 | 0,0235 | 2017 | 2017 | 149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 149,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.71. | Строительство сетей водоснабжения к 9-этаж-ному жилому дому со встроенно-пристроен-ными помещениями по ул. Строителей, 21, 1 и 2 этапы строительства | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Строителей, 21 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 55,94 | 100 | 0,202 | 2018 | 2018 | 7566,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7566,38 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7566,38 | 0,00 |
| 1.1.72. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ной станции технического обслуживания по ул. Взлётной, 1/3 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Взлётная, 1/3 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 100 | 0,02799 | 2016 | 2017 | 197,72 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 189,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 197,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.73. | Строительство сетей водоснабжения к 10-этаж-ному бизнес-центру «Екатерининский» по ул. Красной, 101 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 101 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 40,03 | 100 | 0,026 | 2019 | 2019 | 195,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,66 | 0,00 |  | 195,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.74. | Строительство сетей водоснабжения к 4-этаж-ному торгово-офисному зда-нию по ул. Меланжевой, 23 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Меланжевая, 23 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 5,55 | 100 | 0,0075 | 2017 | 2017 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.75. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному магазину смешанных товаров по ул. им. Гаврилова П.М., 101/2 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 101/2 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,266 | 100 | 0,035 | 2016 | 2017 | 223,16 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 218,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 223,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.76. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Карасунская, 86, строение 117 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 63 | 0,0065371 | 2017 | 2017 | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.77. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному магазину по проспекту Чекистов, 9/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чеки-стов, 9/4 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 100 | 0,0125 | 2019 | 2019 | 80,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,36 | 0,00 |  | 80,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.78. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному промтоварному магазину по ул. Взлётной, 2/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Взлётная, 2/4 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 100 | 0,01 | 2017 | 2017 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 63,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.79. | Строительство сетей водоснабжения к комплексу жилых 19-этажных домов с пристроенными офисными помещениями, детским садом, трансформаторными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской 1/5, литер 1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Стаханов-ская, 1/5, литер 1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 125,57 | 150 | 0,08 | 2018 | 2018 | 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,10 | 0,00 | 0,00 |  | 941,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.80. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 2-секционному жилому дому по ул. Магистральной, 11 (1 очередь) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Магистральная, 11 (1 очередь) | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 149,64 | 100 | 0,398 | 2019 | 2019 | 2413,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2413,14 | 0,00 |  | 2413,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.81. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному торгово-административному зданию по ул. Новороссийской, 13/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 13/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 100 | 0,0125 | 2018 | 2018 | 84,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 0,00 | 0,00 |  | 84,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.82. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному зданию офиса по ул. Уральской, 2 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 2 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 100 | 0,008 | 2018 | 2018 | 77,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,03 | 0,00 | 0,00 |  | 77,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.83. | Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному 78-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Мира, 65 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Мира, 65 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 67,39 | 150 | 0,097 | 2017 | 2018 | 762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 762,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.84. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Агрохимическая, 97 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 63 | 0,005 | 2017 | 2017 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.85. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному зданию детского развивающего центра по ул. Бирюзовой, 54 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Бирюзовая, 54 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 63 | 0,007562 | 2019 | 2019 | 33,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,88 | 0,00 |  | 33,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.86. | Строительство сетей водоснабжения к индивидуальному жилому дому по ул. 2-й Заречной, 35 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 2-я Заречная, 35 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 4,932 | 25 | 0,0075 | 2018 | 2018 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,31 | 0,00 | 0,00 |  | 69,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.87. | Строительство сетей водоснабжения к индивидуальному жилому дому по пр. Геленджикскому, 10 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, пр. Геленджик-ский, 10 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 25 | 0,0030053 | 2018 | 2018 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 0,00 |  | 11,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.88. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этаж-ному 220-квар-тирному жилому дому, литер 3 по ул. Декабристов, 59 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Декабристов, 59 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 159,15 | 150 | 0,031 | 2018 | 2018 | 259,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,19 | 0,00 | 0,00 |  | 259,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.89. | Строительство сетей водоснабжения к 4-этаж-ному админстративному зданию по ул. Кузнечной/ ул. им. Кутузо- ва, 158/50 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Кузнечная/ ул. им. Кутузова, 158/50 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3,72 | 63 | 0,0085 | 2017 | 2017 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 42,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.90. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному павильону сборно-разбор-ных конструкций, предназначенному для размещения кафе по ул. им. Карякина/ ул. им. Байбакова Н.К. (вблизи строения 10/1) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Каряки-на/ ул. им. Бай-бакова Н.К. (вблизи строения № 10/1) | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 100 | 0,04 | 2019 | 2019 | 253,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,99 | 0,00 |  | 253,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.91. | Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Фестиваль-ной, 30 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Фестиваль-ная, 30 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 30,16 | 100 | 0,05 | 2018 | 2018 | 317,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,49 | 0,00 | 0,00 |  | 317,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.92. | Строительство сетей водоснабжения к зданию открытой стоянки автомобилей с офисами по ул. Трамвайной, 2/3. Этажность здания после реконструкции 8 этажей | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/3. | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 100 | 0,042 | 2017 | 2017 | 266,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 266,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.93. | Строительство сетей водоснабжения к 18-этаж-ному 187-квар-тирному дому со встроенно-прис-троенными помещениями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 62/А | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 154,71 | 150 | 0,22 | 2016 | 2018 | 2007,73 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 1053,14 | 930,40 | 0,00 | 0,00 |  | 2007,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.94. | Строительство сетей водоснабжения к 6-этаж-ному торгово-офисному зданию по ул. им. Бабушкина, 285 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Бабуш-кина, 285 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 100 | 0,026 | 2017 | 2017 | 186,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 186,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.95. | Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10. 3-этаж-ное 4-секционное здание комплекса из девяти малоэтажных жилых домов, литер 1 | Подключение новых абонентов | х. Ленина, ул. Наримановская, 10 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 100,8 | 150 | 0,05 | 2016 | 2017 | 468,20 | 0,00 | 0,00 | 188,44 | 279,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 468,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.96. | Строительство сетей водоснабжения к 9-этаж-ному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Старокубанской, 17 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 17 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 20,04 | 100 | 0,0125 | 2017 | 2017 | 82,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 82,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.97. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному админстративно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 75/3 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Космо-навта Гагарина, 75/3 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 63 | 0,005 | 2017 | 2017 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 24,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.98. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному магазину автозапчастей с автостоянкой по ул. Восточной, 2/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Восточная, 2/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,596 | 65 | 0,01 | 2018 | 2018 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 0,00 |  | 51,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.99. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному нежилому зданию по ул. им. Леваневского, 100 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 100 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,064 | 65 | 0,0095 | 2018 | 2018 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 0,00 |  | 49,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.100. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному односекционному 59-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. им. Митрофана Седина, 51 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Митро-фана Седина, 51 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 48,14 | 100 | 0,016 | 2018 | 2018 | 236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,45 | 0,00 | 0,00 |  | 236,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.101. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному торгово-административному зданию по ул. Ново-российской, 250/7 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 250/7 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 63 | 0,023 | 2018 | 2018 | 158,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,31 | 0,00 | 0,00 |  | 158,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.102. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному торгово-административному зданию по пер. им. Костычёва, 13 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, пер. им. Костычёва, 13 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,168 | 63 | 0,005 | 2018 | 2018 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |  | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.103. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ной аптеке по ул. Главной, 22/1 в посёлке отделения № 2 СКЗНИИСиВ | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Главная, 22/1 в посёлке отделения № 2 СКЗНИИСиВ | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,505 | 63 | 0,01 | 2018 | 2018 | 50,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,71 | 0,00 | 0,00 |  | 50,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.104. | Строительство сетей водоснабжения к 4-этаж-ному 7-квар-тирному жилому дому со встроенными офисными помещениями 1-го этажа по ул. им. Володи Головатого, 596 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 596 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 8,64 | 100 | 0,008 | 2018 | 2018 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 0,00 |  | 53,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.105. | Строительство сетей водоснабжения к 8-этаж-ному 55-квар-тирному жилому дому со встроенными офисными помещениями по ул. 1-го Мая, 394 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 394 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 43,13 | 100 | 0,0065 | 2018 | 2018 | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | 0,00 |  | 43,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.106. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному капитальному гаражу по ул. им. Гудимы, 64/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Гудимы, 64/4 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 65 | 0,063 | 2018 | 2018 | 334,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,54 | 0,00 | 0,00 |  | 334,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.107. | Строительство сетей водоснабжения к 6-этаж-ному 60-квар-тирному жилому дому по ул. им. Циолковского, 20 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Циолковского, 20 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 30,24 | 100 | 0,144 | 2018 | 2018 | 954,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,11 | 0,00 | 0,00 |  | 954,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.108. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этаж-ному 10-сек-ционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Каряки-на, 5 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 543,46 | 200 | 0,2 | 2015 | 2016 | 7323,97 | 0,00 | 2478,15 | 4845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7323,97 | 0,00 |
| 1.1.109. | Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строительства (ООО «Бауинвест») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Береговая, 2 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 404,96 | 225 | 0,01 | 2015 | 2017 | 2635,44 | 0,00 | 8,64 | 343,22 | 2283,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2635,44 | 0,00 |
| 1.1.110. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 354-квартирному жилому комплексу по ул. Коммунаров, 270-274 (ЗАО «СтройТЭК») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар ул. Коммунаров, 270-274 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 214,01 | 300 | 0,025 | 2016 | 2016 | 639,17 | 0,00 | 0,00 | 639,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 639,17 | 0,00 |
| 1.1.111. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному офисному зданию на углу ул. Рашпилевской, 22/ ул. Мира, 38 (Осипов Д.С.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 22/ ул. Мира, 38 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 100 | 0,005 | 2015 | 2016 | 191,39 | 0,00 | 3,67 | 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 191,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.112. | Строительство сетей водоснабжения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова П.М., 32 (Агеев С.И.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., № 32 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 27,16 | 150 | 0,065 | 2015 | 2015 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.113. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному административно-бытовому зданию и площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов по ул. Уральской, 151 (ООО «Агросервис») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 151 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 100 | 0,5 | 2015 | 2016 | 789,57 | 0,00 | 13,53 | 776,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 789,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.114. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 7-секционному жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной парковкой по ул. Таманской, 153 (ООО «Зенит») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Таманская, 153 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 156,754 | 150 | 0,0125 | 2015 | 2016 | 514,83 | 0,00 | 106,15 | 408,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 514,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.115. | Строительство сетей водоснабжения к 19-20-этажному 4-секционному жилому комплексу «Каскад» с паркингом по ул. им. Леваневского, 187 (ООО «УДП») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 187 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 150 | 0,088 | 2015 | 2016 | 814,25 | 0,00 | 157,04 | 657,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 814,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.116. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному жилому дому жилого комплекса «Янтарный-4» по ул. им. Симиренко, 71 литер 1 (ООО «Мега Альянс») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Симиренко, 71, литер 1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 154,57 | 150 | 0,233 | 2015 | 2016 | 2749,56 | 0,00 | 1077,56 | 1672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2749,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.117. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному офисному зданию по ул. Гаражной/ пер. Афипскому, 48/45 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Гаражная/ пер. Афипский, 48/45 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 100 | 0,03 | 2016 | 2017 | 141,16 | 0,00 | 0,00 | 59,93 | 81,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 141,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.118. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чеки-стов, 1/3 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 58,45 | 150 | 0,011 | 2015 | 2016 | 471,30 | 0,00 | 7,60 | 463,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 471,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.119. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному складскому комплексу по ул. Тополиной, 30/6 (Левченко Д.А.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Тополиная, 30/6 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 1,07 | 100 | 0,01 | 2015 | 2015 | 48,39 | 0,00 | 48,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.120. | Строительство сетей водоснабжения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-летия Победы, 174 (ЗАО «Тандер») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. 40-ле-тия Победы, 174 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 29,38 | 150 | 0,08 | 2014 | 2015 | 683,96 | 611,69 | 72,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 683,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.121. | Строительство сетей водоснабжения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 (ООО «Инвест-строй») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 100 | 0,67 | 2014 | 2014 | 150,69 | 150,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 150,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.122. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному гостиничному комплексу на 28 номеров по ул. Рашпилевской, 257 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилев-ская, 257 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 100 | 0,03 | 2014 | 2015 | 195,00 | 182,13 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.123. | Строительство сетей водоснабжения к многофункциональному центру с помещениями «Высшей школы бизнеса» по ул. Северной – Аэродромной, 269/3- 2/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная – ул. Аэродромная, 269/3- 2/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 260,239 | 150 | 3 | 2019 | 2019 | 404,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,16 | 0,00 |  | 404,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.124. | Строительство сетей водоснабжения к промышленному парку на территории Вос-точной промышленной зоны | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, территория Восточной промышленной зоны | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 3000 | 300*2 | 0,15 | 2019 | 2019 | 2570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2570,03 | 0,00 |  | 2570,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.125. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам со встроенно-пристроен-ными помещениями по ул. Московской, 57/2 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 57/2 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 574,61 | 400 | 0,8 | 2019 | 2019 | 10119,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10119,64 | 0,00 |  | 10119,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.126. | Строительство сетей водоснабжения к спортивной школе-интер-нату для детей среднего и старшего школьного возраста по ул. Пригород- ной, 24 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Пригородная, 24 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 750 | 315 | 2,06 | 2019 | 2019 | 2154,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2154,36 | 0,00 |  | 2154,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.127. | Строительство сетей водоснабжения к общеобразовательной школе на 2500 мест со спортивным бло-ком по ул. им. Байбакова Н.К., 17 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К., 17 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 0 | 0 | 0 | 263,99 | 225 | 0,05 | 2018 | 2018 | 525,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,91 | 0,00 |  | 0,00 | 525,91 | 0,00 |
| 1.1.128. | Строительство сетей к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 18 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 808,016 | 315 | 0,88 | 2018 | 2018 | 15474,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15474,12 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 15474,12 | 0,00 |
| 1.1.129. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному магазину церковной утвари по пер. Ильмовому, 2 в пос. Отделение № 2 СКЗНИИСиВ | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, пер. Ильмовый, 2, пос. От-деление № 2 СКЗНИИСиВ | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,032 | 63 | 0,006 | 2018 | 2018 | 29,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,04 | 0,00 | 0,00 |  | 29,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.130. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северной, 320/ ул. им. Фрунзе, 178 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 320/ ул. им. Фрунзе, 178 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,205 | 63 | 0,008 | 2018 | 2018 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 0,00 | 0,00 |  | 38,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.131. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному нежилому зданию с подвалом (магазин сантехники) по ул. им. Кирова, 145 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Кирова, 145 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,12 | 63/100 | 0,01/0,01 | 2018 | 2018 | 105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 0,00 |  | 105,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.132. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Сими-ренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 15,1 | 100 | 0,134 | 2018 | 2018 | 770,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,50 | 0,00 | 0,00 |  | 770,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.133. | Строительство сетей водоснабжения к 10-этажному офисному зданию с подземной пар-ковкой по ул. Новороссийской, 102/7 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 102/7 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 32 | 100 | 0,21 | 2018 | 2018 | 1207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1207,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.134. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 здания литер Б) по ул. Октябрьской, 177/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 177/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,064 | 63 | 0,009 | 2018 | 2018 | 43,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 0,00 | 0,00 |  | 43,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.135. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному зданию пристройки к ли-теру Д по ул. Мос-ковской, 81 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 81 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,72 | 100 | 0,028 | 2018 | 2018 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |  | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.136. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 125/9 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзер-жинского, 125/9 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,13 | 63 | 0,03 | 2018 | 2018 | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,20 | 0,00 | 0,00 |  | 145,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.137. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному магазину смешаных товаров по ул. им. Ча-паева, 106/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Чапаева, 106/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1 | 63 | 0,006 | 2018 | 2018 | 29,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,04 | 0,00 | 0,00 |  | 29,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.138. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному промтоварному магазину по ул. Солнечной, 57 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 57 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,096 | 63 | 0,009 | 2018 | 2018 | 43,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 0,00 | 0,00 |  | 43,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.139. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 109/3 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,08 | 63 | 0,004 | 2018 | 2018 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 |  | 19,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.140. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу 18-этажных жилых домов, литер 1, литер 2, ДДУ на 60 мест по ул. Трудовой Славы, 62/А | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 62/А | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 449,09 | 315 | 0,25 | 2019 | 2019 | 3693,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3693,09 | 0,00 |  | 3693,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.141. | Строительство сетей водоснабжения к 16-25-этажному жилому комплексу со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Обрывной, 132/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 4119,3 | 355 | 2,4 | 2019 | 2019 | 55810,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55810,90 | 0,00 |  | 55810,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.142. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному магазину из облегчённых конструкций по ул. Красноармейской, между ул. им. Гоголя и ул. Карасунской (ул. Карасунская, 86) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красноармейская, между ул. им. Го-голя и ул. Ка-расунской (ул. Карасунская, 86) | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,75 | 63 | 0,008 | 2018 | 2018 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 0,00 | 0,00 |  | 38,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.143. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Пашковской, 108 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Пашковская, 108 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 25 | 100 | 0,178 | 2018 | 2018 | 1023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1023,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.144. | Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому (19-этажный 112-квартирный жилой дом) по ул. Старокубанской, 88/Б в Центральном внутригородском округе города Краснодара | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 88/Б в Центральном внутригородском округе города Краснодара | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,24 | 63 | 0,01 | 2018 | 2018 | 225,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,97 | 0,00 | 0,00 |  | 225,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.145. | Строительство сетей водоснабжения к административному зданию (2 этажа) по ул. им. Тургенева, 110/1 в Западном внутригородском округе города Краснодара | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 110/1 в Западном внутригородском округе города Краснодара | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,24 | 63 | 0,01 | 2018 | 2018 | 189,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,87 | 0,00 | 0,00 |  | 189,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.146. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному детскому саду на 200 мест по проезду им. Константина Образцова, 6 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проезд им. Кон-стантина Образцова, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 17,6 | 100 | 0,02 | 2018 | 2018 | 301,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,30 | 0,00 | 0,00 |  | 301,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.147. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному администра-тивному зданию по ул. им. Суворова, 129 в Центральном внутригородском округе города Краснодара | Подключение новых абонентов | ул. им. Суворова, 129 в Центральном внутригородском округе города Краснодара | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,8 | 63 | 0,075 | 2018 | 2018 | 103,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,43 | 0,00 | 0,00 |  | 103,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.148. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному зданию детского оздоровительного цент-ра сезонного назначения (административного здания) по проспекту Чекистов, 8/2 в Западном внутригородском округе города Краснодара | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/2 в Западном внутригородском округе города Краснодара | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,258 | 63 | 0,015 | 2018 | 2018 | 206,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,86 | 0,00 | 0,00 |  | 206,86 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по разделу 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373101,41 | 944,51 | 5766,33 | 23447,76 | 46751,13 | 77244,49 | 218947,19 | 0,00 |  | 330016,81 | 43084,60 | 0,00 |
| 1.2. Строительство и проектирование иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство резервуара чистой воды ёмкостью 5000 м3 на водозаборе «Витаминкомбинат» | Строительство объекта с целью увеличения мощности водозабора | г. Краснодар, пос. Северный, ул. Апрельская 2/2 | объем РЧВ | м3 | х | х | х | 5000 | х | х | 2018 | 2019 | 64013,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 61013,86 | 0,00 | 64013,86 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бурение скважины № 522 глубиной 210 м – куст 16 на водозаборе «Елизаветинский» | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 16 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 36 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2532,07 | 0,00 | 538,19 | 1993,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2532,07 | 0,00 |
| 1.2.3. | Бурение скважины № 523 глубиной 210 м – куст 19 на водозаборе «Елизаветинский» | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 19 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 35 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2531,93 | 0,00 | 538,19 | 1993,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2531,93 | 0,00 |
| 1.2.4. | Бурение скважины № 524 глубиной 210 м – куст 20 на водозаборе «Елизаветинский» | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 20 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 33 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2532,50 | 0,00 | 538,52 | 1993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2532,50 | 0,00 |
| 1.2.5. | Бурение скважины № 525 глубиной 210 м – куст 23 на водозаборе «Елизаветинский» | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 23 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 33 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2532,77 | 0,00 | 538,52 | 1994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2532,77 | 0,00 |
| 1.2.6. | Бурение скважины № 526 глубиной 210 м – куст 25 скважины № 526 на водозаборе «Елизаветинский» | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 25 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 33 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2532,41 | 0,00 | 538,52 | 1993,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2532,41 | 0,00 |
| 1.2.7. | Бурение скважины № 527 глубиной 210 м – куст 27 на водозаборе «Елизаветинский» | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 27 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 35 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2533,01 | 0,00 | 538,52 | 1994,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2533,01 | 0,00 |
| 1.2.8. | Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на водозаборе «Цент-ральный» взамен вышедшей из строя скважины № 58006/2/319 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. 8-е Марта | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 460 | х | 2016 | 2017 | 7242,59 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 7238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7242,59 | 0,00 |
| 1.2.9. | Бурение новой скважины № 67а глубиной 720 м на водозаборе «Цент-ральный» взамен вышедшей из строя скважины № 6116/67 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 6 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 710 | х | 2017 | 2017 | 10321,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10321,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10321,16 | 0,00 |
| 1.2.10. | Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21294/167 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 80 | х | 2016 | 2017 | 3048,09 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 3041,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3048,09 | 0,00 |
| 1.2.11. | Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № СКВС/173 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 80 | х | 2016 | 2017 | 3037,92 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 3031,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3037,92 | 0,00 |
| 1.2.12. | Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65755/165 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 100 | х | 2016 | 2017 | 3441,39 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 3435,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3441,39 | 0,00 |
| 1.2.13. | Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58130/121 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 650 | х | 2016 | 2017 | 9858,16 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 9855,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9858,16 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | Бурение новой скважины № 95а глубиной 95 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 72640/95 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 95 | х | 2016 | 2017 | 3084,51 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 3081,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3084,51 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Бурение новой скважины № 224а глубиной 210 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 30033/224 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 5 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 210 | х | 2016 | 2017 | 4453,64 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 4446,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4453,64 | 0,00 |
| 1.2.16. | Бурение новой скважины № 196 глубиной 640 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 36427/196 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 4 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 640 | х | 2018 | 2019 | 10051,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005,15 | 9046,31 | 0,00 | 10051,46 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17. | Бурение новой скважины № 97 глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 6240/97 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 4 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 80 | х | 2016 | 2019 | 3214,06 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 3210,27 | 0,00 | 0,00 |  | 3214,06 | 0,00 |
| 1.2.18. | Бурение новой скважины № 182 глубиной 75 м на водозаборе станции подкачек взамен вышедшей из строя скважины № 7922/182 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Краснодар-ская, 32 (ТЭЦ) | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 75 | х | 2016 | 2018 | 3626,33 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 3622,71 | 0,00 | 0,00 | 3626,33 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19. | Бурение новой скважины б/н глубиной 200 м на станции подкачек | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Краснодарская, 32 (ТЭЦ) | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 25 | 200 | х | 2019 | 2019 | 4194,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4194,18 | 0,00 | 4194,18 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.20. | Бурение новой скважины № 257 глубиной 210 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышед-шей из строя скважины № 7961/257 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Круговая, куст 13 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 210 | х | 2017 | 2017 | 4751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4751,20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.21. | Бурение новой скважины № 239 глубиной 730 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 26988/239 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзер-жинского, куст 6 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 730 | х | 2017 | 2017 | 10541,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10541,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10541,94 | 0,00 |
| 1.2.22. | Бурение новой скважины № 3 глубиной 90 м на водозаборе станции подкачек взамен вышедшей из строя скважины № 72587/3 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, х. Ленина, ул. Приморская, 1 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 90 | х | 2018 | 2018 | 4080,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4080,69 | 0,00 | 0,00 | 4080,69 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.23. | Бурение новой скважины № 407, глубиной 90 м на водозаборе «Витаминкомбинат» | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 90 | х | 2018 | 2018 | 4716,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4716,05 | 0,00 | 0,00 | 4716,05 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.24. | Бурение новой скважины № 409, глубиной 650 м на водозаборе «Витаминкомбинат» | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 650 | х | 2019 | 2019 | 12953,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12953,23 | 0,00 | 12953,23 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.25. | Бурение новой скважины № 408 глубиной 450 м на водозаборе «Витаминкомбинат» | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 450 | х | 2018 | 2018 | 7574,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7574,91 | 0,00 | 0,00 | 7574,91 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.26. | Бурение новой скважины № 225 глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № Д1-03/225 | Увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 340 | х | 2018 | 2018 | 5779,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5779,97 | 0,00 | 0,00 | 5779,97 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.27. | Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 32Скварт/74 | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский» | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 350 | х | 2016 | 2017 | 5709,17 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 5699,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5709,17 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.28. | Бурение новой скважины № 16 глубиной 231 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № б/н/16 | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский» | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 231 | х | 2016 | 2018 | 4627,75 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 458,78 | 4165,35 | 0,00 | 0,00 | 4627,75 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.29. | Бурение новой скважины № 32 глубиной 213 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 79015/32 | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский» | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 213 | х | 2016 | 2018 | 4504,68 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 446,38 | 4054,68 | 0,00 | 0,00 | 4504,68 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.30. | Бурение новой скважины № 422 глубиной 716 м на водозаборе «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 72700/422 | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский» | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 716 | х | 2016 | 2017 | 10652,73 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 10649,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10652,73 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.31. | Бурение новой скважины №238 глубиной 720 м на водозаборе «Ново-Северный», взамен вышедшей из строя скважины № 26993/238 | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 5 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 720 | х | 2018 | 2018 | 10673,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10673,69 | 0,00 | 0,00 | 10673,69 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.32. | Бурение новой скважины № 237 глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Северный», взамен вышедшей из строя скважины № 26935/237 | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского куст 4 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 650 | х | 2018 | 2019 | 10030,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1003,09 | 9027,90 | 0,00 | 10030,99 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.33. | Бурение новой скважины № 96 глубиной 397 м на водозаборе «Восточный-2», взамен вышедшей из строя скважины № 16/СКВС/96 | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 397 | х | 2016 | 2018 | 7279,29 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 7275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7279,29 | 0,00 |
| 1.2.34. | Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 44 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 45 | 100 | х | 2019 | 2019 | 2808,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2808,24 | 0,00 | 2808,24 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.35. | Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 44 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 210 | х | 2019 | 2019 | 3757,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3757,91 | 0,00 | 3757,91 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.36. | Строительство павильона для 2-х новых скважин на водозаборе «Восточный-1» | Увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 44 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2019 | 2019 | 2786,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2786,66 | 0,00 | 2786,66 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.37. | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе «Ново-Западный» | Обеспечение надёжности и качества водоснабжения потребителей и новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Каляева, 255 (с размещением на новой территории Ново-Западного водозабора) | мощность | м3 | х | х | х | 30000 | х | х | 2019 | 2019 | 38155,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38155,44 | 0,00 | 38155,44 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296166,57 | 0,00 | 3230,46 | 12031,17 | 76999,15 | 56951,79 | 146954,00 | 0,00 | 228391,81 |  | 67774,76 | 0,00 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов (с учётом проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 177 | Увеличение пропускной способности, замена материала сталь на ПЭ, в эксплуатации более 20 лет | г. Краснодар, ул. Сормовская, 177 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 6480 | 300 | 0,04 | 6698,7 | 300 | 0,04 | 2015 | 2018 | 493,19 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 438,85 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 493,19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Реконструкция сетей в районе ул. Уральской, 188 | Увеличение пропускной способности, замена материала сталь на ПЭ, в эксплуатации более 20 лет | г. Краснодар, ул. Уральская, 188 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 777,6 | 100 | 0,09 | 834 | 100 | 0,09 | 2015 | 2018 | 1897,53 | 0,00 | 5,30 | 28,08 | 1864,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1897,53 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Реконструкция сетей в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию) | Увеличение пропускной способности, замена материала сталь на ПЭ, в эксплуатации более 20 лет | г. Краснодар, ул. Фабричная, 5 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 777,6 | 100 | 0,02 | 834 | 100 | 0,02 | 2015 | 2017 | 197,08 | 0,00 | 1,28 | 6,76 | 189,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,08 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 35 | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет необходима замена материала | г. Краснодар ул. Сормовская, 35 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 777,6 | 100 | 0,05 | 834 | 100 | 0,05 | 2014 | 2016 | 618,69 | 51,56 | 33,96 | 533,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,69 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 28 | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Сормовская, 28 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 777,6 | 100 | 0,06 | 834 | 100 | 0,06 | 2014 | 2016 | 305,76 | 74,43 | 11,72 | 219,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,76 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. | Реконструкция сетей по ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. им. Калини-на (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова) | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 6480 | 300 | 0,4 | 6698,7 | 300 | 0,4 | 2014 | 2017 | 7765,92 | 250,00 | 201,62 | 6481,30 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7765,92 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. | Реконструкция сетей по ул. Школьной, от ул. им. Филатова до ул. Восточно-Кругликовской | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Школьная, от ул. им. Фи-латова до ул. Восточно-Кругликовской | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 3456 | 200 | 0,8 | 3610 | 200 | 1,173 | 2015 | 2017 | 15550,67 | 0,00 | 63,75 | 337,39 | 15049,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15550,67 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. | Реконструкция сетей по ул. Стахановской (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной в эксплуатации более 20 лет необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Стахановская (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 1814 | 150 | 0,3 | 1900 | 150 | 0,3 | 2016 | 2017 | 1743,24 | 0,00 | 0,00 | 72,66 | 1670,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1743,24 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9. | Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома № 21/3 до жилого дома № 25/8) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Промышленная, (от жилого дома № 21/3 до жилого дома № 25/8) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 777,6 | 100 | 0,2 | 834 | 100 | 0,2 | 2016 | 2018 | 1285,70 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 1275,30 | 0,00 | 0,00 | 1285,70 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10. | Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Промышленная, (от дома № 21/1 до жилого дома № 25/8) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 3456 | 200 | 0,15 | 3610 | 200 | 0,15 | 2015 | 2017 | 1641,47 | 0,00 | 20,03 | 46,39 | 1575,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1641,47 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11. | Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Промышленная, от дома № 21/1 до жилого дома № 25/8 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 1814 | 150 | 0,2 | 1900 | 150 | 0,2 | 2017 | 2017 | 1529,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1529,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1529,63 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12. | Реконструкция сетей водоснабжения по адресам ул. 2-я Пятилетка, 4-8, ул. Ставропольская, 131-135/1, ул. им. Ди-митрова, 127-139 | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов с заменой материала труб (в эксплуатации более 20 лет, сталь) | г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 4-8, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 131-135/1, г. Краснодар, ул. им. Димитрова, 127-139 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 1642 | 160 | 0,96 | 1728 | 160 | 0,96 | 2018 | 2018 | 9505,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9505,63 | 0,00 | 0,00 | 9505,63 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 302 | 63 | 0,26 | 302 | 63 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Красный Хуторок | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, с заменой материала труб (в эксплуатации более 20 лет, сталь) | пос. Красный Хуторок | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 1728 | 160 | 2,2 | 1728 | 160 | 2,2 | 2017 | 2018 | 20881,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 18981,54 | 0,00 | 0,00 | 20881,54 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 864 | 110 | 3,4 | 864 | 110 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. | Реконструкция сетей водоснабжения Д-600 мм, по ул. Рабочей, от ул. Сормовской до ул. Трамвайной | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, с заменой материала труб (в эксплуатации более 20 лет, сталь) | г. Краснодар, ул. Рабочая, от ул. Сормовской до ул. Трам-вайной | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 24192 | 600 | 1,3 | 25920 | 600 | 1,3 | 2018 | 2019 | 24001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 14001,69 | 0,00 | 24001,69 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15. | Реконструкция сетей водоснабжения Д-200 мм на трубу Д-315 мм по ул. Черкасской, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской с переключением всех абонентов | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, с заменой материала труб (в эксплуатации более 20 лет, сталь) | г. Краснодар, по ул. Черкас-ская, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 6480 | 200 | 0,28 | 6912 | 315 | 0,28 | 2019 | 2019 | 2728,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2728,45 | 0,00 | 2728,45 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16. | Реконструкция участка водопровода Д-100 мм на Д-225 мм по ул. им. Орджоникидзе, от ул. им. Суворова до ул. Мира | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, с заменой материала труб (в эксплуатации более 20 лет, сталь) | г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, от ул. им. Суворова до ул. Мира | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 778 | 100 | 0,26 | 2592 | 225 | 0,26 | 2018 | 2018 | 1496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1496,95 | 0,00 | 0,00 | 1496,95 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17. | Реконструкция участка водопровода Д-100 мм на Д-200 мм по ул. Кузнечной, от ул. Красноармей-ской до ул. им. Митрофана Седина | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, с заменой материала труб (в эксплуатации более 20 лет, сталь) | г. Краснодар, ул. Кузнечная, от ул. Красноармейской до ул. им. Митрофана Седина | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 864 | 100 | 0,35 | 3610 | 200 | 0,35 | 2018 | 2018 | 2842,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2842,58 | 0,00 | 0,00 | 2842,58 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.18. | Реконструкция участка водопровода Д-315 мм по ул. Дальней, от ул. Рашпилевской до ул. Гаражной, по ул. Гаражной, от ул. Дальней до ул. Монтажни-ков, по ул. Монтажников до пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Тургенева | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, с заменой материала труб (в эксплуатации более 45 лет, чугун) | г. Краснодар, ул. Дальняя, от ул. Рашпилевской до ул. Га-ражной, ул. Га-ражная, от ул. Дальней до ул. Монтажни-ков, ул. Монтажников до пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Тургенева | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 6480 | 300 | 1,154 | 6912 | 315 | 1,154 | 2018 | 2019 | 12034,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5254,11 | 6780,00 | 0,00 | 12034,11 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.19. | Модернизация сетей водоснабжения по ул. Большевистской – ул. Нежной | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Большевистская – ул. Нежная | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 24192 | 600 | 0,4 | 25920 | 630 | 0,4 | 2017 | 2017 | 12704,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12704,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12704,83 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.20. | Реконструкция водовода Ø500 мм по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73 | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности работы системы водоснабже-ния | г. Краснодар, ул. Алма-Атинская, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 19872 | 100 | 1,3 | 20304 | 500 | 1,3 | 2015 | 2017 | 29715,39 | 0,00 | 363,97 | 806,21 | 28545,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29715,39 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.21. | Реконструкция участка водовода в две нитки по ул. им. Дзержинского, от ТК «Красная Площадь» до автосалона «Ауди» | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности работы системы водоснабже-ния | г. Краснодар, ТК «Красная Площадь» до автосалона «Ауди» | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 19872 | 100 | 1,3 | 20304 | 500 | 1,3 | 2019 | 2019 | 3218,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3218,95 | 0,00 | 3218,95 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по разделу 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152159,00 | 375,99 | 705,97 | 8541,97 | 66299,87 | 49506,11 | 26729,10 | 0,00 | 152159,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения (с учётом проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объё-мом ‒ 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62 | Увеличение мощности водонасосной станции путём замены стальных труб на ПЭ, герметизация плит перекрытия резервуара чистой воды | г. Краснодар ул. Темрюкс-кая, 62 | мощность, диаметр, объём резервуара | м3/час/м, м3 | 6480 | 300 | 1000 | 6698,7 | 315 | 1000 | 2015 | 2017 | 6084,22 | 0,00 | 7,13 | 22,09 | 6055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6084,22 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Реконструкция водозабора на х. Ленина, ул. При-морская, 1 (Техническое перевооружение насосной станции) | Увеличение мощности ВНС, увеличение мощности элект-ролизной | х. Ленина, ул. Приморская, 1 | производительность ВНС | м3/час/кг/сут | 100 | Очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 3 кг/сут. | х | 200 | Очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 6 кг/сут. | х | 2017 | 2018 | 5299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2299,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 5299,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Реконструкция водозабора «Восточный-1» | Увеличение мощности водозабора | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 44 | мощность | м3 | 18800 | х | х | 19500 | х | х | 2016 | 2018 | 44372,20 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 22000,00 | 22335,36 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 |  | 22372,20 |  |
| 1.4.4. | Реконструкция водозабора «Кировский» | Увеличение мощности водозабора | г. Краснодар, ул. Речная, 2/1 | мощность | м3 | 14300 | х | х | 15000 | х | х | 2015 | 2018 | 32311,87 | 0,00 | 103,34 | 132,66 | 15000,00 | 17075,87 | 0,00 | 0,00 | 32311,87 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74 | Увеличение мощности ВНС, увеличение мощности элект-ролизной | г. Краснодар, ул. Московская, 74 | производительность ВНС | м3/час/кг/сут | 100 | Очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 3 кг/сут. | х | 200 | Очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 6 кг/сут. | х | 2017 | 2018 | 2149,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 1830,48 | 0,00 | 0,00 | 2149,48 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Радио, 12 | Увеличение мощности ВНС, увеличение мощности элект-ролизной | г. Краснодар, ул. Радио, 12 | производительность ВНС | м3/час | 25 | х | х | 50 | х | х | 2018 | 2018 | 1174,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1174,59 | 0,00 | 0,00 | 1174,59 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91391,36 | 0,00 | 110,47 | 191,59 | 45673,00 | 45416,30 | 0,00 | 0,00 | 69019,16 |  | 22372,20 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912818,35 | 1320,50 | 9813,23 | 44212,49 | 235723,15 | 229118,69 | 392630,29 | 0,00 | 779586,78 |  | 133231,57 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения (с учётом проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ограждение куста 7 скважины водозабора «Витаминкомбинат» | Предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты. Выполнение СП 31.13330.2013 | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | износ | % | 90 | х | х | Увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 1010,26 | 0,00 | 38,69 | 971,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1010,26 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Ограждение куста 8 скважины водозабора «Витаминкомбинат» | Предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты. Выполнение СП 31.13330.2013 | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | износ | % | 90 | х | х | Увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 1002,47 | 0,00 | 38,99 | 963,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002,47 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Ограждение куста 3 скважины водозабора «Ново-Западный» | Предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты. Выполнение СП 31.13330.2014 | г. Краснодар, проезд 1-й Ли-нии, 44 | износ | % | 90 | х | х | Увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 886,00 | 0,00 | 750,41 | 135,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Ограждение куста 4 скважины водозабора «Ново-Западный» | Предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты. Выполнение СП 31.13330.2015 | г. Краснодар, проезд 1-й Ли-нии, 46/1 | износ | % | 90 | х | х | Увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 977,95 | 0,00 | 790,73 | 187,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,95 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Ограждение куста 5 скважины водозабора «Ново-Западный» | Предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты. Выполнение СП 31.13330.2016 | г. Краснодар, проезд 1-й Ли-нии, 48 | износ | % | 90 | х | х | Увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 958,08 | 0,00 | 38,37 | 919,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,08 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4834,75 | 0,00 | 1657,19 | 3177,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4834,75 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (с учётом проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74 | Снижение аварийности, экономия электроэнергии, автоматическое регулирование давления воды | г. Краснодар, ул. Московская, 74 | экономия до | тыс. кВт*час/мес | х | х | х | 1,1 | х | х | 2018 | 2018 | 2405,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2405,18 | 0,00 | 2405,18 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозаборе «Роща» | Снижение аварийности, экономия электроэнергии, автоматическое регулирование давления воды | г. Краснодар, ул. Зиповская, 4 | экономия до | тыс. кВт*час/мес | 2849 | х | х | 1995 | х | х | 2018 | 2019 | 14243,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5601,93 | 8641,70 | 14243,63 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе «Северо-Западный» | Улучшение качества питьевой воды. Снижение доли проб, не соответствующих установленным требованиям | г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, 14 | мощность | кг/сут. | Очистка гипохлори-том кальция | х | х | Очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 25 кг/сут | х | х | 2015 | 2018 | 7500,04 | 0,00 | 273,08 | 286,20 | 5440,76 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,04 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Реконструкция ВНС в пос. Пашковском | Улучшение качества питьевой воды. Снижение доли проб, не соответствующих установленным требованиям | пос. Пашковский | мощность | кг/сут. | Очистка гипохлори-том кальция | х | х | Очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 25 кг/сут | х | х | 2016 | 2018 | 8476,90 | 0,00 | 0,00 | 372,16 | 1027,00 | 7077,74 | 0,00 | 0,00 | 8476,90 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Реконструкция водозабора «Кировский» (строительство электролизной) | Улучшение качества питьевой воды. Снижение доли проб, не соответствующих установленным требованиям | г. Краснодар, ул. Речная, 2/1 | мощность | кг/сут. | Очистка гипохлоритом кальция | х | х | Очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 80 кг/сут | х | х | 2015 | 2018 | 26886,72 | 0,00 | 572,94 | 0,00 | 5870,78 | 20443,00 | 0,00 | 15976,35 | 10910,38 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6. | Реконструкция участка ВЛЭП-6кВ, «ТП-1420(П) (водозабор «Восточный-2») – КТП-529(П)» (артезианские скважины I-го подъёма кустов № 8, 9) | Эффективное использование ресурсов, обеспечение бесперебойной работы водозабора | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 (участок ВЛЭП – 6кВ «ТП-1420(П) – КТП-529(П)», пересекающий железную дорогу в районе железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный) | Высота подвеса в месте пересечения железной дороги | м | 6 | х | х | 8 | х | х | 2016 | 2019 | 20935,30 | 0,00 | 0,00 | 114,42 | 895,00 | 0,00 | 19925,88 | 20935,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7. | Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60 | Экономия электроэнергии | г. Краснодар, ул. им. Кирова, 60 | энергопотребление, диаметр, протяжённость | кВт/сут/мм/м | 132 | х | х | 0 | 100 | 0,15 | 2015 | 2017 | 1574,23 | 0,00 | 1,87 | 24,53 | 1547,83 | 0,00 | 0,00 | 1574,23 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.8. | Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 750 м3 на водозаборе «Кировский» | Замена материала подводящих труб (сталь на ПЭ), герметизация плит перекрытия | г. Краснодар, ул. Речная, 2/1 | объём взлива | % | 75 | 300 | х | 92 | 315 | х | 2018 | 2018 | 4098,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4098,44 | 0,00 | 4098,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9. | Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 1500 м3 на водозаборе «Кировский» | Замена материала подводящих труб (сталь на ПЭ), герметизация плит перекрытия | г. Краснодар, ул. Речная, 2/1 | объём взлива | % | 75 | 300 | х | 92 | 315 | х | 2018 | 2019 | 9814,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5051,55 | 4762,82 | 4762,82 | 2685,52 |  | 2366,03 | 0,00 |
| 4.1.10. | Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 2000 м3 на водозаборе «Кировский» | Замена материала подводящих труб (сталь на ПЭ), герметизация плит перекрытия | г. Краснодар, ул. Речная, 2/1 | объём взлива | % | 75 | 500 | х | 92 | 520 | х | 2018 | 2018 | 11609,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11609,27 | 0,00 | 11609,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.11. | Бурение артезианской скважины № 3 на водопро-водной насосной станции в пос. Индустриальном | Повышение качества питьевой воды | пос. Индустриальный | дебет скважины | м3/час/м | х | х | х | 35 | 100 | х | 2015 | 2017 | 5888,10 | 0,00 | 128,97 | 0,00 | 5759,13 | 0,00 | 0,00 | 5888,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.12. | Бурение артезианской скважины № б/н глубиной 200 м в пос. ТЭЦ | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, пос. ТЭЦ | дебет скважины | м3/час/м | х | х | х | 35 | 200 | х | 2015 | 2017 | 6542,28 | 0,00 | 128,97 | 0,00 | 6413,31 | 0,00 | 0,00 | 6542,28 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.13. | Бурение артезианской скважины б/н глубиной 340 м в пос. Лорис | Повышение качества питьевой воды | пос. Лорис | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 30 | 340 | х | 2016 | 2017 | 4509,88 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 4497,71 | 0,00 | 0,00 | 4509,88 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.14. | Бурение артезианской скважины № 1 глубиной 90 м в х. Ленина | Повышение качества питьевой воды | х. Ленина | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 30 | 90 | х | 2017 | 2017 | 4111,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4111,16 | 0,00 | 0,00 | 4111,16 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.15. | Бурение новой скважины № 161а глубиной 720 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16578/161 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 35 | 720 | х | 2016 | 2016 | 6235,60 | 0,00 | 0,00 | 6235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6235,60 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.16. | Бурение новой скважины № 184а глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21280/184 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 37 | 210 | х | 2016 | 2016 | 3029,40 | 0,00 | 0,00 | 3029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3029,40 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.17. | Бурение новой скважины № 166а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16870/166 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 35 | 270 | х | 2016 | 2016 | 3503,26 | 0,00 | 0,00 | 3503,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3503,26 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.18. | Бурение новой скважины № 164а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65787/164 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 35 | 200 | х | 2016 | 2016 | 2601,75 | 0,00 | 0,00 | 2601,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2601,75 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.19. | Бурение новой скважины № 106а глубиной 100 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 72643/106 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. им. Каляева, 194 | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 51 | 100 | х | 2016 | 2016 | 2452,72 | 0,00 | 0,00 | 2452,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2452,72 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.20. | Бурение новой скважины № 391а глубиной 720 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 65606/391 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Круговая (куст 11) | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 30 | 720 | х | 2016 | 2016 | 7022,51 | 0,00 | 0,00 | 7022,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7022,51 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.21. | Бурение новой скважины № 392а глубиной 330 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 65607/392 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Круговая (куст 11) | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 30 | 330 | х | 2016 | 2016 | 3969,38 | 0,00 | 0,00 | 3969,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3969,38 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.22. | Бурение новой скважины № 394а глубиной 670 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 65610/394 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Круговая (куст 12) | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 30 | 670 | х | 2016 | 2016 | 6783,37 | 0,00 | 0,00 | 6783,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6783,37 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.23. | Бурение новой скважины № 144а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 16952/144 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 30 | 270 | х | 2016 | 2016 | 3530,78 | 0,00 | 0,00 | 3530,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3530,78 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.24. | Бурение новой скважины № 124а глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58081/124 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 30 | 215 | х | 2016 | 2016 | 3129,37 | 0,00 | 0,00 | 3129,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3129,37 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.25. | Бурение новой скважины № 49пр глубиной 100 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 5838349пр | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар ул. Колхозная, парк Первомайский | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 50 | 100 | х | 2016 | 2016 | 2624,52 | 0,00 | 0,00 | 2624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2624,52 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.26. | Бурение новой скважины № 50а глубиной 320 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 70027/50 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, парк Юннатов | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 30 | 320 | х | 2016 | 2016 | 4033,99 | 0,00 | 0,00 | 4033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4033,99 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.27. | Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 58006/2/319 | Повышение качества питьевой воды | пос. Пашковский, ул. 8-е Марта | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 35 | 220 | х | 2016 | 2016 | 3126,17 | 0,00 | 0,00 | 3126,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3126,17 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.28. | Бурение новой скважины № 67а глубиной 720 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 6116/67 | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 6 | дебет скважины, глубина | м3/час/м | х | х | х | 30 | 720 | х | 2016 | 2016 | 6964,63 | 0,00 | 0,00 | 6964,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6964,63 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.29. | Водопроводная насосная станция в пос. Новозна-менском (строительство электролизной «электро-хлор») | Повышение качества питьевой воды | пос. Новознаменский | производитель- ность | кг/сут. | 0 | х | х | 3 | х | х | 2015 | 2017 | 2302,99 | 0,00 | 36,04 | 172,29 | 2094,66 | 0,00 | 0,00 | 2302,99 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.30. | Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролизной станции) | Повышение качества питьевой воды | пос. Индустриальный | производитель- ность | кг/сут. | 0 | х | х | 3 | х | х | 2015 | 2017 | 2541,85 | 0,00 | 36,04 | 0,00 | 2505,81 | 0,00 | 0,00 | 2541,85 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.31. | ВНС по ул. Азовской, 13 (строительство электро-лизной станции) | Повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Азовская, 13 | производитель- ность | кг/сут. | 0 | х | х | 3 | х | х | 2015 | 2017 | 3198,77 | 0,00 | 41,00 | 0,40 | 3157,37 | 0,00 | 0,00 | 3198,77 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.32. | ВНС в пос. Лорис (строительство электролизной станции) | Повышение качества питьевой воды | пос. Лорис | производитель- ность | кг/сут. | 0 | х | х | 3 | х | х | 2015 | 2017 | 3067,80 | 0,00 | 124,48 | 594,92 | 2348,40 | 0,00 | 0,00 | 3067,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198714,39 | 0,00 | 1343,39 | 60584,54 | 45668,94 | 57787,12 | 33330,40 | 166775,52 | 29572,84 |  | 2366,03 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Тампонаж скважины № 21437/ 426 глубиной 95 м на водозаборе станции подкачек | Снижение дебита скважины, отсутствие территории для перебуривания | г. Краснодар, ул. им. Калини-на, 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2017 | 2017 | 529,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,33 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Тампонаж скважины № 40926/ 444 глубиной 730 м на водозаборе станции подкачек | Снижение дебита скважины, отсутствие территории для перебуривания | г. Краснодар, ул. Речная, 5 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2017 | 2017 | 1209,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209,07 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Тампонаж скважины № 1/1 глубиной 132,5 м на водозаборе «Кировский» | Снижение дебита скважины, отсутствие территории для перебуривания | г. Краснодар, ул. им. Красина, 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2017 | 2017 | 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,64 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Тампонаж скважины № 40927/ 445 глубиной 50 м на водозаборе станции подкачек | Снижение дебита скважины, отсутствие территории для перебуривания | г. Краснодар, ул. Речная, 5 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2017 | 2017 | 530,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,99 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2808,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2808,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2808,03 |  | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7623,56 | 0,00 | 781,15 | 6842,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4241,94 | 2349,67 |  | 1031,95 | 0,00 |
| Прочие накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -201,68 | 113,32 | -415,55 | 0,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201,68 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого объём расходов в сфере водоснабжение с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1126597,4 | 1433,82 | 13179,41 | 114817,55 | 284300,12 | 286905,81 | 425960,69 | 171017,46 | 818950,39 |  | 136629,55 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство и проектирование новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство сетей водоотведения по ул. им. Тургенева, от ул. Северной до ул. Красных Партизан | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева (от ул. Се-верной до ул. Красных Партизан) | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 6912 | 300 | 2,4 | 2016 | 2018 | 23127,35 | 0,00 | 0,00 | 450,93 | 11000,00 | 11676,42 | 0,00 | 0,00 | 23127,35 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Строительство самотечной канализации Д-1200 мм по ул. им. Ми-хаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Ка-линина в г. Краснодаре | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 103680 | 1200 | 1,014 | 2016 | 2017 | 262420,48 | 0,00 | 0,00 | 135277,36 | 127143,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148420,48 |  | 114000,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Строительство сетей водоотведения для группы существующих и перспективных многоэтажных жилых застроек по ул. Западный Обход, ул. им. Пе-тра Метальникова, ул. Тепличной и ул. Утренней г. Краснодара (20 - коллектор) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, по ул. Западный Обход, ул. им. Петра Метальникова, ул. Тепличная и ул. Утренняя | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 21600/ 43200 | 1800/2*800 | 11/2,25 | 2017 | 2019 | 37272,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2775,95 | 0,00 | 34496,61 | 0,00 | 37272,56 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Строительство сетей водоотведения к 24-этажным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по ул. Садовой, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити») | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Садовая, 161/1, 161/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 169,3 | 200 | 0,011 | 2015 | 2019 | 107,38 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,08 | 0,00 | 107,38 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному торгово-админист-ративному зданию по ул. Ставропольской, 336/3 (Филь В.В., Щербина А.Г.) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 336/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,8 | 100 | 0,007 | 2015 | 2019 | 65,98 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 | 0,00 | 65,98 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажной гостинице по ул. Трудовой Славы, 6 (Сивак О.В.) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 3,6 | 150 | 0,01 | 2015 | 2016 | 73,93 | 0,00 | 3,17 | 70,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,93 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Строительство сетей водоотведения к 24-этаж-ному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити») | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Воровского/ ул. Фес-тивальная, 6 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 87,82 | 150 | 0,01 | 2015 | 2019 | 292,15 | 0,00 | 31,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,89 | 0,00 | 292,15 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Строительство сетей водоотведения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол») | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 346 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,8 | 100 | 0,017 | 2015 | 2017 | 166,03 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 164,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,03 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Строительство сетей водоотведения к 16-этаж-ному 90-квар-тирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 61 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 63,64 | 200 | 0,02 | 2016 | 2017 | 493,85 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 433,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,85 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 16 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,16 | 150 | 0,025 | 2015 | 2017 | 316,72 | 0,00 | 2,88 | 15,00 | 298,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,72 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 328 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,12 | 100 | 0,002 | 2019 | 2019 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 19,15 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Строительство сетей водоотведения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Думенко, 9/1, гаражный бокс, 111 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,064 | 150 | 0,025 | 2015 | 2017 | 241,73 | 0,00 | 0,19 | 2,51 | 239,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,73 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 201 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 2,22 | 150 | 0,006 | 2016 | 2017 | 56,88 | 0,00 | 0,00 | 25,62 | 31,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,88 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному административному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теплов А.И.) | Увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Бульварная, 2/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,92 | 150 | 0,005 | 2019 | 2019 | 49,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,18 | 0,00 | 49,18 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 42/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 4,836 | 150 | 0,007 | 2015 | 2017 | 93,66 | 0,00 | 3,80 | 18,00 | 71,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажным многосекционным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., 4/2, литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 4/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 136,3 | 300 | 0,02 | 2015 | 2019 | 267,24 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,94 | 0,00 | 267,24 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Строительство сетей водоотведения к жилому дому по ул. Восточно-Кругликовской, литер 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 162,2 | 250 | 1 | 2015 | 2019 | 1268,44 | 0,00 | 107,11 | 420,06 | 0,00 | 0,00 | 741,27 | 0,00 | 1268,44 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному ресторану по ул. им. Мачуги В.Н., 111 (Атанесян А.П.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 111 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 5,65 | 150 | 0,006 | 2015 | 2017 | 103,90 | 0,00 | 3,80 | 11,24 | 88,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,90 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Строительство сетей водоотведения к 16-этаж-ному 57-квар-тирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Клубная, 11, 11а | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 44 | 150 | 0,06 | 2015 | 2017 | 562,71 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 545,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,71 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию магазина по ул. Красных Партизан, 161/8 (ООО «Антей-XXI век») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 161/8 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,08 | 100 | 0,055 | 2019 | 2019 | 549,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,64 | 0,00 | 549,64 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.21. | Строительство сетей водоотведения к 21-этаж-ному жилому комплексу «Арсето» со встроенными помещениями по ул. Уральс-кой, 75, литер 1 (ООО «Кубань-СтройИнвест») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 75, литер 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 14,08 | 150 | 0,016 | 2015 | 2019 | 210,24 | 0,00 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,27 | 0,00 | 210,24 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22. | Строительство сетей водоотведения к 22-этаж-ному 132-квар-тирному жилому дому по ул. Обрывной, 22/1 (ООО «Атлант Инвест Групп») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 22/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 105,92 | 150 | 0,538 | 2019 | 2019 | 5662,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5662,27 | 0,00 | 5662,27 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.23. | Строительство сетей водоотведения к 12-этаж-ному 220-квар-тирному 4-сек-ционному жилому дому со встроенными и пристроенными помещениями по ул. Шоссе Нефтяников, 26 (ООО «ССМУ «Красно-дар») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 26 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 169,6 | 200 | 0,21 | 2018 | 2018 | 2138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2138,48 | 0,00 | 0,00 | 2138,48 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.24. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административному зданию по ул. Ялтинской, 14 (Ковальченко И.В.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ялтинская, 14 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,48 | 63 | 0,0288034 | 2016 | 2019 | 293,76 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 285,61 | 0,00 | 293,76 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.25. | Строительство сетей водоотведения к 14-этаж-ному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 38 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 6,04 | 150 | 0,0105 | 2015 | 2017 | 151,44 | 0,00 | 59,12 | 0,00 | 92,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,44 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.26. | Строительство сетей водоотведения к 22-этаж-ному 73-квар-тирному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1 этаже по ул. Пашковской, 69 (ООО «Нефте-стройиндустрия-Юг») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Пашковская, 69 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 59,3 | 150 | 0,109 | 2016 | 2018 | 1062,23 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 1043,90 | 0,00 | 0,00 | 1062,23 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.27. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному медицинскому центру по ул. Российской, 103/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Российская, 103/4 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 3,2 | 150 | 0,06 | 2019 | 2019 | 607,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,75 | 0,00 | 607,75 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.28. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. им. Евдокии Бершанской, 127 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 127 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 127 | 150 | 0,27 | 2015 | 2017 | 3324,56 | 0,00 | 2,42 | 361,20 | 2960,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3324,56 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.29. | Строительство сетей водоотведения к мно-гоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной стоянкой, литеры 1, 3, 6 по ул. Автолюбителей, 52 (литер 1-9 этажей, литер 3-20 этажей, литер 6-9 этажей) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 52 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 109 | 150 | 0,01 | 2019 | 2019 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 0,00 | 96,69 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.30. | Строительство сетей водоотведения к 16-этаж-ному общежитию на 526 комнат по ул. 1-го Мая, 188 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 188 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 63,12 | 150 | 0,01 | 2019 | 2019 | 131,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,19 | 0,00 | 131,19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.31. | Строительство сетей водоотведения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 421 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,985 | 160 | 0,0235 | 2016 | 2017 | 229,45 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 227,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,45 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.32. | Строительство сетей водоотведения к спортивному комплексу по ул. Минской, 121 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Минская, 121 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 2 | 150 | 0,0175003 | 2017 | 2017 | 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,55 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.33. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Воровского, 172 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,97 | 150 | 0,0025 | 2017 | 2017 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,08 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.34. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному кафе по ул. Дальней, 2/А | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дальняя, 2/А | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,8 | 150 | 0,002 | 2019 | 2019 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 20,02 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.35. | Строительство сетей водоотведения к 17-этаж-ному 93-квар-тирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 75,69 | 150 | 0,01 | 2016 | 2017 | 609,26 | 0,00 | 0,00 | 100,92 | 508,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,26 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.36. | Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Кирова, 199 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 27,3 | 150 | 0,004 | 2017 | 2017 | 40,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,65 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.37. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный дом) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дальняя, 8 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 17,47 | 150 | 0,0185 | 2017 | 2017 | 178,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,18 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.38. | Строительство сетей водоотведения к 6-этажному нежилому зданию с подвалом по ул. Ставропольской, 77 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 5,075 | 150 | 0,0015 | 2016 | 2016 | 211,06 | 0,00 | 0,00 | 211,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,06 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.39. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному магазину по ул. Уральской, 87/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 87/4 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,16 | 150 | 0,021 | 2016 | 2019 | 211,02 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 209,54 | 0,00 | 211,02 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.40. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному магазину промышленных товаров по ул. Солнечной, 18/А | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/А | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,096 | 100 | 0,004 | 2019 | 2019 | 40,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,13 | 0,00 | 40,13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.41. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 267 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 267 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 5,28 | 150 | 0,07 | 2016 | 2017 | 688,51 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 684,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,51 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.42. | Строительство сетей водоотведения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64/ ул. Карасунской, 83 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 64/ ул. Карасунская, 83 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,032 | 150 | 0,011 | 2017 | 2017 | 107,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,61 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.43. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 117/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Агрохимическая, 117/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,08 | 150 | 0,004 | 2019 | 2019 | 38,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,53 | 0,00 | 38,53 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.44. | Строительство сетей водоотведения к 17-этаж-ному 96-квар-тирному жилому дому по ул. им. Покрышкина, 2/3 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Покрышкина, 2/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 79 | 150 | 0,0035 | 2017 | 2017 | 33,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,05 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.45. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному офисному зданию, ул. им. Бабушкина, 212/1/ проезд Севастопольский,13 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 212/1/ проезд Севастопольский, 13 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,85 | 150 | 0,065 | 2018 | 2018 | 655,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,83 | 0,00 | 0,00 | 655,83 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.46. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Индустриальная, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 6 | 150 | 0,04 | 2017 | 2017 | 394,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,35 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.47. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. Кожевенной, 141 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Кожевенная, 141 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 2,176 | 150 | 0,0315 | 2016 | 2018 | 304,59 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 302,37 | 0,00 | 0,00 | 304,59 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.48. | Строительство сетей водоотведения к 8-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 112 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гага-рина, 112 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 2,24 | 150 | 0,01 | 2018 | 2018 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 94,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.49. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию в квартале 55 по ул. Базовская Дамба, 6 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, 6 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,784 | 150 | 0,008 | 2017 | 2017 | 78,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,87 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.50. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию технического обслуживания и ремонта транспортных средств по ул. им. Леонида Лаврова, 18/5 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Леонида Лаврова, 18/5 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,312 | 150 | 0,0115 | 2017 | 2017 | 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,11 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.51. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 74 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,48 | 150 | 0,141 | 2016 | 2018 | 1379,41 | 0,00 | 0,00 | 30,52 | 1008,00 | 340,89 | 0,00 | 0,00 | 1379,41 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.52. | Строительство сетей водоотведения к 24-этаж-ному жилому до-му со встроенными помещениями и подземной авто-стоянкой по ул. Монтажников, 1/2 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Монтажников, 1/2 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 73,08 | 150 | 0,234 | 2016 | 2018 | 2301,59 | 0,00 | 0,00 | 39,33 | 1000,26 | 1262,00 | 0,00 | 0,00 | 2301,59 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.53. | Строительство сетей водоотведения к 24-этаж-ному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/5 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 73,08 | 150 | 0,0265 | 2017 | 2017 | 260,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,65 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.54. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Тургенева, 8 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 8 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,96 | 150 | 0,055 | 2016 | 2017 | 686,13 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 673,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.55. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному административному зданию по ул. 2-й Пятилетке, 18/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 18/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 2,5 | 150 | 0,209 | 2019 | 2019 | 2145,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2145,05 | 0,00 | 2145,05 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.56. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Монтажников, 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,04 | 150 | 0,006 | 2017 | 2017 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,02 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.57. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 131 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 131 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,24 | 150 | 0,0075 | 2018 | 2018 | 76,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,27 | 0,00 | 0,00 | 76,27 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.58. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Карасунская, 86, строение 117 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,045 | 150 | 0,015 | 2017 | 2017 | 146,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,75 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.59. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному магазину по проспекту Чекистов, 9/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 9/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,08 | 100 | 0,014 | 2019 | 2019 | 135,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,14 | 0,00 | 135,14 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.60. | Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов (19 этажей) со встроенно-прис-троенными офисными помещениями, встроенным детским садом, трансформаторными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской, 1/5, литер 1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Стахановская, 1/5, литер 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 125,57 | 150 | 0,035 | 2018 | 2018 | 334,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,45 | 0,00 | 0,00 | 334,45 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.61. | Строительство сетей водоотведения к 6-этажному административному зданию с мансардой и подземной автостоянкой по ул. им. Пушкина, 38 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 38 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,64 | 150 | 0,0065 | 2017 | 2017 | 64,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,08 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.62. | Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 78-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Мира, 65 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Мира, 65 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 67,39 | 150 | 0,097 | 2017 | 2018 | 974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,99 | 530,70 | 0,00 | 0,00 | 974,69 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.63. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам (19-этажный) со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (со встроенным ДОУ), литер 1 по ул. им. Константина Образцова, 6 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Константина Образцова, 6 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 98,06 | 150 | 0,0083 | 2017 | 2017 | 78,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,73 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.64. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажной автомойке легковых автомобилей по ул. им. Пушкина, 10 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 10 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,5 | 100 | 0,005 | 2018 | 2018 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | 52,34 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.65. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Агрохимическая, 97 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,16 | 150 | 0,0025 | 2017 | 2017 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.66. | Строительство сетей водоотведения по ул. 2-й За-речной, 35 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 2-я Заречная, 35 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,5 | 100 | 0,0045 | 2018 | 2018 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 46,57 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.67. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по ул. Северной, 219 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 219 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,38 | 150 | 0,0375 | 2018 | 2018 | 492,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,31 | 0,00 | 0,00 | 492,31 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.68. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному торговому павильону по проспекту Чекистов, вблизи строения № 24 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, вблизи строения № 24 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,025 | 150 | 0,016 | 2019 | 2019 | 155,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,32 | 0,00 | 155,32 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.69. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному административно-офисному зданию нотариальной конторы по проспекту Чекистов, 37/1, литер С | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 37/1, литер С | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,16 | 150 | 0,008 | 2017 | 2017 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,35 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.70. | Строительство сетей водоотведения к 18-этажно-му жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Фестивальной, 30 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Фестивальная, 30 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 30,16 | 150 | 0,05 | 2018 | 2018 | 481,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,57 | 0,00 | 0,00 | 481,57 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.71. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному офисному зданию по ул. им. Салтыкова-Щедрина, 19 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Салтыкова-Щедрина, 19 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,3 | 100 | 0,021 | 2018 | 2018 | 223,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,87 | 0,00 | 0,00 | 223,87 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.72. | Строительство сетей водоотведения к 18-этаж-ному 187-квар-тирному жилому дому со встроенно-пристроенны-ми помещениями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 62/А | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 154,71 | 150 | 0,2 | 2016 | 2018 | 2024,83 | 0,00 | 0,00 | 40,95 | 1060,11 | 923,77 | 0,00 | 0,00 | 2024,83 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.73. | Строительство сетей водоотведения к 6-этажному офисному зданию по ул. Промышленной, 76 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Промышленная,76 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,6 | 150 | 0,0105 | 2018 | 2018 | 112,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,92 | 0,00 | 0,00 | 112,92 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.74. | Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10 (3-этаж-ное 4-секционное здание комплекса из 9 жилых домов, литер 1) | Подключение новых абонентов | х. Ленина, ул. Наримановская, 10 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 100,8 | 150 | 0,0355 | 2016 | 2017 | 335,19 | 0,00 | 0,00 | 126,25 | 208,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.75. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажной мастерской по ремонту одежды и обуви по ул. им. Дмитрия Благоева, 10/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 10/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,024 | 150 | 0,0059999 | 2018 | 2018 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 61,20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.76. | Строительство сетей водоотведения к 9-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Старокубанской, 17 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 17 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 20,04 | 150 | 0,024 | 2019 | 2019 | 240,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,25 | 0,00 | 240,25 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.77. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, 6/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 5,64 | 150 | 0,0075 | 2017 | 2017 | 73,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,09 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.78. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному 7-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями по ул. им. Володи Головатого, 596 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 596 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 8,64 | 150 | 0,005 | 2018 | 2018 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 62,86 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.79. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному нежилому зданию по ул. им. Леваневского, 100 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 100 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,064 | 150 | 0,014 | 2018 | 2018 | 176,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,01 | 0,00 | 0,00 | 176,01 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.80. | Строительство сетей водоотведения к 16-этаж-ному 59-квар-тирному жилому дому со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. им. Митрофана Седина, 51 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 51 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 52,14 | 150 | 0,006 | 2018 | 2018 | 58,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,93 | 0,00 | 0,00 | 58,93 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.81. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному торгово-административному зданию по ул. Новороссийской, 250/7 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 250/7 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,24 | 150 | 0,152 | 2018 | 2018 | 1533,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1533,11 | 0,00 | 0,00 | 1533,11 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.82. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному магазину смешанных товаров по ул. Обрывной, 16 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 16 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,532 | 100 | 0,186 | 2018 | 2018 | 1851,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1851,83 | 0,00 | 0,00 | 1851,83 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.83. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному магазину непродовольственных товаров по ул. Путевой, 7/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Путевая, 7/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,368 | 150 | 0,008 | 2018 | 2018 | 77,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 | 77,66 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.84. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному торгово-офисному центру «Ники-тинский» по ул. Пашковской, 45 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Пашковская, 45 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,46 | 150 | 0,065 | 2018 | 2018 | 633,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,44 | 0,00 | 0,00 | 633,44 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.85. | Строительство сетей водоотведения к 20-этаж-ному 144-квар-тирному жилому дому с подземным паркингом по ул. Фабричной, 4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Фабричная, 4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 122,154 | 150 | 0,191 | 2018 | 2018 | 1868,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1868,57 | 0,00 | 0,00 | 1868,57 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.86. | Строительство сетей водоотведения к стадиону на территории, прилегающей к ул. Восточно-Круг-ликовской | Подключение новых абонентов | Парковая зона на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 392,978 | 630 | 0,17 | 2016 | 2016 | 7032,64 | 0,00 | 0,00 | 7032,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7032,64 | 0,00 |
| 1.1.87. | Строительство сетей водоотведения к жилой застройке литеры 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8, 9 по ул. Мос-ковской, 42 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 42 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1884,792 | 250 | 0,734 | 2016 | 2016 | 7564,42 | 0,00 | 0,00 | 7564,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7564,42 | 0,00 |
| 1.1.88. | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу «Изумрудный» по ул. им. Мачуги В.Н., 2 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1031 | 150 | 0,05 | 2015 | 2016 | 3716,82 | 0,00 | 2768,92 | 947,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3716,82 | 0,00 |
| 1.1.89. | Строительство сетей водоотведения к 16-этаж-ному 669-квар-тирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Карякина, 5 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 543,46 | 150 | 0,02 | 2015 | 2016 | 857,34 | 0,00 | 487,17 | 370,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 857,34 | 0,00 |
| 1.1.90. | Строительство сетей водоотведения к объектам недвижимости Краснодарской высшей военной академии по ул. им. Дзержинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (Министерство обороны России ОКС г. Краснодар Регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 98 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1014,86 | 200 | 3,17 | 2016 | 2017 | 8444,79 | 0,00 | 0,00 | 1560,27 | 6884,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8444,79 | 0,00 |
| 1.1.91. | Строительство сетей водоотведения к 285-квар-тирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 - 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строительства (ООО «Бау-инвест») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Береговая, 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 384,76 | 300 | 0,83 | 2015 | 2017 | 4642,72 | 0,00 | 13,00 | 323,50 | 4306,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4642,72 | 0,00 |
| 1.1.92. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270-274 (ЗАО «СтройТЭК») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Коммунаров, 270-274 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 214,01 | 315 | 0,0253 | 2016 | 2016 | 453,29 | 0,00 | 0,00 | 453,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 453,29 | 0,00 |
| 1.1.93. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному офисному зданию по ул. Рашпилевской, 22/ ул. Ми- ра, 38 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 22/ ул. Мира, 38 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,23 | 150 | 0,015 | 2015 | 2016 | 100,67 | 0,00 | 3,30 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,67 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.94. | Строительство сетей водоотведения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова П.М., 32 (Агеев С.И.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 32 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 27,16 | 150 | 0,065 | 2015 | 2015 | 1034,00 | 0,00 | 1034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.95. | Строительство сетей водоотведения к фитнес-центру по ул. им. Филатова, 13 (Анциферов В.А., Анциферова Е.П.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Филатова, 13 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,073 | 100 | 0,015 | 2016 | 2016 | 30,39 | 0,00 | 0,00 | 30,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,39 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.96. | Строительство сетей водоотведения к 12-этаж-ному жилому дому по ул. Дмитриевская Дамба и ул. 3-й Переходной (ТСЖ «Дмитриевская Дамба») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба и ул. 3-я Переходная | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 61 | 150 | 0,0625 | 2015 | 2016 | 513,07 | 0,00 | 143,25 | 369,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,07 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.97. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-торговому зданию по ул. Северной,241 (Нифонтова И.А.) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 241 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,32 | 150 | 0,07 | 2015 | 2016 | 552,42 | 0,00 | 68,37 | 484,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,42 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.98. | Строительство сетей водоотведения к административно-техническо-му зданию и авто-мойке по ул. им. Каляева, 255 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Каляева, 255 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 5,06 | 150 | 0,01 | 2015 | 2017 | 2314,57 | 0,00 | 761,12 | 748,91 | 804,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2314,57 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.99. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 1/3 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 55,95 | 150 | 0,273 | 2015 | 2016 | 1148,51 | 0,00 | 17,39 | 1131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1148,51 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.100. | Строительство сетей водоотведения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-летия Победы, 174 (ЗАО «Тандер») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 174 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 29,38 | 150 | 0,515 | 2014 | 2015 | 4747,86 | 4363,16 | 384,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4747,86 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.101. | Строительство сетей водоотведения к фут-больному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 (ООО «Инвестстрой») | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 3,2 | 150 | 0,07 | 2014 | 2014 | 104,55 | 104,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,55 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.102. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному гостиничному комплексу на 28 номеров по ул. Рашпилевской, 257 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 257 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 6,44 | 150 | 0,0125 | 2014 | 2015 | 71,56 | 43,00 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,56 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.103. | Строительство сетей водоотведения к многофункциональному центру с помещениями «Высшей школы бизнеса» по ул. Северной – ул. Аэродромной, 269/3- 2/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная - ул. Аэродромная, 269/3-2/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 260,239 | 150 | 0,005 | 2019 | 2019 | 521,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,43 | 0,00 | 521,43 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.104. | Строительство сетей водоотведения к промышленному парку на территории Вос-точной промышленной зоны | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, территория Восточной промышленной зоны | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1000 | 400 | 1,5 | 2019 | 2019 | 19685,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19685,76 | 0,00 | 19685,76 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.105. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Московской, 57/2 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 57/2 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 570,11 | 200 | 0,024 | 2018 | 2018 | 245,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,35 | 0,00 | 0,00 | 245,35 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.106. | Строительство сетей водоотведения к спортивной школе-интернату для детей среднего и старшего школьного возраста по ул. Пригородной, 24 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Пригородная, 244 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 150,704 | 200 | 1,76 | 2018 | 2018 | 39839,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39839,05 | 0,00 | 0,00 | 39839,05 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.107. | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу «Оазис», г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ, учхоз «Кубань» | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ, учхоз «Кубань» | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 50,5 | 250 | 1,14 | 2018 | 2018 | 4020,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4020,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4020,31 | 0,00 |
| 1.1.108. | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу (литеры 1, 2, 3, 4, 5, 6) по ул. Солнечной, 24) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 24 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1224,25 | 400 | 0,035 | 2018 | 2018 | 440,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 440,82 | 0,00 |
| 1.1.109. | Строительство сетей водоотведения к обще-образовательной школе на 2500 мест со спортивным блоком по ул. им. Байбакова Н.К., 17 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К., 17 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 210,57 | 225 | 0,05 | 2018 | 2018 | 995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 995,92 | 0,00 |
| 1.1.110. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, № 18 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 18 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 790,016 | 200/160 | 0,06/0,14 | 2018 | 2018 | 1973,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1973,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1973,21 | 0,00 |
| 1.1.111. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северной, 320/ ул. им. Фрунзе, 178 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 320/ ул. им. Фрунзе, 178 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,205 | 150 | 0,0115 | 2018 | 2018 | 118,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,91 | 0,00 | 0,00 | 118,91 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.112. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:013 7001:16401 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 15,1 | 150 | 0,036 | 2018 | 2018 | 649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,26 | 0,00 | 0,00 | 649,26 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.113. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному 100-квартирному жилому дому в пос. Зональном по ул. Школьной, 1/4 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, пос. Зональный, ул. Школьная, 1/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 62,7 | 150 | 0,017 | 2018 | 2018 | 140,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,76 | 0,00 | 0,00 | 140,76 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.114. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 здания литер Б) по ул. Октябрьской, 177/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 177/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,064 | 150 | 0,006 | 2018 | 2018 | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 56,46 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.115. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию надстройки литер Д по ул. Московской, 81 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 81 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,7 | 150 | 0,022 | 2018 | 2018 | 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,02 | 0,00 | 0,00 | 207,02 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.116. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажной церкви по ул. Волжской, 59 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Волжская, 59 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,2 | 150 | 0,004 | 2018 | 2018 | 37,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 0,00 | 0,00 | 37,64 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.117. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 125/9 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 125/9 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,54 | 150 | 0,02 | 2018 | 2018 | 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,20 | 0,00 | 0,00 | 188,20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.118. | Строительство сетей водоотведения к специализированной психиатрической больнице № 7 в пос. Российском, по ул. 16-й Полевой Участок, 11 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, пос. Российский, ул. 16-й Полевой Участок, 11 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 278 | 400/250 | 1/1,6 | 2018 | 2019 | 40027,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4413,14 | 35614,79 | 0,00 | 40027,93 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.119. | Строительство сетей водоотведения к учебно-спортивному центру по ул. им. Володарского, между прудом Карасун, 3 этап строительства | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володарского | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 336,5 | 200 | 0,015 | 2019 | 2019 | 362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,93 | 0,00 | 362,93 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.120. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 109/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,08 | 150 | 0,008 | 2018 | 2018 | 75,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,38 | 0,00 | 0,00 | 75,38 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.121. | Строительство сетей водоотведения к мастерской, расположенной в 1-этажном здании литер «Г» № 4 по ул. им. Космонавта Гагарина, 79/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 79/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,025 | 150 | 0,025 | 2018 | 2018 | 235,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,25 | 0,00 | 0,00 | 235,25 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.122. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу (16-25 этажей) со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Обрывной, 132/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 4104,96 | 500 | 0,452 | 2019 | 2019 | 10961,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10961,17 | 0,00 | 10961,17 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.123. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному магазину из облегчённых конструкций по ул. Красноармейской между ул. им. Гоголя и ул. Карасунской (ул. Карасунская, 86) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Карасунская, 86 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,75 | 100 | 0,016 | 2018 | 2018 | 150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,56 | 0,00 | 0,00 | 150,56 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.124. | Строительство сетей водоотведения к одноэтажному футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. Симферопольской, 54/А | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Симферопольская, 54/А | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 3,2 | 100 | 0,025 | 2018 | 2018 | 235,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,25 | 0,00 | 0,00 | 235,25 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.125. | Строительство сетей водоотведения к многоквартирному жилому дому по ул. Старокубанской, 88/б в Центральном внутригородском округе г. Краснодара (19-этажный 112-квартирный жилой дом) | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская ,88/б | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 91,008 | 150 | 0,15 | 2018 | 2018 | 2034,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034,35 | 0,00 | 0,00 | 2034,35 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.126. | Строительство сетей водоотведения к административному зданию (2 этажа) по ул. им. Тургенева, 110/1 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 110/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,24 | 150 | 0,014 | 2018 | 2018 | 189,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,87 | 0,00 | 0,00 | 189,87 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.127. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному детскому саду на 200 мест по проезду им. Константина Образцова, 6 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проезд им. Кон-стантина Образцова, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 17,6 | 150 | 0,013 | 2018 | 2018 | 176,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,31 | 0,00 | 0,00 | 176,31 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.128. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Суворова, 129 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Суворова, 129 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,8 | 150 | 0,0185 | 2018 | 2018 | 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,90 | 0,00 | 0,00 | 250,90 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.129. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию детского оздоровительного центра сезонного назначения по проспекту Чекистов, 8/2 | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | х | х | х | 0,108 | 150 | 0,011 | 2018 | 2018 | 149,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,19 | 0,00 | 0,00 | 149,19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.130. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Володарского, 61 в Центральном внутригородском округе города Краснодара | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володарского, 61 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | х | х | х | 1,12 | 150 | 0,0075 | 2018 | 2018 | 101,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,72 | 0,00 | 0,00 | 101,72 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532173,61 | 4510,71 | 5981,18 | 158424,32 | 165577,77 | 84037,90 | 113641,74 | 0,00 | 378031,33 |  | 154142,28 | 0,00 |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов (с учётом проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реконструкция ГФК диаметром 1000 мм от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ» | Увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, от ул. 2-й Линии до ул. им. Калинина, 102 | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 19483,2 | 1000 | 0,765 | 33163,2 | 1000 | 0,765 | 2015 | 2019 | 25396,20 | 0,00 | 343,61 | 0,00 | 3500,00 | 15052,59 | 6500,00 | 0,00 | 25396,20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной | Увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 9093,6 | 1200 | 0,35 | 9905,4 | 1200 | 0,35 | 2016 | 2017 | 9640,30 | 0,00 | 0,00 | 3026,49 | 6613,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9640,30 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. им. Калинина, от корпуса № 64 до территории ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет» | Увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, ул. им. Калинина | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 16912,8 | 1500 | 0,35 | 17417,9 | 1500 | 0,35 | 2016 | 2018 | 11401,28 | 0,00 | 0,00 | 2873,72 | 2827,56 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | 11401,28 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советской, от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советской, 39) | Увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, ул. Советская от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советской, 39) | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 3875 | 300 | 0,68 | 9984 | 400 | 0,68 | 2016 | 2017 | 26726,05 | 0,00 | 0,00 | 1378,29 | 25347,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26726,05 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увеличением пропускной способности | Увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, ул. Тепличная (инв. № 3795) | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 7440 | 2*300 | 4,84 | 19680 | 2*400 | 4,84 | 2017 | 2019 | 72713,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 | 10000,00 | 59013,01 | 0,00 | 72713,01 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. | Реконструкция самотечной сети канализации в районе канализационной насосной станции № 6 по ул. им. Вишняковой, 6 | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, 6 | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 1261,44 | 200 | 0,01 | 1299,12 | 200 | 0,01 | 2016 | 2017 | 13965,68 | 0,00 | 0,00 | 8865,68 | 5100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13965,68 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | м3/сут./мм/км | 4200 | 300 | 0,016 | 4247,68 | 300 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут./мм/км | 32112 | 600 | 0,025 | 33072 | 600 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Реконструкция 2-х напорных сетей Д-500 от КНС «Гидрострой» до камеры гашения на коллекторе фекальной канализации Д-700 мм | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, от ул. им. Мачуги В.Н., 6/1 до ул. им. Селезнёва, 244 | пропускная способность, диаметр, протяженность | м3/сут./мм/км | 30960 | 600 | 2,5 | 79200 | 800 | 2,5 | 2015 | 2018 | 40435,89 | 0,00 | 8320,68 | 508,50 | 0,00 | 31606,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40435,89 | 0,00 |
| 1.3.8. | Реконструкция самотечной канализации по ул. 1-го Мая, от ул. Черкасской до канализационной насосной станции «Пластмасс» | Увеличение пропускной способности, с заменой материала труб (разрушение железобетонного трубопровода) | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, от ул. Черкасской до КНС по ул. Российской, 68 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 19752 | 500 | 1,7 | 32112 | 600 | 1,7 | 2018 | 2019 | 41310,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 21310,72 | 0,00 | 41310,72 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9. | Реконструкция сетей водоотведения Д-200 мм по ул. Черкасской, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской, на Д-400 мм | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. Черкасская, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовс-кой | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 1261,44 | 200 | 0,2 | 9987,84 | 315 | 0,3 | 2018 | 2018 | 2542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2542,70 | 0,00 | 0,00 | 2542,70 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10. | Реконструкция 2-х напорных трубопроводов Д-300 мм от канализационной насосной станции «Пластмасс» в районе ул. им. Жуковского, от ул. Весенней до камеры гашения на пересечении ул. им. Некрасова – ул. Красных Зорь на трубопровод 2х450 мм | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Жуковского, от ул. Весенней до камеры гашения по ул. им. Некрасова – ул. Красных Зорь | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 4200 | 2*300 | 1,172 | 13704 | 2*450 | 1,172 | 2018 | 2019 | 18760,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8760,12 | 10000,00 | 0,00 | 18760,12 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11. | Реконструкция сети фекальной канализации от границы застройки в районе жилого дома по адресу ул. им. Володарского, 10 | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Дзер-жинского, от КНС пос. Жукова до ул. Ста-хановской | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 10992 | 2*300 | 6,7 | 19536 | 2*400 | 6,7 | 2019 | 2019 | 4208,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4208,04 | 0,00 | 4208,04 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12. | Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Дзержинского, 133 | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 133 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 14083 | 630 | 0,16 | 17287 | 2*400 | 0,16 | 2017 | 2017 | 7159,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6659,61 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7159,61 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.13. | Реконструкция сети фекальной канализации от границы застройки в районе жилого дома по ул. им. Володарского, 10 | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Володарского, 10 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 1382 | 200 | 0,2 | 1728 | 300 | 0,2 | 2018 | 2018 | 1392,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,88 | 1000,00 | 0,00 | 1392,88 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14. | Реконструкция сети водоотведения по ул. Симферопольской, от ул. Продольной до ул. Новороссийской | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. Симферопольская, от ул. Продольной до ул. Новороссийской | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 25920 | 2*630 | 0,16 | 30240 | 2*630 | 0,75 | 2017 | 2019 | 43417,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 23417,91 | 0,00 | 43417,91 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15. | Реконструкция участка сети фекальной канализации по ул. им. Дзержинского, от ул. Даль-ней до ул. Морской | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, от ул. Дальней до ул. Морской | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 7516,8 | 300 | 0,86 | 10368 | 400 | 0,86 | 2017 | 2019 | 18992,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18992,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18992,48 | 0,00 |
| 1.3.16. | Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Новороссийской, угол Симферопольской | Увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. Новороссийская, угол ул. Симферопольской | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 164160 | 2*630 | 750 | 172800 | 2*630 | 750 | 2018 | 2019 | 17923,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1430,29 | 16493,44 | 0,00 | 0,00 |  | 17923,73 | 0,00 |
| Итого по разделу 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355986,60 | 0,00 | 8664,29 | 16652,68 | 63748,74 | 124977,77 | 141943,12 | 0,00 | 278634,50 |  | 77352,10 | 0,00 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения (с учётом проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод | Увеличение мощности и улучшение качества очистки сточных вод | ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2 | фосфор, нитраты, мощность | мг/л, м3/сут | 3,94 | 27,4 | 275 | 0,2 | 9 | 275 | 2015 | 2019 | 570226,29 | 0,00 | 40,35 | 41736,60 | 45000,00 | 218312,66 | 265136,68 | 0,00 | 128996,57 |  | 364452,77 | 76776,95 |
| 1.4.2. | Реконструкция канализационной насосной станции «Краснодарский» | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Тепличная (инв.№ 3795) | мощность | м3/сут. | 18000 | х | х | 19800 | х | х | 2017 | 2018 | 22175,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1488,30 | 20686,83 | 0,00 | 0,00 | 22175,13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Реконструкция канализационной насосной станции «Жукова» | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 98 | мощность | м3/сут. | 12800 | х | х | 14000 | х | х | 2019 | 2019 | 969,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,61 | 0,00 | 969,61 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Реконструкция канализационной насосной станции «Пластмасс» | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Российская, 68 | мощность | м3/сут. | 1500 | х | х | 2000 | х | х | 2018 | 2019 | 13747,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3747,59 | 10000,00 | 0,00 | 13747,59 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Реконструкция канализационной насосной станции «РИП» | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Садовая, 169 | мощность | м3/сут. | 3650 | х | х | 4100 | х | х | 2018 | 2018 | 17232,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8616,23 | 8616,24 | 0,00 | 17232,47 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Реконструкция канализационной насосной станции «Олимпийская» | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, 28 | мощность | м3/сут. | 3200 | х | х | 3500 | х | х | 2019 | 2019 | 9553,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9553,39 | 0,00 | 9553,39 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7. | Реконструкция канализационной насосной станции № 7 | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. им. Суворова, 2 | мощность | м3/сут. | 3680 | х | х | 4200 | х | х | 2019 | 2019 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8. | Реконструкция канализационной насосной станции «Гидрострой» | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 2 | мощность | м3/сут. | 25200 | х | х | 32400 | х | х | 2019 | 2019 | 12129,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12129,74 | 0,00 | 12129,74 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9. | Реконструкция канализационной насосной станции «2-я Пятилетка» | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 17 | мощность | м3/сут. | 25000 | х | х | 67680 | х | х | 2018 | 2018 | 26231,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18803,04 | 7428,24 | 0,00 | 26231,28 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10. | Реконструкция канализационной насосной станции «Тепличная-2» | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Тепличная, 2 | мощность | м3/сут. | 1920 | х | х | 1920 | х | х | 2019 | 2019 | 2444,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444,02 | 0,00 | 2444,02 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681709,52 | 0,00 | 40,35 | 41736,60 | 46488,30 | 270166,35 | 323277,92 | 0,00 | 240479,80 |  | 364452,77 | 76776,95 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569869,74 | 4510,71 | 14685,82 | 216813,60 | 275814,82 | 479182,01 | 578862,78 | 0,00 | 897145,64 |  | 595947,15 | 76776,95 |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоотведения (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство станции жидких бытовых отходов в районе ОСК-2 | Улучшение экологической обстановки обоснования ЖБО | ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | единовременный сброс | куб. м. | х | х | х | 40 | х | х | 2017 | 2018 | 16505,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1942,41 | 14562,96 | 0,00 | 16505,37 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16505,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1942,41 | 14562,96 | 0,00 | 16505,37 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения (с учётом проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Сормовской, 1 | Увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Сормовская, 1 | мощность | м3/сут. | 4000 | х | х | 4500 | х | х | 2015 | 2018 | 14279,02 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 14167,72 | 100,00 | 0,00 | 14279,02 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14279,02 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 14167,72 | 100,00 | 0,00 | 14279,02 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкция канализационных сетей микрорайона по ул. им. Ва-вилова Н.И. | Увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, в районе ул. им. Вавилова Н.И., 15 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут./мм/км | 35280 | 250 | 0,4 | 66960 | 400 | 0,4 | 2019 | 2019 | 9176,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9176,95 | 9176,95 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Насосная станция сырого осадка | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и существующих сетей и иных объектов | ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | электроэнергия | кВт.час. | 37 | х | х | 15 | х | х | 2019 | 2019 | 271,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,42 | 271,42 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Цех механического обезвоживания осадка | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и существующих сетей и иных объектов | ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | электроэнергия | кВт.час. | 37 | х | х | 9,2 | х | х | 2019 | 2019 | 392,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,79 | 392,79 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Автоматизация канализационных насосных станций, в т.ч. КНС «Гаражный» | Снижение удельных расходов элект-рической энергии | г. Краснодар, пер. Гаражный, 4 | электроэнергия | кВт.час. | 37 | х | х | 22 | х | х | 2019 | 2019 | 1655,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1655,32 | 1655,32 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Автоматизация канализационных насосных станций, в т.ч. КНС литер под/И, И | Снижение удельных расходов элект-рической энергии | г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2 | электроэнергия | кВт.час. | 1 | х | х | 0 | х | х | 2019 | 2019 | 1655,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1655,32 | 1655,32 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6. | Автоматизация канализационных насосных станций, в т.ч. КНС литер А, а | Снижение удельных расходов электрической энергии | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6 | электроэнергия | кВт.час. | 7,5 | х | х | 5 | х | х | 2019 | 2019 | 1655,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1655,32 | 1655,32 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7. | Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов | Повышение качества очистки сточных вод (для централизованной системы водоотведения), надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | фосфор, нитраты | мг/л | Фосфор – 4,2 мг/л, Азот нитратов - 30 мг/л | х | х | Фосфор – 2,49 мг/л, Азот нитратов – 9,1 мг/л | х | х | 2015 | 2019 | 68371,16 | 0,00 | 556,02 | 9,91 | 4118,19 | 31843,52 | 31843,52 | 6912,97 | 61458,19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.8. | Реконструкция (санация участков) ГФК от камеры № 30 до камеры № 32 с изменением диаметра трубопроводов | Обеспечение надёжного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения | г. Краснодар, район посёлка кирпичного завода | пропускная способность, диаметр, протяжённость | лет/мм/км | Срок эксплуатации истёк | 2500 | 0,5 | Срок эксплуатации 50 лет | 2500 | 0,5 | 2015 | 2016 | 57716,38 | 0,00 | 52910,89 | 4805,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57716,38 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9. | Реконструкция (санация участков) ГФК от камеры № 41 до камеры № 43 с изменением диаметра трубопроводов | Обеспечение надёжного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения | г. Краснодар, район посёлка кирпичного завода | пропускная способность, диаметр, протяжённость | лет/мм/км | Срок эксплуатации истёк | 2500 | 0,612 | Срок эксплуатации 50 лет | 2500 | 0,612 | 2015 | 2016 | 66725,90 | 0,00 | 741,00 | 65984,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47775,12 | 18950,78 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.10. | Реконструкция главной канализационной насосной станции № 1 (ГКНС-1) | Обеспечение надёжного водоотведения и санитарной безопасности населения | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | срок эксплуатации | лет/кВт в час | Срок эксплуатации истёк | 700-800 | 0 | Срок эксплуатации 30 лет | 500-600 | 0 | 2017 | 2019 | 202029,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3571,58 | 90428,42 | 108029,82 | 0,00 | 202029,82 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.11. | Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников на ОСК-1 | Обеспечение надёжного водоотведения и санитарной безопасности населения | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | производительность | м3/сут. | 125000 | х | х | 125000 | х | х | 2017 | 2018 | 4095,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4095,62 | 0,00 | 4095,62 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.12. | Техническое перевооружение хлораторной производительностью 30 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 1 | Защита централизованных систем водоотведения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | производительность | кг/сут. | Очистка гипохлоритом кальция | х | х | Очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 30 кг/сут. | х | х | 2015 | 2016 | 66289,89 | 0,00 | 28604,81 | 37685,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66289,89 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.13. | Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2 | Защита централизованных систем водоотведения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов. | ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | производительность | кг/сут. | Очистка гипохлоритом кальция | х | х | Очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 40 кг/сут. | х | х | 2015 | 2017 | 69603,57 | 0,00 | 570,63 | 57704,31 | 11328,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69603,57 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.14. | Переключение абонентов из общесплавной канализации в центральной части города с сети хозяйственной бытовой канализации | Подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевс-кая, 11; ул. Рашпилевс-кая, 28; ул. Карасунс-кая, 120; ул. Карасунс-кая, 130; ул. Карасунс-кая, 132; ул. Карасунс-кая, 145; ул. Карасунс-кая, 73; ул. Мира, 50 | диаметр, протяжённость | м3/сут./мм км | х | х | х | х | 150/200 | 0,315 | 2017 | 2018 | 7778,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3889,21 | 3889,21 | 0,00 | 0,00 | 7778,42 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557417,89 | 0,00 | 83383,35 | 166189,69 | 22907,61 | 130256,77 | 154680,46 | 73590,83 | 483827,06 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов (мероприятия отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26385,51 | 793,95 | 5396,74 | 20094,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3355,16 | 21841,48 |  | 1188,87 | 0,00 |
| Итого объём расходов в сфере водоотведение с учётом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2184457,52 | 5304,66 | 103477,21 | 403098,11 | 314932,56 | 624101,74 | 733543,24 | 107730,38 | 1402814,18 |  | 597136,02 | 76776,95 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий водоотведения и водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3311054,92 | 6738,48 | 116656,62 | 517915,66 | 599232,68 | 911007,55 | 1159503,93 | 278747,84 | 2221764,56 |  | 733765,57 | 76776,95 |