19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к корректировке инвестиционной программы 
ООО «Краснодар Водоканал» по строительству,
 реконструкции и модернизации объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город 
Краснодар на 2014 – 2025 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к инвестиционной программе ООО «Краснодар 
Водоканал» по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город 
Краснодар на 2014 – 2025 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями, план снижения сбросов, реализуемые в рамках инвестиционной программы
ООО «Краснодар Водоканал» на 2014 – 2025 годы*
	№

п/п
	Наименование мероприятия, объекта
	Место

расположения

объекта
	Срок выполнения


	Цели 
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объёмом 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62
	г. Краснодар, ул. Темрюкская, 62
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества питьевой воды 

	2.
	Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе «Северо-Западный»
	г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, 14
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение возможной опасности для здоровья населения города в случае чрезвычайной ситуации на объектах с хлором
	Повышение качества питьевой воды 

	3.
	Реконструкция водозабора «Кировский» (строительство электролизной)
	г. Краснодар, ул. Речная, 2/1
	
	+
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение возможной опасности для здоровья населения города в случае чрезвычайной ситуации на объектах с хлором
	Повышение качества питьевой воды 

	4.
	Строительство водопровода Д – 200 мм 
L – 1000 м по 
ул. им. Гоголя, от 
ул. им. Кирова до 
ул. им. Крупской
	г. Краснодар, ул. им. Гоголя, от 
ул. им. Кирова до ул. им. Крупской
	
	+
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	Доведение давления в подающей сети на Пашковский жилой район до нормативного
	Повышение качества питьевой воды 

	5.
	Реконструкция водовода Д-500 мм по       ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73
	г. Краснодар, ул. Алма-Атинская, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение надёжности и качества обеспечения водоснабжения жителей 
	Повышение качества питьевой воды 

	6.
	Бурение артезианской скважины № 3 на водопроводной насосной станции в п. Индустриальном
	г. Краснодар, п. Индустриальный
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества питьевой воды 

	7.
	Бурение артезианской скважины в п. Лорис
	г. Краснодар, п. Лорис
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества питьевой воды 

	8.
	Бурение артезианской скважины в п. ТЭЦ
	г. Краснодар, п. ТЭЦ


	
	+
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества питьевой воды 

	9.
	Бурение артезианской скважины № 1 в х. Ленина
	г. Краснодар, х. Ленина
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества питьевой воды 

	10.
	Водопроводная насосная станция в п. Новознаменском (строительство электролизной «электрохлор»)
	п. Новознаменский
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества питьевой воды 

	11.
	Водопроводная насосная станция в п. Индустриальном (строительство электролизной станции)
	п. Индустриальный
	
	+
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества питьевой воды 

	12.
	Водопроводная насосная станция по ул. Азов-ской, 13 (строительство электролизной станции)
	г. Краснодар, ул. Азовская, 13
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества питьевой воды 

	13.
	Водопроводная насосная станция в п. Лорис (строительство электролизной станции)
	п. Лорис
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества питьевой воды 

	14.
	Бурение новой скважины № 161а глубиной 720 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16578/161
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	15.
	Бурение новой скважины № 184а глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21280/184
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 45 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	16.
	Бурение новой скважины № 166а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16870/166
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	17.
	Бурение новой скважины № 164а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65787/164
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	18.
	Бурение новой скважины № 106а глубиной 100 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 72643/106
	г. Краснодар, ул. им. Каляева, 194
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 50 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 



	19.
	Бурение новой скважины № 392а глубиной 320 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 392
	г. Краснодар, ул. Круговая (куст 11)
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	20.
	Бурение новой скважины № 394а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 394
	г. Краснодар, ул. Круговая 

(куст 12)
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час.
	Повышение качества питьевой воды 

	21.
	Бурение новой скважины № 144а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 16952/144
	г. Краснодар, ул. Уральская, 91
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 25 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	22.
	Бурение новой скважины № 124а глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58081/124
	г. Краснодар, ул. Уральская, 91
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	23.
	Бурение новой скважины № 49а глубиной     91 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 49пр
	г. Краснодар, ул. Колхозная, парк «Чистяковская роща»


	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям, а также увеличение дебита артезианской скважины на 50 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	24.
	Бурение новой скважины № 50а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 50
	г. Краснодар, парк «Юннатов»
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	25.
	Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 319
	пос. Пашковский, ул. 8-го Марта
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	26.
	Бурение новой скважины № 67а глубиной      720 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 6116/67
	г. Краснодар, ул. Старокубанская, 6
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	27.
	Бурение новой скважины № 391 глубиной    720 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 391
	г. Краснодар, ул. Круговая,
 куст 11
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	28.
	Бурение скважины      № 522 глубиной 210 м – куст 16 на водозаборе «Елизаветинский»
	Земли учхоза «Кубань», куст 16
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	29.
	Бурение скважины 
№ 523 глубиной 210 м – куст 19 на водозаборе «Елизаветинский» 
	Земли учхоза «Кубань», куст 19
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	30.
	Бурение скважины 
№ 524 глубиной 210 м – куст 20 на водозаборе «Елизаветинский» 
	Земли учхоза «Кубань», куст 20
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	31.
	Бурение скважины 
№ 525 глубиной 210 м – куст 23 на водозаборе «Елизаветинский»
	Земли учхоза «Кубань», куст 23
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	32.
	Бурение скважины 
№ 526 глубиной 210 м – куст 25 на водозаборе «Елизаветинский» 
	Земли учхоза «Кубань», куст 25
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 


	33.
	Бурение скважины 
№ 527 глубиной 210 м – куст 27 на водозаборе «Елизаветинский» 
	Земли учхоза «Кубань», куст 27
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	34.
	Бурение новой скважины № 276 глубиной 
460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины 
№ 30358/276
	г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	 В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	35.
	Бурение новой скважины № 289 глубиной   710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины           № 30118/289
	г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	36.
	Бурение новой скважины № 167 а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21294/167
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час.
	Повышение качества питьевой воды 

	37.
	Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточ-   ный-1» взамен вышедшей из строя скважины 
№ СКВС/173
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	
	
	+
	+
	+


	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	38.
	Бурение новой скважины № 165а глубиной  100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65755/165
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	39.
	Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины 
№ 58130/121
	г. Краснодар, ул. Уральская, 91
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	40.
	Бурение новой скважины № 95а глубиной 
 95 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 72640/95
	г. Краснодар, ул. Уральская, 91
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	41.
	Бурение новой скважины № 224а глубиной 210 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины 
№ 30033/224
	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 5
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	42.
	Бурение новой скважины № 196 глубиной   630 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 196
	г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 4
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	43.
	Бурение новой скважины № 97 глубиной 75 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 97
	г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 4
	
	
	+
	+
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	44.
	Бурение новой скважины № 182 глубиной 75 м на водозаборе «Станции Подкачек» взамен вышедшей из строя скважины № 7922/182 
	г. Краснодар, ул. Краснодарская, 32 (ТЭЦ)
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	45.
	Бурение новой скважины № 219 глубиной 
400 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 46/219а
	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 3
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	46.
	Бурение новой скважины № 257 глубиной 
210 м на водозаборе «Северо-Западный» взамен вышедшей из строя скважины 
№ 257
	г. Краснодар, ул. Круговая, куст 13
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	47.
	Бурение новой скважины № 239 глубиной 
710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239
	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 6
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	48.
	Бурение скважины № 3 глубиной 90 м на водозаборе «Станции Подкачек» взамен вышедшей из строя скважины № 72587/3. Перевод вышедшей из строя скважины № 72587/3 в наблюдательную
	г. Краснодар, х. Ленина,             ул. Приморская, 1 
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	49.
	Бурение новой скважины № 110 глубиной 
216 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 15СКВС/110а
	г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 18
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	50.
	Бурение новой скважины № 123 глубиной 90 м на водозаборе «Восточ-   ный-2» взамен вышедшей из строя скважины 
№ 65842/123
	г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 8
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 


г. Краснодар, ул. Апрель-     ская, 2/2

	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	52.
	Бурение новой скважины № 225 глубиной   340 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № Д1-03/225
	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского – ул. им. Грибоедова
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	53.
	Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 74
	г. Краснодар, центральная часть парка «Чистяковская роща»
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	54.
	Бурение новой скважины № 16 глубиной 
235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 16
	г. Краснодар, центральная часть парка «Чистяковская роща»
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	55.
	Бурение новой скважины № 32а глубиной    213 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 79015/32
	г. Краснодар, центральная часть парка «Чистяковская роща»
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час


	Повышение качества питьевой воды 

	56.
	Бурение новой скважины № 422 глубиной    730 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 422
	г. Краснодар, центральная часть парка «Чистяковская роща»
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	57.
	Бурение новой скважины № 238 глубиной 
700 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 238
	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 5
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	58.
	Бурение новой скважины № 237а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 26935/237
	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 4
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	59.
	Бурение новой скважины № 96а глубиной 397 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 16/СКВС/96
	г. Краснодар, ул. Уральская, 91
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	60.
	Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1»
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	61.
	Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1»
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час
	Повышение качества питьевой воды 

	62.
	Строительство станции обезжелезивания на водозаборе «Ново-Западный»
	г. Краснодар, ул. Каляева, 194
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется достижение плановых значений показателей качества воды четвертичного горизонта на водозаборе «Ново-Западный»
	Повышение качества пи-тьевой воды 

	63.
	Реконструкция электролизной установки  на водозаборе «Ново-Западный»
	г. Краснодар, ул. Каляева, 194
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, по химическим и органолептическим показателям
	Повышение качества пи-тьевой воды 

	64.
	Реконструкция сборного водовода водозабора «Ново-Западный»
	г. Краснодар, ул. Каляева, 194
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	В результате реализации мероприятий будет выполнено отделение скважин четвертичного горизонта (требующего доочистки на станции обезжелезивания) от других водоносных горизонтов
	Повышение качества пи-тьевой воды 

	65.
	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод            (1 этап)
	ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	Уменьшение загрязнений в сбрасываемой очищенной сточной воде (фосфор до 0,2 мг/л, азот нитратов 9,0 мг/л, увеличение производительности ОСК до 275 м3/сут.)
	Снижение сбросов

	66.
	Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов
	г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	До реализации мероприятия – фосфор – 4,2 мг/л, азот нитратов – 30 мг/л, после реализации мероприятия – фосфор – 2,354 мг/л, азот нитратов – 8 мг/л
	Снижение сбросов


____________________________________________________________________________________________________
* – Мероприятия включены в перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и график реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал».».
