4
2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе
 «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Краснодар на 2017 − 2027 годы»

РАЗМЕР

фактических потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго»

	№ п/п
	Уровень напряжения (ВН, СНI, СНII, НН)
	Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях, тыс. кВт·ч (%)

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	прогнозируемые данные

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	На высоком напряжении: (ВН) 110 кВ
	26811,
85 (7,16)
	27499,
34 (7,17)
	28204,
45 (7,18)
	28927,
64 (7,19)
	29669,
38 (7,19)
	30441,
86 
(7,2)
	31202,
91 
(7,2)
	31982,
98 
(7,3)
	32782,
55 
(7,3)
	33602,
12 
(7,4)
	34442,
17 
(7,4)
	35303,
23 
(7,5)
	36185,
81 
(7,5)
	37090,
45 
(7,5)
	38017,
72 
(7,5)

	2.
	На среднем первом напряжении: 
(СН I) 35 кВ
	28261,
18 
(6,8)
	28985,
83 (6,85)
	29729,
05 (6,87)
	30491,
33 (6,95)
	31273,
17 (6,98)
	32054,
99 
(6,7)
	32856,
37 (6,74)
	33677,
78 (6,77)
	34519,
73 (6,78)
	35382,
72 (7,01)
	36267,
29 
(7,2)
	37173,
97 
(7,3)
	38103,
31 
(7,4)
	39055,
90 
(7,4)
	40032,
3 
(7,5)

	3.
	На среднем втором напряжении: (СН II) 
6-10 кВ 
	389,85 (5,9)
	487,32 (6,3)
	547,5 5(6,7)
	615,2 (7,5)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)
	625,23 (8,2)


РАЗМЕР

фактических потерь электрической энергии в электрических сетях АО «НЭСК-электросети»
	№ п/п
	Уровень напряжения (ВН, СНI, СНII, НН)
	Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях, тыс. кВт·ч (%)

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	прогнозируемые данные

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	ВН, СНI, СНII, НН
	471323,
873 (18,44%)
	518591,
914 (19,26%)
	516225,
919 (18,92%)
	503640,
999 (17,18%)
	491958,
362 (18,03%)
	513713,
819 (18,01%)
	523988,
095 (18,01%)
	534467,
857 (18,01%)
	545157,
214 (18,01%)
	556060,
359 (18,01%)
	567181,
566 (18,01%)
	578525,
197 (18,01%)
	590095,
701 (18,01%)
	601897,
615 (18,01%)
	613935,

567 (18,01%)


