ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОГО ДОМА ПО

УЛ. ЗИПОВСКАЯ 4/3 НА 2012 ГОД

Летний период:

Проверка работоспособности инженерных сетей жилого дома, подготовка к отопительному сезону.

1.Центральное отопление:

а) промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидропневматическим способом

б) слив и наполнение водой систему отопления до полного осветления

в) опрессовка системы отопления

г) ликвидация воздушных пробок в стояках коллекторов.

2.Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.

а) прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения

б) слив поливочной системы по окончанию летнего сезона

в) прочистка дренажных систем

г) прочистка дворовой канализационной сети

д) устранение течи сантехнических приборов в  подвалах с техническими коммуникациями

3.Электроснабжение.

а) замена перегоревших электроламп

б) укрепление плафонов

в) проверка заземления электрокабелей, оборудования

г) проверка работоспособности коллективных антенн

д) подготовка к включению работы домофонной системы подъездов

4.Мусоропровод.

а) удаление мусора из мусорокамеры

б) дезинфекция

в) устранение засорений строительным мусором

5.Подъезды

а) регулировка пластиковых дверей

б) проверка целостности окон в дверных проемах

в) проверка наличия доводчиков

г) сухая уборка подъездов, ежедневно, независимо от времени года

д) влажная уборка тамбуров, лифтовых холлов, переходных балконов, лестничных маршей, 2 раза в неделю, кроме переходных балконов в зимнее время.

6.Придомовая территория.

а) ежедневная очистка урн возле подъездов

б) ежедневное выметание территории по периметру, в дни без осадков и в дни с осадками до двух сантиметров

в) уборка земельных участков от камней, сухой травы

г) вскапывание

Осенне-зимний период:

а) приобретение и применение противогололедных составов и материалов

б) уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезды и подходов в подвальные помещения

в) уборка снега с тротуаров детских площадок, подъездных козырьков

7. Подготовка плана мероприятий на 2013 год.