PAGE  
2

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению городской Думы

Краснодара

от 28.11.2017 № 44 п. 3

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Краснодар на 2017 - 2027 годы»

Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования город Краснодар 
на 2017 - 2027 годы»

	Наименование

программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 − 2027 годы» (далее – Программа)


	Основание для разработки Программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»

генеральный план муниципального образования город Краснодар, утверждённый решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15


	Разработчик 

Программы

	Администрация муниципального образования город Краснодар

	Ответственный 
исполнитель 
Программы
	Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар


	Соисполнители Программы
	Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар
Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар

	Цель Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар


	Задачи Программы
	Сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар

Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар установленным требованиям надёжности, энергетической эффективности
Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека
Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов


	Целевые показатели Программы
	Перспективная обеспеченность и потребность застройки муниципального образования город Краснодар, - 100 %
Надёжность, энергоэффективность и развитие системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов:
в сфере электроснабжения:

снижение уровня аварийности в электрических сетях - 
на 10 %;
снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях - на 1,3 %;
в сфере газоснабжения:

увеличение протяжённости газопроводов - на 150 км;

увеличение количества газораспределительных пунктов - на 10 шт.;
в сфере теплоснабжения:

уменьшение удельной величины расхода энергетических ресурсов – 30 %;

прирост тепловой нагрузки потребителей – 1315 Гкал/год;

снижение уровня износа тепловых сетей – 15 %;
в сфере водоснабжения и водоотведения:

снижение уровня износа сетей водоснабжения и водоотведения − на 30 %;

снижение потерь воды при транспортировке - на 3%; 
очистка сточных вод, поступающих от объектов капитального строительства − 100 % (отключение хозяйственно-бытовой канализации от ливневой);
в сфере энергосбережения:

доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой в жилищном фонде на территории муниципального образования город Краснодар – 100%;

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) – 
32 кВт.ч/м2;

доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой в жилищном фонде на территории муниципального образования город Краснодар – 100%;

доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в жилищном фонде на территории муниципального образования город Краснодар – 100%;

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) – 
0,114 Гкал/м2;

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах               (в расчёте на 1 жителя) – 28,9 м3/чел;
доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в жилищном фонде на территории муниципального образования город Краснодар – 100%;
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) – 47,8 м3/чел.;
в сфере оснащённости многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта:

по электроэнергии доля оснащения приборами учёта − 100%;

по холодной воде доля оснащения – 100%;

по тепловой энергии доля оснащения – 100 %;

по горячему водоснабжению доля оснащения – 100 %;
в сфере обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах, находящихся в муниципальной собственности (наружное освещение):

удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещённости, соответствующим установленным нормативам) – 9,67 кВт.ч/м2;
в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО):

обеспеченность муниципального образования город Краснодар и потребности населения в объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов – 100%.
Качество коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов:

бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

бесперебойное круглосуточное отопление в течении отопительного периода и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

регулярная очистка территории от отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, а также с экологическими, санитарными требованиями


	Срок и этапы реализации Программы

	2017 - 2027 годы, этапы реализации Программы не предусмотрены



	Объёмы и источники финансирования Программы
	Общий объём финансирования Программы составляет 14057,19 млн. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год - 1 275,67 млн. рублей;

2018 год - 4 236,70 млн. рублей;

2019 год - 1 999,46 млн. рублей;

2020 год - 1 714,12 млн. рублей;

2021 год - 1 717,39 млн. рублей;

2022 год - 561,45 млн. рублей;

2023 год - 471,39 млн. рублей;

2024 год - 625,11 млн. рублей;

2025 год - 498,57 млн. рублей;

2026 год - 618,03 млн. рублей;

2027 год - 339,30 млн. рублей
Из них по источникам финансирования:
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее –  местный бюджет) – 27,64 млн. руб., в том числе по годам реализации:
2017 год - 15,96 млн. рублей;

2018 год - 12,27 млн. рублей;

2019 год – не предусмотрено;

2020 год - не предусмотрено;

2021 год - не предусмотрено;

2022 год - не предусмотрено;

2023 год - не предусмотрено;

2024 год - не предусмотрено;

2025 год - не предусмотрено;

2026 год - не предусмотрено;

2027 год - не предусмотрено.


	Ожидаемые 
результаты реализации Программы
	Социально-экономические результаты:

повышение качества коммунальных услуг для потребителей;

повышение эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций коммунального комплекса.

Технологические результаты:

повышение надёжности работы систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар;

снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

снижение аварийности на сетях и сооружениях;

улучшение экологической ситуации


Раздел I
Характеристика существующего состояния систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Краснодар
1. Программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», генеральным планом муниципального образования город Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО.

Подраздел I.I. Электроснабжение
2. В начале 2017 года в муниципальном образовании город Краснодар насчитывалось свыше 1178,148 км кабельных линий и 3686,84 км воздушных линий электропередач.

Вырабатываемая мощность электростанциями, находящимися на территории муниципального образования город Краснодар, составляет 2222,9 МВт.

Источники электроснабжения потребителей муниципального образования город Краснодар:
	№
п/п
	Электростанция
	Вырабатываемая мощность, МВт
	Количество турбин, шт./год ввода последнего агрегата
	Топливо

	1.
	ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
	1100
	9
	Газ

	2.
	Филиал «Краснодарское военно-энерге​тическое предприятие» АО «РАМО-М»
	4,95
	3
	Газ

	3.
	ТЭЦ ОАО «МЖК
«Краснодарский»
	12
	1
	Газ

	Итого
	1116,95
	13
	


3. Большинство объектов электросетевого хозяйства, находящегося на территории муниципального образования город Краснодар, состоит на балансе АО «НЭСК-электросети» и ПАО «Кубаньэнерго».
3.1. Электросетевое хозяйство, состоящее на балансе АО «НЭСК-электросети»:
	№ п/п
	Наименование электросетевого хозяйства
	Единица измерения
	Общее количество, протяжённость
	Процент от общего объёма электросетевого хозяйства на территории муниципального образования город Краснодар

	
	
	
	
	

	1.
	Воздушная линия − 10 кВ
	км
	426,05
	1,7

	2.
	Воздушная линия − 6 кВ
	км
	28,18
	0,1

	3.
	Воздушная линия − 0,4 кВ
	км
	2439,52
	13,7

	4.
	Кабельная линия − 10 кВ
	км
	520,85
	6,5

	5.
	Кабельная линия − 6 кВ
	км
	601,05
	7,5

	6.
	Распределительная трансформаторная подстанция – 6/10 кВ
	шт.
	1206
	11,5

	7.
	Распределительный пункт
	шт.
	54
	4,2


3.2. Электросетевое хозяйство, состоящее на балансе ПАО «Кубаньэнерго»:
	№ п/п
	Наименование электросетевого 
хозяйства
	Единица измерения
	Общее количество, протяженность
	Процент от общего объёма электросетевого хозяйства на территории муниципального образования город Краснодар


	
	
	
	
	

	1.
	Воздушная линия 10 кВ
	км
	241,0
	н/д

	2.
	Воздушная линия 0,4 кВ
	км
	303,51
	н/д

	3.
	Кабельная линия 10 кВ
	км
	43,658
	н/д

	4.
	Трансформаторная подстанция 10 кВ
	шт.
	160
	н/д

	5.
	Подстанция 110 кВ
	шт.
	24
	н/д

	6.
	Подстанция 35 кВ
	шт.
	18
	н/д

	7.
	Кабельная линия 110 кВ
	км
	12,59
	н/д

	8.
	Воздушная линия 110 кВ
	км
	158,07
	н/д

	9.
	Воздушная линия 35 кВ
	км
	90,51
	н/д


4. Распределение центров питания по внутригородским округам города Краснодара:

	№ п/п
	Наименование 
внутригородского округа
	Наименование подстанций (ПС)

	1.
	Западный внутригородской округ города Краснодара
	ПС 110/10-10 кВ Юго-Западная, 
ПС 110/10-10 кВ Набережная, 
ПС 110/35/6 кВ Дальняя, 

ПС 35/6 кВ Центральная 

	2.
	Карасунский внутригородской округ города Краснодара
	ПС 110/10/6 кВ Восточная, 
ПС 110/10 кВ ОБД, 
ПС 110/6-10 кВ ХБК, 
ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, 

ПС 110/6 кВ Кислородный завод, 
ПС 110/10-10 кВ Пашковская, 
ПС 110/10-10 кВ Почтовая, 

ПС 35/10 кВ Правый Берег,
ПС 110/10-10 кВ Аэропорт

	3.
	Прикубанский внутригородской округ города Краснодара
	ПС 35/10 кВ КНИИСХ, 
ПС 35/10 кВ НС-3, 
ПС 35/10/6 кВ НС-4
ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИрис, 
ПС 110/35/10 кВ Водозабор, 
ПС 110/10-10 кВ Военгородок-I, 

ПС 110/35/10/6 кВ Западная-II, 
ПС 110/35/10 кВ Лорис, 
ПС 110/10 кВ ПТФ, 
ПС 110/6-10 кВ РИП, 

ПС 110/6-10 кВ Северо-Восточная, 
ПС 110/35/6 кВ Северная, 
ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, 

ПС 110/10-10 кВ Тургеневская, 
ПС 35/10 кВ Биофабрика, 
ПС 35/10 кВ Военгородок, 
ПС 35/0,4 кВ Дачи, 

ПС 35/10 кВ Елизаветинская, 
ПС 35/10 кВ Калинино, 
ПС 35/10/6 кВ НС-8, 
ПС 35/10 кВ НС-10, 

ПС 35/6 кВ НС-11, 
ПС 35/6 кВ НС-12, 
ПС 35/10 кВ НС-16, 
ПС 35/10/6 кВ НС-17, 

ПС 35/10 кВ Хутор Ленина 

	4.
	Центральный внутригородской округ города Краснодара
	ПС 110/6 кВ Парфюмерная, 
ПС 110/35/6-10 кВ Южная,

ПС 35/6 кВ Путевая


5. Фактический износ электросетевого хозяйства, состоящего на балансе АО «НЭСК-электросети», на территории муниципального образования город Краснодар представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.
6. Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
7. Информация о количестве аварийных ситуаций в электросетевом хозяйстве АО «НЭСК-электросети» с 2013 по 2016 годы:

2013 год – 899;
2014 год – 1032;

2015 год – 875;

2016 год – 928.

8. Информация о количестве аварийных ситуаций в электросетевом хозяйстве ПАО «Кубаньэнерго» с 2013 по 2016 годы:

2013 год – 148;

2014 год – 159;

2015 год – 134;

2016 год – 130.

9. Основными проблемами в сфере электроснабжения муниципального образования город Краснодар являются:

низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие возможности подключения новых потребителей без ухудшения условий электроснабжения существующих потребителей;

высокая загрузка подстанций;

высокий уровень износа электрических сетей.

Подраздел I.II. Газоснабжение
10. В муниципальном образовании город Краснодар вопросами газоснабжения населения и объектов капитального строительства занимается акционерное общество «Краснодаргоргаз».

11. АО «Краснодаргоргаз» является специализированной газораспределительной организацией, основными видами деятельности которой являются:

поставка природного газа;

оказание услуг по транспортировке природного газа;

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт газораспределительной системы города Краснодара и 29 прилегающих населённых пунктов. 

12. Характеристика газового хозяйства муниципального образования город Краснодар по состоянию на 01.09.2017:

количество газифицированных квартир – 278077;

протяжённость газопроводов – 4828,73 км;

стационарных газорегуляторных пунктов - 218 шт., в том числе районных – 161 шт.;

шкафных газорегуляторных пунктов - 642 шт., в том числе, районных – 
48 шт., объектовых - 592 шт.; 

ГРУ - 92 шт.;

количество установок электрохимической защиты от коррозии подземных стальных газопроводов - 731 шт.;

газифицировано - 42 промышленных предприятия, 1463 коммунально-бытовых объектов, 197 отопительных котельных.

13. Общий процент газификации (по существующей застройке) составил 99 %. 
Подраздел I.III. Теплоснабжение
14. В муниципальном образовании город Краснодар преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от трёх источников комбинированной выработки тепла (Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский», ТЭЦ ОАО «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» филиала «РАМО-М»), шести котельных установленной мощностью более 50 Гкал/час и около 200 котельных установленной мощностью менее 50 Гкал/час.

15. Основными производителями тепловой энергии для нужд общественного и жилого фонда являются Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» установленной тепловой мощностью 624,5 Гкал/ч, 148 котельных филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» суммарной установленной тепловой мощностью 1070,4 Гкал/ч, 10 котельных АО «Краснодартеплосеть» суммарной установленной тепловой мощностью 314,7 Гкал/ч, 25 котельных ООО «Южное теплоэнергетическое предприятие (ООО «ЮТЭП») суммарной установленной мощностью 29,1 Гкал/ч и 5 котельных АО «Региональная теплосетевая компания» (АО «РТСК») суммарной установленной мощностью 17,4 Гкал/час.

Порядка 38 организаций различных форм собственности имеют котельные, которые кроме выработки тепла на собственные нужды осуществляют теплоснабжение населения и социально значимых объектов. Установленная мощность источников тепловой энергии таких теплоснабжающих организаций составляет 660 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка сторонних потребителей – 310 Гкал/ч.

Более 20 котельных, функционирующих на территории муниципального образования город Краснодар, принадлежат организациям, не осуществляющим регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, то есть не осуществляющим продажу потребителям произведённой тепловой энергии. Данные организации не являются теплоснабжающими организациями и всю производимую тепловую энергию расходуют на собственные нужды предприятия.

Подраздел I.IV. Водоснабжение и водоотведение
I.IV.I. Водоснабжение
16. На территории муниципального образования город Краснодар 33 организации оказывают услуги в сфере водоснабжения (имеют полный цикл – подъём, водоподготовка, отпуск в сеть, транспортировка), 4 организации оказывают услугу в сфере транспортировки питьевой воды (не имеют источника), 3 организации отпускают техническую воду.
16.1. ООО «Краснодар Водоканал» – основная гарантирующая организация в сфере водоснабжения. Всего в эксплуатации ООО «Краснодар Водоканал» находятся 10 водозаборов подземных вод и дополнительно используется вода правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища. Их общая производительность составляет 219,9 тыс. м3/сут. или 80259 тыс. м3/год.

Покупная вода в объёме 24,14 тыс. м3/сут. транзитом подаётся на водозаборы «Восточный-1» и «Восточный-2».

Водозабор «Восточный-1» производительностью 20,6 тыс. м3/сут. обеспечивает водой район ул. Гидростроителей, район ул. Ставропольской.

Водозабор «Восточный-2» производительностью 22,3 тыс. м3/сут. обеспечивает водой Комсомольский микрорайон, район ул. Ставропольской, район ул. Сормовской, центральную часть города Краснодара.

Водозабор «Елизаветинский» производительностью 31,5 тыс. м3/сут. транзитом подаёт воду на водозабор «Ново-Западный» производительностью 23,7 тыс. м3/сут., который обеспечивает водой западную, юго-западную, северо-западную и центральную части города.

Водозабор «Кировский» производительностью 14,4 тыс. м3/сут. снабжает водой южную часть города.

Водозабор «Первомайский» производительностью 12,7 тыс. м3/сут. подаёт воду в центральную часть города.

Водозабор «Ново-Северный» производительностью 19,8 тыс. м3/сут. и водозабор в пос. Берёзовом производительностью 16,3 тыс. м3/сут. снабжают водой северную и северо-восточную части города. Отдельно стоящие скважины водозабора «Центральный», в том числе в районе, прилегающем к ул. им. Евдокии Бершанской, производительностью 12,3 тыс. м3/сут. подают воду в центральную часть города и район, прилегающий к аэропорту.

Водозабор «Северо-Западный» производительностью 4,4 тыс. м3/сут. снабжает водой локальный участок северо-западной части города − район ул. им. Тургенева.

Вода подаётся в разводящие сети водопровода, находящиеся в арендной массе ООО «Краснодар Водоканал», общей протяжённостью 1308 км. Сети водоснабжения являются однозонными. Как показали натурные обследования, свободные напоры в городской сети колеблются от 10 до 25 м, что недостаточно для гарантированного водоснабжения жителей многоэтажной застройки и вызвало необходимость бурения дополнительных скважин на водозаборах города.

Водопроводные насосные станции подают воду в жилые дома районов многоэтажной жилой застройки и отдельно стоящие жилые дома этажностью более 2 этажей. На территории крупных насосных станций также имеются артезианские скважины суммарной производительностью 28,7 тыс. м3/сут. На сегодняшний день в городе Краснодаре имеется 238 насосных станций. Производительность их колеблется от 8 м3/час до 630 м3/час.

В системе водоснабжения города Краснодара используется 143 резервуара чистой воды (далее – РЧВ) общей ёмкостью 166550 м3.

16.2. МУП ВКХ «Водоканал» оказывает услугу водоснабжения в пригородных посёлках Прикубанского внутригородского округа города Краснодара.

МУП ВКХ «Водоканал» обеспечивает услугами водоснабжения население и предприятия следующих населённых пунктов: 

ст. Елизаветинской;

пос. Белозёрного;

1-го отделения учхоза «Кубань»;

пос. Кирпичного;

пос. Колосистого; 

1-го отделения ОПХ КНИИСХ;

пос. Краснолит;

хут. Копанского;

хут. Нового; 

2-го отделения совхоза «Солнечный»;

микрорайона им. Вавилова Н.И.;

жилых домов и предприятий по ул. Заводской и ул. Горной в Карасунском внутригородском округе города Краснодара;

ул. Ростовское Шоссе;
пос. Плодородного.

В состав предприятия входят: 14 водозаборов, на которых расположены 7 резервуаров, 10 водонапорных башен, 3 стальные ёмкости и водопроводные разводящие сети протяжённостью 189,6 км.
Подача питьевой воды населению и предприятиям станицы Елизаветинской осуществляется от 11 артезианских скважин (двух водонапорных башен) по водопроводным сетям диаметрами от 50 до 300 мм, протяжённостью 83,07 км. Процесс подачи воды в сеть автоматизирован с помощью прибора частотного регулирования.

Подача питьевой воды населению и предприятиям пос. Белозёрного осуществляется от 7 артезианских скважин по водопроводным сетям диаметром от 50 до 250 мм протяжённостью 37 км. На водозаборе имеются три резервуара по 500 м3. Необходимое давление воды в сетях обеспечивается водопроводной насосной станцией, оборудованной насосами 2-го подъёма.

Подача питьевой воды населению и предприятиям 1-го отделения учхоза «Кубань» осуществляется от 3 артезианских скважин по водопроводным сетям диаметром от 50 до 150 мм, протяжённостью 16 км. На водозаборе расположены два резервуара объёмом 500 м3 и 250 м3. Необходимое давление воды в сетях обеспечивается водопроводной насосной станцией, оборудованной насосами 2-го подъёма.

Подача питьевой воды населению и предприятиям пос. Кирпичного осуществляется с водозаборных сооружений, в состав которых входят: две артезианские скважины, водонапорная башня и водопроводные сети диаметром от 50 до 150 мм, протяжённостью 3,1 км.
Подача питьевой воды населению и предприятиям пос. Колосистого осуществляется от трёх артезианских скважин по водопроводным сетям диаметром от 100 до 150 мм, протяжённостью 14,2 км. Процесс подачи воды автоматизирован с помощью прибора частотного регулирования.

Подача питьевой воды населению и предприятиям 1-го отделения ОПХ КНИИСХ и улицы Средней осуществляется от одной артезианской скважины (одной водонапорной башни) по водопроводным сетям диаметром от 100 до 150 мм, протяжённостью 3,8 км. Процесс подачи воды автоматизирован с помощью прибора частотного регулирования.

Подача питьевой воды населению и предприятиям пос. Краснолит осуществляется от двух артезианских скважин (одной водонапорной башни) по водопроводным сетям диаметром 100 мм, протяжённостью 3 км.

Подача питьевой воды населению и предприятиям хут. Копанского осуществляется от двух артезианских скважин (одной водонапорной башни) по водопроводным сетям диаметром от 100 до 200 мм, протяжённостью 12,95 км.

Подача питьевой воды населению хут. Нового осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни по водоводу диаметром от 100 до 150 мм, протяжённостью 1,98 км.

Подача питьевой воды населению и предприятиям 2-го отделения совхоза «Солнечный» осуществляется от двух артезианских скважин, двух водонапорных башен по водопроводным сетям диаметром от 50 до 100 мм, протяжённостью 1,54 км.
Подача питьевой воды населению микрорайона им. Вавилова Н.И. осуществляется от двух артезианских скважин по водопроводным сетям диаметром от 50 до 200 мм, протяжённостью 2,95 км. На водозаборе имеются два резервуара по 500 м3. Необходимое давление воды в сетях обеспечивается водопроводной станцией, оборудованной насосами 2-го подъёма.
Подача питьевой воды населению и предприятиям по ул. Заводской и ул. Горной в Карасунском внутригородском округе города Краснодара осуществляется от двух артезианских скважин (одной водонапорной башни) по водопроводным сетям диаметром от 50 до 100 мм общей протяжённостью 4,5 км.

В связи с отсутствием абонентов в зоне действия водозабора по ул. Ростовское Шоссе, 42, состоящего из двух артезианских скважин и одной водонапорной башни, водозабор остановлен и законсервирован.

Подача питьевой воды населению посёлка Плодородного осуществляется от одной артезианской скважины по водопроводным сетям диаметром от 50 до 200 мм, протяжённостью 5,48 км. На водозаборе имеются три стальные ёмкости общим объёмом 140 м3. Необходимое давление воды в сетях обеспечивается водопроводной станцией, оборудованной насосами 2-го подъёма. Общее количество артезианских скважин составляет 41 шт.

Характеристика водопроводных сетей

МУП ВКХ «Водоканал»
	Диаметр

трубопровода, мм
	Протяжённость 
трубопровода, км
	Материал труб

	50 - 200
	144,91 
	стальные

	100 - 250
	8,98
	чугунные

	100 - 150
	7,83 
	асбоцементные

	50 - 300
	19,41 
	пластмассовые

	20 -  80
	8,47 
	сети группы граждан


16.3. МУП совхоз «Прогресс» оказывает услугу водоснабжения в пос. Прогресс города Краснодара. Система водоснабжения МУП совхоза «Прогресс» включает: 5 артезианских скважин на 4 водозаборах, 4 водонапорные башни, водопроводные сети протяжённостью 5,1 км. Подача воды осуществляется насосным оборудованием.

16.4. МУП ЖКХ «Корсунское» оказывает услугу водоснабжения в ст. Старокорсунской города Краснодара. Уровень добычи подземных вод осуществляется в объёме 1903,4 м3/сут.

МУП ЖКХ «Корсунское» предоставлены участки недр площадью 0,6848 га, включающие в себя площадки зон санитарной охраны и 5 артезианских скважин, вода из которых используется для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Артезианская скважина № 6208 расположена в южной части ст. Старокорсунской (ул. Ленина). Дебит скважины 23 м3/час, глубина 141 м.

Артезианская скважина № 72736 расположена в центральной части ст. Старокорсунской (территория детского дома). Дебит скважины 25 м3/час, глубина 174 м.

Артезианская скважина № 2804 расположена в северо-западной части ст. Старокорсунской (ул. Чонгарская). Дебит скважины 25 м3/час, глубина 146 м.

Артезианская скважина № 4193 расположена в северо-восточной окраине ст. Старокорсунской (ул. Интернациональная). Проектной мощностью 48 м3/час (фактически 25 м3/час), глубина 160 м.

Артезианская скважина № б/н расположена в 450 м северо-западней от окраины ст. Старокорсунской (за мельницей). Дебит скважины 25 м3/час, глубина 180 м.

Все артезианские скважины автоматизированы, установлены датчики уровня и станции управления.

На каждом водозаборе имеются глубинные насосы, производящие подъём воды в башни Рожновского.

Вода подаётся в центральные и разводящие сети водопровода общей протяжённостью 68 км. Сеть общая, все башни закольцованы в единую сеть. Напор в сети естественный и зависит от высоты водонапорной башни. Артезианские скважины обеспечивают круглосуточную подачу воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.

16.5. ООО «Калининский водоканал» обеспечивает холодным водоснабжением питьевого и хозяйственно-бытового назначения потребителей, находящихся на территории Прикубанского внутригородского округа города Краснодара: пос. Калинина, пос. Российский и пос. Российский-1.
В состав водозабора входят: три артезианские скважины с глубинными электронасосами, электролизная, резервуар чистой воды объёмом 1200 м3, водонапорная башня Рожновского объёмом 15 м3, насосная станция 2-го подъёма, диспетчерская, пост охраны, трансформаторная подстанция.

Водопроводные сети ООО «Калининский водоканал» состоят из магистральных водоводов (28050 м) и разводящих тупиковых сетей (2750 м).
16.6. ООО «КЭСК» обеспечивает услугой водоснабжения пос. Берёзовый, мкр. Восточно-Кругликовский, мкр. Почтовый, мкр. Московский, мкр. Молодёжный.

В состав системы холодного водоснабжения входят следующие объекты:

4 комплекса водозаборных сооружений, 32 артезианских скважины;

5 насосных станций;

6 резервуаров объёмом 10000 м3.
16.7. ИП Карапетян Л.К. предоставляет услуги в сфере управления недвижимым имуществом, а также оказывает услуги в сфере холодного водоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Прикубанского внутригородского округа города Краснодара.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды, добываемые тремя водозаборными скважинами, местонахождение которых находится по юридическому адресу: г. Краснодар, пер. Гаражный, № 10.

	№ 
п/п
	Наименование скважин
	Проектные и фактические параметры
	Год ввода в 
эксплуатацию

	
	
	параметры, 
м (глубина)
	производительность (м3/сутки)
	

	1.
	№ 72615
	396,68
	720
	2013

	2.
	№ 72616
	215
	861,6
	2013

	3.
	№ 5532
	82
	1080
	2013


В настоящее время водозаборные скважины находятся в хорошем техническом состоянии, оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ. Режим работы водозаборных скважин постоянный.
Водопроводные сети холодного водоснабжения ИП Карапетян Л.К. выполнены из стали и состоят из магистральных водоводов протяжённостью 2,3 км в однотрубном исчислении.

В целом система водоснабжения ИП Карапетян Л.К. работает удовлетворительно, обеспечивая потребителей водой согласно договорным обязательствам. Однако, в осенне-зимний период (при падении потребления и, как следствие, увеличения давления в сети) аварии происходят чаще.

Для повышения надёжности и качества предоставления услуг холодного водоснабжения ежегодно планируются мероприятия по ремонту систем и объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения.

Оборудование обеспечивает круглосуточную подачу воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.

16.8. Водозабор ГБУЗ СПБ № 7 департамента здравоохранения Краснодарского края обеспечивает потребности больницы, которая имеет в своем составе 1020 койко-мест и 870 человек обслуживающего персонала, жилого посёлка с населением 80 человек, 5-этажного жилого дома по ул. 16-й Полевой Участок, № 19 с населением 500 человек, 3-х этажного жилого дома по ул. 16-й Полевой Участок, № 17 с населением 80 человек, ТСЖ «Шаг» по ул. Волховской, 1, 4, 5, 6 с населением 180 человек, проезд Тверской, 1 с населением 142 человека, ТСЖ «Волховское» по ул. Волховской, 8 с населением 81 человек, ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» по ул. Волховской, 12 с населением 50 человек, ООО УК «ТЕМП» по адресу: проезд Тверской, дома 4, 5, 6, 7 с населением 170 человек, а также филиал ГБУЗ СКПБ № 1 на 250 койко-мест и 100 человек обслуживающего персонала, ГКУ «ГУСКК», ведущее строительство объекта «Стражное отделение на 60 коек судебно-психиатрической экспертизы» ГБУЗ СКПБ № 1.

В состав водозабора входят 3 артезианские скважины и накопительный резервуар объемом 500 м3.
Протяжённость трубопроводов − 3575 м; материал труб: чугун (Д = 250 мм), сталь (Д = 250 мм – 1200 м; Д = 100 мм – 2025 м; Д = 50 мм – 350 м).

16.9. Водозабор АО «Краснодарское» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных предназначен для водоснабжения питьевой водой производственного и жилищного комплекса. 

Водозабор состоит из: насосной 1-го подъёма, накопительного бетонного резервуара 500 м3, насосной 2-го подъёма, башни Рожновского 50 м3, разводящей сети. 
Насосная 1-го подъёма состоит из трёх артезианских скважин.
Накопительный подземный бетонный резервуар на 500 м3. Все три артезианских скважины подают воду в резервуар, где она отстаивается. С накопительного резервуара вода подаётся в насосную 2-го подъёма. В насосной 2-го подъёма установлены три центробежных насоса.
Башня Рожновского на 50 м3 предназначена для поддержания давления в системе водопровода.

Разводящая сеть состоит из магистрального коллектора диаметром 150 мм, длиной 200 м, к нему подключены жилые дома по ул. Кореновской, № 9, 11, 13, 15, общая протяжённость составляет 120 м (Д = 100 мм); подключён животноводческий комплекс протяжённостью 100 м (Д = 150 мм), 1200 м (Д = 100 мм), 700 м (Д = 50мм). Общая протяжённость на животноводческом комплексе составляет 2000 м.

16.10. Племзавод учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» КГАУ осуществляет водоснабжение и водоотведение пос. Лазурного города Краснодара, в частности: населения, бюджетных организаций (СОШ № 37, детский сад № 17, филиал поликлиники № 13) и прочих потребителей, а также обеспечение собственных нужд.
Водозаборное сооружение состоит из 7 артезианских скважин. Вода глубинными электронасосами подаётся в сообщающиеся резервуары. В резервуарах вода отстаивается (происходит осаждение песка и других тяжёлых частиц). Далее, через насос второго подъёма, прибор учёта, вода подаётся в водопроводную сеть. 

Протяжённость водопроводной сети составляет 27 км, напор в сети поддерживается насосом частотного регулирования.

16.11. АО «Международный аэропорт «Краснодар» оказывает услуги водоснабжения в Пашковском жилом районе (ул. им. Фадеева, ул. 1-го Мая), а также осуществляет подъём воды на нужды аэропорта. Водозаборные сооружения АО «Международный аэропорт «Краснодар» расположены на восточной окраине города Краснодара в районе ул. им. Евдокии Бершанской. Состоят из 9 эксплуатационных скважин, в том числе 8 скважин используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Скважины оборудованы приборами учёта, кранами для отбора проб воды на лабораторные анализы.

Кроме водозаборных скважин на территории водозабора расположены четыре подземных резервуара объёмом 100, 200, 250 и 500 м3, водонапорная башня объёмом 100 м3, две насосные станции второго подъёма (основная и резервная), хлораторная.

Между собой все резервуары соединены. Из резервуаров вода подаётся в распределительный водопровод, далее - на насосную станцию 2-го подъёма и магистральную сеть общей протяжённостью 20498 м.

16.12. ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК» осуществляет холодное водоснабжение арендуемых сторонними организациями производственных и офисных помещений, а также обеспечение собственных нужд. В жилые помещения вода не подаётся.
Водоснабжение осуществляется от двух источников. Основной источник водоснабжения - две собственные артезианские скважины глубиной 220 м и 133,7 м. Вода из скважин посредством гидроаккумулирующих мембранных баков подаётся в систему водопровода потребителей.

Резервный источник водоснабжения - городской водопровод ООО «Краснодар Водоканал». Подключение Д = 50 мм с ул. им. Вишняковой от сети городского водопровода Д = 200 мм. Протяжённость водопроводной сети 1,853 км, износ более 70 %.
Оборудование обеспечивает круглосуточную подачу воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.
16.13. ООО «ККЗБ» (компрессорный завод «Борец»).
Водоснабжение предприятия осуществляется для собственных нужд от артезианских скважин.
Артезианская вода поступает в две наземные ёмкости запаса воды объёмом 1000 м3 каждая. Из ёмкостей с помощью насоса НД-160 производительностью 140 м3/час, установленного в насосной станции 2-го подъёма, вода поступает в разводящую сеть предприятия и используется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды завода.

Уровень заполнения резервуара не автоматизирован, контролируется дежурным персоналом предприятия.

Оборудование скважин и насосной станции обеспечивает круглосуточную подачу воды, что является необходимой составляющей для предоставления качественного водоснабжения.

Износ водопроводных сетей составляет более 30%, так как сети введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Водопроводная сеть состоит из стальных труб, требующих замены. Общая протяжённость сетей 3 км, с колодцами и запорной арматурой.
16.14. ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии. Основной вид деятельности института: проведение научно-исследовательских работ по генетике, семеноводству и семеноведению, возделыванию, защите растений от болезней, вредителей, сорняков, механизации и автоматизации агротехнических и технологических процессов селекции, уборки, сушки, ферментации, хранению, производству табачных изделий, получению продуктов некурительного характера, стандартизации, сертификации, метрологии, химии и качества, экономики производства табака и табачных изделий. Развитие научных исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на ускорение научно-технического прогресса в табачной отрасли.

Кроме того, институт оказывает услуги по водоснабжению и транзитному водоотведению юридическим и физическим лицам в районе ул. Московской.

Добыча воды водозабором ГНУ ВНИИТТИ производится одной артезианской скважиной № 40682, месторасположение - территория ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии по адресу: г. Краснодар, ул. Московская. Глубина скважины 116 м, дебит 36 куб.м./час. Подъём воды осуществляется насосом марки ЭЦВ 8-25-100 с погружением на глубину 65 метров, устье заглублено. Скважина работает 5,5 - 6,5 часов в сутки по графику. Резервуар накопительный ёмкостью 200 м3, бетонный, заглублен, оборудован системой контроля заполнения и перелива. Водонапорная башня - здание кирпичное, высотой 25 м, ёмкость бетонная 80 м3, оборудована системой контроля перелива, имеет выход для подсоединения системы пожаротушения. Протяжённость хозяйственно-питьевых водопроводных сетей составляет 2,45 км, выполненных из: асбестоцементных труб - 860 м; чугунных труб - 290 м; стальных труб - 1300 м.

16.15. ПАО «Краснодарзернопродукт». Основными потребителями на предприятии являются: мукомольный цех, котельная, подсобный корпус, общежитие, инженерно-лабораторный корпус, КМТО «Премьера» и другие объекты в районе ул. Колхозной.
Водоснабжение предприятия осуществляется от артезианской скважины № 7700/2 глубинным насосом ЭЦВ 8-25-100, производительностью 25 м³/час, после чего вода поступает в пожарно-хозяйственный водоём ёмкостью 600 м³, в котором установлена автоматика по уровню воды в ёмкости. При снижении уровня воды включается глубинный насос.
16.16. ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть» (питьевое и техническое водоснабжение) (далее – ЗАО «КНПЗ-КЭН»). Производственная мощность переработки углеводородного сырья 2900 тыс. тонн/год. Цикл производства - непрерывный. Общество осуществляет водоснабжение сторонних организаций и обеспечивает потребление на собственные нужды. 
Обеспечение производственных нужд обществом осуществляется путём эксплуатации четвертичного водоносного горизонта и забором воды из реки Кубани. Проверка качества, состава воды производится ежемесячно на основании договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». В жилые помещения вода не подаётся.

Источниками водоснабжения предприятия являются подземные воды (12 артезианских скважин питьевого и технического качества) и реки Кубани. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды Апшеронского и Акчагыльского водоносных горизонтов. Питьевой водопровод состоит из системы трубопроводов общей протяжённостью 3825 м.
16.17. ООО «Универсал-Плюс-Сервис» обеспечивает водоснабжением торговые помещения торгово-развлекательного комплекса «Сити Центр» по ул. Индустриальной в городе Краснодаре. Водозаборные сооружения состоят из двух скважин (рабочая, резервная) и сопутствующих сооружений (павильон управления работой артезианских скважин, в котором размещены шкафы управления и запорная арматура управления работой скважины).
Вода из скважины забирается насосом 1-го подъёма и через павильон управления работой скважины, в котором размещена запорная арматура с регулировкой работы скважины по давлению, поступает в разводящую сеть.

Технологический процесс работы водозаборных сооружений заключается в подъёме воды из скважины насосом с последующей подачей её в разводящую сеть потребителю. Общая протяжённость водопроводной сети 2,15 км.

16.18. ООО «КУБ-С» осуществляет водоснабжение пос. Знаменского (старая застройка), пос. Зеленопольского и пос. Пригородного.

В пос. Знаменском водоснабжение реализуется от водозабора, расположенного по ул. Светлой. На территории водозабора расположены две действующие скважины.
Первая скважина № Д 07-07, глубиной 220 м. Дебит скважины 25 м³/час. Вторая скважина № 79050, глубиной 205 м. Дебит скважины 25 м³/час. Таким образом, общий дебит по водозабору, который обеспечивает население пос. Знаменского, составляет 50 м³/час.

Вода из скважин поступает в резервуар и далее в насосную станцию 2-го подъёма, из которой насосами подаётся в поселковую сеть. 

Общая протяжённость всех сетей по посёлку 16308,5 м, из них 10516,0 м находится на балансе ОПХ «Рассвет». Диаметр труб 150, 100, 76, 57 мм. Материалы - чугун, сталь, асбестоцемент, ПВХ. Год строительства 1970 ‒ 1977 и 1989 частично.

В состав водозабора в пос. Зеленопольском входят: скважина № Э-134 (пробурена в 1987 году, глубина 104,4 м, дебит проектный 30 м³/час), башня Рожновского V = 25 м³, электрощитовая. Зона санитарной охраны первого пояса водозабора огорожена.

В состав водозабора в пос. Пригородном входят три артезианские скважины.

 Первая скважина № 21201 (действующая) с дебитом 25 м³/час, глубиной 205 м.

 Вторая скважина № 21363; третья скважина № 21364 (резервная). Протяжённость сетей - 7964 м.

Для создания резерва воды на территории водозабора расположен железобетонный резервуар, ёмкость которого составляет 600 м³. Вода от артезианских скважин поступает в резервуар. В качестве компенсатора используется водонапорная башня с баком ёмкостью - 25 м³, высотой - 23 м. Всего протяжённость сетей: 12936 м.
16.19. АО «МЖК «Краснодарский» осуществляет водоснабжение расположенных рядом организаций на основании заключённых договоров.

Водоснабжение предприятия осуществляется за счёт эксплуатации группового водозабора из 16 скважин (№ 36090, 36435, П-12433/3, 40565, 51349, 51348, П-6309, 72682, П-6307, 72949, 72950, 51439, 72683, 16713/2, 36089, 21133), которыми ярусно в интервалах глубин 70 - 710 м каптированы водоносные отложения четвертичного, апшеронского, куяльницкого и киммерийского водоносных комплексов.

Протяженность водопроводной сети - 4,2 км. Давление воды поддерживается автоматически частотным регулятором.

Оборудование обеспечивает круглосуточную подачу воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.

В настоящее время износ водопроводных сетей составляет более 89%. Сети введены в эксплуатацию более 70 лет назад. Большая часть водопроводных сетей состоит из стальных и чугунных труб, требующих замены.

Система водоснабжения АО «МЖК «Краснодарский» в целом работает удовлетворительно, обеспечивая потребителей согласно договорным обязательствам.
16.20. Водозаборные сооружения ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» представляют собой два объекта, из которых водозаборы № 1 и № 3 расположены на территории промышленной площадки ТЭЦ.

Водозаборы включают в себя артезианские скважины глубиной 140 - 305 м; резервуары ёмкостью по 400 - 600 м3, в которые закачивается вода из скважин; хозяйственные центробежные насосы, которые подают воду из резервуаров в водопроводные сети для потребителей на промышленной площадке; пожарные насосы, предназначенные для тушения пожара. 

Режим работы всех артезианских скважин – круглосуточный, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.

ООО «Кубанская тепловая генерация» с 2015 года присоединено к ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

До момента проведения реорганизации ООО «Кубанская тепловая генерация» весь объём добытой воды направлялся на реализацию. Основным потребителем являлось ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». В результате проведённой реформы и присоединения ООО «Кубанская тепловая генерация» объём потребления ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» отнесён на собственные нужды, что составляет 90 % потребления.
Все артезианские скважины автоматизированы, установлены датчики уровня и станции управления.

Вода подаётся в центральные и разводящие сети водопровода общей протяжённостью 68 км.
16.21. Основными видами деятельности АО «АТЭК» является производство, приобретение, передача, распределение и реализация тепловой энергии, эксплуатация объектов котлонадзора, а также эксплуатация скважин в пос. Белозёрном и по ул. Трудовой Славы, 32, для оказания услуг холодного водоснабжения для производственных целей и реализации потребителям муниципального образования город Краснодар. Основной целью является подъём воды для нужд горячего водоснабжения.
16.22. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный центр зерна имени П.П.Лукьяненко» имеет в распоряжении сооружения водоснабжения, расположенные в северо-западной окраине города Краснодара на территории Центральной усадьбы.

Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин № 7724, № 3-7 и № 53. Длина труб - 5,3 км, диаметр - от 50 до 150 мм.

Скважина № 7724: общая глубина - 192 м, дебит - 25 м3/час. Водозабор из артезианской скважины № 7724 предназначается для нужд Центральной усадьбы, водоснабжения пос. Прикубанского и подпитки системы отопления жилых домов. 

Скважина № 3 - 7: общая глубина - 220 м, дебит - 30 м3/час, насос ЭЦВ-8-25-100. Скважина № 53: общая глубина - 330 м, дебит - 28 м3/час, насос ЭЦВ-8-25-100. Указанные скважины предназначены для водоснабжения жилых домов по ул. им. Лукьяненко П.П. и для обеспечения потребителей горячей водой. 
16.23. ЗАО «Крамис-К» осуществляет добычу воды на водозаборе, состоящем из одной артезианской скважины, на территории ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж» в Пашковском жилом районе.

16.24. Водозабор ООО «Пашковское-Сервис» обеспечивает водой население Пашковского жилого района от ул. им. Гоголя до ул. им. Ярославского и от ул. им. Крупской до трассы Краснодар-Кропоткин. В 2018 году водоснабжение населения данного района будет осуществлять ООО «Краснодар Водоканал».
16.25. Водозабор ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» расположен на территории строящегося жилого комплекса в городе Краснодаре по ул. им. Лавочкина, 3/2.
Водозаборные сооружения состоят из:

трёх скважин № 71, 72 и 73 (две рабочие, одна резервная);

павильона управления скважинами;

двух железобетонных резервуаров ёмкостью 600 м3, каждый с воздушными фильтрами;

насосной станции 2-го подъёма с электролизной установкой;

магистральной сети.

Проектная мощность водозабора составляет 1600 м3/сут.

Водопроводная сеть общей протяжённостью 1280 м проложена полиэтиленовыми трубами (Д = 225 мм). На сети водопровода установлено 8 колодцев (в том числе 2 мокрых), 21 затвор (Д = 100 мм - 5 шт., Д = 200 мм - 16 шт.) и 4 пожарных гидранта.

Обеззараживание воды производится с применением гипохлорита натрия, который получается методом электролиза из поваренной соли. Для этих целей применяется электролизная установка «Электрохлор». 

16.26. Наряду с основной своей деятельностью Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный комплекс» Россельхозакадемии осуществляет ещё и функции водоснабжающей организации по удовлетворению хозяйственно-питьевых нужд, как собственного производства, так и населения микрорайона города Краснодара, ограниченного улицами Передовой, им. Филатова, Школьной, Кругликовской, Восточно-Кругликовской, а также пос. Плодородного и прочих потребителей. 

Водное хозяйство представляет собой технически автономные сооружения, независимые от системы городского водоснабжения.

Система водоснабжения состоит из 4-х артезианских скважин. Действующая мощность скважин 3120 м3/сутки. Коэффициент использования мощности - 70 %. Общая протяжённость сетей системы водоснабжения составляет 3,2 км. Годовой объём поднятой воды в среднем составляет 1051,54 тыс.м3.

16.27. ООО «Лидер» осуществляет водоснабжение многофункционального торгово-развлекательного комплекса «OZ», расположенного в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в районе пересечения автодорог Темрюк-Краснодар-Кропоткин и Федеральной трассы М4 «Дон» с использованием собственного водозабора.

В состав водозаборных сооружений ООО «Лидер» входят: три скважины, два резервуара питьевой воды объёмом 400 м3 с фильтрами-поглотителями, павильон управления скважинами с электролизной установкой для обеззараживания воды в резервуарах, насосная станция 2-го подъёма, трубопровод хозяйственно-питьевого назначения протяжённостью 2,045 км.
16.28. ООО «Водоканал» организовано водоснабжение в районе коттеджного посёлка «Бавария» и старой застройки пос. Краснодарского (ранее осуществлялось от водозабора, принадлежащего сторонней организации ИП Суманц С.Э.) от собственного водозабора, расположенного по ул. им. Кирилла Россинского.
Водозабор подземных вод и головные водозаборные сооружения построены на основании полученного разрешения на строительство, выданного департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в 2015 году.
Земельный участок площадью 5200 м2 находится в собственности ИП Агушева Р.В. и, согласно договору аренды, передан для использования ООО «Водоканал» для строительства и эксплуатации водозабора сроком на 10 лет.

На территории водозабора расположены две действующие скважины: первая скважина глубиной 220 м. (мощность скважины 840 м3/сут.), вторая скважина глубиной 400 м. (мощность скважины 840 м3/сут). Дополнительные накопительные ёмкости отсутствуют.

В пос. Краснодарском общая протяжённость всех сетей - 4179,1 м. Диаметр труб - 225, 160, 110 мм. Материал сетей - ПВХ. В коттеджном посёлке «Бавария» -5090,9 м. Диаметр труб - 225, 160, 110, 32 мм. Материал сетей - ПВХ.

16.29. Водозабор ИП Быстровой Е.В. расположен в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара на территории строящегося жилого комплекса по ул. им. 60-летия Победы.
В состав объектов централизованной системы холодного водоснабжения входят водопроводная сеть и водозабор.

Водопроводная сеть общей протяжённостью 2960 м расположена по адресу: город Краснодар по ул. Ветеранов, от проезда 3-го Кореновского до проезда 7-го Кореновского; по проезду 7-му Кореновскому, от ул. Ветеранов до ул. им. 60-летия Победы; по ул. им. 60-летия Победы, от проезда 7-го Кореновского до проезда 3-го Кореновского; по проезду 3-му Кореновскому, от ул. им. 60-летия Победы до ул. Ветеранов; по ул. им. Степана Коцуры, от проезда 3-го Кореновского до проезда 7-го Кореновского; по ул. им. Генерала Мищенко, от проезда 7-го Кореновского до проезда 3-го Кореновского. Сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовой трубы питьевого назначения диаметром 110 мм. Давление в сети водоснабжения при испытании и пусконаладочных работах составляет 0,35 МПа. 

Водозабор расположен на территории строящегося жилого комплекса по ул. им. 60-летия Победы. На площадке водозабора расположены:
одна скважина № 1-п-162-ЮАС, глубиной 370 м и дебитом 600 м3/сут.;

павильон для размещения оборудования управления;

блочная комплектная трансформаторная подстанция № 1915п;

железобетонная опора освещения СК-26.
16.30. ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (далее – Институт) – это некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность в сфере культуры, образования и науки и являющаяся образовательным учреждением высшего профессионального образования. 
Система водоснабжения Института состоит из одной скважины № 1-01, расположенной на территории учебного заведения. Скважина пробурена в 2001 году и составляет 225,2 м.

Существуют водопроводные сети, построенные (по информации Института) за счёт собственных средств, протяжённостью 0,955 км. Потребителями являются общежития, находящиеся на территории Института.

16.31. ЗАО «Седин-Энерго» осуществляет водоснабжение арендуемых сторонними организациями производственных и офисных помещений за пределами предприятия в районе ул. им. Захарова, а также обеспечивает собственные нужды. В жилые помещения вода не подаётся.
Водозабор принят в эксплуатацию в 1990 году и представлен одной артезианской скважиной № 72984, глубиной 215 м, оборудованной погружным насосом ЭЦВ 25-10-125 и двумя железобетонными резервуарами 1500 м3.

Магистральный водопровод протяжённостью 5,2 км выполнен из чугунных труб диаметром 200 мм.

В настоящее время износ водопроводных сетей составляет более 100%. Сети введены в эксплуатацию более 40 лет назад и 90 % водопроводной сети требует замены.

16.32. АО «Объединение» осуществляет деятельность по добыче воды на основании лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой населения. Лицензия выдана до 2036 года.
Водозаборный комплекс АО «Объединение» расположен на территории бывшего мясокомбината «Краснодарский» по ул. Воронежской. 
Водозаборные сооружения АО «Объединение» включают в себя скважины, павильоны управления скважинами, три железобетонных резервуара ёмкостью 500 м3 и 250 м3, насосные станции 2-го подъёма с сетевыми насосами.

Подача воды для водоснабжения ЖК «Фонтаны» на ул. Старокубанской осуществляется насосной станцией 2-го подъёма (малая насосная станция). Граница балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается на вводе в дом.

В связи с завершением строительства литеров № 1 и № 2 ЖК «Фонтаны», вода будет использоваться для водоснабжения населения, проживающего в данных домах, а также для водоснабжения офисов, расположенных на первых этажах.
16.33. ООО «ЮТЭ» осуществляет водоснабжение в районе хут. Ленина. Водозаборные сооружения данной организации проходят пуско-наладочные работы.

16.34. ИП Толстых А.С. с 2012 года обеспечивает водоснабжение технической холодной водой котельной, принадлежащей АО «Краснодартеплосеть» для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий Фестивального микрорайона города Краснодара.

Система водоснабжения состоит их двух артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения и насосной станции. Фактически производится эксплуатация одной артезианской скважины. Вторая артезианская скважина является резервной. Вода из основной скважины подаётся в водонапорную башню ёмкостью 120 м3, а после по водоводу диаметром 150 мм поступает на котельную. 

Скважина имеет производительность 25 м3/час, глубину установки 85 м.

Объём воды (отпуска холодной воды), поставляемой организацией АО «Краснодартеплосеть», определён договором № 1 от 01.08.2013 и составляет 8,0 тыс.м3 в месяц или 96,0 тыс.м3 в год.

16.35. ФГУ «Краснодарское водохранилище» обеспечивает водоснабжение технической холодной водой.

Правобережная дренажная завеса построена в 1974 году с целью защиты от подтопления и затопления Краснодарским водохранилищем территории второй надпойменной террасы с расположенными на ней аэропортом, сельскохозяйственными угодьями и населёнными пунктами. 

Дренажная завеса расположена вдоль правого берега Краснодарского водохранилища от оси земляной плотины до восточной окраины хут. Ленина и представлена линейным рядом из 219 дренажных скважин с шагом между ними 50 м, общей протяжённостью 11,2 км. 

В 1975 году было принято решение по использованию дренажных вод для водоснабжения города Краснодара. Поэтапно в работу были подключены дренажные скважины ряда № 1 - 144.

Извлекаемые подземные воды из части дренажной завесы (скважины № 1 - 144 «Водозабор Дренажный») в объёмах, не превышающих утверждённые запасы, передаются потребителям для осуществления водоподготовки, с целью доведения до соответствия Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества» и последующей передачи в систему централизованного водоснабжения города Краснодара - ООО «Краснодар Водоканал». Подземные воды, извлекаемые на отрезке от магистрального канала до восточной окраины хут. Ленина (скважины № 149 - № 224), сбрасываются в водохранилище.

С 1 июля 2011 года Федеральное государственное бюджетное учреждение «Краснодарское водохранилище» осуществляет отпуск подземных вод, извлекаемых при эксплуатации 6 скважин № 185 - 190 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища для нужд ПАО «Агрокомбинат «Тепличный».
В сфере транспортировки питьевой воды на территории муниципального образования город Краснодар осуществляют деятельность: ООО «Славяне», ООО «Заря», ООО «УК Ритейл-Парк».

I.IV.II. Водоотведение

17. На территории муниципального образования город Краснодар постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2013 № 6972 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар» в границах комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, находящихся в пределах балансовой принадлежности канализационных сетей такой организации и предназначенных для водоотведения, а именно для приёма, транспортировки и очистки сточных вод, включая сети иных организаций технологически присоединённых к таким сетям (за исключением сетей и объектов, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций) определены следующие организации.

18. Общая протяжённость канализационных сетей, эксплуатируемых ООО «Краснодар Водоканал» составляет 938,7 км. ООО «Краснодар Водоканал» эксплуатирует наружные канализационные сети, делящиеся на дворовые, внутриквартальные, уличные, подводящие коллекторы, главные коллекторы. На обслуживании ООО «Краснодар Водоканал» числятся:

438,6 км внутридворовой и внутриквартальной сети; 

317,027 км уличной сети;

75,181 км подводящих коллекторов;

107 км главных коллекторов;

18056 смотровых колодцев. 

Основными коллекторами, расположенными на территории муниципального образования город Краснодар, являются:

Главный фекальный коллектор (ГФК);

Головатовский коллектор;

Будённовский коллектор;

Фекальный коллектор «Фитопатология»;

Перекачку стоков осуществляют 54 канализационные станции. Сточные воды города Краснодара аккумулируются в основные коллекторы города и транспортируются в приёмную камеру главной канализационной насосной станции № 1 (далее - КНС № 1). Из приёмной камеры стоки поступают в приёмное отделение ГКНС № 1.

ГКНС № 1 подаёт сточные воды на очистные сооружения канализации № 1 и до приёмного отделения ГКНС № 2, на очистные сооружения канализации № 2 (далее − ОСК-2).

Очистка сточных вод в городе Краснодаре выполняется на двух комплексах очистных сооружений канализации, находящихся на выезде из города Краснодара по Елизаветинскому шоссе и ОСК-2, находящихся на расстоянии 13,5 км от очистных сооружений канализации № 1 (далее − ОСК-1) по Елизаветинскому шоссе.

Проектная мощность ОСК-1 составляет 125 тыс. м3/сут. Проектная мощность ОСК-2 составляет 275 тыс. м3/сут. Общая проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 400 тыс. м3/сут. Все сточные воды проходят полную биологическую очистку и обеззараживание. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Кубань.

В состав объектов водоотведения МУП ВКХ «Водоканал» входят: очистные сооружения канализации и канализационная насосная станция (далее – КНС) в пос. Белозёрном, КНС «Мехлесхоза» в ст. Елизаветинской, КНС в пос. Кирпичный, КНС по ул. Заводской, 36, КНС 2-го отделения совхоза «Солнечный», КНС по ул. им. Филатова, 17, КНС в пос. Плодородном и канализационные сети протяжённостью 30,7 км.

Отвод сточных вод от жилых домов и предприятий посёлка Белозёрного осуществляется самотёком в фекальную насосную станцию и далее по двум напорным трубопроводам диаметром 200 мм (один рабочий, второй резервный) на очистные сооружения канализации посёлка Белозёрного производительностью 2,7 тыс. м3/сут. Комплекс осуществляет полную биологическую очистку сточных вод с глубокой доочисткой в биологических прудах. Очищенная вода по системе каналов сбрасывается в реку Кубань.

Станица Елизаветинская не канализована и сточные воды от частных жилых домов и предприятий отводятся в выгребные ямы, за исключением пяти двухэтажных жилых домов и административного здания ГУ КК «Краснодарский опытный лесхоз». От них сточные воды отводятся в КНС и перекачиваются по канализационному трубопроводу Д = 100 мм, длиной 1600 м в канализационный коллектор Д = 2500 мм ООО «Краснодар Водоканал» для биологической очистки на ОСК. Процесс водоотведения автоматизирован.

Канализационные стоки от жилых домов и предприятий пос. Кирпичного по самотечным трубопроводам отводятся в КНС и перекачиваются по напорному трубопроводу Д = 150 мм в канализационный коллектор Д = 500 мм. Процесс водоотведения автоматизирован.

Канализационные стоки от жилых домов и предприятий 2-го отделения совхоза «Солнечный» и ул. Средней отводятся в КНС и перекачиваются по двум напорным трубопроводам Д = 150 мм в городской канализационный коллектор ООО «Краснодар Водоканал» Д = 300 мм. Процесс водоотведения автоматизирован.

Канализационные стоки от жилых домов и предприятий по ул. Заводской и ул. Горной отводятся в КНС и перекачиваются по напорному трубопроводу Д = 150 мм на очистные сооружения посёлка Тлюстенхабль.

По существующим канализационным сетям пос. Плодородного протяжённостью 1881 м канализационные стоки с домов собираются в 6 септиков посредством 53 колодцев, которые по мере засорения очищаются от твёрдых отложений. С главной приёмной камеры через напорный трубопровод Д = 150 мм жидкая фракция стоков фекальным насосом СМ 100-65-200 перекачивается в приёмный колодец и далее транспортируется в коллектор ООО «Краснодар Водоканал».

19. ООО «КЭСК» осуществляет очистку сточных вод в пос. Берёзовом города Краснодара, в районе Витаминкомбината, в мкр. Молодёжном и пос. Лекраспром.
Система водоотведения представлена очистными сооружениями, состоящими из двух горизонтальных песколовок, двух первичных отстойников, трёх биофильтров, одного вторичного отстойника, трёх иловых площадок площадью 450 м2 каждая, трёх биологических прудов доочистки, трёх КНС и самотечно-напорных сетей.

Кроме того, имеются сети водоотведения в мкр. Почтовом, мкр. Восточно-Кругликовском, мкр. Московском, транспортируемые стоки в сети ООО «Краснодар Водоканал».
20. В состав объектов водоотведения АО «Краснодарское» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных входят: очистные сооружения, канализационная сеть протяжённостью 2,7 км. Технологическая схема очистки сточных вод: КНС-1, КНС-2, колодец-гаситель, песколовка, двухъярусные отстойники и поля фильтрации.
В связи с закрытием производственной деятельности по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных планируется ликвидация очистных сооружений, с переключением существующих абонентов на сети ООО «Краснодар Водоканал».
21. Комплекс очистных сооружений ГБУЗ Специализированная психиатрическая больница № 7 Министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ СПБ № 7) размещён на территории общей площадью 14 га, включая: поля фильтрации, песколовку с колодцем гашения, двухъярусный отстойник с системой подземных отводящих каналов для ила, иловые площадки, песковые площадки.
КНС состоит из приёмного коллектора (50 м3) и машинного отделения (2-х насосов СМ-125-100-250, производительность 100 м3/час).

На данный момент износ водоканализационного комплекса ГБУЗ СПБ № 7 составляет свыше 95% и поддержание безаварийной работоспособности комплекса ведётся в основном из собственных средств учреждения.

В 2018 году планируется переключение системы водоотведения на централизованную систему ООО «Краснодар Водоканал».

22. МУП совхоз «Прогресс» обеспечивает приём и очистку стоков от абонентов в пос. Прогресс. Система водоотведения включает: канализационные сети протяжённостью 4,7 км, 5 КНС, 4 пруда биологической очистки, 6 отстойников. На территории МУП совхоз «Прогресс» расположены канализационные сети протяжённостью 4,7 км: протяжённость главных коллекторов составляет 3,5 км, уличной канализационной сети 1,2 км. Имеется 5 КНС, одна из которых находится на территории жилого посёлка «Прогресс».
В настоящее время износ сетей в пос. Прогресс составляет 100 %, сети введены в эксплуатацию более 40 лет назад.

23. Племзавод учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» Кубанского государственного аграрного университета производит сбор и очистку стоков в пос. Лазурном города Краснодара. Из уличной канализационной сети через сеть коллекторов стоки скапливаются в КНС, оборудованной насосами «Иртыш» - 30 ПФ-026, мощностью 3 кВт, СД 160/10 мощностью 11 кВт, через сеть которых стоки направляются на очистные сооружения. После биологической очистки очищенная вода направляется в пруды-накопители.
Процесс на канализационных станциях полностью автоматизирован. На очистных сооружениях процесс контролирует дежурный персонал. Все объекты оборудованы приборами учёта электрической энергии.

Транспортировкой сточных вод на территории муниципального образования город Краснодар занимаются следующие организации: ООО «ККЗБ», «МУП ВКХ «Водоканал», АО «Международный аэропорт «Краснодар», ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК», ООО «ККЗБ», ФГБНУ ВНИИТТИ, ПАО «Краснодарзернопродукт», ООО «Универсал-Плюс-Сервис», ООО «КУБ-С», ООО «УК Ритейл-парк», ООО «Славяне», ПАО «Агрокомбинат «Тепличный», ООО «ПХЦ-Алдан», ООО «КРФС», АО «Карасунское инженерное управление», ООО «Восток», ООО «Объединенный водоканал», ООО «Краснодар Водоканал Сервис», ИП Газаралиева Г.П., ООО «ДИАС», ЗАО «Седин-Энерго», АО «РЖД», ООО «КЭСК».

Подраздел I.V. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО
24. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится, в том числе:

разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами;

участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами;

определение в программах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твёрдых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;

утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами;

утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.09.2016 № 747 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае» утверждена территориальная схема по обращению с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами в Краснодарском крае.

Обеспечение реализации мероприятий в вышеуказанной территориальной схеме позволит достичь целевого показателя по обеспечению муниципального образования город Краснодар и потребности населения в объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов на 100%.

Подраздел I.VI. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности
25. С целью организации работы по исполнению требований статей 8 и 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией муниципального образования город Краснодар осуществляется мониторинг оснащения приборами учёта коммунальных ресурсов жилого сектора, выявление фактов отсутствия приборов учёта и информационное обеспечение мероприятий по энергобережению.

По данным мониторинга общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования город Краснодар составляет 7 946 домов.
По состоянию на 01.09.2017 согласно реестру, из 4 642 многоквартирных домов (без учёта домов с блокированной застройкой) доля установленных общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов в МКД составила 92,0 %, в том числе:

по электроэнергии доля оснащения приборами учёта составила 97,8 %, всего установлено 4317 приборов учёта. Дополнительно требуется установить около 100 приборов учёта;

по холодной воде доля оснащения – 99,4 %, всего установлено 3 587 приборов учёта;

по тепловой энергии доля оснащения – 84,7 %, всего установлено 2 426 приборов, в том числе в 2017 году порядка 180 приборов; требуется установить 439 приборов;

по горячему водоснабжению доля оснащения – 86,1 %, всего установлено 2 063 приборов учёта, в том числе в 2017 году порядка 80 приборов; требуется установить 348 приборов.

26. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014 № 7950 утверждена муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар» (далее – Программа энергосбережения).

27. В рамках Программы энергосбережения в 2016 году за счёт внебюджетных источников реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на общую сумму 358,93 млн. руб., в том числе:

ООО «Краснодар Водоканал» − установлено насосное оборудование с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) по ул. им. Леваневского, 57, на сумму 448,9 тыс. руб.;

филиалом «КВЭП» АО «РАМО-М» проведены работы по установке двух мини-ТЭЦ на газопоршневых двигателях на сумму 32,27 млн. руб.;

ООО «Пашковское-Сервис» − замена стальных труб водопроводных сетей на пластиковые (60 п.м.), на сумму 151,26 тыс. руб.;

Краснодарское водохранилище − капитальный ремонт управления электроприводами насосов скважин дренажной завесы, на сумму 1,9 млн. руб.;

на объектах ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» − модернизация насосной станции БНС-2 с использованием частотно-регулируемого привода, на сумму 226,0 тыс. руб.; сбор конденсата греющего пара от оборудования цеха топливоподачи и возврат его в технологический цикл Краснодарской ТЭЦ, на сумму 704,0 тыс. руб.; техническое перевооружение турбоагрегатов энергоблоков № 1, 2, 3, 4 на площадке главного корпуса Краснодарской ТЭЦ - 446,0 млн. руб.;

МУП ЖКХ «Корсунское» − капитальный ремонт водопровода по ул. Корсунской от ул. им. Шевченко до ул. им. Ленина (50 м), на сумму 400,0 тыс. руб.; 

АО «Международный аэропорт Краснодар» − оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами в целях освещения на сумму 623,3 тыс. руб.;

АО «Краснодатеплосеть» − новое строительство тепловых сетей от источника тепловой энергии мкр. Большой Восточно-Кругликовский на сумму 3,9 млн. руб.

28. В 2017 году в рамках Программы энергосбережения планируется выполнить работы по замене светильников наружного освещения на светодиодные светильники на объектах, находящихся в муниципальной собственности на сумму 5,4 млн. руб.
Раздел II
План развития муниципального образования город Краснодар, 
прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные
 ресурсы на 2017 - 2027 годы
29. Перечень показателей потребления коммунальных ресурсов программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 - 2027 годы» представлен в приложении № 3 к Программе.

30. 
Прогнозируемый прирост общей площади жилищного фонда, общественно-деловой и промышленной застройки города Краснодара представлен в приложении № 4 к Программе.

Раздел III
Перечень мероприятий и целевые показатели Программы
Подраздел III.I. Электроснабжение
31. Перечень мероприятий по развитию электроснабжения на территории муниципального образования город Краснодар в рамках выполнения инвестиционной программы АО «НЭСК – электросети» представлен в приложении № 5 к Программе. 

Кроме того, с целью повышения качества и надёжности электроснабжения и устойчивого развития электросетевого хозяйства муниципального образования город Краснодар в рамках Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017 – 2021 годы, разработанной, ПАО «Кубаньэнерго» запланировано следующие технические мероприятия:
реконструкция ПС 110/6 Парфюмерная (замена трансформаторов 2х16 МВА на траснформаторы 2х25 МВА); 

реконструкция ПС 110/6 Юго-Восточная (замена трансформатора Т-1 10 МВА на трансформатор 16 МВА);

реконструкция ПС 110/35/10 Старокорсунская (замена трансформаторов 16 МВА и 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА);

реконструкция ПС 110/10/6 РИП (замена трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА и Т-2 40 МВА на трансформаторы мощностью 2х63 МВА);

реконструкция ПС 35/6 Путевая (замена Т-1 и Т-2 2х10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА);

реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дальняя с установкой силовых трансформаторов 2х16 МВА и переводом на питание от двух источников по сети 110 кВ;

реконструкция ПС 110/35/10/6 ВНИИрис (замена Т-1 и Т-2 мощностью по 16 МВА на 2 трансформатора по 25 МВА);

реконструкция ПС 35/10 хутор Ленина (замена трансформаторов Т-1 и Т-2 6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА);

реконструкция ПС 35/10 Правый берег (замена трансформатора 5,6 МВА на трансформатор 6,3 МВА);

реконструкция ПС 35/10 Военгородок (замена Т-1 и Т-2 мощностью по 4 МВА на трансформаторы по 10 МВА).
Также в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» департаментом строительства администрации муниципального образования город Краснодар в период 2017 – 2027 запланировано строительство объекта электроснабжения «Инженерные сети в пос. Калинино-1».
Выполнение вышеуказанных мероприятий направлено на обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения, повышение надёжности и энергетической эффективности технического уровня объектов электроснабжения на территории муниципального образования город Краснодар и достижение следующих целевых показателей Программы:

снижение уровня аварийности в электрических сетях на 10 %;

снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях на 1,3 %.
Подраздел III.II. Газоснабжение
32. Перечень объектов строительства АО «Газпром газораспределение Краснодар»
	Наименование объекта
	Объёмы 
финансирования, тыс. руб.
	Основные показатели объекта
	График работ

	1. Газопровод высокого давления от газопровода в пос. Октябрьском г. Краснодара до газопровода к хут. Карла Маркса, 
Динского района
	2017 – 4135,0
2018 – 0,0

2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 4135,0
	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 0,2 км


	I кв. 2017 – IV кв. 2017

	2. Газопровод высокого давления от газораспределительной станции (далее - ГРС) № 4а до пос. Октябрьского г. Краснодара
	2017 – 142495,0
2018 – 0,0

2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 142495,0


	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 6,88 км


	I кв. 2017 – IV кв. 2017


33. Перечень объектов строительства АО «Краснодаргоргаз»
	Наименование объекта
	Объёмы 
финансирования, тыс. руб.
	Основные показатели объекта
	График 
работ

	1
	2
	3
	4

	1. Строительство кольцевания газопровода низкого давления по 
ул. Загорской, ул. Планерной от ул. Авиаторов, 2-й Планерной до ГРП-23б в пос. Плодородном
	2017 – 5548,2

2018 – 0,0

2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 5548,2


	1) Виды работ:

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 0,85 км
	II кв. 2017 – IV кв. 2017

	2. Строительство газопроводов низкого давления для жилой застройки, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском внутригородском округе
	2017 – 6785,6

2018 – 0,0

2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 6785,6


	1) Виды работ:

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 1,95 км
	II кв. 2017 – IV кв. 2017

	3. Строительство пункта узла учёта расхода газа (далее – ПУРГ) на существующем газопроводе высокого давления 0,6 МПа Ду 1000 мм после ГРС-2
	2017 – 37341,8
2018 – 0,0

2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 37341,8

	1) Виды работ:

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 0,1 км
	I кв. 2017 – IV кв. 2017

	4. Строительство газопроводов низкого давления для жилой застройки, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском внутригородском округе (1, 2, 3 этапы)
	2017 – 7664,1

2018 – 0,0

2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 7664,1


	1) Виды работ:

- строительно-монтажные работы;

- регистрация.

2) Целевое значение: 2,94 км
	I кв. 2017 – III кв. 2017

	5. Строительство газопроводов низкого давления для жилой застройки, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском внутригородском округе (4, 5 этапы)
	2017 – 0,0

2018 – 11176,8

2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 11176,8
	1) Виды работ:

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 2,62 км
	I кв. 2018 – III кв. 2018

	6. Строительство газорегуляторного пункта № 2 по ул. Богатырской, 37 для газоснабжения, жилого массива в северо-западной части пос. Знаменского. 1 этап (ГРПШ по 
ул. Богатырской, 37)
	2017 – 286,4

2018 – 522,3

2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 808,7
	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 1 шт.

	I кв. 2017 – IV кв. 2018

	7. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения жилого массива в северо-западной части 
пос. Знаменском, 
1 этап (ул. Энтузиастов, Антоновской, им. Георгия Жукова, Андреевской с переходом по ул. Богатырской)
	2017 – 2089,5

2018 – 5150,3

2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 7239,8
	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 1,72 км.


	I кв. 2017 – IV кв. 2018

	8. Строительство газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого массива в северо-западной части 

пос. Знаменский. 

2 этап (ул. Богатырская, Выездная, Жукова, Антоновская, Центровая, Угловая)
	2017 – 0,0

2018 – 2463,2

2019 – 6802,2

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 9265,4
	1) Виды работ:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- регистрация.

2) Целевое значение: 2,87 км.


	I кв. 2018 – IV кв. 2019

	9. Строительство газорегуляторного пункта по ул. Стабильной для газификации микрорайона Дивного в пос. Индустриальном. 1 этап (ГРПШ по ул. Стабильной)
	2017 – 286,4

2018 – 0,0

2019 – 522,3

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 808,7
	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

2) Целевое значение: 1 шт.
	I кв. 2017 – IV кв. 2018;
I кв. 2019 – IV кв. 2019


	10. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газификации микрорайона Дивного в пос. Индустриальном. 1 этап (ул. Стабильная, Лазурная, Витаминная Магаданская)
	2017 – 1656,2

2018 – 1420,0

2019 – 8667,5

2020 – 0,0

2021 – 0,0

Всего: 11743,7
	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 3,64 км.


	I кв. 2017 – IV кв. 2019

	11. Строительство газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого массива в северо-западной части пос. Знаменского, 
3 этап (ул. Антоновская, Мичуринская, Светлая, Коронная, Приветная, Лавровая, Липецкая, Вешняя, Псковская)


	2017 – 0,0

2018 – 0,0

2019 – 3256,7

2020 – 7125,3

2021 – 0,0

Всего: 10382,0
	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 3,2 км.


	I кв. 2019 – IV кв. 2020

	12. Строительство газопроводов низкого давления для газификации мкр. Дивного в пос. Индустриальном, 
2 этап (ограниченный ул. Радужной, Витаминной, Победителей, Магаданской)


	2017 – 0,0

2018 – 0,0

2019 – 5178,6

2020 – 10737,9

2021 – 0,0

Всего: 15916,6
	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 8,1 км.


	I кв. 2019 – IV кв. 2020

	13. Строительство газорегуляторного пункта по ул. Стадионной
	2017 – 0,0

2018 – 0,0

2019 – 286,42

2020 – 522,37

2021 – 0,0

Всего: 808,79
	1) Виды работ:
проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 1 шт.


	I кв. 2019 – IV кв. 2020

	14. Строительство газопроводов среднего, низкого давления к ГРИШ по ул. Стадионной
	2017 – 0,0

2018 – 0,0

2019 – 549,1

2020 – 622,8

2021 – 0,0

Всего: 1171,9
	1) Виды работ:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- регистрация.

2) Целевое значение: 0,2 км.


	I кв. 2020 – IV кв. 2020

	15. Строительство газопровода высокого давления по 
ул. им. Кирилла Россинского от существующего газопровода высокого давления Ду 300 по ул.им. Кирилла
 Россинского до газопровода высокого давления по ул. Милютинской

	2017 – 0,0

2018 – 0,0

2019 – 4537,7

2020 – 16567,5

2021 – 0,0

Всего: 21105,2
	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 4,0 км.


	I кв. 2019 – IV кв. 2020

	16. Строительство газопровода высокого давления от ул. им. Невкипелова до ДНТ «Верхний казачий хутор»
	2017 – 0,0

2018 – 0,0

2019 – 0,0

2020 – 5699,7

2021 – 49490,5

Всего: 55190,2
	1) Виды работ:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

регистрация.

2) Целевое значение: 10,0 км.


	I кв. 2020 – IV кв. 2021


34. Также в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» департаментом строительства администрации муниципального образования город Краснодар в период 2017 – 2027 запланировано строительство следующих объектов газовой инфраструктуры:
«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданами, имеющими трёх и более детей, западнее пос. Лазурного»;
«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданами, имеющими трёх и более детей, в пос. Октябрьском»;

«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в ст. Старокорсунской»;
«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в хут. Новом»;

«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в пос. Пригородном»;

«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в хут. Копанском»;

«Газификация жилых домов жилого массива 1-го отделения ОПХ «Колос» в городе Краснодаре»;

«Газификация жилой застройки в пос. Белозёрном в городе Краснодаре»;

«Газификация жилого массива в границах улиц Лесопосадочная-Средняя-Окраинная в городе Краснодаре»;

«Подводящий газопровод к детской школе искусств № 10 по ул. им. Шевченко, 56, в г. Краснодаре»;
«Газоснабжение пос. Плодородного в городе Краснодаре».
35. Осуществление вышеуказанных мероприятий направлено на обеспечение качественного и бесперебойного газоснабжения новых объектов капитального строительства, повышение надёжности и энергетической эффективности технического уровня объектов, входящих в состав систем газоснабжения на территории муниципального образования город Краснодар, с учётом сохранения экологической безопасности, и на достижение следующих целевых показателей Программы:

увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования город Краснодар на 150 км; 

увеличение количества газораспределительных пунктов на 10 шт.
Подраздел III.III. Теплоснабжение

36. Располагаемая тепловая мощность нетто:
	Организация
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч
	Потребление на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч
	Доля 
потребления на собственные нужды, %

	Краснодарская ТЭЦ
	624,5
	624,5
	25,2
	599,3
	4,04

	Филиал КВЭП

ЗАО РАМО-М
	47,94
	38,01
	1,75
	36,26
	4,6

	АО «Краснодартеплосеть»
	314,7
	294,04
	8,27
	285,77
	2,8

	АО «АТЭК»
	1070,4
	1037,3
	21,95
	1015,35
	2,12

	ООО «ЮТЭП»
	29,1
	26,367
	0,653
	25,714
	2,48

	АО «РТСК»
	17,4
	17,046
	0,22
	16,826
	1,29

	Прочие организации
	660
	577,7
	8,1
	569,6
	1,4


Общая протяжённость тепловых сетей в муниципальном образовании город Краснодар составляет 788,3 км в двухтрубном исполнении. 
Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам трубопроводов:
	Диаметр трубопровода (мм)
	Протяжённость 
трубопровода в 2-трубном исчислении (км)
	Доля от общей 
протяжённости, %

	Менее 200
	633
	78,9

	200 – 400
	120,5
	15,3

	400 – 600
	27,1
	3,5

	Свыше 600
	17,7
	2,3


Присоединение потребителей отопления зависит главным образом от температурного графика и выполнено непосредственно от сети либо через центральные и индивидуальные тепловые пункты, либо посредством элеватора. Температурные графики, применяемые в муниципальном образовании город Краснодар, находятся в интервале от 95 – 70 до 150 – 70 и зависят от мощности источника теплоснабжения и количества присоединённых потребителей. 

Регулирование отпуска тепла осуществляется на источниках выработки тепла.

Присоединение потребителей горячего водоснабжения осуществляется как непосредственно из тепловой сети, так и через центральные и индивидуальные тепловые пункты.

37. Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» не осуществляет услуг по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и отпускает теплоноситель с коллекторов станции теплосетевым организациям, осуществляющим транспорт и сбыт тепла потребителям. 

38. Теплоснабжение внешних потребителей Краснодарской ТЭЦ осуществляется по восьми основным магистральным трубопроводам, выходящим со станции (в скобках указаны организации, эксплуатирующие тепловые сети и теплосетевые объекты):

тепломагистраль «Черёмушки» (филиал АО «АТЭК» «Краснодартепло-энерго»);

тепломагистраль «Почтовый» (филиал АО «АТЭК» «Краснодартепло-энерго»);

тепломагистраль «Комсомольский» (филиал АО «АТЭК» «Краснодар-теплоэнерго»);

тепломагистраль «КСК» (филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»);

тепломагистраль «Юго-Восточный район – Центр города» (АО «Крас-нодартеплосеть»);

тепломагистраль «пос. ТЭЦ» (АО «Краснодартеплосеть»);
тепломагистраль «ПМР № 4, 5» (ООО «Экосервис»);
тепломагистраль «Сельмаш» (ООО «Карасунские тепловые сети»).
Транспортировка тепловой энергии от собственных котельных филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» и АО «Краснодартеплосеть» осуществляется по тепловым сетям, находящимся в ведении данных организаций. Кроме этого филиалом АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» используется теплоноситель, вырабатываемый на котельных ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть», КРЭС-2, ТЭЦ ОАО «МЖК «Краснодарский» и ООО «Славяне». 

39. Основными проблемами в сфере теплоснабжения муниципального образования город Краснодар являются:

доля протяжённости трубопроводов, имеющих срок службы более 25 лет, составляет около 60%. Физический износ трубопроводов приводит к возникновению аварийных ситуаций, устранение которых ведёт к перерыву в теплоснабжении потребителей.

в связи с высоким темпом жилищного строительства пропускная способность ряда трубопроводов не позволяет обеспечить нормативную подачу теплоносителя. Замена трубопроводов на больший диаметр не всегда успевает за потребностью в потреблении тепла. 

40. Перечень мероприятий по развитию теплоснабжения:
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты

(млн. руб.)

	1
	2
	3
	4

	1.
	2017 год

	1.1.
	Замена сетевых насосов на котельной № 1
	АО «Краснодартепло-сеть»
	1,84

	1.2.
	Замена котлов в котельной по ул. им. Евдокии Бершанской, 404/3
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	28,9

	1.3.
	Установка нового котла на котельной по ул. Новороссийской, 11
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	1,9

	1.4.
	Замена котлов на котельной по ул. Гаражной, 45
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	44,1

	ИТОГО за 2017 год по АО «Краснодартеплосеть»
	1,84

	ИТОГО за 2017 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	74,9

	ИТОГО за 2017 год
	76,74

	2.
	2018 год

	2.1.
	Замена насосов, установка частотных регуляторов на котельных № 7, 8
	АО «Краснодартеплосеть»
	7,21

	2.2.
	Реконструкция водоподготовительной установки на котельной № 2
	АО «Краснодартеплосеть»
	8,64

	2.3.
	Реконструкция водоподготовительной установки на котельной № 9
	АО «Краснодартеплосеть»
	2,1

	2.4.
	Замена котлов на котельной по 

ул. им. Чапаева, 58
	ООО «ЮТЭП»
	8,6

	2.5.
	Газификация и замена котлов на котельной по ул. Красной, 58/1 (ст. Старокорсунская)
	ООО «ЮТЭП»
	22,2

	ИТОГО за 2018 год по АО «Краснодартеплосеть»
	17,95

	ИТОГО за 2018 год по ООО «ЮТЭП»
	30,8

	ИТОГО за 2018 год
	48,75

	3.
	2019 год

	3.1.
	Строительство новой котельной в мкр. Солнечном
	АО «Краснодартеплосеть»
	67,1

	3.2.
	Строительство новой котельной в мкр. Молодёжном
	АО «Краснодартеплосеть»
	553,6

	3.3.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Гагарина, 9/1 (пос. Знаменский)
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	9,6

	3.4.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Гоголя, 60/2 (пос. Пашковский)
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	28,0

	3.5.
	Замена котлов на котельной по ул. Пионерской, 38
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	10,99

	3.6.
	Замена котлов на котельной по ул. им. 40-ле-тия Победы, 10/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	7,65

	3.7.
	Установка нового котла в котельной по 
ул. им. Братьев Дроздовых, 22 
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	17,3

	3.8.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Евдокии Бершанской, 170 
	ООО «ЮТЭП»
	4,75

	3.9.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Кос-тылёва, 66
	ООО «ЮТЭП»
	3,81

	3.10.
	Замена котлов на котельной по ул. Красная, 28 (ст. Старокорсунская)

	ООО «ЮТЭП»
	7,3

	3.11.
	Замена котлов на котельной по 

ул. Центральная, 16/3 (хут. Копанской)
	ООО «ЮТЭП»
	3,87

	ИТОГО за 2019 год по АО «Краснодартеплосеть»
	620,7

	ИТОГО за 2019 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	73,54

	Итого за 2019 год по ООО «ЮТЭП»
	19,73

	Итого за 2019 год
	713,97

	4.
	2020 год

	4.1.
	Замена котлов на котельной по ул. Крупской, 2/2 (пос. Пашковский)
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	8,8

	4.2.
	Замена котлов на котельной в пос. Пригородном
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	4,9

	4.3.
	Замена котлов на котельной по ул. Воронежской, 40/3 
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	9,8

	4.4.
	Замена котлов на котельной по проезду 
5-му Артельному, 23/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	29,97

	4.5.
	Замена котлов на котельной по ул. Химзаводской, 48/2
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	5,39

	4.6.
	Установка новых котлов на котельной по ул. Таманской, 174
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	58,2

	4.7.
	Замена котлов на котельной по ул. Курганной, 132/2 (ст. Елизаветинская)
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	6,98

	4.8.
	Замена котлов на котельной по ул. Славянской, 50/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	19,6

	4.9.
	Замена котлов на котельной по ул. Промышленной, 38/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	21,8

	4.10.
	Установка новых котлов в котельной по ул. им. Калинина, 339/3
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	123,4

	4.11.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Чкалова, 91
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	9,68

	4.12.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Ленина, 90
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	9,9

	4.13.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Володи Головатого, 148/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	19,7

	4.14.
	Замена котлов на котельной по ул. Шоссе Нефтяников, 38/3
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	48,5

	4.15.
	Замена котлов на котельной по ул. Кожевенной, 44/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	15,96

	4.16.
	Установка нового котла в котельной 

по ул. им. Дементия Красюка, 68
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	4,9

	ИТОГО за 2020 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	397,48

	ИТОГО за 2020 год
	397,48

	5.
	2021 год

	5.1.
	Ввод в эксплуатацию котла ПТВМ-100 (котельная КРЭС-2)
	АО «Краснодартеплосеть»
	458,9

	5.2.
	Ввод в эксплуатацию на котельной № 17 

2-х котлов Eurotherm-11
	АО «Краснодартеплосеть»


	284,3

	5.3.
	Реконструкция водоподготовительной установки на котельной № 17
	АО «Краснодартеплосеть»


	9,2

	5.4.
	Установка нового котла в котельной «Немецкая деревня» № 2
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	44,4

	ИТОГО за 2021 год по АО «Краснодартеплосеть»
	752,4

	ИТОГО за 2021 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	44,4

	ИТОГО за 2021 год
	796,8

	6.
	2022 год

	6.1.
	Замена котлов в котельной по ул. Майкопской, 7/2
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	4,25

	6.2.
	Замена котлов в котельной по ул. Карасунской, 108
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	7,1

	6.3.
	Замена котлов в котельной по ул. им. Тургенева, 23
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	6,37

	6.4.
	Замена котлов в котельной по ул. Фестивальной, 33/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	56,4

	6.5.
	Замена котлов в котельной по ул. Заводской, 36
	АО «РТСК»
	13,86

	ИТОГО за 2022 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	74,12

	ИТОГО за 2022 год по АО «РТСК»
	13,86

	ИТОГО за 2022 год 
	87,98

	7.
	2023 год

	7.1.
	Замена котлов на котельной в пос. Индустриальном
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	21,6

	7.2.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Пушкина, 51
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	19,01

	7.3.
	Установка новых котлов на котельной по ул. Алтайской, 2/3
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	46,75

	7.4.
	Замена котлов на котельной в пос. Колосистом
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	52,3

	7.5.
	Установка новых котлов в котельной по ул. Базовской, 34
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	4,46

	7.6.
	Замена котлов в котельной по ул. им. Гастелло, 69/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	21,9

	7.7.
	Замена котлов в котельной по ул. им. Ковалёва, 16/2
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	96,6

	7.8.
	Замена котлов в котельной по проезду Полевому, 15/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	8,92

	7.9.
	Замена котлов в котельной по ул. им. Дзер-жинского, 97
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	8,45

	7.10.
	Замена котлов на котельной по ул. Российской, 96/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	88,7

	7.11.
	Замена котлов в котельной по ул. Восточно-Кругликовской, 55/4
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	88,6

	7.12.
	Замена котлов в котельной по ул. им. Мит-рофана Седина, 128
	ООО «ЮТЭП»
	4,1

	ИТОГО за 2023 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	467,29

	ИТОГО за 2023 год по ООО «ЮТЭП»
	4,1

	ИТОГО за 2023 год 
	471,39

	8.
	2024 год

	8.1.
	Замена котлов на котельной по ул. Новгородской, 15/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	51,05

	8.2.
	Замена котлов на котельной по ул. Красной, 137/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	37,7

	8.3.
	Замена котлов на котельной по ул. им. 40-ле-тия Победы, 14
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	22,1

	8.4.
	Установка новых котлов на котельной по ул. им. Рылеева, 362
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	70,5

	8.5.
	Замена котлов на районной отопительной котельной № 1 (РОК-1) по пер. Мирному, 6
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	327,1

	8.6.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Космонавта Гагарина, 15
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	12,8

	8.7.
	Замена котлов на котельной по ул. Рашпилевской, 329/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	61,1

	8.8.
	Замена котлов на котельной по ул. Северной, 419/2
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	15,25

	8.9.
	Замена котлов на котельной по ул. Ставропольской, 202
	ООО «ЮТЭП»
	16,8

	8.10.
	Замена котлов на котельной по 

ул. Короткой, 1 (2 отд. СКЗНИИ)
	АО «РТСК»
	20,7

	ИТОГО за 2024 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	587,6

	ИТОГО за 2024 год по ООО «ЮТЭП»
	16,8

	ИТОГО за 2024 год по АО «РТСК»
	20,7

	ИТОГО за 2024 год 
	625,1

	9.
	2025 год

	9.1.
	Проведение капитального ремонта двух газопоршневых агрегатов CUMMINS QSV91G
	Филиал КВЭП 

ЗАО «РАМО-М»
	98,0

	9.2.
	Замена котлов на котельной по ул. Трудовой Славы, 32
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	60,8

	9.3.
	Замена котлов на котельной по ул. Садовой, 2 (пос. Зональный)
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	38,2

	9.4.
	Замена котлов на котельной по ул. Речной, 11/2
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	15,7

	9.5.
	Замена котлов на котельной по ул. Коммунаров, 266/2
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	11,4

	9.6.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Тол-бухина 85/3
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	29,2

	9.7.
	Замена котлов на котельной по ул. Промышленной, 21
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	34,5

	9.8.
	Замена котлов на котельной по ул. Северной, 309
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	15,1

	9.9.
	Замена котлов на котельной по ул. Ипподромной, 53/4
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	44,2

	9.10.
	Замена котлов на котельной по ул. Московской, 74
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	57,2

	9.11.
	Замена котлов на котельной в пос. Лазурном
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	22,2

	9.12.
	Замена котлов на котельной по ул. Сормовской, 107
	ООО «ЮТЭП»
	7,63

	9.13.
	Замена котлов на котельной по ул. Ставропольской, 96/3
	ООО «ЮТЭП»
	21,1

	9.14.
	Замена котлов на котельной по 

ул. им. Яна Полуяна, 61 (ст. Елизаветинская)
	ООО «ЮТЭП»
	6,8

	9.15.
	Замена котлов на котельной по ул. Кузнечной, 133/2
	ООО «ЮТЭП»
	5,6

	9.16.
	Замена котлов на котельной по 

ул. им. Дзержинского, 89
	ООО «ЮТЭП»
	4,7

	9.17.
	Замена котлов на котельной по 

ул. им. Ленина, 4
	ООО «ЮТЭП»
	14,35

	9.18.
	Замена котлов на котельной по 

ул. им. Кирова, 79
	АО «РТСК»
	5,99

	9.19.
	Замена котлов на котельной 4 отд. с/х 

СПК «Краснодарский»
	АО «РТСК»
	5,9

	ИТОГО за 2025 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	328,5

	ИТОГО за 2025 год по филиалу КВЭП ЗАО «РАМО-М»
	98,0

	ИТОГО за 2025 год по ООО «ЮТЭП»
	60,18

	ИТОГО за 2025 год по АО «РТСК»
	11,89

	ИТОГО за 2025 год 
	498,57

	10.
	2026 год

	10.1.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Невкипелого, 25/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	31,5

	10.2.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Захарова, 35/2
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	28,36

	10.3.
	Замена котлов на котельной по ул. Речной, 1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	20,1

	10.4.
	Замена котлов на котельной по ул. Южной, 11а
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	19,8

	10.5.
	Замена котлов на котельной по ул. Ставропольской, 127/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	33,1

	10.6.
	Замена котлов на котельной по ул. Красной, 174
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	43,1

	10.7.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Бабушкина, 283
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	18,3

	10.8.
	Замена котлов на котельной по проезду 
1-му Ведомственному, 9
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	14,49

	10.9.
	Замена котлов на котельной по ул. Северной, 265
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	14,9

	10.10.
	Замена котлов на котельной по ул. Гражданской, 4/3
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	14,37

	10.11.
	Замена котлов на котельной по ул. Темрюкской, 60/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	30,25

	10.12.
	Замена котлов на котельной по ул. Темрюкской, 68/3
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	29,95

	10.13.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Будённого, 213
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	7,4

	10.14.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Суворова, 151/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	7,3

	10.15.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Воровского, 180/3
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	96,3

	10.16.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Воровского, 235
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	35,2

	10.17.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Космонавта Гагарина, 63/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	57,8

	10.18.
	Замена котлов на котельной по ул. Кожевенной, 18
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	23,1

	10.19.
	Замена котлов на котельной по ул. Зиповской, 29
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	27,48

	10.20.
	Замена котлов на котельной по ул. Московской, 42
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	23,9

	10.21.
	Замена котлов на котельной по ул. 16-й Полевой Участок
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	23,26

	10.22.
	Замена котлов на котельной в пос. Плодородном
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	10,7

	10.23.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Чкалова, 51
	ООО «ЮТЭП»
	4,63

	10.24.
	Замена котлов на котельной по ул. Коммунаров, 150
	АО «РТСК»
	2,74

	ИТОГО за 2026 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	610,66

	ИТОГО за 2026 год по ООО «ЮТЭП»
	4,63

	ИТОГО за 2026 год по АО «РТСК»
	2,74

	ИТОГО за 2026 год 
	618,03

	11.
	2027 год

	11.1.
	Продление ресурса турбоагрегатов очереди 130 ата
	Краснодарская ТЭЦ

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
	37,9

	11.2.
	Замена котлов на котельной по ул. Песчаной, 9/3
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	17,8

	11.3.
	Замена котлов на котельной по ул. Колхозной, 20/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	20,1

	11.4.
	Замена котлов на котельной по ул. Славянской, 89
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	22,7

	11.5.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Янковского, 108
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	113,2

	11.6.
	Замена котлов на котельной по ул. Рашпилевской, 70/1
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	12,1

	11.7.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Будённого, 2
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	21,5

	11.8.
	Замена котлов на котельной по ул. 2-й линии Нефтяников, 12
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	49,1

	11.9.
	Замена котлов на котельной по ул. Свободы, 20
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	31,3

	11.10.
	Замена котлов на котельной по ул. Российской, 10
	Филиал АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»
	7,4

	11.11.
	Замена котлов на котельной по ул. им. Суворова, 50
	ООО «ЮТЭП»
	7,2

	ИТОГО за 2027 год по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	295,2

	ИТОГО за 2027 год по Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
	37,9

	ИТОГО за 2027 год по ООО «ЮТЭП»
	7,2

	ИТОГО за 2027 год 
	339,3

	Итого за 2017 – 2027 годы по АО «Краснодартеплосеть»
	1392,89

	Итого за 2017 – 2027 годы по филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	2953,69

	Итого за 2017 – 2027 годы по ООО «ЮТЭП»
	143,44

	Итого за 2017 – 2027 годы по АО «РТСК»
	49,19

	Итого за 2017 – 2027 годы по Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
	37,9

	Итого за 2017 – 2027 годы по филиалу КВЭП ЗАО «РАМО-М»
	98,0

	Итого за 2017 – 2027 годы
	4675,11


41. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них до 2027 года:
	Теплоснабжающая организация
	Капитальные затраты, 
млн. руб.

	Филиал КВЭП ЗАО «РАМО-М»
	213,9

	АО «Краснодартеплосеть»
	8688

	Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	26621,2

	ООО «ЮТЭП
	237,2

	АО «РТСК»
	589,8

	Прочие теплоснабжающие организации
	2678,7

	Итого
	39028,8


42. Осуществление вышеуказанных мероприятий направлено на обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения новых объектов капитального строительства, повышение надёжности и энергетической эффективности технического уровня объектов, входящих в состав систем теплоснабжения на территории муниципального образования город Краснодар, с учётом сохранения экологической безопасности, и на достижение следующих целевых показателей Программы: 

уменьшение удельной величины расхода энергетических ресурсов
на 30 %;
прирост тепловой нагрузки потребителей на 1315 Гкал/год;

снижение уровня износа тепловых сетей в размере 15 %.
Схема теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 год утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.06.2017 № 520 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар до 2032 года».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» для утверждения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2019 год заключен муниципальный контракт в 2017 году, на сумму 10,00 млн. рублей.

Запланированы средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2018 год, на сумму 12,27 млн. рублей.
Подраздел III.IV. Водоснабжение и водоотведение
43. Реконструкция, модернизация и строительство новых муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения производятся в рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства. 
На сегодняшний день утверждены 2 инвестиционные программы:
инвестиционная программа ООО «Краснодар Водоканал» на 2014 − 2019 годы (далее – ИП ООО «ВДК») (решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы»);

инвестиционная программа ООО «Калининский водоканал» на 2018 - 2020 годы (далее – ИП ООО «КВД») (решение городской Думы Краснодара от 20.07.2017 № 40 п. 32 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Калининский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 – 2020 годы»).

III.IV.I. Перечень мероприятий ИП ООО «ВДК»

44. Строительство, модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить гарантийное бесперебойное водоснабжение и водоотведение существующих и вновь подключаемых абонентов с требуемым напором, снизить аварийность, увеличить пропускную способность водоводов в районах перспективной застройки, повысить качество и надёжность централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

45. Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий ИП ООО «ВДК» производился в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»), на основании:
локальных сметных расчётов, разработанных с использованием территориальных сметных нормативов, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Госстроя России от 05.02.2013 № 17/ГС;

прайс-листов, расценок и коммерческих предложений от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене);

объектов-аналогов в случае отсутствия данных в государственных укрупнённых сметных нормативах;

государственных укрупненных сметных нормативов, утверждённых приказом Минстроя России от 28.08.2014 № 506/пр.

В ИП ООО «ВДК» учтены все суммы с учётом налога на добавленную стоимость.

В стоимость мероприятий включены: проектно-сметные и изыскательские работы; приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы; работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; пусконаладочные работы; расходы на подготовку исходно-разрешительной, землеустроительной документации и проведение регистрации объектов; расходы на содержание службы единого заказчика; расходы, не относимые на стоимость основных средств.

46. В приложении № 6 к Программе приведён перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы, с указанием их краткого описания, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию, описание и места расположения объектов, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия до 2019 года в соответствии с ИП ООО «ВДК».

После разработки ИП ООО «ВДК» с более поздними сроками реализации планируется выполнить корректировку настоящей Программы.

III.IV.II. Перечень мероприятий ИП ООО «КВД»
47. Строительство, модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в пос. Российском, пос. Российском-1 и пос. Калинина позволит обеспечить гарантийное бесперебойное водоснабжение существующих и вновь подключаемых абонентов с требуемым напором, снизить аварийность, увеличить пропускную способность сетей водоснабжения в районах перспективной застройки, повысить качество и надежность централизованных систем водоснабжения.

48. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018- 2020 годы, с указанием их краткого описания, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию, описание и место расположения объектов, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия, приведен в приложении № 7 к Программе согласно ИП ООО «КВД».
49. Одним из ключевых запланированных мероприятий в сфере водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар является отключение хозяйственно-бытовой канализации в центральной части города из сетей ливневой канализации, включающее следующие этапы:
	№ п/п

	Перечень мероприятий
	План 
работ
	Срок выполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по переключению объектов капитального строительства от сетей ливневой канализации в сети фекальной канализации


	1.1.
	Разработка и утверждение 
порядка приёма сточных вод от неканализованных районов, а также его согласование с надзорными органами
	-
	2017
	Департамент городского хозяйства и топливно-энергети​ческого комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (далее – ДГХ и ТЭК)


	1.2.
	Повторное обследование сетей ливневой канализации центральной части города и отключение объектов капитального строительства от сетей ливнёвой канализации
	1. Составление реестра подключенных объектов с определением типа благоустройства и возможности переключения в сети фекальной канализации.

2. Разъяснительная работа о необходимости переключения и выдача уведомления о тампонаже врезки (30 дней после получения уведомления).

3. Проработка варианта переключения в сети фекальной канализации, установка локальных очистных сооружений, оборудование септика (3 – 5 дней после выдачи уведомления).

4. Контроль получения собственниками технических условий, условий подключения, переключения.
	2017 
	Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар;

ДГХ и ТЭК;

Администрация Центрального внутригородского округа города Краснодара;

Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара;

ООО «Краснодар Водоканал»



	1.3.
	Переключение коммерческих объектов и административных зданий в сети фекальной канализации
	1. Разъяснительная работа с собственниками о необходимости переключения. В случае отказа, выполнение тампонажа врезки.

2.
Разработка проектной документации.

3. Выполнение строительно-монтажных работ.


	2017 − 2019
	Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар;

ДГХ и ТЭК;

Администрация Центрального внутригородского округа города Краснодара;

Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара;
ООО «Краснодар Водоканал» 


	1.4.
	Переключение жилых домов в рамках инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал»:

ул. Рашпилевская, 11, 

ул. Рашпилевская, 28,

ул. Карасунская, 73,

ул. Карасунская, 120,

ул. Карасунская, 130, 

ул. Карасунская, 132, 
ул. Карасунская, 145, 

ул. Мира, 50


	1. Выполнение проектно-сметной документации, оформление земельного участка для строительства линейного объекта.

2. Выполнение строительно-монтажных работ.
	2018 
	ООО «Краснодар Водоканал»;
ДГХ и ТЭК.


Для возможности приёма сточных вод от неканализованных районов города Краснодара в период 2017-2019 годов планируется строительство сливных станций:

проезд 4-й Тихорецкий;

ст. Елизаветинская, район очистных сооружений канализации (ОСК-2).
50. Также в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» департаментом строительства администрации муниципального образования город Краснодар в период 2017 – 2027 запланировано строительство следующих объектов:
«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданами, имеющими трёх и более детей, западнее пос. Лазурного»;

«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданами, имеющими трёх и более детей, в пос. Октябрьском»;

«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в ст. Старокорсунской»;

«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в хут. Новом»;

«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в хут. Копанском»;

«Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в пос. Пригородном»;

«Фекальная канализация по ул. Бульвар Интернациональный в городе Краснодаре»;
«Фекальная канализация протяжённостью 2600 м в пос. Пашковском»;

«Инженерные сети пос. Калинино-1 в г. Краснодаре».
51. Осуществление вышеуказанных мероприятий направлено на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения новых объектов капитального строительства, повышение надёжности и энергетической эффективности технического уровня объектов, входящих в состав систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар, с учётом сохранения экологической безопасности, и на достижение следующих целевых показателей Программы:

снижение на территории муниципального образования город Краснодар уровня износа сетей водоснабжения и водоотведения на 30 %; 

снижение потерь воды при транспортировке на 3 %; 

очистку сточных вод, поступающих от объектов капитального строительства, на 100 % (отключение хозяйственно-бытовой канализации от ливнёвой).

52. Кроме того, для обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения муниципального образования согласно схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозабора (2-я очередь) «Ново-Западный»;

строительство водозабора «Елизаветинский»;

расширение водозабора в пос. Новознаменском;

строительство 20-го коллектора (строительство 7 лет);
завершение строительства головного самотечного коллектора 2-я очередь (строительство 4 года).
В ближайшие 10 лет для обеспечения нормальной работы централизованной системы водоотведения муниципального образования город Краснодар администрации муниципального образования город Краснодар необходимо реализовать проект по строительству 20-го фекального коллектора.

Транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов до очистных сооружений канализации с очисткой - это одна из задач повышения комфортности проживания в современных городах.

Развитие инженерной инфраструктуры городов, в условиях насыщенности существующими коммуникациями, требует использования новых технологических решений, одним из которых является прокладка коллекторов глубокого заложения.

Город Краснодар является центром Краснодарского края, который расположен на Кубано-Приазовской низменности, на правом берегу реки Кубани.

В настоящее время основные коллекторы, транспортирующие стоки, уже выработали нормативный срок эксплуатации и нуждаются в реконструкции или замене. Все объекты подключены в сети водоотведения, построенные большей частью в 1960 - 1980 годы для существующих районов (Гидрострой, Комсомольский, Черёмушки, Фестивальный). В настоящий момент от районов интенсивной застройки (в районе улицы Восточно-Кругликовской, восточной, северо-восточной, западной частях города Краснодара) головные коллекторы, проходящие по ул. им. Володи Головатого, ул. им. Будённого, ул. им. Калинина, ул. им. Филатова, находятся на расстоянии более 10 километров. Данные коллекторы не способны принимать дополнительные объёмы от этих районов с перспективной нагрузкой до 138500 м3/сут.
В данный момент ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» выполнено проектирование 20-го фекального коллектора по заказу департамента строительства администрации муниципального образования город Краснодар. Протяжённость коллектора составляет 32 км, Д = 1500 - 2500 мм, контракт от 16.03.2012. Ориентировочная стоимость мероприятий по строительству составляет 17 млрд. рублей. Проблемным вопросом в части строительства данного объекта является отсутствие технических условий на подключение к сетям электроснабжения канализационных насосных станции (далее – КНС) (по ул. Западный Обход - ул. Красных Партизан). Необходимая мощность 4 МВт отсутствует. Рассматривается вопрос по корректировке проекта в части уменьшения числа КНС.

Дальнейшее промедление строительства коллектора № 20 будет крайне негативным образом воздействовать на:

возможность отвода стоков от вышеуказанных частей города;

развитие жилищного и промышленного секторов города Краснодара;

отсутствие возможности перевода работы основных коллекторов в нормативный штатный режим; 

отсутствие возможности исключить напорные режимы коллекторов и подключить в центральной части города новых абонентов;

отсутствие возможности переключения многоквартирных жилых домов от общесплавной канализации; 

выполнение профилактических плановых работ по техническому обслуживанию сетей водоотведения без ограничения водоотведения абонентов.

В целях реализации проекта 20-го фекального коллектора ООО «Краснодар Водоканал» выполнило следующие работы:

проектирование и строительство напорно-самотечного коллектора от КНС «Шнековая-2» до проектируемой КНС в районе ул. Черкасской - 2-й пусковой комплекс. Диаметр напорного участка составляет Д = 710 мм, длина 1,5 км, в 2 нитки. Диаметр самотечного участка от камеры гашения скорости составляет 1770 мм (протяжённостью 1,9 км);

выполнены работы по строительству КНС – «Шнековая-2».
На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по строительству КНС в районе ул. Черкасской. Общая ориентировочная стоимость работ по первому этапу строительства составляет 390 млн. руб.
Осуществление строительно-монтажных работ только за счёт инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» невозможно и требуется привлечение бюджетных ассигнований в размере 17 млрд. руб. В бюджете муниципального образования город Краснодар отсутствуют в полном объёме денежные средства на выполнение данных работ.

При строительстве головного самотечного коллектора D = 2000 мм – 2500 мм от канализационного коллектора D = 1500 мм по ул. им. Будённого в районе жилого дома № 90 до ОСК-1 осуществляется водоотведение всей центральной части города Краснодара. При этом выводятся из работы:

КНС «Шнековая-1», расположенная по ул. им. Каляева, 2, производительностью 1800 м3/час;
КНС-23/27, расположенная по проспекту Чекистов, 44, производительностью 420 м3/час; 
КНС-10, расположенная по ул. Алма-Атинской, 2, производительностью 35000 м3/час.
При этом появляется возможность стабильного водоотведения от вновь построенных жилых комплексов Западного и Центрального округов.
Подраздел III.V. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности
53. Перечень целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 - 2027 годы» по годам реализации представлен в приложении № 8 к Программе.

54. Мероприятие по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в рамках программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 - 2027 годы»:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объём финансирования (млн. руб.)

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Замена светильников наружного освещения 
на светодиодные светильники на объектах, находящихся в муниципальной собственности


	5,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	5,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


55. Выполнение вышеуказанных мероприятий направлено на достижение к 2027 году следующих целевых показателей Программы, включающих:

увеличение доли объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой в жилищном фонде на территории муниципального образования город Краснодар до 100 %;

достижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) – 32 кВт.ч/м2;

увеличение доли объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой в жилищном фонде на территории муниципального образования город Краснодар, до 100 %;

увеличение доли объёма горячей и холодной воды, расчёты за которые осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в жилищном фонде на территории муниципального образования город Краснодар, до 100%;
 достижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) до 0,114 Гкал/м2;

достижение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) до 28,9 м3/чел;
достижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) до 47,8 м3/чел;
достижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения муниципального образования город Краснодар (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещённости, соответствующим установленным нормативам) - 9,67 кВт.ч/м2.

Раздел IV
Фактические и плановые расходы на финансирование 
инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению
56. Общий объём финансовых потребностей по ИП ООО «ВДК» с разделением по источникам финансирования, тыс. руб.:
	№ п/п
	Наименование источника
	Период
	Всего

	
	
	2014 

год
	2015 год
	2016 

год
	2017

 год
	2018 

год
	2019 

год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Инвестиционные расходы (с НДС), всего, 
в том числе:
	8423,10
	145828,31
	636960, 48
	784081, 19
	1094959, 00
	1449379,91
	4119624,47

	1.
	Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в том числе:
	8423,10
	122624,91
	323466, 49
	550178, 77
	649691,79
	1122820,64
	2777205,71

	1.1.
	Инвестиционные расходы за счёт капитальных вложений на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе:

	1792,28
	8705, 99
	39688,15
	258286, 90
	229097, 04
	486117, 64
	1023687, 98

	1.1.1
	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС


	1433,82
	6964,79
	31750,52
	206629,52
	183277,63
	388894,11
	818950,39

	1.1.2
	Налог на прибыль


	303,78
	1475, 59
	6726,80
	43777,44
	38830,01
	82392,82
	173506,44

	1.2.
	Инвестиционные расходы за счёт капитальных вложений на подключение к централизованной системе водоотведения, в том числе
	6630,83
	113918,93
	283778, 34
	291891,87
	420594,75
	636703, 01
	1753517,73

	1.2.1
	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС


	5304,66
	91135,14
	227022, 67
	233513, 50
	336475,80
	509362, 41
	1402814,18

	1.2.2
	Налог на прибыль


	1123,87
	19308,29
	48098,02
	49473,20
	71287,25
	107915, 76
	297206,39

	2.
	Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе:
	0,00
	21633,78
	128560, 59
	131913, 67
	372205,02
	262893, 90
	917206,95

	2.1.
	Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе:
	0,00
	7146,56
	23623,64
	55425,25
	79921,26
	4670,23
	170786,94

	2.1.1
	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС:
	0,00
	5717, 25
	18898,91
	44340,20
	63937,01
	3736,18
	136629,55

	2.1.2
	Налог на прибыль
	0,00
	1211, 28
	4004,01
	9394,11
	13545,98
	791,56
	28946,94

	2.2.
	Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе:
	0,00
	14487,21
	104936, 94
	76488,42
	292283,76
	258223, 67
	746420,02

	2.2.1
	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС:
	0,00
	11589,77
	83949,56
	61190,74
	233827,01
	206578, 94
	597136,01

	2.2.2
	Налог на прибыль
	0,00
	2455, 46
	17785,92
	12964,14
	49539,62
	43766,72
	126511,87

	3.
	Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения и водоотведения,
в том числе:
	0,00
	1562,09
	143196,81
	66948,40
	73062,19
	63665,38
	348434,85

	3.1.
	Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения, в том числе:
	0,00
	621,71
	80210,21
	41663,00
	49613,97
	41663,00
	213771,88

	3.1.1
	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС


	0,00
	497,37
	64168,12
	33330,40
	39691,17
	33330,40
	171017,46

	3.2.
	Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения, в том числе:

	0,00
	940,38
	62986,61
	25285,40
	23448,23
	22002,38
	134662,97

	3.2.1
	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС
	0,00
	752,30
	50389,28
	20228,32
	18758,58
	17601,9
	107730,38

	3.2.2
	Налог на прибыль


	0,00
	159,39
	10675,70
	4285,66
	3974,28
	3729,22
	22824,23

	4.
	Инвестиционные расходы прочие, в том числе:


	0,00
	0,00
	41736,60
	0,00
	35040,35
	0,00
	76776,95

	4.1.
	Инвестиционные расходы прочие, в том числе:
	0,00
	0,00
	41736,60
	0,00
	35040,35
	0,00
	76776,95

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4.1.1
	Инвестиционные расходы (без налога прибыль)
	0,00
	0,00
	41736,60
	0,00
	35040,35
	0,00
	76776,95

	4.1.2
	Налог на прибыль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


57. Совокупные расходы по Программе с 2014 по 2019 годы составят 4119624,47 тыс. руб., в том числе:

2014 год − 8423,10 тыс. руб.;

2015 год − 145828,31 тыс. руб.;

2016 год − 636960,48 тыс. руб.;
2017 год − 784081,19 тыс. руб.;

2018 год − 1094959,00 тыс. руб.;

2019 год − 1449379,91 тыс. руб.
58. Общий объём финансовых потребностей по ИП ООО «КВД» с разделением по источникам финансирования, тыс. руб.:
	№ п/п
	Наименование
	2018
	2019
	2020
	Всего

	1.
	Инвестиционные расходы, всего, в том числе:
	47032,15
	25028,46
	14314,19
	86374,80

	1.1.
	За счёт тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения:
	44691,33
	23661,43
	12521,30
	80874,06

	1.2.
	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль)
	38862,02
	20575,16
	10888,09
	70325,20

	1.3.
	Налог на прибыль
	5829,30
	3086,27
	1633,21
	10548,79

	2.
	Инвестиционные расходы на капитальные вложения, в том числе:
	2340,82
	1367,02
	1792,88
	5500,72

	2.1.
	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль)
	2035,5
	1188,7
	1559,0
	4783,3

	2.2.
	Налог на прибыль
	305,32
	178,30
	233,85
	717,48


59. Совокупные расходы по Программе с 2018 по 2020 годы составят 86374,80 тыс. руб., в том числе:

2018 год − 47032,15 тыс. руб.;

2019 год − 25028,46 тыс. руб.;

2020 год – 14314,19 тыс. руб.
Раздел V
Обосновывающие материалы
Подраздел V.I. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

60. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы, представленный в приложении № 3 к Программе, сформирован на основе данных о существующем и прогнозируемом ресурсопотреблении, рассчитанном с учётом планируемого до 2027 года увеличения ёмкости жилищного фонда на территории муниципального образования город Краснодар.
Сведения о существующем ресурсопотреблении представлены соответствующими ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Краснодар.
Прогноз прироста общей площади жилищного фонда, представленный в приложении № 4 к Программе, сформирован на основе следующих исходных данных:
генеральный план муниципального образования город Краснодар;

сведения из проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке;
проектные декларации застройщиков в муниципальном образовании город Краснодар;

перечень разрешений на строительство объектов недвижимости в администрации муниципального образования город Краснодар.

Подраздел V.II. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования город Краснодар
61. Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, представленные в Программе, а также мероприятия, входящие в план застройки муниципального образования город Краснодар, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и основаны на:
перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования город Краснодар;

надёжности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

62. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Краснодар представлена в разделе I Программы.

63. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учёту информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности отражена в подразделе I.VI раздела I Программы.

64. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар представлен в подразделе V.II раздела V Программы.
65. Перечень инвестиционных проектов и предложения по их реализации в отношении коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар представлены мероприятиями в разделе III Программы и разработаны с учётом:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
генерального плана муниципального образования город Краснодар, утверждённого решением городской Думы Краснодара 26.01.2012 № 25 п. 15;
Схемы и программы развития ЕЭС России на 2016 - 2022 годы, утверждённой приказом от 01.03.2016 № 147 Министерства энергетики Российской Федерации;
Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2018 - 2022 годов, утверждённой распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 28.04.2017 № 117-р, в составе которой разработан раздел «Электросетевой комплекс города Краснодара»;
Схемы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 год, утверждённой приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.06.2017 № 520 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар до 2032 года»;

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар, утверждённой постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.12.2015 № 8807 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2015 - 2025 годы».

Муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждённой постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014 № 7950.
66. Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путём производственной и инвестиционной деятельности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе посредством:
инвестиционной программы АО «Краснодартеплосеть» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 годов, утверждённой приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края (далее – РЭК-ДЦТ КК) от 16.12.2015 № 70/2015-т «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «Краснодартеплосеть», город Краснодар, в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2016 - 2018 годы;
инвестиционной программы филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 годов, утверждённой приказом РЭК-ДЦТ КК от 18.11.2015 № 39/2015-т «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодартеплоэнерго» на 2016 - 2018 годы;
инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго», утверждённой приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.12.2015 № 1033 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 - 2020 годы»;
инвестиционной программы АО «НЭСК-электросети», утверждённой приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13.08.2014 № 42/2014-э «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «НЭСК-электросети» на 2015 - 2019 годы»;
ИП ООО «ВДК», утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы»;
ИП ООО «КВД», утверждённой решением городской Думы Краснодара от 20.07.2017 № 40 п. 32 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Калининский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 – 2020 годы».

67. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение») источниками финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определённых с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утверждённом Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

займы и кредиты;

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов.
68. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (далее – Постановление № 400), распоряжениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 № 2464-р, от 01.11.2014 № 2222-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2017 – 2018 годы, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.12.2016 № 1045 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Краснодарского края на 2017 год» на 2 полугодие 2017 года для муниципального образования город Краснодар утверждён индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 8 %. Данный индекс позволит обеспечить выполнение мероприятий ИП ООО «ВДК».

69. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для населения, установленные постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2016 № 3894 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» на 2017 год для ООО «Краснодар Водоканал» с учётом мероприятий инвестиционной программы составили соответственно (с учётом НДС): с 1 января по 30 июня – 31,95 руб./м3 и 22,02 руб./м3; с 1 июля по 31 декабря – 36,26 руб./м³ и 26,09 руб./м³.

70. Рост установленных с 1 июля по 31 декабря 2017 года с учётом мероприятий инвестиционной программы тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Краснодар Водоканал» составил с 1 июля 2017 года по отношению к действовавшим в декабре 2016 года 13,49 % и 18,48 % соответственно и явился фактором повышения размера платы населения за коммунальные услуги.

На 01.01.2017 численность муниципального образования город Краснодар составляет 973200 человек. Доля граждан-потребителей услуг ООО «Краснодар Водоканал» в общей численности населения муниципального образования город Краснодар составляет 883665 человек или 90,8 %.

Численность потребителей-граждан муниципального образования город Краснодар, изменение размера платы для которой равно установленному предельному индексу (8 %), с набором коммунальных услуг (типом благоустройства), которому соответствует значение предельного индекса, – холодное водоснабжение и водоотведение по системам ООО «Краснодар Водоканал», газоснабжение природным сетевым газом на отопление, приготовление пищи, нагрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, электроснабжения, составляет 65745 человек или 6,8 % в общей численности.
Для основного большинства населения муниципального образования город Краснодар (за исключением указанного выше) – 907455 человек или 93,2 %, проживающего как в многоквартирном жилищном фонде (78 % от общей численности), так и в индивидуальном жилищном фонде – 15,2 % (за исключением указанного выше), прирост платы за коммунальные услуги оценивается в диапазоне порядка 5,3 % − 6,5 % в зависимости от набора коммунальных услуг, поставщиков коммунальных ресурсов (услуг) и объёмов их потребления, состава семьи, площади жилого помещения.
71. Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании город Краснодар:
	Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса
	Рост

 тарифов на коммунальные услуги
	Объёмы и (или) нормативы потребления коммунальных услуг
	Численность населения, изменение платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу
	Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования город Краснодар

	Электроснабжение, газоснабжение,

теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.

Для многоквартирных жилых домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных ванной с душем


	электроэнергия – 4,0 %;

газ − 4 %;

тепловая энергия − 4,0 %;

водоснабжение − 13,5 %;

водоотведение − 18,5 %
	электроэнергия-142 кВт на 1 чел. в мес.;

газ − 11,3 куб.м. на 1 чел., в мес.; отопление − 0,0154 Гкал на кв.м. в мес.;

водоснабжение − 4,04 куб.м. на 
1 чел. в мес.; водоотведение − 4,04 куб.м. на 
1 чел. в мес.; горячее водоснабжение − 
2,65 куб.м. на 
1 чел. в мес.
	65745
	6,8 %


Расчёт индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по муниципальному образованию город Краснодар представлен в приложении № 9 к Программе.

Информация о тарифах на коммунальные услуги для населения города Краснодара приведена в приложении № 10 «Тарифы для населения муниципального образования город Краснодар на 2015 – 2017 годы» к Программе.
72. Представление мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Населению муниципального образования город Краснодар в полном объёме предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Краснодарского края от 25.07.2007 № 1299-КЗ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Краснодарском крае».

Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установлен в крае в размере 22 % от совокупного дохода семьи.

В 1 квартале 2017 года субсидии предоставлены 8730 семьям, что составляет 2,7 % от общего числа семей, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар.

Доля семей, получающих субсидии, на конец 2017 года оценивается в муниципальном образовании город Краснодар – 3,2 %, что соответствует высокому уровню доступности – не более 10 %, согласно приказу Минрегиона России от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», (далее – Приказ № 378)
На 01.04.2017 по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея среднедушевой доход населения составил 29675 руб./мес.

Во втором полугодии 2017 года средний размер платы в месяц за жилищно-коммунальные услуги согласно региональным стандартам стоимости ЖКУ, рассчитанным исходя из установленных тарифов, утверждённых нормативов и площади жилого помещения для семьи из 3-х и более человек в размере 20 м2, составляет для граждан, проживающих в жилищном фонде, отвечающем средним условиям в муниципальном образовании город Краснодар:

для собственников помещений в многоквартирных домах – 2485,94 руб., из них коммунальные услуги – 1897,94 руб.; 

для собственников жилых домов – 2118,94 руб., из них коммунальные услуги – 2118,94 руб.

Соответственно, доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе составит 6,4 % в многоквартирных домах и 7,1 % в жилых домах, что отвечает доступному уровню, который Приказом № 378 определён в диапазоне от 7,2 % до 8,6 %.
