**Общедомовые** **приборы учета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТЧИКА** | **ЗАВОДСКОЙ НОМЕР** | **ДАТА ПОВЕРКИ**  **ПРЕДЫДУЩАЯ** | **ДАТА ПОВЕРКИ**  **СЛЕДУЮЩАЯ** |
| **1** | **ОТОПЛЕНИЕ Ж/ДОМА,ОФИСЫ** | **ВКТ-7 № 138531** | **25.07.2011 г.** | **25.07.2015 г.** |
| **2** | **ОТОПЛЕНИЕ Ж/Д – ПОД.** | **ПРЭМ-50 № 386290** | **25.07.2011 г.** | **25.07.2015 г.** |
| **3** | **ОТОПЛЕНИЕ ОФИС-ПОД.** | **ПРЭМ-20 № 388690** | **25.07.2011 г.** | **25.07.2015 г.** |
| **4** | **ОТОПЛЕНИЕ Ж/Д ---Г/Х** | **КТСП-4 № 23833** | **25.07.2011 г.** | **25.07.2015 г.** |
| **5** | **ОТОПЛЕНИЕ ОФИС** | **КТСП-4 № 10043** | **25.07.2011 г.** | **25.07.2015 г.** |
| **6** | **ХОЛОДНАЯ ВОДА** | **ВС ХН-65 № 10799649** | **10.08.2010 г.** | **10.08.2016 г.** |
| **7** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- ОБЩ.УЧ.** | **ЦЭ6803ВМ № 000402** | **01.01.2010 г.** | **01.01.2026 г.** |
| **8** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- ОБЩ.УЧ.** | **ЦЭ6803ВМ № 001977** | **01.01.2010 г** | **01.01.2026 г** |
| **9** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- АВР** | **СЕ-303 № 000035** | **01.01.2010 г** | **01.01.2026 г** |
| **10** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- АВР** | **ЦЭ6803ВМ № 003527** | **01.01.2010 г** | **01.01.2026 г** |

**ТСЖ «ПРОМЫШЛЕННАЯ 19»**