2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы Краснодара
от 13.12.2018 № 65 п. 25
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов теплоснабжения по ул. Новороссийской, 11
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, 
передаваемых по концессионному соглашению 

	№ п/п
	Реестровый номер
	Адрес
	Наименование объекта

	1
	2
	3
	4

	1.
	191925
	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новороссийская, д. 11
	Блочная котельная установка БКУ-400 заводской № 296, в составе: котёл водогрейный MEGA PREX № 200 заводской № 03 11 200000448 – 1 шт.; котёл водогрейный MEGA PREX № 200 заводской № 10044 82325024 – 1 шт.; сетевой насос СР 50/2600 – 1 шт.; сетевой насос СР 50/2600 – 1 шт.; подпиточный насос KPS 30/16 – 1 шт.; рециркуляционный насос А 50/180 М – 1 шт.; рециркуляционный насос А 50/180 М – 1 шт.; фильтр сетчатый ФМФ-65 – 1 шт.; установка умягчения воды TS 91-08 м – 1 шт.; мембранный бак VRV-50 – 1 шт.; насос ГВС СР 40/1900 – 1 шт.; насос ГВС СР 40/1900 – 1 шт.; теплообменник пластинчатый НН № 04 заводской № 004-08112 – 1 шт.; теплообменник пластинчатый НН № 04 заводской № 004-08113 – 1 шт.; гидромагнитная система ГМС-25 – 1 шт.; сигнализатор загазованности СЗ-1-2Г заводской № 112217 – 1 шт.

	2.
	191926
	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новороссийская, д. 11
	Дымовая труба металлическая к блочной котельной установке БКУ-400

	3.
	191927
	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новороссийская, д. 11
	Ограждение блочной котельной установки БКУ-400 (сетка металлическая), Н-2,15 м, протяжённостью 54,43 м

	4.
	226330
	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новороссийская, д. 11
	Иное сооружение (теплосеть), протяжённостью 131 м, кадастровый (или условный) номер: 23:43:0412001:1727


