9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к корректировке инвестиционной программы 
ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения муниципального

образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15, с продлением срока реализации до 2021 года
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к инвестиционной программе 

ООО «Краснодар Водоканал» по строительству,

 реконструкции и модернизации объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

город Краснодар на 2014 – 2021 годы

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

ООО «Краснодар Водоканал» на 2018 – 2021 года

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(ООО «Краснодар Водоканал») на 2018 – 2021 годы
	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.07.2017 № 3216 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории муниципального образования город Краснодар регулируемые виды деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения»

	Почтовый адрес
	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, 198 

	Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
	Главный энергетик: Болотин Владимир Леонидович
тел: 992-30-06 доб. 70-53

	Даты начала и окончания действия программы
	01.01.2018 – 31.12.2021


	Год
	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС
	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

	
	
	
	при осуществлении регулируемого вида деятельности (водоснабжение)
	при осуществлении регулируемого вида деятельности (транспортировка и очистка сточных вод)

	
	всего
	в т.ч. капитальные
	
	
	

	
	
	
	
	суммарные затраты ТЭР
	экономия ТЭР в результате реализации программы
	суммарные затраты ТЭР
	экономия ТЭР в результате реализации программы

	
	
	
	
	тыс. кВт*ч
	млн. руб. без НДС
	кВт*ч
	млн. руб. без НДС
	тыс. кВт*ч
	млн. руб. без НДС
	кВт*ч
	млн. руб. без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	(базовый год) 2017
	22,241
	19,06
	-
	78 086
	355,399
	-
	-
	54 318
	205,567
	-
	-

	2018
	16,326
	16,173
	0,05 %
	79 606
	370,027
	-
	-
	58 568
	245,789
	-
	-

	2019
	19,581
	16,418
	-
	76 491
	381,803
	-
	-
	57 875
	257,814
	-
	-

	2020
	60,023
	40,143
	1,286 %
	71 219
	-
	-
	-
	59 459
	-
	-
	-

	2021
	442,707
	442,707
	14,183 %
	71 103
	-
	-
	-
	59 459
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ I
Пояснительная записка
	1.
	Полное наименование Программы
	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО «Краснодар Водоканал»

	2.
	Должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, разработавшего Программу (при наличии)
	Заместитель главного инженера по эксплуатации

Гераськов Станислав Сергеевич

	3.
	Должность, подпись, фамилия, имя, отчество должностного лица, с которым согласована Программа
	Главный энергетик

Болотин Владимир Леонидович

	4.
	Информация об организации:
	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, 198

www.krasnodarvodokanal.ru

	4.1.
	Основные виды деятельности организации
	Водоснабжение и водоотведение

	4.2.
	Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объёме зданий и отапливаемом объёме зданий
	По адресу: г. Краснодар, ул. им. Каляева, 198:

два 3-этажных административных здания;

два 2-этажных административно-производственных помещения;

три 1-этажных административно-производственных здания
По адресу: г. Краснодар, ул. им. Каляева, 259:

3-этажное административное здание

	4.3.
	Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники
	Спецтехника – 51 ед.

Автотранспорт – 62 ед.

	4.4.
	Сведения о количестве точек приёма (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учёта. Информация о количестве точек приёма (поставки), оснащённых автоматизированной информационной изме​рительной системой, не оснащённых либо оснащённых с на​рушением требований нормативной технической документации

	Количество точек приёма электрической энергии – 444.
Количество точек поставки электрической энергии – 83.
Количество точек приёма/ поставки, оснащённых АИИС – 335.
Точки приёма, не оснащённые приборами учёта, отсутствуют.

	4.5.
	Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учёта
	Электроэнергия:
2 точки поставки (АИИС).

тепловая энергия:

1 точка поставки

	4.6.
	Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов

	Объём потребления в базовом году (2017):

электрической энергии – 132 404 тыс. кВт*ч;

тепловой энергии – 9 110 Гкал.

	5.
	Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации
	Выполнение мероприятий по утверждённой Программе

	6.
	Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет (при реализации за данный период мероприятий по энергосбережению)
	Экономия энергетических ресурсов, в абсолютных величинах (тыс. кВт*ч; Гкал; тыс. куб. м)

	
	
	ТЭР
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	ЭЭ
	203,4
	596,43
	190,34
	638,4
	690,5

	
	
	ТЭ
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ХВС
	1427,82
	406,04
	260,52
	1293,18
	1440,8

	7.
	Экономические показатели Программы организации, включающие в себя:
	

	7.1.
	Затраты организации на Программу в натуральном выражении, тыс. руб.
	560,8

	7.2.
	Затраты организации на Программу в процентном выражении от инвестиционной программы, %
	2018 г. – 0,05 % 2019 г. – 1,286 % 2021 г. – 14,183 %

	7.3.
	Источники финансирования Программы как на весь период действия, так и по годам, тыс.руб.
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	Тариф
	14 769
	19 581
	19 880
	-

	
	
	Инвестицион​ная программа
	1 557,2
	-
	40 143
	442 707

	8.
	Механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР (Программы)
	Выполнение программных мероприятий за счёт предусмотренных источников финансирования
Ежеквартальные и годовой отчёты о реализации Программы

	9.
	Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей Программы
	Определение основных направлений, плановых показателей деятельности в этой сфере
Назначение ответственного должностного лица по выполнению энергосберегающих мероприятий


Раздел II
ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
	№ п/п
	Целевые показатели (ЦП)
	Единица измере​ния
	Базовый год
	Плановые значения целевых показателей по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении которых имеется отчёт о проведённом энергетическом обследовании
	%
	100
	100
	100
	Не требуется*

	2.
	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащённых приборами учёта воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащённых энергосберегающими лампами в целях освещения
	%
	15
	32
	50
	75
	-

	4.
	Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной холодной воды
	%
	12,91
	12,9
	12,89
	12,88
	12,87

	5.
	Аварийность сетей водоотведения (засоры)
	ед./км
	8,020
	8,010
	8,000
	7,999
	7,998

	6.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на 1 куб. м, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/ куб. м
	0,89**
	0,89**
	0,89**
	0,636
	0,636

	6.1.
	Общее количество электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
	тыс. кВт*ч
	78 085,9**
	79 606**
	76 491**
	54 573
	54 484

	6.2.
	Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка
	тыс. куб. м
	87 417**
	89 445**
	85 945**
	85 806
	85 667

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7.
	Удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м транспортируемой воды
	кВт*ч/
куб. м
	-
	-
	-
	0,194
	0,194

	7.1.
	Общее количество электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды
	тыс. кВт*ч
	-
	-
	-
	16 646
	16 619

	7.2.
	Общий объём воды, в отношении которого осуществляется транспортировка
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	85 806
	85 667

	8.
	Удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности
	кВт*ч/
куб. м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Объём холодной воды, реализованной потребителям
	тыс. куб. м
	55 290
	56 377
	53 430
	-
	-

	10.
	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	тыс. кВт*ч/тыс. куб. м
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	11.
	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	тыс. кВт*ч
	36 265
	39 103
	38 640
	39 698
	39 698

	12.
	Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке
	тыс. куб. м
	79 879
	86 129
	85 110
	87 440
	87 440

	13.
	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	тыс. кВт*ч/тыс. куб. м
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	14.
	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	тыс. кВт*ч
	18 053
	19 465
	19 235
	19 761
	19 761

	15.
	Общий объём транспортируемых сточных вод
	тыс. куб. м
	79 879
	86 129
	85 110
	87 440
	87 440


Примечания: * – В соответствии с приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 22.08.2018 № 9/2018. 
** – В настоящий момент технический учёт расхода электроэнергии на водозаборах охватывает в целом: добычу, очистку, обеззараживание воды и II подъём, а ВНС в целом: добычу (в случае её наличия) и III подъём. Определение электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (добыча, очистка, обеззараживание воды) и электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (II подъём и выше), не представляется возможным, т.к. раздельного технического учёта электроэнергии по составляющим вышеуказанных процессов нет.
Раздел III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

 основной целью которых является энергосбережение и (или) 

повышение энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объёмы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы (экономия ТЭР при внедрении мероприятий)
	Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы

	
	
	
	еди​ница изме​рения
	всего по годам эконо​мия в указан​ной размер​ности
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	
	численное значение экономии в указанной размерности
	численное значение экономии, т у. т.
	численное значение экономии, т у. т.
	численное значение экономии в указанной размерности
	численное значение экономии, т у. т.
	численное значение экономии, т у. т.
	численное значение экономии в указанной размерности
	численное значение экономии, т у. т.
	численное значение экономии, млн. руб.
	численное значение экономии в указанной размерности
	численное значение экономии, т у. т.
	численное значение экономии, млн. руб.

	
	
	еди​ница изме​рения
	всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1.
	Установка энергоэф​фективного скважин​ного оборудования с системой частотного регулирования груп​пового электропривода
	шт.
	13
	13
	0
	0
	0
	тыс. кВт*ч
	4 048
	281,7
	-
	1,6
	1255,4
	-
	4,6
	1255,4
	-
	4,6
	1255,4
	-
	4,6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2.
	Переключение водо​насосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную стан​цию по ул. им. Кирова, 60
	шт.
	1
	1
	0
	0
	0
	тыс. кВт*ч
	81,4
	2,2
	-
	0,008
	26,4
	-
	0,106
	26,4
	-
	0,106
	26,4
	-
	0,106

	3.
	Установка энергоэф​фективного скважин​ного оборудования с системой частотного регулирования груп​пового электропривода
	шт.
	33
	0
	33
	0
	0
	тыс. кВт*ч
	1886,6
	-
	-
	-
	204,23
	-
	0,934
	841,2
	-
	3,96
	841,2
	-
	3,96

	4.
	Автоматизация и дис​петчеризация арте​зианских скважин на водозаборе «Роща»
	шт.
	23
	0
	23
	0
	0
	тыс. кВт*ч
	286,0
	-
	-
	-
	22,0
	-
	0,08
	132,0
	-
	0,53
	132,0
	-
	0,53

	5.
	Установка энергоэф​фективного скважин​ного оборудования
	шт.
	34
	0
	0
	34
	0
	тыс. кВт*ч
	154,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,0
	-
	0,08
	132,0
	-
	0,53

	6.
	Реконструкция глав​ной канализационной насосной станции ГКНС-1
	шт.
	6
	0
	0
	0
	6
	тыс. кВт*ч
	69,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	69,0
	-
	0,27

	7.
	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропуск​ной способности и улучшением качества очисти сточных вод (1 этап)
	шт.
	6
	0
	0
	0
	6
	тыс. кВт*ч
	162,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	162,0
	-
	651,2


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

основной целью которых является энергосбережение и (или)
повышение энергетической эффективности
Продолжение таблицы

	Наименование мероприятия
	Показатели экономической эффективности
	Срок амортизации, лет
	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы
	Статья затрат
	Источник финансирования

	
	дисконти​рованный срок
окупаемос​ти, лет
	ВНД, %
	ЧДД,

тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	

	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	Установка энергоэффективного скважинного оборудования с си​стемой частотного регулирования группового электропривода
	-
	-
	-
	5
	14,769
	-
	-
	-
	-
	Тариф

	Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасос​ную станцию по ул. им. Кирова, 60
	-
	-
	-
	50
	1,557
	-
	-
	-
	-
	Инвестиционная программа

	Установка энергоэффективного скважинного оборудования с сис​темой частотного регулирования группового электропривода
	-
	-
	-
	7
	-
	19,581
	-
	-
	-
	Тариф

	Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водоза​боре «Роща»
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	40,143
	-
	-
	Инвестиционная программа

	Установка энергоэффективного скважинного оборудования
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	19,88
	-
	-
	Тариф

	Реконструкция главной канали​зационной насосной станции ГКНС-1
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	-
	54,362
	-
	Инвестиционная программа

	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очисти сточных вод (1 этап)
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	-
	388,345
	-
	Инвестиционная программа
	»


