ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к корректировке инвестиционной программы

ООО «Краснодар Водоканал» по строительству,

реконструкции и модернизации объектов

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город

Краснодар на 2014 – 2019 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15,                с продлением срока реализации до 2021 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к инвестиционной программе ООО «Краснодар

Водоканал» по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город

Краснодар на 2014 – 2021 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными

требованиями, план снижения сбросов, реализуемые в рамках инвестиционной программы

ООО «Краснодар Водоканал» на 2014 – 2021 годы*

| № п/п | Наименование мероприятий, объекта | Место расположения объекта | Срок выполнения |  |  |  |  |  |  |  | Цели | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объёмом – 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62 | г. Краснодар, ул. Темрюкская, 62 |  | + | + | + | + | + |  |  | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 2. | Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе «Северо-Западный» | г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, 14 |  | + | + | + |  |  |  |  | Снижение возможной опасности для здоровья населения города в случае чрезвычайной ситуации на объектах с хлором | Повышение качества питьевой воды |
| 3. | Реконструкция водозабора «Кировский» (строительство электролизной) | г. Краснодар, ул. Речная, 2/1 |  | + |  | + | + |  |  |  | Снижение возможной опасности для здоровья населения города в случае чрезвычайной ситуации на объектах с хлором | Повышение качества питьевой воды |
| 4. | Строительство водопровода Д-200 мм L – 1000 м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской | г. Краснодар, ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской |  | + |  | + | + | + |  |  | Доведение давления в подающей сети на Пашковский жилой район до нормативного | Повышение качества питьевой воды |
| 5. | Реконструкция водовода Д-500 мм по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73 | г. Краснодар, ул. Алма-Атинская, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73 |  | + | + | + | + |  |  |  | Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение надёжности и качества обеспечения водоснабжения жителей | Повышение качества питьевой воды |
| 6. | Бурение артезианской скважины № 3 на водопроводной насосной станции в пос. Индустриальном | г. Краснодар, пос. Индустриальный |  | + |  | + |  |  |  |  | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 7. | Бурение артезианской скважины в пос. Лорис | г. Краснодар, пос. Лорис |  |  | + | + | + |  |  |  | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшения по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 8. | Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ | г. Краснодар, пос. ТЭЦ |  | + |  | + | + |  |  |  | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшения по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 9. | Бурение артезианской скважины № 1 в х. Ленина | г. Краснодар, х. Ленина |  |  |  | + |  |  |  |  | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшения по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 10. | Водопроводная насосная станция в жилом районе Новознаменском (строительство электролизной «электрохлор») | Жилой район Новознаменский |  | + | + | + | + |  |  |  | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшения по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 11. | Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролизной станции) | пос. Индустриальный |  | + |  | + | + |  |  |  | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшения по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 12. | Водопроводная насосная станция по ул. Азовской, 13 (строительство электролизной станции) | г. Краснодар, ул. Азовская, 13 |  | + | + | + | + |  |  |  | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшения по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 13. | Водопроводная насосная стан-ция в пос. Лорис (строительство электролизной станции) | пос. Лорис |  | + | + | + | + |  |  |  | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшения по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 14. | Бурение новой скважины № 161а глубиной 720 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16578/161 | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 15. | Бурение новой скважины № 184а глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21280/184 | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 45 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 16. | Бурение новой скважины № 166а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16870/166 | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 17. | Бурение новой скважины № 164а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65787/164 | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 18. | Бурение новой скважины № 106а глубиной 100 м на водозаборе «Ново- Западный» взамен вышед- шей из строя скважины № 72643/106 | г. Краснодар, ул. им. Каляева, 194 |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 50 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 19. | Бурение новой скважины № 392а глубиной 320 м на водозаборе «Ново-Запад-ный» взамен вышедшей из строя скважины № 392 | г. Краснодар, ул. Круговая (куст 11) |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 20. | Бурение новой скважины № 394а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Запад- ный» взамен вышедшей из строя скважины № 394 | г. Краснодар, ул. Круговая (куст 12) |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 21. | Бурение новой скважины № 144а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 16952/144 | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 25 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 22. | Бурение новой скважины № 124а глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58081/124 | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 23. | Бурение новой скважины № 49а глубиной 91 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 49пр | г. Краснодар, ул. Колхозная, парк «Чистяковская роща» |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям, а также увеличение дебита артезианской скважины на 50 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 24. | Бурение новой скважины № 50а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 50 | г. Краснодар, парк «Юннатов» |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 25. | Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 319 | пос. Пашковский, ул. 8-го Марта |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 26. | Бурение новой скважины № 67а глубиной 720 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 6116/67 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 6 |  |  | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 27. | Бурение новой скважины № 391 глубиной 720 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 391 | г. Краснодар, ул. Круговая, куст 11 |  |  |  | + |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 28. | Бурение скважины № 522 глубиной 210 м – куст 16 на водозаборе «Елизаветинский» | Земли учхоза «Кубань», куст 16 |  | + | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 29. | Бурение скважины № 523 глубиной 210 м – куст 19 на водозаборе «Елизаветинский» | Земли учхоза «Кубань», куст 19 |  | + | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 30. | Бурение скважины № 524 глубиной 210 м – куст 20 на водозаборе «Елизаветинский» | Земли учхоза «Кубань», куст 20 |  | + | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 31. | Бурение скважины № 525 глубиной 210 м – куст 23 на водозаборе «Елизаветинский» | Земли учхоза «Кубань», куст 23 |  | + | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 32. | Бурение скважины № 526 глубиной 210 м – куст 25 на водозаборе «Елизаветинский» | Земли учхоза «Кубань», куст 25 |  | + | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 33. | Бурение скважины № 527 глубиной 210 м – куст 27 на водозаборе «Елизаветинский» | Земли учхоза «Кубань», куст 27 |  | + | + |  |  |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 34. | Бурение новой скважины № 276 глубиной 460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 30358/276 | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 |  |  | + | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 35. | Бурение новой скважины № 289 глубиной 710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 30118/289 | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 |  |  |  | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 36. | Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21294/167 | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 |  |  | + | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 37. | Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № СКВС/173 | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 |  |  | + | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 38. | Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65755/165 | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 |  |  | + | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 39. | Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58130/121 | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 |  |  | + | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 40. | Бурение новой скважины № 95а глубиной 95 м на водозаборе «Восточ- ный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 72640/95 | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 |  |  | + | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 41. | Бурение новой скважины № 224а глубиной 210 м на водозаборе «Ново-Север-ный» взамен вышедшей из строя скважины № 30033/224 | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 5 |  |  | + | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 42. | Бурение новой скважины № 196 глубиной 630 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 196 | г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 4 |  |  |  | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 43. | Бурение новой скважины № 97 глубиной 75 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 97 | г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 4 |  |  | + | + |  | + | + |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 44. | Бурение новой скважины № 182 глубиной 75 м на водозаборе станции подкачек взамен вышедшей из строя скважины № 7922/182 | г. Краснодар, ул. Краснодарская, 32 (ТЭЦ) |  |  | + | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 45. | Бурение новой скважины № 219 глубиной 400 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 46/219а | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 3 |  |  |  |  |  | + | + |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 46. | Бурение новой скважины № 257 глубиной 210 м на водозаборе «Северо-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 257 | г. Краснодар, ул. Круговая, куст 13 |  |  |  | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 47. | Бурение новой скважины № 239 глубиной 710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239 | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 6 |  |  |  | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 48. | Бурение скважины № 3 глубиной 90 м на водозаборе «Станции Подкачек» взамен вышедшей из строя скважи- ны № 72587/3. Перевод вышедшей из строя скважины № 72587/3 в наблюдатель- ную | г. Краснодар, х. Ленина, ул. При-морская, 1 |  |  |  |  | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 49. | Бурение новой скважины № 110 глубиной 216 м на водозаборе «Восточный-2» вза-мен вышедшей из строя скважины № 15СКВС/110а | г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 18 |  |  |  |  |  | + | + |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 50. | Бурение новой скважины № 123 глубиной 90 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 65842/123 | г. Краснодар, ул. им. Дежнёва, куст 8 |  |  |  |  |  | + | + |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 51. | Бурение новой скважины № 287 глубиной 450 м на водозаборе «Вита-минкомбинат» взамен вы- шедшей из строя скважины № 30016/287 | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 |  |  |  |  |  | + | + |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 52. | Бурение новой скважины № 225 глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № Д1-03/225 | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского – ул. им. Грибоедова |  |  |  | + | + | + | + |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 53. | Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 74 | г. Краснодар, центральная часть парка «Чистяковская роща» |  |  | + | + | + | + |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 54. | Бурение новой скважины № 16 глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 16 | г. Краснодар, центральная часть парка «Чистяковская роща» |  |  | + | + | + | + |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 55. | Бурение новой скважины № 32а глубиной 213 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 79015/32 | г. Краснодар, центральная часть парка «Чистяковская роща» |  |  | + | + | + | + |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 56. | Бурение новой скважины № 422 глубиной 730 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 422 | г. Краснодар, центральная часть парка «Чистяковская роща» |  |  | + | + | + | + |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 57. | Бурение новой скважины № 238 глубиной 700 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 238 | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 5 |  |  |  | + | + | + | + |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 58. | Бурение новой скважины № 237а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 26935/237 | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 4 |  |  |  | + | + | + | + |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 59. | Бурение новой скважины № 96а глубиной 397 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 16/СКВС/96 | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 |  |  | + | + | + |  |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 60. | Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 |  |  |  | + |  | + |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 61. | Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 |  |  |  | + |  | + |  |  | В результате выполненных мероприятий прогнозируется снижение до минимального значения доли проб, не соответствующих установленным требованиям по мутности, железу, марганцу, а также увеличение дебита артезианской скважины на 30 м3/час. | Повышение качества питьевой воды |
| 62. | Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап) | ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2 |  | + | + | + | + | + | + | + | Уменьшение загрязнений в сбрасываемой очищенной сточной воде (фосфор до 0,2 мг/л, азот нитратов 9,0 мг/л, увеличение производительности ОСК до 275 м3/сут.) | Снижение сбросов |
| 63. | Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 |  | + | + | + | + | + | + | + | До реализации мероприятия – фосфор – 4,2 мг/л, азот нитратов – 30 мг/л., после реализации мероприятия – фосфор – 2,354 мг/л, азот нитратов – 8 мг/л | Снижение сбросов |

* – Мероприятия включены в перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и график реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал». »