ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к корректировке инвестиционной программы                ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованной системы холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального

образования город Краснодар                                        на 2014 – 2025 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара   от 17.12.2013 № 56 п. 15

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к инвестиционной программе

ООО «Краснодар Водоканал» по строительству,

реконструкции и модернизации объектов

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2025 годы

Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал»

Д.И.Павлюченко

"29" июня 2021 г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ООО «Краснодар Водоканал»

на 2018 – 2025 годы

| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.07.2017 № 3216 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории муниципального образования город Краснодар регулируемые виды деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, 198 |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | Главный энергетик: Болотин Владимир Леонидович тел: 992-30-06 доб. 70-53 |
| Даты начала и окончания действия программы | 01.01.2018 – 31.12.2025 |

| Год | Затраты на реализацию программы (млн руб. без НДС) |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при осуществлении регулируемого вида деятельности (водоснабжение) |  |  |  |  | при осуществлении регулируемого вида деятельности (транспортировка и очистка сточных вод) |  |  |  |  |
|  | всего | в т.ч. капиталь-ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | суммарные затраты ТЭР |  | экономия ТЭР в результате реализации программы |  |  | суммарные затраты ТЭР |  |  | экономия ТЭР в результате реализации программы |  |
|  |  |  |  |  | тыс. кВт.ч | (млн руб. без НДС) | тыс. кВт.ч | (млн руб. без НДС) |  | тыс. кВт.ч | (млн руб. без НДС) |  | тыс. кВт.ч | (млн руб. без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| (базовый год) 2017 | 22,241 | 19,06 |  | - | 78 086 | 355,399 | 690,5 |  | 4,17 | 54 318 | 205,567 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2018 | 16,938 | 14,664 |  | 0,05 % | 79 606 | 370,027 | 445,88 |  | 2,8 | 58 568 | 245,789 | 1 294,3 |  | 5,98 |
| 2019 | 39,19 | 36,054 |  | 0,53 % | 64 982 | 305,759 | 1494,44 |  | 6,86 | 53 556 | 233,948 | 46,8 |  | 0,21 |
| 2020 | 219,49 | 219,49 |  | 2,17 % | 61 896 | 306,989 | 601,00 |  | 3,05 | 54 443 | 251,189 | 254,0 |  | 1,12 |
| 2021 | 184,969 | 184,969 |  | 2,13 % | 65 261 | - | 2662,06 |  | 12,41 | 61 908 | - | 1 717,15 |  | 6,99 |
| 2022 | 293,734 | 293,734 |  | 3,39 % | 68 479 | - | 3 504,06 |  | 15,86 | 62 735 | - | 1 717,15 |  | 6,99 |
| 2023 | 310,407 | 310,407 |  | 3,58 % | 65 182 | - | 4 196,86 |  | 18,69 | 61 818 | - | 1 717,15 |  | 6,99 |
| 2024 | 311,565 | 311,565 |  | 3,60 % | 65 182 | - | 4 780,56 |  | 21,23 | 61 818 | - | 1 717,15 |  | 6,99 |
| 2025 | 94,249 | 94,249 |  | 1,09 % | 65 182 | - | 5 401,56 |  | 24,48 | 61 818 | - | 1 717,15 |  | 6,99 |
| Всего | 1492,78 | 1484,19 |  | х | 206 484 | 1 338,174 | 23 776,92 |  | 109,55 | 530 982 | 936,493 | 10 180,85 |  | 42,26 |

Раздел I

Пояснительная записка

| 1. | Полное наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Краснодар Водоканал» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего Программу | Директор по производству Гераськов Станислав Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, с которым согласована Программа |  | Главный энергетик Болотин Владимир Леонидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Информация об организации: |  | 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, 198 www.krasnodarvodokanal.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основные виды деятельности организации |  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объёме зданий и отапливаемом объёме зданий |  | По адресу: г. Краснодар, ул. им. Каляева, 198: два 3-этажных административных здания; два 2-этажных административно-производственных помещения; три 1-этажных административно-производственных здания. По адресу: г. Краснодар, ул. им. Каляева, 259: 3-этажное административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники |  | Спецтехника – 51 ед. Автотранспорт – 62 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Сведения о количестве точек приёма (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учёта. Информация о количестве точек приёма (поставки), оснащённых автоматизированной информационной измерительной системой (АИИС), не оснащённых либо оснащённых с нарушением требований нормативной технической документации |  | Количество точек приёма электрической энергии – 444. Количество точек поставки электрической энергии – 83. Количество точек приёма/ поставки, оснащённых АИИС – 335. Точки приёма, не оснащённые приборами учёта, отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учёта |  | Электроэнергия: 2 точки поставки (АИИС). тепловая энергия: 72 точки поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов |  | Объём потребления в базовом году (2017): электрической энергии – 132 404 тыс. кВт.ч; тепловой энергии – 9 110 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации |  | Выполнение мероприятий по утверждённой Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет (при реализации за данный период мероприятий по энергосбережению) | Экономия энергетических ресурсов, в абсолютных величинах (тыс. кВт.ч; Гкал; тыс. куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЭР |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | ЭЭ |  |  | 638,4 |  |  |  | 690,5 |  |  | 1740,14 |  | 1541,24 |  |  |  | 855,0 |  |  |
|  |  | ТЭ |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  | ХВС |  |  | 1293,18 |  |  |  | 1440,8 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 7. | Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Экономические показатели Программы организации, включающие в себя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Затраты организации на Программу в натуральном выражении (тыс. руб.) | 1 467 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Затраты организации на Программу в процентном выражении от инвестиционной программы, % | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |
|  |  | 0,02% |  | 0,53% |  | 2,17% |  | 2,13% |  |  | 3,39% |  | 3,58% |  |  | 3,60% |  |  | 1,09% |  |
| 8.3. | Источники финансирования Программы как на весь период действия, так и по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |
|  |  | Тариф |  |  |  | 15 381 | 12 990 |  |  | 31 344 | 35 129 |  | 19 900 |  | 19 400 |  | 20 100 |  |  | 20 100 |
|  |  | Инвестиционная программа |  |  |  | 1 557,2 | 23 064 |  |  | 188 147 | 149 840 |  | 273 834 |  | 291 007 |  | 291 465 |  |  | 74 149 |
| 9. | Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых показателей результативности Программы | Выполнение программных мероприятий за счёт предусмотренных источников финансирования Ежеквартальные и годовой отчёты о реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей Программы | Определение основных направлений, плановых показателей деятельности в этой сфере Назначение ответственного должностного лица по выполнению энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Иная информация | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел II

Целевые и прочие показатели

Программы

| № п/п | Целевой показатель (ЦП) | Единица измерения | Средний показатель по отрасли | Лучший мировой показатель по отрасли | Базовый год | Плановое значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении которых имеется отчёт о проведённом энергетическом обследовании | % | - | - | 100 | 100 | 100 | Не требуется* |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащённых приборами учёта воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащённых энергосберегающими лампами в целях освещения | % | - | - | 90 | 70 | 50 | 25 | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной холодной воды | % | - | - | - | - | - | 12,88 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. | Аварийность сетей водоотведения (засоры) | ед./км | - | - | - | - | - | 7,999 | 7,998 | 7,997 | 7,996 | 7,995 | 7,995 |
| 6. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на 1 куб. м, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ м3 | - | - | - | - | - | 0,628 | 0,628 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
| 6.1. | Общее количество электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | тыс. кВт.ч | - | - | - | - | - | 48 612 | 49 451 | 51 915 | 49 373 | 49 373 | 49 373 |
| 6.2. | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 77 408 | 78 744 | 82 799 | 78 744 | 78 744 | 78 744 |
| 7. | Удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м транспортируемой воды | кВт.ч/ м3 | - | - | - | - | - | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 7.1. | Общее количество электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды | тыс. кВт.ч | - | - | - | - | - | 15 635 | 15 810 | 16 564 | 15 810 | 15 810 | 15 810 |
| 7.2. | Общий объём воды, в отношении которого осуществляется транспортировка | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 84 058 | 84 998 | 89 053 | 84 998 | 84 998 | 84 998 |
| 8. | Удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, при осуществлении регулируемых видов деятельности | кВт. ч/ м3 | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Объём холодной воды, реализованной потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 54 929 | 57 144 | 59 870 | 57 144 | 57 144 | 57 144 |
| 10. | Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | тыс. кВт.ч/ тыс. м3 | - | - | - | - | - | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| 11. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | тыс. кВт.ч | - | - | - | 41 203 | 41 301 | 41 914 | 41 301 | 41 301 | 41 301 |  |  |
| 12. | Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке | тыс. м3 | - | - | - | 88 908 | 89 204 | 90 527 | 89 204 | 89 204 | 89 204 |  |  |
| 13. | Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | тыс. кВт.ч/ м3 | - | - | - | 0,231 | 0,231 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |  |  |
| 14. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | тыс. кВт.ч | - | - | - | 20 511 | 20 606 | 20 821 | 20 517 | 20 517 | 20 517 |  |  |
| 15. | Общий объём транспортируемых сточных вод | тыс. м3 | - | - | - | 88 908 | 89 204 | 90 527 | 89 204 | 89 204 | 89 204 |  |  |

Примечание: * В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 22.08.2018 № 9/2018.

Раздел III

Перечень мероприятий,

основной целью которых является энергосбережение и (или)

повышение энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Объёмы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы (экономия ТЭР при внедрении мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | все-го | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | единица измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВНС ТЭЦ «Краснодарская». Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной, с ПЧР), с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 208,6 | 16,1 | - | 0,107 | 27,5 | - | 0,183 | 27,5 | - | 0,183 | 27,5 | - | 0,183 | 27,5 | - | 0,183 | 27,5 | - | 0,183 | 27,5 | - | 0,183 | 27,5 | - | 0,183 |
| 1.2. | ВНС по ул. Ал-тайской, 4. Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной, с ПЧР), с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 109,2 | 8,4 | - | 0,057 | 14,4 | - | 0,099 | 14,4 | - | 0,099 | 14,4 | - | 0,099 | 14,4 | - | 0,099 | 14,4 | - | 0,099 | 14,4 | - | 0,099 | 14,4 | - | 0,099 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | ВНС по ул. 1-го мая, 230. Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной, с ПЧР), с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с уста-новкой светодиодных светильников Varton | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 198 | 13,2 | - | 0,088 | 26,4 | - | 0,175 | 26,4 | - | 0,175 | 26,4 | - | 0,175 | 26,4 | - | 0,175 | 26,4 | - | 0,175 | 26,4 | - | 0,175 | 26,4 | - | 0,175 |
| 1.4. | ВНС по ул. Зи-повской, 17. Установка энергоэффективного на-сосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной, с ПЧР), с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 126 | 8,4 | - | 0,058 | 16,8 | - | 0,115 | 16,8 | - | 0,115 | 16,8 | - | 0,115 | 16,8 | - | 0,115 | 16,8 | - | 0,115 | 16,8 | - | 0,115 | 16,8 | - | 0,115 |
| 1.5. | ВНС по пр. 5-му Ар-тельному, 20. Установка энергоэффективного на-сосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной, с ПЧР), с заменой насосного оборудования на энергоэффективное. | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 230,7 | 13 | - | 0,088 | 31,1 | - | 0,209 | 31,1 | - | 0,209 | 31,1 | - | 0,209 | 31,1 | - | 0,209 | 31,1 | - | 0,209 | 31,1 | - | 0,209 | 31,1 | - | 0,209 |
| 1.6. | ВНС по ул. им. Се-лезнёва, 88. Установка энергоэффективного на-сосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной, с ПЧР), с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 160,2 | 9 | - | 0,06 | 21,6 | - | 0,145 | 21,6 | - | 0,145 | 21,6 | - | 0,145 | 21,6 | - | 0,145 | 21,6 | - | 0,145 | 21,6 | - | 0,145 | 21,6 | - | 0,145 |
| 1.7. | ВНС по ул. Ставропольской, 155. Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной, с ПЧР), с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 184,8 | 8,4 | - | 0,056 | 25,2 | - | 0,169 | 25,2 | - | 0,169 | 25,2 | - | 0,169 | 25,2 | - | 0,169 | 25,2 | - | 0,169 | 25,2 | - | 0,169 | 25,2 | - | 0,169 |
| 1.8. | ВНС ЛДК ЗИП. Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной, с ПЧР), с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 167,2 | 7,6 | - | 0,52 | 22,8 | - | 0,155 | 22,8 | - | 0,155 | 22,8 | - | 0,155 | 22,8 | - | 0,155 | 22,8 | - | 0,155 | 22,8 | - | 0,155 | 22,8 | - | 0,155 |
| 1.9. | ВНС «Коренов-ская» (ЭНКА). Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной, с ПЧР), с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 121,8 | 4,2 | - | 0,029 | 16,8 | - | 0,114 | 16,8 | - | 0,114 | 16,8 | - | 0,114 | 16,8 | - | 0,114 | 16,8 | - | 0,114 | 16,8 | - | 0,114 | 16,8 | - | 0,114 |
| 1.10. | В/з «Роща». Установка энер-гоэффективного насосного оборудования Delium D 150-290 B (1 ночной, с ПЧР 37 кВт) | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 460,4 | 15,9 | - | 0,062 | 63,5 | - | 0,247 | 63,5 | - | 0,247 | 63,5 | - | 0,247 | 63,5 | - | 0,247 | 63,5 | - | 0,247 | 63,5 | - | 0,247 | 63,5 | - | 0,247 |
| 1.11. | В/з «Витамин-комбинат». Установка энергоэффективного насос-ного оборудования Delium D 350-390 А (1 дневной с ПЧР 250 кВт, 1 ночной, D 200-340A с ПЧР 90 кВт) | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 1703,5 | 39,6 | - | 0,166 | 237,7 | - | 0,995 | 237,7 | - | 0,995 | 237,7 | - | 0,995 | 237,7 | - | 0,995 | 237,7 | - | 0,995 | 237,7 | - | 0,995 | 237,7 | - | 0,995 |
| 1.12. | ВНС литер 101. Установка энер-гоэффективного насосного оборудования Delium D 200-450 В (1 дневной с ПЧР 160 кВт, 1 ночной, D 150-380A с ПЧР 110 кВт) | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 541,8 | 12,6 | - | 0,084 | 75,6 | - | 0,5 | 75,6 | - | 0,5 | 75,6 | - | 0,5 | 75,6 | - | 0,5 | 75,6 | - | 0,5 | 75,6 | - | 0,5 | 75,6 | - | 0,5 |
| 1.13. | Установка диодных светильников уличного освещения по ВНС в количестве 184 шт. | шт. | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 148,93 | 3,4 | - | 0,027 | 20,79 | - | 0,166 | 20,79 | - | 0,166 | 20,79 | - | 0,166 | 20,79 | - | 0,166 | 20,79 | - | 0,166 | 20,79 | - | 0,166 | 20,79 | - | 0,166 |
| 1.14. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 1. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 150,33 | 0 | - | 0 | 9,75 | - | 0,05 | 23,43 | - | 0,11 | 23,43 | - | 0,11 | 23,43 | - | 0,11 | 23,43 | - | 0,11 | 23,43 | - | 0,11 | 23,43 | - | 0,11 |
| 1.15. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 2. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 232,84 | 0 | - | 0 | 15,1 | - | 0,071 | 36,29 | - | 0,171 | 36,29 | - | 0,171 | 36,29 | - | 0,171 | 36,29 | - | 0,171 | 36,29 | - | 0,171 | 36,29 | - | 0,171 |
| 1.16. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 3. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 625,6 | 0 | - | 0 | 40,6 | - | 0,192 | 97,5 | - | 0,46 | 97,5 | - | 0,46 | 97,5 | - | 0,46 | 97,5 | - | 0,46 | 97,5 | - | 0,46 | 97,5 | - | 0,46 |
| 1.17. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 4. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 266,76 | 0 | - | 0 | 14,04 | - | 0,066 | 42,12 | - | 0,199 | 42,12 | - | 0,199 | 42,12 | - | 0,199 | 42,12 | - | 0,199 | 42,12 | - | 0,199 | 42,12 | - | 0,199 |
| 1.18. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 5. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 260,22 | 0 | - | 0 | 13,68 | - | 0,065 | 41,09 | - | 0,194 | 41,09 | - | 0,194 | 41,09 | - | 0,194 | 41,09 | - | 0,194 | 41,09 | - | 0,194 | 41,09 | - | 0,194 |
| 1.19. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 6. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 392,04 | 0 | - | 0 | 20,64 | - | 0,097 | 61,9 | - | 0,292 | 61,9 | - | 0,292 | 61,9 | - | 0,292 | 61,9 | - | 0,292 | 61,9 | - | 0,292 | 61,9 | - | 0,292 |
| 1.20. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 8. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 356,01 | 0 | - | 0 | 14,25 | - | 0,067 | 56,96 | - | 0,269 | 56,96 | - | 0,269 | 56,96 | - | 0,269 | 56,96 | - | 0,269 | 56,96 | - | 0,269 | 56,96 | - | 0,269 |
| 1.21. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 9. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 555,87 | 0 | - | 0 | 22,23 | - | 0,105 | 88,94 | - | 0,42 | 88,94 | - | 0,42 | 88,94 | - | 0,42 | 88,94 | - | 0,42 | 88,94 | - | 0,42 | 88,94 | - | 0,42 |
| 1.22. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 10. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 275,55 | 0 | - | 0 | 11,01 | - | 0,052 | 44,09 | - | 0,208 | 44,09 | - | 0,208 | 44,09 | - | 0,208 | 44,09 | - | 0,208 | 44,09 | - | 0,208 | 44,09 | - | 0,208 |
| 1.23. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 11. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 347,5 | 0 | - | 0 | 9,4 | - | 0,044 | 56,35 | - | 0,266 | 56,35 | - | 0,266 | 56,35 | - | 0,266 | 56,35 | - | 0,266 | 56,35 | - | 0,266 | 56,35 | - | 0,266 |
| 1.24. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 12. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 368,46 | 0 | - | 0 | 9,96 | - | 0,047 | 59,75 | - | 0,282 | 59,75 | - | 0,282 | 59,75 | - | 0,282 | 59,75 | - | 0,282 | 59,75 | - | 0,282 | 59,75 | - | 0,282 |
| 1.25. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 13. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 310,36 | 0 | - | 0 | 8,38 | - | 0,04 | 50,33 | - | 0,238 | 50,33 | - | 0,238 | 50,33 | - | 0,238 | 50,33 | - | 0,238 | 50,33 | - | 0,238 | 50,33 | - | 0,238 |
| 1.26. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 14. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 443,84 | 0 | - | 0 | 6,08 | - | 0,029 | 72,96 | - | 0,344 | 72,96 | - | 0,344 | 72,96 | - | 0,344 | 72,96 | - | 0,344 | 72,96 | - | 0,344 | 72,96 | - | 0,344 |
| 1.27. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 15. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 390,25 | 0 | - | 0 | 5,35 | - | 0,025 | 64,15 | - | 0,303 | 64,15 | - | 0,303 | 64,15 | - | 0,303 | 64,15 | - | 0,303 | 64,15 | - | 0,303 | 64,15 | - | 0,303 |
| 1.28. | Водозабор «Ново-Западный». Куст артезианских скважин № 0 (головные № 56, № 106). Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 274,48 | 0 | - | 0 | 3,76 | - | 0,018 | 45,12 | - | 0,213 | 45,12 | - | 0,213 | 45,12 | - | 0,213 | 45,12 | - | 0,213 | 45,12 | - | 0,213 | 45,12 | - | 0,213 |
| 1.29. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 1. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 248 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 8,0 | - | 0,03208 | 48 | - | 0,19248 | 48 | - | 0,19248 | 48 | - | 0,19248 | 48 | - | 0,19248 | 48 | - | 0,19248 |
| 1.30. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 2. Установка энер-гоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 229,4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7,4 | - | 0,02967 | 44,4 | - | 0,17804 | 44,4 | - | 0,17804 | 44,4 | - | 0,17804 | 44,4 | - | 0,17804 | 44,4 | - | 0,17804 |
| 1.31. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 3. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 223,2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7,2 | - | 0,02887 | 43,2 | - | 0,17323 | 43,2 | - | 0,17323 | 43,2 | - | 0,17323 | 43,2 | - | 0,17323 | 43,2 | - | 0,17323 |
| 1.32. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 4. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 173,6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5,6 | - | 0,02246 | 33,6 | - | 0,13474 | 33,6 | - | 0,13474 | 33,6 | - | 0,13474 | 33,6 | - | 0,13474 | 33,6 | - | 0,13474 |
| 1.33. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 5. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 241,8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7,8 | - | 0,03128 | 46,8 | - | 0,18767 | 46,8 | - | 0,18767 | 46,8 | - | 0,18767 | 46,8 | - | 0,18767 | 46,8 | - | 0,18767 |
| 1.34. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин головного сооружения. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 233,12 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7,52 | - | 0,03016 | 45,12 | - | 0,18093 | 45,12 | - | 0,18093 | 45,12 | - | 0,18093 | 45,12 | - | 0,18093 | 45,12 | - | 0,18093 |
| 1.35. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 7. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 223,2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7,2 | - | 0,02887 | 43,2 | - | 0,17323 | 43,2 | - | 0,17323 | 43,2 | - | 0,17323 | 43,2 | - | 0,17323 | 43,2 | - | 0,17323 |
| 1.36. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 8. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 173,6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5,6 | - | 0,02246 | 33,6 | - | 0,13474 | 33,6 | - | 0,13474 | 33,6 | - | 0,13474 | 33,6 | - | 0,13474 | 33,6 | - | 0,13474 |
| 1.37. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 9. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 235,6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7,6 | - | 0,03048 | 45,6 | - | 0,18286 | 45,6 | - | 0,18286 | 45,6 | - | 0,18286 | 45,6 | - | 0,18286 | 45,6 | - | 0,18286 |
| 1.38. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 10. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 176,08 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5,68 | - | 0,02278 | 34,08 | - | 0,13666 | 34,08 | - | 0,13666 | 34,08 | - | 0,13666 | 34,08 | - | 0,13666 | 34,08 | - | 0,13666 |
| 1.39. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 11. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 341 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 11 | - | 0,04411 | 66 | - | 0,26466 | 66 | - | 0,26466 | 66 | - | 0,26466 | 66 | - | 0,26466 | 66 | - | 0,26466 |
| 1.40. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 12. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 260,4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 8,4 | - | 0,03368 | 50,4 | - | 0,2021 | 50,4 | - | 0,2021 | 50,4 | - | 0,2021 | 50,4 | - | 0,2021 | 50,4 | - | 0,2021 |
| 1.41. | Водозабор «Витаминкомбинат». Куст артезианских скважин № 13. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 347,2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 11,2 | - | 0,04491 | 67,2 | - | 0,26947 | 67,2 | - | 0,26947 | 67,2 | - | 0,26947 | 67,2 | - | 0,26947 | 67,2 | - | 0,26947 |
| 1.42. | ВНС по ул. им. Фе-дора Лузана, 5. Установка энер-гоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 85,9196 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4,08 | - | 0,020416 | 16,4 | - | 0,08184 | 16,4 | - | 0,08184 | 16,4 | - | 0,08184 | 16,4 | - | 0,08184 | 16,4 | - | 0,08184 |
| 1.43. | ВНС по ул. Таманской, 174. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 127,9 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6,08 | - | 0,030 | 24,4 | - | 0,122 | 24,4 | - | 0,122 | 24,4 | - | 0,122 | 24,4 | - | 0,122 | 24,4 | - | 0,122 |
| 1.44. | ВНС по ул. им. Се-лезнёва,, 132. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 43,2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2,05 | - | 0,010 | 8,2 | - | 0,041 | 8,2 | - | 0,041 | 8,2 | - | 0,041 | 8,2 | - | 0,041 | 8,2 | - | 0,041 |
| 1.45. | ВНС по ул. Ставро-польской, 213. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 34,5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1,64 | - | 0,008 | 6,6 | - | 0,033 | 6,6 | - | 0,033 | 6,6 | - | 0,033 | 6,6 | - | 0,033 | 6,6 | - | 0,033 |
| 1.46. | ВНС по ул. Кавказ-ской, 154. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 25,2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1,20 | - | 0,006 | 4,8 | - | 0,024 | 4,8 | - | 0,024 | 4,8 | - | 0,024 | 4,8 | - | 0,024 | 4,8 | - | 0,024 |
| 1.47. | ВНС по ул. Красных Партизан, 242. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 56,4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2,68 | - | 0,013 | 10,7 | - | 0,054 | 10,7 | - | 0,054 | 10,7 | - | 0,054 | 10,7 | - | 0,054 | 10,7 | - | 0,054 |
| 1.48. | ВНС по ул. Кавказской, 68. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 87,1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4,13 | - | 0,021 | 16,6 | - | 0,083 | 16,6 | - | 0,083 | 16,6 | - | 0,083 | 16,6 | - | 0,083 | 16,6 | - | 0,083 |
| 1.49. | ВНС по ул. 1-го Мая, 165 (ККБ). Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 53,1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2,52 | - | 0,013 | 10,1 | - | 0,051 | 10,1 | - | 0,051 | 10,1 | - | 0,051 | 10,1 | - | 0,051 | 10,1 | - | 0,051 |
| 1.50. | ВНС по ул. им. Кирова, 60. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 24,2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1,15 | - | 0,006 | 4,6 | - | 0,023 | 4,6 | - | 0,023 | 4,6 | - | 0,023 | 4,6 | - | 0,023 | 4,6 | - | 0,023 |
| 1.51. | ВНС по ул. Армавирской, 37. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 39,1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1,86 | - | 0,009 | 7,4 | - | 0,037 | 7,4 | - | 0,037 | 7,4 | - | 0,037 | 7,4 | - | 0,037 | 7,4 | - | 0,037 |
| 1.52. | ВНС по ул. Ставропольской, 201. Уста-новка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 8,2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,26 | - | 0,001 | 1,6 | - | 0,008 | 1,6 | - | 0,008 | 1,6 | - | 0,008 | 1,6 | - | 0,008 | 1,6 | - | 0,008 |
| 1.53. | ВНС о ул. им. Кирова, 22. Установка энергоэффективного технологического оборудования. | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 3,3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,10 | - | 0,001 | 0,6 | - | 0,003 | 0,6 | - | 0,003 | 0,6 | - | 0,003 | 0,6 | - | 0,003 | 0,6 | - | 0,003 |
| 1.54. | ВНС по ул. им. Гоголя, 30. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 5,1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,16 | - | 0,001 | 1,0 | - | 0,005 | 1,0 | - | 0,005 | 1,0 | - | 0,005 | 1,0 | - | 0,005 | 1,0 | - | 0,005 |
| 1.55. | ВНС по ул. Ставропольской, 80. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 22,4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,72 | - | 0,004 | 4,3 | - | 0,022 | 4,3 | - | 0,022 | 4,3 | - | 0,022 | 4,3 | - | 0,022 | 4,3 | - | 0,022 |
| 1.56. | ВНС по ул. Гражданской, 4. Уста-новка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 33,6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1,08 | - | 0,005 | 6,5 | - | 0,033 | 6,5 | - | 0,033 | 6,5 | - | 0,033 | 6,5 | - | 0,033 | 6,5 | - | 0,033 |
| 1.57. | ВНС по ул. им.. Котовского, 102. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 88,3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2,8419 | - | 0,014 | 17,1 | - | 0,08549 | 17,1 | - | 0,08549 | 17,1 | - | 0,08549 | 17,1 | - | 0,08549 | 17,1 | - | 0,08549 |
| 1.58. | ВНС по ул.. Гимназической, 14. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 5,9 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,19 | - | 0,001 | 1,1 | - | 0,006 | 1,1 | - | 0,006 | 1,1 | - | 0,006 | 1,1 | - | 0,006 | 1,1 | - | 0,006 |
| 1.59. | ВНС по ул. Крас-ной, 153. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 33,9 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1,09 | - | 0,005 | 6,6 | - | 0,033 | 6,6 | - | 0,033 | 6,6 | - | 0,033 | 6,6 | - | 0,033 | 6,6 | - | 0,033 |
| 1.60. | Водозабор «Елизаветинский». Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 3265 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 130,6 | - | 0,535 | 783,6 | - | 3,21 | 783,6 | - | 3,21 | 783,6 | - | 3,21 | 783,6 | - | 3,21 |
| 1.61. | Водозабор «Восточный-2». Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 2261 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 119 | - | 0,488 | 714 | - | 2,92 | 714 | - | 2,92 | 714 | - | 2,92 |
| 1.62. | Водозабор «Восточный-1». Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 1256,8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 97,8 | - | 0,4 | 579,5 | - | 2,38 | 579,5 | - | 2,38 |
| 1.63. | Водозабор «Кировский». Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | тыс. кВт.ч | 714 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 102 | - | 0,56 | 612 | - | 3,36 |
| 1.64. | Водозабор «Ново-Северный». Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | тыс. кВт.ч | 111 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 111 | - | 0,45 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | КНС10.Установка 2-х ПЧР 160 кВт | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 1086,6 | 12,8 | - | 0,051 | 153,4 | - | 0,61 | 153,4 | - | 0,61 | 153,4 | - | 0,61 | 153,4 | - | 0,61 | 153,4 | - | 0,61 | 153,4 | - | 0,61 | 153,4 | - | 0,61 |
| 2.2. | КНС10. Установка преобразователя частоты 132кВт с системой управления насосным оборудованием | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 888 | 0 | - | 0 | 24 | - | 0,1 | 144 | - | 0,59 | 144 | - | 0,59 | 144 | - | 0,59 | 144 | - | 0,59 | 144 | - | 0,59 | 144 | - | 0,59 |
| 2.3. | ГКНС 1. Установка 2-х ПЧР на насосные агрегаты | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 5952 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 192 | - | 0,78 | 1152 | - | 4,7 | 1152 | - | 4,7 | 1152 | - | 4,7 | 1152 | - | 4,7 | 1152 | - | 4,7 |
| 2.4. | КНС КСК. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 38,1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,62 | - | 0,003 | 7,49 | - | 0,0034 | 7,49 | - | 0,0034 | 7,49 | - | 0,0034 | 7,49 | - | 0,0034 | 7,49 | - | 0,0034 |
| 2.5. | КНС ТЭЦ. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 14,3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,23 | - | 0,01 | 2,81 | - | 0,013 | 2,81 | - | 0,013 | 2,81 | - | 0,013 | 2,81 | - | 0,013 | 2,81 | - | 0,013 |
| 2.6. | КНС по ул. Кружевной, 14/1. Установка энергоэффективного технологического оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 6,4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,10 | - | 0,0 | 1,25 | - | 0,006 | 1,25 | - | 0,006 | 1,25 | - | 0,006 | 1,25 | - | 0,006 | 1,25 | - | 0,006 |
| 3. Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переключение водо-насосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную стан-цию по ул. им. Ки-рова, 60 | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 187 | 2,2 | - | 0,008 | 26,4 | - | 0,106 | 26,4 | - | 0,106 | 26,4 | - | 0,106 | 26,4 | - | 0,106 | 26,4 | - | 0,106 | 26,4 | - | 0,106 | 26,4 | - | 0,106 |
| 3.2. | Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водо-заборе «Роща» | шт. | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 814 | 0 | - | 0 | 22 | - | 0,08 | 132 | - | 0,53 | 132 | - | 0,53 | 132 | - | 0,53 | 132 | - | 0,53 | 132 | - | 0,53 | 132 | - | 0,53 |
| 3.3. | Водозабор «Кировский». | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 518 | 0 | - | 0 | 14 | - | 0,8 | 84 | - | 0,45 | 84 | - | 0,45 | 84 | - | 0,45 | 84 | - | 0,45 | 84 | - | 0,45 | 84 | - | 0,45 |
| 3.4. | Водозабор «Восточный-1». | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 434 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 14 | - | 0,057 | 84 | - | 0,34 | 84 | - | 0,34 | 84 | - | 0,34 | 84 | - | 0,34 | 84 | - | 0,34 |
| 3.5. | Реконструкция канализационной насосной станции «Гидрострой» | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 130,2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4,2 | - | 0,019 | 25,2 | - | 0,112 | 25,2 | - | 0,112 | 25,2 | - | 0,112 | 25,2 | - | 0,112 | 25,2 | - | 0,112 |
| 3.6. | Водозабор «Восточный-1». | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 350 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 14 | - | 0,057 | 84 | - | 0,34 | 84 | - | 0,34 | 84 | - | 0,34 | 84 | - | 0,34 |
| 3.7. | Реконструкция главной канализа-ционной насосной станции ГКНС-1 | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 345 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 69 | - | 0,27 | 69 | - | 0,27 | 69 | - | 0,27 | 69 | - | 0,27 | 69 | - | 0,27 |
| 3.8. | Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап) | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт.ч | 810 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 162 | - | 651 | 162 | - | 651 | 162 | - | 651 | 162 | - | 651 | 162 | - | 651 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

основной целью которых является энергосбережение и (или)

повышение энергетической эффективности

Продолжение таблицы

| Наименование мероприятия | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн руб. |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНС ТЭЦ «Краснодар-ская». Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной с ПЧР) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | - | - | - | 5 | 0,8269 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Алтайской, 4. Установка энергоэффективного насосного обору-дования (2 н/а дневных, 1 ночной с ПЧР) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | - | - | - | 5 | 0,8227 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. 1-го Мая, 230. Установка энергоэффективного насосного обору-дования (2 н/а дневных, 1 ночной с ПЧР) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | - | - | - | 5 | 0,8199 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Зиповской, 17. Установка энергоэффективного насосного обору-дования (2 н/а дневных, 1 ночной с ПЧР) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | - | - | - | 5 | 0,8199 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по пр. 5-му Ар-тельному, 20. Установка энергоэффективного на-сосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной с ПЧР) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное | - | - | - | 5 | 0,8195 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |

| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНС по ул. им. Селезнё-ва, 88. Установка энергоэффективного насос-ного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной с ПЧР) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой свето-диодных светильников Varton | - | - | - | 5 | 0,8179 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Ставропольская, 155. Установка энергоэффективного насос-ного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной с ПЧР) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой свето-диодных светильников Varton | - | - | - | 5 | 0,8219 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС ЛДК ЗИП. Установка энергоэффективного на-сосного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной с ПЧР) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой светодиодных светильников Varton | - | - | - | 5 | 0,8219 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС «Кореновская» (ЭНКА). Установка энергоэффективного насос-ного оборудования (2 н/а дневных, 1 ночной с ПЧР) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с установкой свето-диодных светильников Varton | - | - | - | 5 | 0,8259 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| В/з «Роща». Установка энергоэффективного на-сосного оборудования Delium D 150-290 B (1 ночной с ПЧР 37 кВт) | - | - | - | 5 | 0,95714 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| В/з «Витаминкомбинат». Установка энергоэффективного насосного оборудования Delium D 350-390 А (1 дневной с ПЧР 250 кВт, 1 ночной D 200-340A с ПЧР 90 кВт) | - | - | - | 5 | 1,1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС литер 101. Установка энергоэффективного на-сосного оборудования Delium D 200-450 В (1 дневной с ПЧР 160 кВт, 1 ночной D 150-380A с ПЧР 110 кВт) | - | - | - | 5 | 2,9449 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Установка диодных светильников уличного освещения по ВНС в количестве 184 шт. | - | - | - | - | 0,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 1. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 0,424 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 2. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 0,778 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 3. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 1,424 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 4. Куст артезианских скважин № 7) Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 0,904 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 5. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 0,826 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 6. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 1,246 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 8. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 1,206 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 9. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 1,646 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 10. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 0,932 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 11. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 1,206 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 12. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 1,264 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 13. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 0,894 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 14. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 1,486 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 15. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 1,254 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-За-падный». Куст артезианских скважин № 0 (головные № 56, № 106). Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | 0,932 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 1. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,673 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 2. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,287 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 3. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,391 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 4. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,115 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 5. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,677 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин головное сооружение. Установка энергоэффективного скважин-ного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,530 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 7. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,232 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 8. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,212 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 9. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,710 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 10. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,169 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 11. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,661 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 12. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,263 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Витамин-комбинат». Куст артезианских скважин № 13. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | 1,737 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. им. Федора Лузана, 5. Установка энергоэффективного технологического оборудования. | - | - | - | 5 | - | - | 1,416 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Таманской, 174. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. им. Селезнё- ва, 132. Установка энергоэффективного технологического оборудования. | - | - | - | 5 | - | - | 1,140 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Ставропольской, 213.Установка энергоэффективного технологического оборудования. | - | - | - | 5 | - | - | 0,890 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Кавказской, 154. Установка энергоэффективного технологического оборудования. | - | - | - | 5 | - | - | 0,730 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Красных. Партизан, 242. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,940 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Кавказской, 68. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,870 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. 1-го Мая, 165 (ККБ). Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,560 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. им. Кирова, 60. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,760 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Армавирской, 37. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,837 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Ставропольской, 201. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,370 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. им. Кирова, 22. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,310 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. им. Гоголя, 30. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,310 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Ставропольской, 80. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,605 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Гражданской, 4. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,900 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. им. Котовского, 102. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,700 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Гимназической, 14. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,340 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ВНС по ул. Красной, 153. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,430 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 1. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 2. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 3. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 4. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 5. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 6. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 7. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 8. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 9. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 10. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 11. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 12. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 13. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 14. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 15. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 16. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 17. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 18. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 19. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 20. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 21. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 22. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 23. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 24. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 25. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 26. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 27. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Елизаве-тинский». Куст артезианских скважин № 28. Установка энергоэффективного технологического оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Восточный-2». Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 19,9 | - | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Восточный-1». Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 19,4 | - | - | - | Тариф |
| Водозабор «Кировский». Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 20,1 | - | - | Тариф |
| Водозабор «Ново-Северный». Установка энергоэффективного сква-жинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 20,1 | - | Тариф |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС10. Установка 2-х ПЧР 160 кВт | - | - | - | 7 | 2,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| КНС10. Установка преобразователя частоты 132кВт с системой управления насосным оборудованием | - | - | - | 10 | - | 3,411 | - | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| ГКНС 1. Установка 2-х ПЧР на насосные агрегаты | - | - | - | 7 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| КНС КСК. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 1,24 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| КНС ТЭЦ. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,675 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| КНС по ул. Кружевной, 14/1. Установка энергоэффективного технологического оборудования | - | - | - | 5 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | Тариф |
| 3. Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60 | - | - | - | 50 | 1,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | Инвестиционная программа |
| Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозаборе «Роща» | - | - | - | 5 | 3,295 | 9,988 | 4,723 | - | - | - | - | - | - | Инвестиционная программа |
| Водозабор «Кировский» | - | - | - | 10 | 1,211 | 23,009 | 0,583 | - | - | - | - | - | - | Инвестиционная программа |
| Водозабор «Восточный-1» | - | - | - | 10 | 4,022 | - | 0,790 | 32,844 | 38,382 | - | - | - | - | Инвестиционная программа |
| Реконструкция канализационной насосной станции «Гидрострой» | - | - | - | 5 | - | - | 8,005 | 2,264 | - | - | - | - | - | Инвестиционная программа |
| Реконструкция главной канализационной насосной станции ГКНС-1 | - | - | - | 25 | 4,905 | 1,738 | - | 8,643 | 145,781 | 197,907 | 204,449 | 52,788 | - | Инвестиционная программа |
| Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап) | - | - | - | 25 | 151,651 | 105,346 | 118,952 | 106,089 | 89,670 | 93,100 | 87,016 | 21,361 | - | Инвестиционная программа |