УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ТСЖ "Свет"

Артюшина Людмила Георгиевна

_______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по энергетическому обследованию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Стахановская, 6 .

Наименование выполняемых работ:

Выполнение работ по энергетическому обследованию.

Количество выполняемых работ

Согласно обоснования стоимости выполнения энергообследования.

Место выполнения работ:

г. Краснодар, ул. Стахановская, 6 .

Сроки (периоды) выполнения работ:

В течение 50 дней с момента подписания договора.

Виды выполняемых работ:

Согласно обоснования стоимости выполнения энергообследования.

Условия выполнения работ:

Заключение договора с заказчиком по прилагаемой форме.

Общие требования к выполнению работ:

Выполнить работы согласно «Методических рекомендаций по проведению энергетического обследования многоквартирных домов, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (утв. Правлением государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»  20.05.2011 протокол             № 248), федерального закона от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят

Государственной Думой 11 ноября 2009 года, одобрен Советом Федерации                 18 ноября 2009 года).

При подготовке и проведении работ по энергетическому обследованию персонал Исполнителя руководствуется требованиями действующих в стране нормативных документов.

Заказчик обеспечивает доступ персонала Исполнителя на объекты, в том числе для проведения инструментальных замеров.

Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

Энергетическое обследование выполняется последовательно, в рамках двух этапов работы:

I   этап Энергетического обследования – «Проведение энергоаудита»:

- анализ эффективности действующей системы учета использования ТЭР;

- анализ существующей системы отчетности использования ТЭР;

- проверка обоснованности и эффективности режимов эксплуатации энергоиспользующего оборудования;

- анализ показателей энергоэффективности работы систем энергоснабжения (отопление, вентиляция, горячее, холодное водоснабжение);

- проведение необходимых инструментальных замеров для определения фактических энергетических характеристик энергопотребляющего оборудования;

- составление и анализ топливно-энергетических балансов.

II этап Энергетического обследования – «Оценка потенциала энергосбережения и определение основных направлений рационального энергопользования с составлением энергетического паспорта»:

- количественная оценка потенциала энергосбережения по направлениям энергоиспользования;

- анализ технико-технологических и финансовых ограничений по внедрению конкретных мероприятий повышения эффективности использования ТЭР;

- анализ практической возможности исключения причин нерационального энергоиспользования;

- совместное с представителем заказчика проведение необходимых расчетов для экономического обоснования предлагаемых мероприятий энергосбережения;

- формирование перечня предлагаемых экономически обоснованных мероприятий по энергосбережению.

- составление энергетического паспорта.

Требования к безопасности выполнения работ:

При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования правил техники безопасности, а также закона и иных правовых актов по охране окружающей среды; устранять допущенные нарушения за свой счет.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт о приёмки выполненных работ и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Требования к качеству выполнения работ:

Выполнить работы в установленные сроки, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с таблицей обоснования стоимости выполнения энергообследования.  Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

После выполнения всего комплекса работ подрядчик представляет заказчику справку о стоимости выполненных работ и акт о приемке выполненных работах, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, энергетический паспорт потребителя ТЭР по форме, установленной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №182 от 19.04.2010 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

Требования по объему гарантий качества на результаты работ:

Подрядчик гарантирует заказчику выполнение работ в соответствии с таблицей обоснования стоимости выполнения энергообследования.

Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение выявленных дефектов.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

36 месяцев.

Наличие допуска СРО:

Наличие Свидетельства СРО, подтверждающего допуск организации к осуществлению работ в области энергетического обследования в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009г.

Срок и порядок оплаты:

Оплата за выполненные работы осуществляется по завершению работ на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течение 15 дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

Необходимость использования дополнительного приборного обеспечения, принадлежащего предприятию или собственных измерительных средств аудитора, определяется в процессе обследования и согласовывается  с представителем заказчика.