2

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к информации о ходе реализации 
инвестиционной программы

ООО «Краснодар Водоканал» по

строительству, реконструкции и

модернизации объектов

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения       муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы



	

	

	

	

	

	

	

	

	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения


	Наименование показателя
	Плановые показатели за 2017 год
	Фактические показатели            за 2017 год

	1
	2
	3

	Показатели очистки сточных вод

	1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 
	-
	-

	1.1. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м³
	-
	-

	1.2. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м³
	-
	-

	2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	-
	-

	2.1. Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м³
	-
	-

	2.2. Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м³
	-
	-

	3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
	19,47
	18,79

	3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.
	243
	209

	3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.
	1248
	1112

	1
	2
	3

	4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
	-
	-

	4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.
	-
	-

	4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.
	-
	-

	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

	5. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км 
	8,02
	7,80

	5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.
	7547
	7542

	5.2. Протяжённость канализационных сетей, км
	941,00
	967,28

	Показатели эффективности использования ресурсов

	6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
	0,454
	0,453

	6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч
	36265
	37937

	6.2. Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м³
	79879
	83669

	7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
	0,226
	0,205

	7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч
	18053
	17193

	7.2. Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м³
	79879
	83669


