49

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к корректировке инвестиционной программы
ООО «Краснодар Водоканал» по строительству,
реконструкции и модернизации объектов
централизованной системы холодного водоснабжения
и водоотведения муниципального образования город
Краснодар на 2014-2025 годы, утверждённой решением
городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15


	«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к инвестиционной программе
ООО «Краснодар Водоканал» по строительству,
реконструкции и модернизации объектов
централизованной системы холодного водоснабжения
и водоотведения муниципального образования город
Краснодар на 2014 – 2025 годы

	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2025 годы
с разбивкой на источники финансирования


	

	№
п/п
	Наименование мероприятия, объекта
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тыс. руб., с НДС)*
	

	
	
	Всего
(тыс. руб.)
	в том числе по годам
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	прибыль в тарифе, направляемая на капитальные вложения
	плата за подключение
	индивидуальная плата 

за подключение
	прочие источники
	амортизация
	ПДК
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	I. Мероприятия в сфере водоснабжения
	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
	

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
	

	1.1.1.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Рашпилевской, между ул. Северной и ул. им. Володи Головатого
	2 428,59
	0,00
	228,40
	2 200,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 428,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	1.1.2.
	Модернизация сетей водоснабжения с целью нормализации водоснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до              ул. им. Будённого 
	72 434,31
	0,00
	0,00
	864,84
	0,00
	2 127,69
	24 844,27
	44 597,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33 895,33
	33 090,31
	0,00
	0,00
	5 448,66
	0,00
	

	1.1.3.
	Строительство сетей к зданию по                ул. Красной, 21
	340,29
	0,00
	289,32
	50,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	340,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.4.
	Строительство водопровода по                     ул. Наримановской, от ул. Бригадной до ул. Вольной, далее по ул. Вольной, от     ул. Наримановской до ул. Сенокосной
	14 410,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 963,27
	7 447,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 410,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.5. 
	Строительство сетей для закольцовки водопровода Д-300 мм по ул. 4-я Линия Нефтяников с водопроводом по               ул. им. Фёдора Лузана 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.6.
	Строительство сетей водоснабжения        Д-500 мм для закольцовки водоводов по ул. им. 40-летия Победы и ул. Новороссийской 
	47 823,35
	0,00
	0,00
	0,00
	8,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47 815,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2 610,58
	0,00
	0,00
	45 212,77
	0,00
	

	1.1.7.
	Строительство сети водоснабжения по ул. Богатырской, от ул. Андреевской, далее через Восточный Обход по             ул. Светлой до ул. Природной в пос. Новознаменском
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.8.
	Строительство сетей водоснабжения     Д-300 мм по ул. им. Красина, между            ул. Индустриальной и ул. Кубанской Набережной
	13 840,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 818,95
	0,00
	13 818,95
	21,58
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.9.
	Строительство водопровода Д-400 мм протяжённостью 544 п. м по ул. Северной, между ул. им. Котовского и             ул. Аэродромной
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.10.
	Строительство водопровода Д-200 мм L – 1000 м по ул. им. Гоголя, от                  ул. им. Кирова до ул. им. Крупской
	14 735,92
	0,00
	99,38
	0,00
	5 908,43
	8 728,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 735,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.11.
	Строительство водопровода по ул. им. Евгении Жигуленко, от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Ягодина М.Д. (Д-225 мм L – 1200 м) 
	43 864,81
	0,00
	0,00
	0,00
	7,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43 857,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 825,93
	6 038,88
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.12.
	Строительство водопровода по             ул. им. Пономаренко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Симонова               (Д-160 мм L – 500 м) 
	7 489,73
	0,00
	0,00
	0,00
	3,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 486,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 457,82
	3 031,91
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.13.
	Строительство сетей водоснабжения с целью переключения абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу
	13 642,53
	0,00
	0,00
	54,00
	720,97
	2 455,08
	0,00
	2 603,39
	2 074,38
	1 788,32
	0,00
	3 946,38
	0,00
	5 365,27
	774,98
	0,00
	0,00
	7 502,28
	0,00
	

	1.1.14.
	Реконструкция сетей водоснабжения для объекта капитального строительства: «Реконструкция МБОУ СОШ № 66 по ул. Уссурийской, 2 в г. Краснодаре»
	3 526,37
	0,00
	0,00
	0,00
	3,70
	2 657,95
	864,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 526,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.15.
	Строительство водопровода Д-400 мм по ул. Московской, от ул. им. Петра Метальникова до ул. Агрохимической –             ул. им. Прокофьева С.С.
	28 203,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 318,29
	11 885,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 655,61
	11 548,29
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.16.
	Строительство сетей водоснабжения к   24-этажным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по ул. Садовой, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити»)
	1,35
	0,00
	1,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.17.
	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 154-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити»)
	65,19
	0,00
	16,44
	48,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.18.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол»)
	408,98
	0,00
	2,76
	15,49
	390,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	408,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.19.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)
	592,30
	0,00
	0,00
	55,00
	537,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	592,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.20.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Восточно-Кругликовской, литеры 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг»)
	325,95
	0,00
	62,48
	0,00
	0,00
	263,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	325,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.21.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.)
	2,38
	0,00
	0,38
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.22.
	Строительство сетей водоснабжения к  5-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.23.
	Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.)
	221,19
	0,00
	0,08
	1,08
	220,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	221,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.24.
	Строительство сетей водоснабжения к  3-этажному административному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теплов А.И.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.25.
	Строительство сетей водоснабжения к    5-этажному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.)
	454,56
	0,00
	1,68
	8,01
	0,00
	0,00
	0,00
	444,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	454,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.26.
	Строительство сетей водоснабжения к   3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.)
	81,11
	0,00
	1,68
	0,00
	71,43
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.27.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажным многосекционным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., 4/2, литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой»)
	13,46
	0,00
	13,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.28.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.29.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по           ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) 
	2 701,36
	0,00
	18,46
	0,00
	2 682,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 701,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.30.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажным учебно-производственным мастерским (ОАО «Кубанское речное пароходство»)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.31.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному универсальному магазину по ул. 1-го Мая, 348 (Мартиросян А.Ю.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.32.
	Строительство сетей водоснабжения к  3-этажному административно-торговому зданию в х. Ленина по ул. 1-й Сторожевой, 49
	162,09
	0,00
	1,62
	4,85
	155,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	162,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.33.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному зданию магазина по             ул. Красных Партизан, 161/8 (ООО «Антей-XXI век»)
	651,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246,75
	404,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	651,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.34.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому 21-этажному комплексу «Арсето» по ул. Уральской, 75, литер 1 (ООО «Кубань Строй Инвест»))
	26,60
	0,00
	26,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.35.
	Строительство сетей водоснабжения к 22-этажному 132-квартирному жилому дому по ул. Обрывной, 22 (ООО «Атлант Инвест Групп»)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.36.
	Строительство сетей водоснабжения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)
	420,33
	0,00
	94,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	325,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.37.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному медицинскому центру по              ул. Российской, 103/4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.38.
	Строительство сетей водоснабжения к Новому городскому кладбищу в х. Новом
	8 502,07
	0,00
	12,87
	6 422,88
	2 066,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 502,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.39.
	Строительство сетей водоснабжения к       16-этажному общежитию на 526 комнат по ул. 1-го Мая, 188
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.40.
	Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421
	2 942,55
	0,00
	0,00
	1,59
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	748,13
	2 190,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 942,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.41.
	Строительство сетей водоснабжения к спортивному комплексу по ул. Минской, 121
	307,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,73
	0,00
	0,00
	306,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	307,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.42.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172
	0,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.43.
	Строительство сетей водоснабжения для двух 18-этажных жилых домов по           ул. им. Дмитрия Благоева, 29
	18,01
	0,00
	0,00
	18,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.44.
	Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Москов- ской, 125, литер 1
	76,35
	0,00
	0,00
	22,81
	53,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.45.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному нежилому зданию по          ул. Дальней, 2/а
	1 702,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 702,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 702,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.46.
	Строительство сетей водоснабжения к 12-этажному 102-квартирному жилому дому по ул. Дунайской, 53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.47.
	Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 93-квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1
	609,26
	0,00
	0,00
	609,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	609,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.48.
	Строительство сетей водоснабжения к  9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199
	78,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1,57
	0,00
	76,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.49.
	Строительство сетей водоснабжения к административно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255
	126,43
	0,00
	124,58
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	126,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.50.
	Строительство сетей водоснабжения к          2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по ул. Северной, 219
	1,02
	0,00
	0,00
	0,00
	1,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.51.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Старокубанской, 139, литер 2
	6,27
	0,00
	0,00
	0,00
	6,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.52.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный жилой дом)
	742,29
	0,00
	0,00
	6,69
	735,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	742,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.53.
	Строительство сетей водоснабжения к  6-этажному нежилому зданию с подвалом по ул. Ставропольской, 77
	2 777,49
	0,00
	0,00
	2 710,89
	66,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 777,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.54.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Уральской, 87/Б
	1,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.55.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину по ул. Уральской, 87/4
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.56.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному магазину промышленных товаров по ул. Солнечной, 18/А
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.57.
	Строительство сетей водоснабжения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64/   ул. Карасунской, 83
	709,13
	0,00
	0,00
	0,00
	709,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	709,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.58.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административно-офисному зданию с подвальным помещением по ул. 1-й Тихой, 29
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.59.
	Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3
	1,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.60.
	Строительство сетей водоснабжения к  3-этажному офисному зданию по          ул. им. Бабушкина, 212/ проезд 1-й Севастопольский, 13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.61.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6
	795,96
	0,00
	0,00
	0,00
	795,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	795,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.62.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 58
	141,97
	0,00
	0,00
	0,00
	141,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.63.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному административному зданию по ул. Красной, 158/1 
	927,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	927,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	927,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.64.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному зданию с подвалом «Дом быта» по ул. 1-го Мая, 454/1
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.65.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74
	347,24
	0,00
	0,00
	0,00
	347,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	347,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.66.
	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2
	2 348,78
	0,00
	0,00
	44,65
	104,84
	0,00
	0,00
	0,00
	2 199,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 348,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.67.
	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 
	857,77
	0,00
	0,00
	26,79
	830,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	857,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.68.
	Строительство сетей водоснабжения к   2-этажному торгово-офисному зданию с техническим подвалом по ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4
	149,05
	0,00
	0,00
	0,00
	149,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	149,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.69.
	Строительство сетей водоснабжения к  5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1
	3,24
	0,00
	0,00
	0,00
	3,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.70.
	Строительство сетей водоснабжения к  9-этажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями по               ул. Строителей, 21, 1 и 2 этапы строительства
	5 201,99
	0,00
	0,00
	0,00
	367,38
	4 834,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	367,38
	4 834,61
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.71.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажной станции технического обслуживания по ул. Взлётной, 1/3
	172,77
	0,00
	0,00
	8,26
	164,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.72.
	Строительство сетей водоснабжения к 10-этажному бизнес-центру «Екатерининский» по ул. Красной, 101
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.73.
	Строительство сетей водоснабжения к  4-этажному торгово-офисному зданию по ул. Меланжевой, 23
	988,78
	0,00
	0,00
	0,00
	988,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	988,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.74.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Гаврилова П.М., 101/2
	4,64
	0,00
	0,00
	4,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.75.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117
	39,19
	0,00
	0,00
	0,00
	35,07
	4,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.76.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному промтоварному магазину по ул. Взлётной, 2/4 
	7,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.77.
	Строительство сетей водоснабжения к комплексу 19-этажных жилых домов с пристроенными офисными помещениями, детским садом, трансформаторными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской 1/5, литер 1
	627,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	625,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	627,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.78.
	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 2-секционному жилому дому по ул. Магистральной, 11 (1 очередь)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.79.
	Строительство сетей водоснабжения к   3-этажному торгово-административному зданию по ул. Новороссийской, 13/1
	9,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.80.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию офиса по ул. Уральской, 2
	420,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.81.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97
	225,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,74
	0,00
	0,00
	224,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.82.
	Строительство сетей водоснабжения к индивидуальному жилому дому по              ул. 2-й Заречной, 35
	38,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	36,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.83.
	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 220-квартирному жилому дому по ул. Декабристов, 59, литер 3
	766,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	766,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	766,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.84.
	Строительство сетей водоснабжения к      4-этажному административному зданию по ул. Кузнечной/ ул. им. Кутузова, 158/50
	147,33
	0,00
	0,00
	0,00
	147,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.85.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 70-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Фестивальной, 30
	642,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	491,75
	150,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	642,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.86.
	Строительство сетей водоснабжения к зданию открытой стоянки автомобилей с офисами по ул. Трамвайной, 2/3. Этажность здания после реконструкции –          8 этажей
	1 316,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 316,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 316,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.87.
	Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному 187-квартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по              ул. Трудовой Славы, 62/А
	2 813,05
	0,00
	0,00
	24,19
	2 788,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 813,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.88.
	Строительство сетей водоснабжения к 6‑этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Бабушкина, 285
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.89.
	Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10, 3‑этажное 4-секционное здание комплекса из девяти малоэтажных жилых домов, литер 1 
	667,70
	0,00
	0,00
	188,44
	2,47
	476,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	667,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.90.
	Строительство сетей водоснабжения к  9-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Старокубанской, 17 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.91.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 75/3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.92.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному нежилому зданию по                     ул. им. Леваневского, 100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.93.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному односекционному             59-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. им. Митрофана Седина, 51
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.94.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному торгово-административному зданию по пер. им. Костычева, 13
	219,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	217,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	219,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.95.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажной аптеке по ул. Главной, 22/1 в посёлке отделения № 2 СКЗНИИСиВ
	192,84
	0,00
	0,00
	0,00
	192,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	192,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.96.
	Строительство сетей водоснабжения к  4-этажному 7-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями 1-го этажа по ул. им. Володи Головатого, 596
	224,93
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	223,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	224,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.97.
	Строительство сетей водоснабжения к  8-этажному 55-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями по ул. 1-го Мая, 394 
	234,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.98.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному капитальному гаражу по             ул. им. Гудимы, 64/4
	1 001,89
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	464,28
	0,00
	535,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 001,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.99.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 10-секционному 669-квар-тирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5
	7 323,97
	0,00
	2 478,15
	4 845,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 323,97
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.100.
	Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому по            ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строительства (ООО «Бауинвест»)
	10 207,92
	0,00
	8,64
	343,22
	9 992,73
	-136,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 207,92
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.101.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному 16-этажному 354-квар-тирному жилому комплексу по ул. Коммунаров, 270-274 (ООО «Жилпромстрой»)
	676,29
	0,00
	0,00
	639,17
	37,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	676,29
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.102.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному офисному зданию на углу ул. Рашпилевской, 22/ ул. Мира, 38 (Осипов Д.С.)
	191,39
	0,00
	3,67
	187,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	191,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.103.
	Строительство сетей водоснабжения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова П.М., 32 (Агеев С.И.)
	784,00
	0,00
	784,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	784,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.104.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному административно-бытовому зданию и площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов по             ул. Уральской, 151 (ООО «Агросервис»)
	789,57
	0,00
	13,53
	776,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	789,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.105.
	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 7-секционному жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной парковкой по ул. Таманской, 153 (ООО «Зенит»)
	514,83
	0,00
	106,15
	408,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	514,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.106.
	Строительство сетей водоснабжения к 19-20-этажному 4-секционному жилому комплексу «Каскад» с паркингом по              ул. им. Леваневского, 187 (ООО «УДП»)
	814,25
	0,00
	157,04
	657,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	814,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.107.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному жилому дому жилого комплекса «Янтарный-4» по ул. им. Симиренко, 71, литер 1 (ООО «Мега Альянс»)
	2 749,56
	0,00
	1 077,56
	1 672,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 749,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.108.
	Строительство сетей водоснабжения к  3-этажному офисному зданию по ул. Га-ражной/ пер. Афипскому, 48/45
	61,78
	0,00
	0,00
	59,93
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.109.
	Строительство сетей водоснабжения к  3-этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3 
	471,30
	0,00
	7,60
	463,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	471,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.110.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному складскому комплексу по ул. Тополиной, 30/6 (Левченко Д.А.)
	48,39
	0,00
	48,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.111.
	Строительство сетей водоснабжения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-летия Победы, 174 (ЗАО «Тандер»)
	683,96
	611,69
	72,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	683,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.112.
	Строительство сетей водоснабжения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по                                ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 (ООО «Инвестстрой»)
	150,69
	150,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.113.
	Строительство сетей водоснабжения к  3-этажному гостиничному комплексу на 28 номеров по ул. Рашпилевской, 257
	195,00
	182,13
	12,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	195,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.114.
	Строительство сетей водоснабжения к многофункциональному центру с помещениями «Высшая школа бизнеса» в        г. Краснодаре по ул. Северной –                   ул. Аэродромной, 269/3-2/1
	12,33
	0,00
	0,00
	0,00
	12,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.115.
	Строительство сетей к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18
	8 567,37
	0,00
	0,00
	0,00
	8 567,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 567,37
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.116.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному магазину церковной утвари по пер. Ильмовому, 2 в посёлке отделения № 2 СКЗНИИСиВ
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.117.
	Строительство сетей водоснабжения к     1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северной, 320/ ул. им. Фрунзе, 178
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.118.
	Строительство сетей водоснабжения к    2-этажному нежилому зданию с подвалом (магазин сантехники) по ул. им. Кирова, 145
	440,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	438,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	440,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.119.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401
	2 064,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2 064,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 064,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.120.
	Строительство сетей водоснабжения к 10-этажному офисному зданию с подземной парковкой по ул. Новороссийской, 102/7
	4,93
	0,00
	0,00
	0,00
	4,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.121.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 здания литер Б) по              ул. Октябрьской, 177/1
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.122.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному зданию надстройки над литером Д по ул. Московской, 81
	716,96
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	170,56
	544,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	716,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.123.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 125/9
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.124.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Чапаева, 106/1
	305,39
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	27,19
	276,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	305,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.125.
	Строительство сетей водоснабжения к   2-этажному промтоварному магазину по ул. Солнечной, 57
	393,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	391,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	393,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.126.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3
	138,35
	0,00
	0,00
	0,00
	138,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	138,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.127.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по           ул. Обрывной, 132/1
	22,19
	0,00
	0,00
	0,00
	22,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.128.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному магазину из облегчённых конструкций по ул. Красноармейской, между ул. им. Гоголя и ул. Карасунской (ул. Карасунская, 86)
	309,81
	0,00
	0,00
	0,00
	267,87
	41,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	309,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.129.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Пашковской, 108
	692,16
	0,00
	0,00
	0,00
	3,08
	689,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	692,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.130.
	Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому         (19-этажный 112-квартирный жилой дом) по ул. Старокубанской, 88/Б
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.131.
	Строительство сетей водоснабжения к административному зданию (2 этажа) по ул. им. Тургенева, 110/1 
	189,96
	0,00
	0,00
	0,00
	126,02
	63,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	189,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.132.
	Строительство сетей водоснабжения к    2-этажному детскому саду на 200 мест по проспекту им. Константина Образцова, 6
	524,20
	0,00
	0,00
	0,00
	357,48
	166,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	524,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.133.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административному зданию по ул. им. Суворова, 129
	545,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	543,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	545,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.134.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административному зданию детского оздоровительного центра сезонного назначения по проспекту Чекистов, 8/2
	232,51
	0,00
	0,00
	0,00
	64,15
	168,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.135.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному гаражу боксового типа по ул. им. Володи Головатого, 2
	451,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	449,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	451,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.136.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой      (17-этажный 255-квартирный жилой дом) по ул. Школьной, 13/9  
	4 298,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4,32
	0,00
	0,00
	4 294,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 298,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.137.
	Строительство сетей водоснабжения к  6-этажному офисному зданию по                 ул. Коммунаров, 173
	2 048,82
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	2 046,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 048,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.138.
	Строительство сетей водоснабжения к  3-этажному офисному зданию по                  ул. им. Салтыкова-Щедрина, 19
	172,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.139.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному торгово-административному зданию по ул. Старокубанской, 122/11
	222,93
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	67,10
	153,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.140.
	Строительство сетей водоснабжения к средней общеобразовательной школе    по ул. Наримановской в х. Ленина         (1000 мест), 1 этап
	664,25
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	661,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	664,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.141.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административно-торговому зданию по ул. Кореновской, 21/3
	362,04
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	224,50
	135,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	362,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.142.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажной котельной по ул. Монтажников, 3/3
	2 974,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 974,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 974,92
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.143.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному нежилому зданию по                    ул. им. Дзержинского, 223/2
	307,25
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	305,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	307,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.144.
	Строительство сетей водоснабжения к бизнес-центру со спортивным комплексом по ул. Зиповской, 5
	418,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	418,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	418,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.145.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному 6-квартирному жилому дому по ул. Брестской, 152
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.146.
	Строительство сетей водоснабжения к   4-этажному административно-офисному зданию по ул. Новороссийской, 214 
	636,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	636,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	636,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.147.
	Строительство сетей водоснабжения к детскому дошкольному учреждению в пос. Индустриальном по ул. Фанагорийской
	1 675,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 675,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 675,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.148.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Российской, 131/Б 
	55,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.149.
	Строительство сетей водоснабжения к складу первого этажа здания литеры Г3, Г13, Г14 по ул. Кожевенной, 91
	379,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	379,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	379,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.150.
	Строительство сетей водоснабжения к модульному блоку для размещения офисов врачей общей практики по ул. Благовещенской, 6/1
	266,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	266,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	266,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.151.
	Строительство сетей водоснабжения к 10-этажному апарт-отелю со встроенными офисными помещениями по             ул. Ставропольской, 336/5
	225,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.152.
	Строительство сетей водоснабжения к комплексу жилых домов со встроенно-пристроенными офисными помещениями, трансформаторными подстанциями, подземными и надземными парковками (литер 12) по ул. Стахановской, 1
	2 175,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 175,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 175,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.153.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу 19-21-этажных жилых домов, литеры 1, 2, ДДУ на 200 мест и подземной автостоянкой по ул. Старокубанской, 2/21 
	27,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.154.
	Строительство сетей водоснабжения к ПС 220 КВ восточная промзона с заходами ВЛ 220 КВ ГУП ОПХ «Рассвет»
	2 758,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	455,71
	0,00
	2 302,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 758,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.155.
	Строительство сетей для закольцовки водопровода по ул. Московской с проектируемым водопроводом по ул. Московской от ул. им. Петра Метальникова
	85 345,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 480,96
	64 984,83
	10 879,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75 864,61
	9 480,96
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.156.
	Строительство сетей водоснабжения к   2-этажному офисному зданию по           ул. им. Селезнёва, 2/5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.157.
	Строительство сетей водоснабжения к  4-этажному офисному зданию по           ул. Новороссийской, 102 
	1 273,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 273,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 273,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.158.
	Строительство сетей водоснабжения к       12-этажному 110-квартирному жилому дому по ул. Алма-Атинской, 2/11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.159.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному промтоварному магазину по ул. Сормовской, 2/9 
	393,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	393,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	393,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.160.
	 Строительство сетей водоснабжения к  объекту розничной торговли «Лента» по ул. им. Героев Афганистана, 4
	864,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	864,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	864,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.161.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу 18-этажных жилых домов, литеры 2, 3, 3а, ДДУ на 60 мест по ул. Трудовой Славы, 62/А
	4 731,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 731,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 731,30
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.162.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному зданию детского развивающего центра по ул. Бирюзовой, 54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.163.
	Строительство сетей водоснабжения к индивидуальному жилому дому по               пр. Геленджикскому, 10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.164.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному павильону сборно-разборных конструкций, предназначенному для размещения кафе по                  ул. им. Карякина/ул. им. Байбакова Н.К. (вблизи строения 10/1)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.165.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному магазину по проспекту Чекистов, 9/4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.166.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному магазину автозапчастей с автостоянкой по ул. Восточной, 2/1
	1 558,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 558,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 558,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.167.
	Строительство сетей водоснабжения к   1-этажному складу по ул. Красных Партизан, 2/Ж 
	636,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	636,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	636,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.168.
	Строительство сетей водоснабжения к       2-этажному административно-офисному зданию по ул. Шоссе Нефтяников, д. 67/3 
	137,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.169
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажным жилым домам со встроенными помещениями, подземной автостоянкой, общественному зданию по            ул. Гаражной, 87
	1 943,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 943,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 943,68
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.170.
	Строительство сетей водоснабжения к общеобразовательной школе на 1100 мест в пос. Краснодарском
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.171.
	Строительство сетей водоснабжения к детскому саду в пос. Водники
	2 792,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	464,08
	2 328,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 792,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.172.
	Строительство сетей водоснабжения к физкультурно-оздоровительному комплексу по ул. им. 70-летия Октября, 10/1
	887,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	887,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	887,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.173.
	Строительство сетей водоснабжения к физкультурно-оздоровительному комплексу по ул. им. Вавилова Н.И., 37
	12 635,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 635,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 635,24
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.174.
	Строительство сетей водоснабжения к ДДУ на 80 мест по ул. Автолюбите- лей, 6/2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.175.
	Строительство сетей водоснабжения к   2-этажному административному зданию по ул. Путевой, 5/6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.176.
	Строительство сетей водоснабжения к зданию научно-производственной базы (6-этажное, 2-этажное, 1-этажное) по     ул. Колхозной, 3
	405,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.177.
	Строительство сетей водоснабжения к      2-этажному и 1-этажному зданию бытового обслуживания по ул. им. Шаляпина, 5
	137,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.178.
	Строительство сетей водоснабжения к   3-этажному (2 наземных этажа с мансардой и 1 подземный этаж) нежилому зданию (промтоварные магазины) по            ул. Дальней, 1/14
	225,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.179.
	Строительство сетей водоснабжения к   2-этажному зданию магазина по           ул. им. Невкипелого, 15/4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.180.
	Строительство сетей водоснабжения к    1-этажному лечебно-профилактическому, учебно-методическому центру по             ул. им. Мачуги В.Н., 78/1 
	660,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	660,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	660,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.181.
	Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному административному зда-нию по ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 13/1
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.182.
	Строительство сетей водоснабжения к 22-этажному административному зданию со встроенно-пристроенными помещениями по ул. им. Стасова, 174/1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.183.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному торговому павильону-магазину литер Б (промтоварный магазин) по пр. 2-му им. Стасова, 22/1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.184.
	Строительство сетей водоснабжения к Кубанскому казачьему кадетскому корпусу по ул. им. Ягодина М.Д., 52 
	3 824,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 824,78
	0,00
	0,00
	0,00
	3 824,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.185.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному магазину по ул. Агрохимической, 125
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.186.
	Строительство сетей водоснабжения к  8-этажному культурно-развлекательному центру по ул. Береговой, 146 
	22 635,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 635,74
	0,00
	0,00
	0,00
	22 635,74
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.187.
	Строительство сетей водоснабжения к 11-этажной гостинице по ул. Новокузнечной, 20
	1 652,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 652,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 652,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.188.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому с подземным паркингом по ул. Ярославской, 113, литеры 1, 2
	1 696,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 696,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 696,17
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.189.
	Строительство сетей водоснабжения к  24-этажному жилому комплексу на      1540 квартир со встроенно-при-строенными помещениями и подземной автостоянкой по пр.1-му Лиговскому
	1 956,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 956,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 956,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.190.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой и апарт-отелем по ул. Красных Партизан
	2 773,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 773,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 773,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.191.
	Строительство сетей Ду-315 мм в две нитки по ул. им. Кирилла Россинского, от ул. Батуринской до ул. им. Сорока А.М.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.192.
	Строительство сетей водоснабжения        Ду-500 мм с целью подключения жилой застройки в районе ул. Кореновской,             пр. 1-го Лиговского, ул. Полевой
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.193.
	Строительство сетей водоснабжения         Ду-500 мм с целью подключения микрорайона «Парковый» в районе ул. им. Дзержинского, ул. им. Героев Афганистана
	6 892,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 892,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 892,01
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.194.
	Строительство сетей Ду-400 мм  по           ул. им. Дзержинского до пересечения с ул. Кореновской, по ул. Кореновской  на ул. Западный Обход с закольцовкой  с существующей сетью Ду-400 мм по              ул. Конгрессной
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.195.
	Строительство сетей водоснабжения        Ду-500 мм (2 трубопровода) с целью подключения жилой застройки, ограниченной улицами Снежной – Лесопосадочной – Западный Обход, протяжённость 2000 пог. м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.196.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу «Территория счастья» 16-этажный 3-секционный 525-квар-тирный жилой дом с техническими и подвальными этажами литер 1, 16-этажный   2-секционный 350-квартирный жилой дом с техническими и подвальными этажами литер 2
	1 348,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 348,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 348,41
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.197.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажным отдельно стоящим жилым домам литеры 1, 2, 3 20+1-этажные со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по             ул. им. Евгении Жигуленко, 7
	5 431,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 431,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 431,28
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.198.
	Строительство сетей водоснабжения к многоквартирным жилым домам литер 1, 2, 3 по ул. им. Шаляпина Ф.И., 30/1
	6 155,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 155,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 155,75
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.199.
	Строительство сетей водоснабжения к многоквартирной жилой застройке, расположенной по адресу: проезд 1-й Лиговский в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара
	2 074,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 074,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 074,80
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.200.
	Строительство сетей водоснабжения к школе-интернату для одарённых детей «Наследие» от ул. Новой до ул. Воронежской
	20 200,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 200,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 200,10
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.201.
	Строительство водопровода Ду-400 мм от ул. Агрохимической/ ул. им. Прокофьева С.С. до ул. им. Сергея Есенина/ ул. им. Шаляпина Ф.И.
	11 591,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 591,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 591,56
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.202.
	Строительство водопровода в сторону     ул. Красных Партизан вдоль Западного обхода
	381 844,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 884,58
	33 197,84
	58 351,07
	267 410,70
	0,00
	0,00
	0,00
	381 844,19
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.203.
	Строительство сетей водоснабжения с целью закольцовки водопровода к школе-интернату для одарённых детей «Наследие» по ул. Воронежской с водопроводом жилого комплекса по ул. Обрывной, 132/1
	11 612,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 612,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 612,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.204.
	Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки в границах муниципального образования город Краснодар
	122 260,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 717,71
	40 886,44
	42 656,81
	0,00
	122 260,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.205.
	Строительство сетей водоснабжения к  8-этажному 105-квартирному жилому дому со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Красных Партизан, 46
	1 738,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 738,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 738,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.206.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному нежилому зданию (магазин) по ул. им. Димитрова, 3
	420,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.207.
	Строительство сетей водоснабжения к   1-этажному нежилому зданию по                  ул. им. Чапаева, 102
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.208.
	Строительство сетей водоснабжения к   4-этажному 48-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по           ул. Станкостроительной, 12/1
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.209.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному административному зданию по ул. Российской, 351/1 
	405,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.210.
	Строительство сетей водоснабжения к   2-этажному зданию кафе по ул. им. Янковского, 89
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.211.
	Строительство сетей водоснабжения к       2-этажному магазину по ул. им. Рылеева, 242/ ул. им. Воровского, 124
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.212.
	Строительство сетей водоснабжения к  3-этажному коммерческому зданию розничной торговли по ул. Гимнази-          ческой, 85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.213.
	Строительство сетей водоснабжения к МБОУ СОШ по ул. Воронежской, 47 В
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.214.
	Строительство сетей водоснабжения к   5-этажному административно-бытовому зданию по ул. Ставропольской, 7
	410,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	273,87
	136,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	410,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.215.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному магазину по ул. им. Селезнева, 16
	405,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.216.
	Строительство сетей водоснабжения к  9-этажному 80-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Мира, 65
	234,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.217.
	Строительство сетей водоснабжения к производственной базе (2-этажное административное здание) по ул. им. Мачуги, 182
	225,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.218.
	Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному магазину по ул. Российской, 538
	1 972,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246,75
	1 725,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 972,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.219.
	Строительство сетей водоснабжения к ДДУ на 220 мест по ул. Новодонецкой, 50
	1 344,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 344,65
	0,00
	0,00
	1 344,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.220.
	Строительство сетей водоснабжения к блоку МБОУ СОШ № 46, 3 этажа на 400 мест по ул. Гидростроителей, 20 
	1 722,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 722,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 722,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.221.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу «Континенталь» со встроенно-пристроенными помещениями по             ул. Российской, 257/7
	14 163,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 163,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 163,69
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.222.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу по ул. им. Академика Павлова, 1/10 
	27 346,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 346,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 346,65
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.223.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Березанской, 88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.224.
	Строительство сетей водоснабжения к комплексу многоэтажных жилых домов, литеры 1-11 по ул. им. Репина, 5
	4 915,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 915,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 915,19
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.225.
	Строительство сетей водоснабжения к физкультурно-оздоровительному комплексу (центр раннего физического развития детей) по ул. Зиповской, 70
	19 002,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 002,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 002,58
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.226.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному физкультурно-оздоровитель-ному комплексу для прыжков на батуте, спортивной акробатике и игровых видов спорта по ул. 1-й Тихой, 10
	2 173,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 173,85
	0,00
	0,00
	0,00
	2 173,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.227.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажным жилым домам со встроенными помещениями общественного назначения прилегающим к улицам При-родной, Светлой, Свободы в пос. Знаменском
	1 759,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 759,92
	0,00
	0,00
	0,00
	1 759,92
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.228.
	Строительство сетей водоснабжения ДДУ на 230 мест ул. Демидовской, 65
	568,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	568,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	568,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.229.
	Строительство сетей водоснабжения СОШ на 400 мест ул. Демидовской, 63
	1 644,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 644,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 644,31
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.230.
	Строительство трубопровода Ду-250 мм от водовода Д-1000 мм по ул. Новороссийской, до водовода Д-500 по               ул. Уральской 
	9 715,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 715,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 824,76
	5 890,80
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.231.
	Строительство участков сети Ду-100 мм по ул. Благовещенской и по ул. Демидовской
	5 285,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 285,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 285,24
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.232.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Круговой, 4/1 (корректировка 2)
	13 297,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 297,84
	0,00
	0,00
	0,00
	13 297,84
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.233.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Питерской, 40
	1 870,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 870,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 870,10
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.234.
	Строительство сетей водоснабжения к комплексной жилой застройке со встроенно-пристроенными помещениями 2-я очередь строительства, литеры 2 – 17, этажность: 24 этажа по ул. Западный Обход
	1 956,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 956,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 956,36
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.235.
	Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых застроек по          ул. Уральской, 100, 100/5, 100/6, 100/8
	2 930,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 930,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 930,08
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.236.
	Строительство сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в районе проезда 1-го Лиговского в г. Краснодаре
	1 569,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 569,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 569,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.237.
	Строительство сетей водоснабжения для подключения складского комплекса ГУП ОПХ «Рассвет», участок 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.238.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному магазину непродовольственных товаров по ул. Монтажников, 7
	1 442,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 442,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 442,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.239.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному зданию бытового назначения по ул. Яркой, 30
	1 095,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 095,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 095,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.240.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому «Архитектор», 17-этажный 128-квартирный жилой дом по ул. Российской
	1 964,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 964,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1 964,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.241.
	Строительство сетей водоснабжения к  2-этажному магазину оптовой торговли по ул. Российской, 293
	1 159,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 159,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 159,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.242
	Строительство сетей водоснабжения к  4-этажному торгово-складскому зданию по ул. Текстильной, 36
	1 726,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	407,00
	1 319,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 726,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.243.
	Строительство сетей водоснабжения к  3-этажному административному зданию по ул. Круговой, 10
	1 482,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	359,00
	1 123,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 482,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.244.
	Строительство сетей водоснабжения к складу хранения спортивной техники          (1 этаж) по ул. им. Фурманова, 1 А
	8 129,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	759,00
	7 370,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 129,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.245.
	Строительство сетей водоснабжения для подключения 1-этажного нежилого здания-гаража по ул. им. Лизы Чайкиной, 1/Д
	1 617,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 617,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 617,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.246.
	Строительство сети водоснабжения к жилой застройке по ул. Ярослав-      ской, 115
	2 794,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 794,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 794,49
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.247.
	Строительство сетей водоснабжения к  1-этажному быстровозводимому зданию под с/у по ул. Московской, 160 А
	1 203,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 203,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 203,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.248.
	Строительство сетей водоснабжения для подключения медицинского кластера в    г. Краснодаре, «Краевой онкологический центр», 1 этап
	19 027,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 027,48
	0,00
	0,00
	19 027,48
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.249.
	Строительство кольцевой сети водоснабжения от проектируемого водозабора Q-40 тыс. м3/сут. в пос. Новознаменском
	125 929,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 001,34
	120 928,18
	0,00
	0,00
	125 929,52
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.250.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. им. Героя Ростовского, з/у 8
	680,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	680,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	680,37
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.251.
	Строительство сетей водоснабжения к СОШ и ДДУ на 120 мест по ул. Первомайской, 4/1 в пос. Знаменском
	21 060,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 060,03
	0,00
	0,00
	0,00
	4 304,54
	16 755,49
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по разделу 1.1
	1 396 111,15
	944,51
	5 766,33
	23 447,76
	43 141,72
	56 208,32
	48 002,12
	83 855,07
	140 707,54
	158 704,63
	281 049,72
	357 852,01
	196 431,42
	39 260,60
	483 250,56
	815 436,27
	0,00
	58 163,71
	0,00
	

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	

	1.2.1.
	Строительство резервуара чистой воды ёмкостью 5000 м3 на водозаборе «Витаминкомбинат»
	67 874,02
	0,00
	0,00
	0,00
	4 580,93
	5,62
	24 478,56
	38 808,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67 874,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.2.
	Бурение скважины № 522 глубиной 210 м     на водозаборе «Елизаветинский»
	2 532,07
	0,00
	538,19
	1 993,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 532,07
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Бурение скважины № 523 глубиной 210 м  на водозаборе «Елизаветинский»
	2 531,93
	0,00
	538,19
	1 993,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 531,93
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.4.
	Бурение скважины № 524 глубиной 210 м           на водозаборе «Елизаветинский»
	2 532,50
	0,00
	538,52
	1 993,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 532,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.5.
	Бурение скважины № 525 глубиной 210 м     на водозаборе «Елизаветинский»
	2 532,77
	0,00
	538,52
	1 994,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 532,77
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.6.
	Бурение скважины № 526 глубиной 210 м      на водозаборе «Елизаветинский»
	2 532,41
	0,00
	538,52
	1 993,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 532,41
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.7.
	Бурение скважины № 527 глубиной 210 м   на водозаборе «Елизаветинский»
	2 533,01
	0,00
	538,52
	1 994,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 533,01
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.8.
	Бурение новой скважины № 276 глубиной 460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 30358/276
	5 851,53
	0,00
	0,00
	3,79
	4 552,04
	1 295,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 851,53
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.9.
	Бурение новой скважины № 289 глубиной 710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 30118/289
	7 834,01
	0,00
	0,00
	0,00
	1 693,31
	6 140,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 834,01
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.10.
	Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21294/167
	2 267,31
	0,00
	0,00
	6,30
	1 731,72
	529,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 267,31
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.11.
	Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № СКВС/173
	2 352,50
	0,00
	0,00
	6,30
	1 820,63
	525,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 352,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.12.
	Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65755/165
	3 112,39
	0,00
	0,00
	6,31
	384,43
	2 721,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 112,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.13.
	Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58130/121
	8 165,96
	0,00
	0,00
	2,52
	3 844,24
	4 319,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 846,76
	4 319,20
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.14.
	Бурение новой скважины № 95а глубиной 95 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 72640/95
	3 150,71
	0,00
	0,00
	2,53
	393,55
	2 754,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	396,08
	2 754,63
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.15.
	Бурение новой скважины № 224а глубиной 210 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 30033/224
	3 642,18
	0,00
	0,00
	7,41
	2 120,52
	1 514,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 642,18
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.16.
	Бурение новой скважины № 196а глубиной 630 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 196
	9 607,47
	0,00
	0,00
	0,00
	14,24
	414,96
	0,00
	9 178,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 607,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.17.
	Бурение новой скважины № 97 глубиной 75 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 97
	3 133,05
	0,00
	0,00
	3,79
	1,91
	272,22
	2 855,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 133,05
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.18.
	Бурение новой скважины № 182 глубиной 75 м на водозаборе станции подкачек взамен вышедшей из строя скважины № 7922/182 
	2 489,18
	0,00
	0,00
	3,62
	1 974,73
	510,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 489,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.19.
	Бурение новой скважины б/н глубиной 200 м на станции подкачек 
	1,91
	0,00
	0,00
	0,00
	1,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.20.
	Бурение новой скважины № 257 глубиной 210 м на водозаборе «Северо-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 257
	4 094,58
	0,00
	0,00
	0,00
	2 693,36
	1 401,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 401,22
	2 693,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.21.
	Бурение новой скважины № 239 глубиной 710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239
	7 137,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2 949,17
	4 187,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 137,10
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.22.
	Бурение скважины № 3 глубиной 90 м на водозаборе «Станции Подкачек» взамен вышедшей из строя скважины № 72587/3. Перевод вышедшей из строя скважины № 72587/3 в наблюдательную
	2 392,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 392,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 392,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.23.
	Бурение новой скважины № 407 глубиной 90 м на водозаборе «Витаминкомбинат»
	5 345,88
	0,00
	0,00
	0,00
	9,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 336,58
	0,00
	0,00
	0,00
	9,30
	5 336,58
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.24.
	Бурение новой скважины № 409 глубиной 650 м на водозаборе «Витаминкомбинат»
	10 809,23
	0,00
	0,00
	0,00
	15,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 793,76
	0,00
	0,00
	0,00
	15,47
	10 793,76
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.25.
	Бурение новой скважины № 408 глубиной 450 м на водозаборе «Витаминкомбинат»
	8 425,60
	0,00
	0,00
	0,00
	12,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 413,21
	0,00
	0,00
	0,00
	12,39
	8 413,21
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.26.
	Бурение новой скважины № 225 глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № Д1-03/225
	7 291,18
	0,00
	0,00
	0,00
	11,15
	335,66
	0,00
	0,00
	0,00
	6 944,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	346,81
	6 944,37
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.27.
	Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 74
	4 575,36
	0,00
	0,00
	9,73
	695,98
	3 869,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 575,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.28.
	Бурение новой скважины № 16 глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины   № 16
	3 086,57
	0,00
	0,00
	3,62
	619,32
	2 463,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 463,63
	622,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.29.
	Бурение новой скважины № 32а глубиной 213 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 79015/32
	3 545,08
	0,00
	0,00
	3,62
	671,21
	2 870,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 870,25
	674,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.30.
	Бурение новой скважины № 422 глубиной 730 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 422
	6 431,64
	0,00
	0,00
	3,62
	977,06
	5 450,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 450,96
	980,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.31.
	Бурение новой скважины № 238 глубиной 700 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 238
	7 586,46
	0,00
	0,00
	0,00
	14,85
	443,26
	7 128,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 128,35
	458,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.32.
	Бурение новой скважины № 237а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 26935/237
	10 489,06
	0,00
	0,00
	0,00
	14,24
	417,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 057,22
	0,00
	0,00
	0,00
	431,84
	10 057,22
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.33.
	Бурение новой скважины № 96а глубиной 397 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины   № 16/СКВС/96
	4 354,82
	0,00
	0,00
	3,79
	3 220,45
	1 130,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 354,82
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.34.
	Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1»
	3 059,24
	0,00
	0,00
	0,00
	1,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 057,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 059,24
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.35.
	Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1»
	4 093,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 091,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 093,14
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.36.
	Строительство павильона для 2-х новых скважин на водозаборе «Восточный-1»
	650,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	650,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	650,65
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.37.
	Бурение новой скважины № 219 глубиной 400 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 46/219а
	5 534,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	351,52
	0,00
	5 182,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 534,22
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.38.
	Бурение новой скважины № 110 глубиной 216 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 15СКВС/110а 
	5 993,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	302,62
	0,00
	5 691,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 691,04
	302,62
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.39.
	Строительство водозабора в районе    пос. Новознаменского Q-40 тыс. м3/сут.
	1 581 709,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 377,11
	58 108,85
	53 941,87
	4 186,44
	1 464 095,25
	0,00
	0,00
	1 581 709,52
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.40.
	Строительство станции обезжелезивания и электролизной установки на водозаборе «Ново-Западный»
	14 373,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 373,42
	0,00
	0,00
	0,00
	14 373,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.41.
	Бурение новой скважины № 123 глубиной 90 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 65842/123
	4 009,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 009,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 009,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.42.
	Бурение новой скважины № 287 глубиной 450 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 30016/287 
	7 841,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 841,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 841,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.43.
	Бурение артезианской скважины взамен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»
	5 379,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	393,06
	4 986,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 379,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.44.
	Бурение новой артезианской скважины № 236 глубиной 640 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 26902/236
	11 148,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 148,12
	0,00
	0,00
	0,00
	7 994,19
	3 153,93
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.45.
	Бурение новой артезианской скважины № 216 глубиной 640 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 45/216
	10 908,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 908,19
	0,00
	0,00
	10 908,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.46.
	Бурение новой артезианской скважины № 15 глубиной 230 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 79089/15
	6 104,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 104,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 104,70
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.47.
	Бурение новой артезианской скважины № 17 глубиной 100 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 79086/17
	5 795,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 795,69
	0,00
	353,63
	5 442,06
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.48.
	Бурение новой артезианской скважины № 253 глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 20-СКВАРТ/253а
	6 240,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 240,60
	0,00
	0,00
	6 240,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.49.
	Бурение новой артезианской скважины № 108 глубиной 98 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 7923/108а
	5 949,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 949,44
	0,00
	0,00
	5 949,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.50.
	Бурение новой артезианской скважины № 384 глубиной 670 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 58202/384
	11 380,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 380,11
	0,00
	0,00
	11 380,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.51.
	Бурение новой артезианской скважины № 400 глубиной 95 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 65728/400
	5 304,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 304,71
	0,00
	0,00
	2 417,84
	2 886,87
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.52.
	Бурение новой артезианской скважины № 18 глубиной 215 м на водозаборе «Елизаветинский» взамен вышедшей из строя скважины № 40896/18
	6 474,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 474,93
	0,00
	0,00
	0,00
	6 474,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.53.
	Бурение новой артезианской скважины № 43 глубиной 98 м на водозаборе «Елизаветинский» взамен вышедшей из строя скважины № 46534/43
	5 946,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 946,82
	0,00
	0,00
	5 946,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.54.
	Бурение новой артезианской скважины № 169 глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № СКВС/169
	6 178,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 178,19
	0,00
	0,00
	0,00
	6 178,19
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.55.
	Бурение новой артезианской скважины № 428 глубиной 210 м на водозаборе «Станция подкачек» взамен вышедшей из строя скважины № 8039/428а
	7 667,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 667,18
	0,00
	0,00
	0,00
	3 797,40
	3 869,78
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.56.
	Бурение и обвязка скважины № 78618/64 глубиной 205 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины
	5 997,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 997,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 284,16
	2 713,80
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.57.
	Бурение и обвязка новой скважины        № 175 глубиной 90 м взамен вышедшей из строя скважины № 7938/175 на водозаборе «Восточный-1»
	5 570,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 570,65
	0,00
	0,00
	5 570,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.58.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородном, скважина глубиной 410 м (куст 16)
	8 807,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	711,72
	8 095,78
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,45
	6 932,05
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.59.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородном, скважина глубиной 710 м (куст 16)
	11 505,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 505,82
	0,00
	0,00
	0,00
	11 505,82
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.60.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (11 куст)
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 230,82
	0,00
	0,00
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.61.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (12 куст)
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 230,82
	0,00
	0,00
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.62.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (13 куст)
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 230,82
	0,00
	0,00
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.63.
	Бурение новой скважины № 100а глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины                             № 059ЮАС/100а
	7 892,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 892,73
	0,00
	0,00
	0,00
	7 892,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по разделу 1.2
	2 012 452,56
	0,00
	3 230,46
	12 031,17
	35 021,91
	46 622,16
	34 462,04
	71 104,92
	6 363,91
	77 867,60
	151 994,01
	103 863,43
	1 469 890,94
	21 707,09
	233 720,65
	1 757 024,82
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
	

	1.3.1.
	Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 177
	1 461,10
	0,00
	4,34
	0,00
	1 108,38
	348,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 461,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.2.
	Реконструкция сетей в районе ул. Ураль-ской, 188
	1 865,00
	0,00
	5,30
	28,08
	1 831,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 865,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Реконструкция сетей в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию)
	192,70
	0,00
	1,28
	6,76
	184,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	192,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.4.
	Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 35
	618,69
	51,56
	33,96
	533,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	618,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.5.
	Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 28
	305,76
	74,43
	11,72
	219,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	305,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.6.
	Реконструкция сетей по ул. им. Калинина, между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова
	6 950,13
	250,00
	201,62
	6 481,30
	17,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 950,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.7.
	Реконструкция сетей по ул. Школьной, от ул. им. Филатова до ул. Восточно-Кругликовской
	12 039,12
	0,00
	63,75
	337,39
	12 077,01
	-439,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 039,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.8.
	Реконструкция сетей по ул. Стахановской, от ул. им. Дзержинского до           ул. Шоссе Нефтяников
	2 866,26
	0,00
	0,00
	72,66
	2 045,31
	748,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 866,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.9.
	Реконструкция сетей по ул. Промышленной, от жилого дома № 21/3 до жилого дома № 25/8
	1 079,95
	0,00
	0,00
	10,40
	4,32
	148,82
	916,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 079,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.10.
	Реконструкция сетей по ул. Промышленной, от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8
	4 910,66
	0,00
	20,03
	46,39
	802,94
	0,00
	4 041,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 910,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.11.
	Реконструкция сетей водоснабжения по адресам: ул. 2-я Пятилетка, 4-8,            ул. Ставропольская, 131-135/1,             ул. им. Димитрова, 127-139
	41 993,47
	0,00
	0,00
	0,00
	18,50
	0,00
	0,00
	41 974,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 993,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.12.
	Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Красный Хуторок
	72 884,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 056,53
	29 857,48
	5 970,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 013,24
	51 871,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.13.
	Реконструкция сетей водоснабжения до Д-600 мм по ул. Рабочей, от ул. Сормовской до ул. Трамвайной
	57 493,34
	0,00
	0,00
	0,00
	16,03
	0,00
	0,00
	0,00
	57 477,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 910,17
	0,00
	0,00
	45 583,17
	0,00
	

	1.3.14.
	Реконструкция участка водопровода     Д-315 мм по ул. Гаражной от пер. Медвёдовского до ул. Монтажников и по            ул. Монтажников до пересечения                    ул. им. Атарбекова и ул. им. Тургенева
	16 539,90
	0,00
	0,00
	0,00
	16,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 523,87
	0,00
	0,00
	0,00
	14 335,70
	2 204,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.15.
	Модернизация сетей водоснабжения по ул. Большевистской – ул. Нежной
	12 531,70
	0,00
	0,00
	0,00
	12 531,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 531,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.16.
	Реконструкция водовода Д-500 мм по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73
	25 525,20
	0,00
	363,97
	806,21
	9 343,85
	15 011,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 011,16
	10 514,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.17.
	Реконструкция участка водопровода, проходящего по территории бывшего завода ЖБИ
	393,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	393,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	393,17
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.18.
	Реконструкция участка водопровода по ул. им. Кондратенко Н.И. (выход с Кировского водозабора)
	2 950,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 937,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 950,46
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.19.
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. им. Тургенева, между ул. Монтажников и ул. Дальней 
	7 507,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 507,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 507,32
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.20.
	Модернизация двух водопроводов водозабора «Витаминкомбинат» Д-600 мм по ул. им. Дзержинского, от № 231/2 до виадука 
	68 105,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 661,06
	56 565,49
	9 879,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 192,06
	0,00
	0,00
	54 913,68
	0,00
	

	1.3.21.
	Реконструкция участка водопровода       Д-200 мм на Д-300 мм по ул. Новой, от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова
	14 387,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 374,95
	0,00
	14 387,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.22.
	Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.23.
	Реконструкция водопровода Ду-100 мм по ул. им. Полины Осипенко, от ул. КИМ до ул. Лесной
	6 950,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	408,30
	6 542,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 950,53
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.24.
	Реконструкция водопровода Ду-75 мм по ул. им. Пушкина, от ул. Кубанской Набережной до ул. Октябрьской
	6 953,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 953,76
	0,00
	0,00
	6 953,76
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.25.
	Реконструкция водопровода Д-169 мм по ул. Новокузнечной, от ул. Красноармейской до ул. Коммунаров
	5 214,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 214,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 214,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.26.
	Реконструкция сети водоснабжения           Ду-200 мм по ул. Дальней, от                    ул. им. Дзержинского до ул. Гаражной, и по ул. Гаражной, от ул. Дальней до                 пер. Медвёдовского
	20 573,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 573,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 573,99
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.27.
	Реконструкция Ду-200 мм и Ду-300 мм по ул. Ярославской, от жилой застройки до ул. Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по ул. Кореновской Ду-400 мм 
	14 175,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 175,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 175,21
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.28.
	Реконструкция водопровода на Ду-600 мм по ул. Солнечной, от ул. Московской до ул. Российской
	10 278,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 278,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 278,68
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.29.
	Реконструкция сетей водоснабжения с    Ду-100 мм на Ду-150 мм по пер. Насыпному, от ул. им. Гудимы до ул. им. Митрофана Седина
	3 839,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 839,37
	0,00
	0,00
	0,00
	3 839,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.30.
	Реконструкция напорных сетей водоснабжения с Ду-100 мм, Ду-150 мм на Ду-110 мм, 160 мм, 225 мм от ВНС по ул. Волжской, 77 (с переключением всех абонентов)
	36 917,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 917,54
	0,00
	0,00
	36 917,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.31.
	Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Кубанской Набережной от          ул. Комсомольской до ул. Советской - ул. Кубанская Набережной, 100
	11 019,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 019,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 019,41
	0,00
	

	1.3.32.
	Реконструкция сети водоснабжения               Д-500 мм по ул. им. Чапаева, от ул. им. Чка-лова до ул. Кубанская Набережная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.33.
	Реконструкция сети водоснабжения     Ду-355 мм водозабора «Витаминкомбинат» от куста скважин № 10 до куста скважин № 11
	5 792,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 792,24
	0,00
	5 792,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.34.
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Старокубанской, от ул. Ставропольской до ул. Новой
	52 171,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 491,19
	48 679,81
	0,00
	0,00
	0,00
	52 171,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.35.
	Строительство водопровода Д-400 мм по ул. им. Сергея Есенина, от ул. им. Шаляпина Ф.И. до ул. Солнечной
	20 381,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 381,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 381,64
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.36.
	Модернизация двух водоводов Д-630 мм от ТЦ «Красная площадь» до здания по ул. им. Дзержинского, 94
	85 479,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 549,45
	40 964,99
	40 964,98
	0,00
	0,00
	85 479,42
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.37.
	Модернизация двух водоводов от водозабора «Витаминкомбинат» левый водовод Д-630 мм от водозабора «Витаминкомбинат» до ул. 3-й Трудовой
	21 575,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 702,90
	9 936,20
	9 936,19
	0,00
	0,00
	21 575,29
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.38.
	Модернизация двух водоводов от водозабора «Витаминкомбинат» правый водовод Д-630 мм от водозабора «Витаминкомбинат» до ул. 3-й Трудовой
	21 932,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 719,83
	10 106,58
	10 106,58
	0,00
	0,00
	21 932,99
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.39.
	Модернизация двух водоводов Д-630 мм по ул. им. Дзержинского, от ул. Большевистской до проезда 4-го Пригородного
	4 615,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	844,79
	1 885,30
	1 885,29
	0,00
	0,00
	4 615,38
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.40.
	Модернизация двух водоводов Д-630 мм по ул. им. Дзержинского под виадуком в районе ул. Западный Обход
	5 999,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	907,21
	2 546,35
	2 546,35
	0,00
	0,00
	5 999,91
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.41.
	Реконструкция сетей водоснабжения от ул. им. Селезнёва угол ул. 2-й Пятилетки до ул. им. Стасова на Д-450 мм с переключением существующих абонентов
	93 518,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93 518,83
	0,00
	0,00
	0,00
	49 919,99
	0,00
	5 289,04
	0,00
	38 309,80
	0,00
	

	1.3.42.
	Реконструкция водопровода по ул. Ипподромной, ул. им. Ломоносова, ул. Промышленной с подключением к водоводу Ду-400 мм на пересечении ул. Промышленной и ул. им. Костылёва
	27 294,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 294,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 294,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.43.
	Реконструкция сети водоснабжения      Д-400 мм с заменой на Ду-500 мм от водозабора «Ново-Северный» до           ул. Волгоградской по ул. им. Талалихина, ул. Ленинградской и ул. им. Гастелло
	53 428,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 057,61
	26 371,29
	0,00
	0,00
	29 317,44
	24 111,46
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.44.
	Реконструкция сети водоснабжения      Д-200 мм с заменой на Ду-300 мм по   ул. Красных Партизан от ул. Сочинской до ул. Азовской 
	12 338,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 338,25
	0,00
	0,00
	0,00
	7 224,79
	5 113,46
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.45.
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. им Серова, от ул. Садовой до ул. Кохозной и по ул. Колхозной от ул. им. Се-рова до ул. Садовой
	23 661,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 661,89
	0,00
	0,00
	23 661,89
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.46.
	Реконструкция водопровода по ул. им. Ди-митрова и ул. Воронежской от ул. Ставропольской до ул. Обрывной
	63 697,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63 697,88
	0,00
	63 697,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.47.
	Реконструкция сети водоснабжения            Д-150 мм с заменой на Ду-225 мм по        ул. Богатырской от ВНС «Ново-Знаменский» до ул. Андреевской
	23 157,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 157,02
	0,00
	0,00
	0,00
	4 733,15
	18 423,87
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по разделу 1.3
	983 569,013
	375,99
	705,97
	8 541,97
	39 997,56
	52 899,43
	36 476,28
	119 487,94
	94 472,71
	129 026,69
	229 853,66
	91 810,71
	179 920,11
	137 197,63
	362 883,85
	333 661,47
	0,00
	149 826,06
	0,00
	

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	

	1.4.1.
	Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объёмом - 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62 
	5 584,37
	0,00
	7,13
	22,09
	5 555,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 584,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.2.
	Реконструкция водопроводной насосной станции в х. Ленина по ул. Приморской, 1
	21 677,38
	0,00
	0,00
	0,00
	32,68
	14 861,36
	6 783,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 677,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Реконструкция водозабора «Восточный-1» 
	94 273,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 826,39
	0,00
	948,10
	39 413,00
	31 586,63
	17 499,64
	0,00
	0,00
	0,00
	89 447,37
	4 826,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.4.
	Реконструкция водозабора «Кировский»
	29 999,16
	0,00
	103,34
	132,66
	0,00
	1 452,76
	27 610,76
	699,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 999,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.5.
	Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74 
	34 300,47
	0,00
	0,00
	0,00
	222,96
	2 179,22
	723,03
	1 896,19
	29 279,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 150,23
	17 150,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.6.
	Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Радио, 12
	4 152,23
	0,00
	0,00
	0,00
	15,41
	14,19
	0,00
	0,00
	4 122,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 152,23
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.7.
	Реконструкция напорного выхода водопровода Д-300 мм в машинном зале водозабора «Восточный-1»
	36,84
	0,00
	0,00
	36,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,84
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.8.
	Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Железнодорожной, 23 
	4 344,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 344,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 344,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.9.
	Реконструкция водопроводной насосной станции «Турист»
	40 235,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 235,63
	40 235,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.10.
	Реконструкция водопроводной насосной станции «Болгария»
	8 908,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 908,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 908,85
	0,00
	

	1.4.11.
	Реконструкция водопроводной насосной станции пос. ТЭЦ 
	27 485,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 485,71
	0,00
	0,00
	27 485,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.12.
	Реконструкция насосной станции «Северо-Западная» (водозабор «Ново-Западный») 
	81 862,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81 862,82
	0,00
	0,00
	7 591,33
	0,00
	0,00
	74 271,49
	0,00
	

	1.4.13.
	Реконструкция сборного водовода водозабора «Ново-Западный» 
	17 901,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 901,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 901,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.14.
	Реконструкция водозабора «Елизаветинский»
	83 343,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 319,78
	77 023,57
	0,00
	0,00
	17 880,94
	65 462,41
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.15.
	Строительство станции обезжелезивания на водозаборе «Елизаветинский»
	10 050,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 050,28
	0,00
	10 050,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.16.
	Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа водопроводной насосной станции «Болгария»
	13 273,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 273,68
	13 273,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.17.
	Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа водопроводной насосной станции пос. ТЭЦ
	12 411,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 411,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 411,90
	0,00
	

	1.4.18.
	Строительство водозабора «Север»        Q-40 тыс. м3/сут.
	164 420,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164 420,39
	0,00
	0,00
	164 420,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.19.
	Реконструкция водозабора «Восточный-2»
	169 781,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 346,17
	67 781,51
	90 653,34
	31 239,18
	109 721,45
	28 820,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.20.
	Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа на водозаборе «Елизаветинский» 
	147 189,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 690,15
	142 498,97
	0,00
	8 175,01
	23 403,75
	115 610,36
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.21.
	Реконструкция водопроводной насосной станции «РОК-1» со строительством электролизной
	52 264,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52 264,88
	0,00
	0,00
	0,00
	9 571,09
	4 185,13
	0,00
	38 508,66
	0,00
	

	1.4.22.
	Реконструкция водопроводной насосной станции «Роща»
	23 356,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 886,76
	20 469,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 356,56
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.23.
	Реконструкция электролизной установки с увеличением производительности на водозаборе «Ново-Северный».
	38 052,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 052,68
	0,00
	0,00
	35 412,84
	0,00
	2 639,84
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.24.
	Реконструкция ВНС «Ново-Знаменский»
	56 982,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 578,28
	48 404,22
	0,00
	48 404,22
	1 869,80
	6 708,48
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.25.
	Реконструкция электролизной установки  на водозаборе «Ново-Западный»
	2 153,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 153,92
	0,00
	0,00
	0,00
	2 153,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по разделу 1.4
	1 144 043,44
	0,00
	110,47
	191,59
	5 826,20
	23 333,91
	35 117,13
	3 543,93
	72 814,70
	38 818,34
	215 670,86
	429 982,99
	318 633,32
	221 376,50
	368 347,02
	420 219,02
	0,00
	134 100,90
	0,00
	

	Всего по группе 1
	5 536 176,17
	1 320,50
	9 813,23
	44 212,50
	123 987,39
	179 063,83
	154 057,56
	277 991,86
	314 358,86
	404 417,26
	878 568,25
	983 509,14
	2 164 875,79
	419 541,82
	1 448 202,07
	3 326 341,59
	0,00
	342 090,68
	0,00
	

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
	

	2.1. Строительство новых сетей водоснабжения 
	

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
	

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
	

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	

	3.2.1.
	Ограждение куста № 7 скважины водозабора «Витаминкомбинат»
	1 010,26
	0,00
	38,69
	971,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 010,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.2.
	Ограждение куста № 8 скважины водозабора «Витаминкомбинат»
	1 002,47
	0,00
	38,99
	963,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 002,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.3.
	Ограждение куста № 3 скважины водозабора «Ново-Западный»
	886,00
	0,00
	750,41
	135,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	886,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.4.
	Ограждение куста № 4 скважины водозабора «Ново-Западный»
	977,95
	0,00
	790,73
	187,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	977,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.5.
	Ограждение куста № 5 скважины водозабора «Ново-Западный»
	958,08
	0,00
	38,37
	919,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	958,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по группе 3
	4 834,75
	0,00
	1 657,19
	3 177,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 834,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения
	

	4.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
	

	4.1.1.
	Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозаборе «Роща»
	21 617,86
	0,00
	0,00
	0,00
	9,86
	3 954,14
	11 985,84
	5 668,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 915,06
	5 668,02
	0,00
	0,00
	8 034,78
	0,00
	

	4.1.2.
	Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе «Северо-Западный»
	6 388,82
	0,00
	273,08
	286,20
	5 956,98
	-127,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 388,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.3.
	Реконструкция водопроводной насосной станции в пос. Пашковском
	52 278,07
	0,00
	0,00
	372,16
	4,08
	1 027,88
	0,00
	0,00
	31 115,64
	19 758,32
	0,00
	0,00
	0,00
	11 735,39
	24 427,12
	0,00
	0,00
	16 115,56
	0,00
	

	4.1.4.
	Реконструкция водозабора «Кировский» (строительство электролизной)
	20 707,94
	0,00
	572,94
	0,00
	9 587,46
	10 547,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 547,54
	10 160,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.5.
	Реконструкция сетей электроснабжения объектов водозабора «Восточный-2», город Краснодар, ул. Уральская, 91     (КЛ-6кв фидер Л-1, ВЛ-6кв фидер Л-2, КЛ-6кв фидер КЗ-20)
	10 643,83
	0,00
	0,00
	114,42
	0,00
	5 395,77
	3 256,35
	1 877,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 640,33
	5 003,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.6.
	Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60
	1 837,49
	0,00
	1,87
	24,53
	124,84
	1 686,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151,24
	1 686,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.7.
	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 750 м3 на водозаборе «Кировский»
	1 818,22
	0,00
	0,00
	0,00
	3,70
	1 814,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,70
	1 814,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.8.
	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 1500 м3 на водозаборе «Кировский»
	8 256,19
	0,00
	0,00
	0,00
	4,93
	970,79
	7 280,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,93
	8 251,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.9.
	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 2000 м3 на водозаборе «Кировский»
	1 075,88
	0,00
	0,00
	0,00
	5,55
	1 070,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,55
	1 070,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.10.
	Бурение артезианской скважины № 3 на водопроводной насосной станции в     пос. Индустриальном
	3 213,72
	0,00
	128,97
	0,00
	2 799,25
	285,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 213,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.11.
	Бурение артезианской скважины в      пос. ТЭЦ
	3 490,46
	0,00
	128,97
	0,00
	2 450,92
	910,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 490,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.12.
	Бурение артезианской скважины б/н в пос. Лорис
	4 279,02
	0,00
	0,00
	12,17
	3 565,93
	700,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 279,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.13.
	Бурение артезианской скважины № 1 в х.  Ленина
	3 112,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2 525,21
	587,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 112,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.14.
	Бурение новой скважины № 161а глубиной 720 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16578/161
	6 235,60
	0,00
	0,00
	6 235,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 235,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.15.
	Бурение новой скважины № 184а глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21280/184
	3 029,40
	0,00
	0,00
	3 029,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 029,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.16.
	Бурение новой скважины № 166а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16870/166
	3 503,26
	0,00
	0,00
	3 503,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 503,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.17.
	Бурение новой скважины № 164а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65787/164
	2 601,75
	0,00
	0,00
	2 601,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 601,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.18.
	Бурение новой скважины № 106а глубиной 100 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 106
	2 452,72
	0,00
	0,00
	2 452,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 452,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.19.
	Бурение новой скважины № 391а глубиной 720 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 391
	7 022,51
	0,00
	0,00
	7 022,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 022,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.20.
	Бурение новой скважины № 392а глубиной 320 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 392
	3 969,38
	0,00
	0,00
	3 969,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 969,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.21.
	Бурение новой скважины № 394а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 394
	6 783,37
	0,00
	0,00
	6 783,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 783,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.22.
	Бурение новой скважины № 144а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 16952/144
	3 530,78
	0,00
	0,00
	3 530,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 530,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.23.
	Бурение новой скважины № 124а глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58081/124
	3 129,37
	0,00
	0,00
	3 129,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 129,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.24.
	Бурение новой скважины № 49пра глубиной 91 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 49пр
	2 624,52
	0,00
	0,00
	2 624,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 624,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.25.
	Бурение новой скважины № 50а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 50
	4 033,99
	0,00
	0,00
	4 033,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 033,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.26.
	Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 319
	3 126,17
	0,00
	0,00
	3 126,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 126,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.27.
	Бурение новой скважины № 67а глубиной 720 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 67 
	6 964,63
	0,00
	0,00
	6 964,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 964,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.28.
	Водопроводная насосная станция в    пос. Новознаменском (строительство электролизной «Электрохлор») 
	2 352,77
	0,00
	36,04
	172,29
	1 621,65
	522,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 352,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.29.
	Водопроводная насосная станция в     пос. Индустриальном (строительство электролизной станции)
	1 778,47
	0,00
	36,04
	0,00
	1 323,24
	419,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 778,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.30.
	Водопроводная насосная станция по     ул. Азовской, 13 (строительство элект-ролизной станции)
	2 883,32
	0,00
	41,00
	0,40
	2 313,14
	528,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 883,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.31.
	Водопроводная насосная станция в     пос. Лорис (строительство электролизной станции)
	2 767,98
	0,00
	124,48
	594,92
	1 551,11
	497,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 767,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.32.
	Реконструкция резервуара чистой воды    № 1 водопроводной насосной станции «Болгария»
	8 412,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 412,03
	0,00
	8 412,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.33.
	Реконструкция резервуара чистой воды    № 2 водопроводной насосной станции «Болгария»
	8 825,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 825,76
	0,00
	8 825,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.34.
	Реконструкция резервуара чистой воды № 1 водозабора «Ново-Западный»
	10 480,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 480,66
	0,00
	10 480,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.35.
	Реконструкция резервуара чистой воды № 2 водозабора «Ново-Западный»
	10 480,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 480,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 480,66
	0,00
	

	4.1.36.
	Бурение артезианской скважины взамен вышедшей из строя скважины                 № ЛИС/170 глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-1»
	5 721,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 721,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 721,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.37.
	Реконструкция внутриквартальных напорных сетей от водопроводной насосной станции «Таманская 174» (квартал 1064)
	32 481,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 481,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 481,13
	0,00
	

	4.1.38.
	Реконструкция внутриквартальных напорных сетей от водопроводной насосной станции «Литер 68»
	8 999,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 999,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 999,31
	0,00
	

	4.1.39.
	Бурение новой скважины № 412 глубиной 95 м на водозаборе «Кировский» взамен вышедшей из строя скважины № Д4-90/2/412 
	5 416,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 416,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 416,42
	0,00
	

	4.1.40.
	Бурение новой скважины № 438 глубиной 320 м на водозаборе «Станция Подкачек» взамен вышедшей из строя скважины № 13/438
	8 540,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 540,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 540,26
	0,00
	

	4.1.41.
	Реконструкция сети электроснабжения павильонов скважин куст № № 1, 2, 3 водозабора «Кировский» с заменой     КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ
	3 273,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 273,15
	0,00
	0,00
	0,00
	3 273,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.42.
	Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа водопроводной насосной станции «ДИБ»
	17 849,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 849,85
	0,00
	17 849,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.43.
	Строительство сетей водоснабжения     Д-100 мм от артезианской скважины      № 496 глубиной 242 м по ул. им. Вавилова Н.И., 17 до водопроводной насосной станции «РОК-1»
	6 365,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 365,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 365,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.44.
	Бурение новой артезианской скважины № 117 глубиной 300 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 58080/117
	8 976,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 976,16
	8 976,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.45.
	Бурение новой артезианской скважины № 60 глубиной 230 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 60а/22/60а
	7 616,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 616,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 616,78
	0,00
	

	4.1.46.
	Бурение новой артезианской скважины № 150 глубиной 342 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 78617/150
	9 743,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 743,24
	9 743,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.47.
	Бурение новой артезианской скважины № 399 глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 65727/399
	9 306,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 306,24
	9 306,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.48.
	Бурение новой артезианской скважины № 151 глубиной 205 м на водозабор «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 65948/151
	6 900,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 900,09
	6 900,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.49.
	Бурение новой артезианской скважины № 127 глубиной 200 м на водозаборе «Кировский» взамен вышедшей из строя скважины № 65973/127
	6 444,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 444,77
	6 444,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.50.
	Строительство контрольно-пропускного пункта на водозаборе «Восточный-2»
	1 711,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 711,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 711,13
	0,00
	

	4.1.51.
	Бурение скважины № 211 глубиной 90 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины                        № 16846/211.
	6 119,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 119,95
	0,00
	0,00
	0,00
	6 119,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.52.
	Бурение скважины № 213 глубиной      330 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины                         № 65797/213а.
	8 083,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 083,91
	0,00
	0,00
	0,00
	8 083,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.53.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Ново-Северный», скважина глубиной 90 м (ГВС)
	5 272,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 272,87
	0,00
	0,00
	0,00
	5 272,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.54.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Ново-Северный», скважина глубиной 720 м (ГВС)
	12 632,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 632,13
	0,00
	0,00
	0,00
	12 632,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.55.
	Реконструкция водопровода от водозабора Ново-Западный» по ул. им. Космонавта Гагарина, ул. 3-й Линии до            ул. Славянской
	23 880,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 880,08
	23 880,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.56.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородного, скважина глубиной 215 м (куст 16)
	7 036,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 036,24
	0,00
	0,00
	0,00
	7 036,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.57.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородного, скважина глубиной 410 м (куст 17)
	9 335,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 335,84
	0,00
	0,00
	9 335,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.58.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородного, скважина глубиной 710 м (куст 18)
	14 249,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 249,82
	0,00
	14 249,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.59.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (4 куст), дебит 30 м3/час.
	9 668,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 668,15
	0,00
	0,00
	9 668,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.60.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (5 куст), дебит 30 м3/час.
	9 688,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 688,15
	0,00
	0,00
	9 688,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.61.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (6 куст), дебит 30 м3/час.
	9 688,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 688,15
	0,00
	0,00
	9 688,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.62.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (7 куст), дебит 30 м3/час.
	9 688,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 688,15
	0,00
	0,00
	9 688,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.63.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (8 куст), дебит 30 м3/час.
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 230,82
	0,00
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.64.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (9 куст), дебит 30 м3/час.
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 230,82
	0,00
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.65.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (10 куст), дебит 30 м3/час.
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 230,82
	0,00
	10 230,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.66.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 450 м (куст 2)
	10 060,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 060,98
	0,00
	0,00
	0,00
	10 060,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.67.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 80 м (куст 2)
	5 605,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 605,39
	0,00
	0,00
	0,00
	5 605,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.68.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 80 м (куст 4)
	5 605,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 605,39
	0,00
	0,00
	0,00
	5 605,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.69.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 80 м (куст 10)
	5 605,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 605,39
	0,00
	0,00
	0,00
	5 605,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.70.
	Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 450 м (куст 10)
	10 060,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 060,98
	0,00
	0,00
	0,00
	10 060,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.71.
	Бурение скважины № 189 глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины                    № Д4-90/4/189
	6 387,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 387,93
	0,00
	0,00
	0,00
	6 387,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по группе 4
	584 416,35
	0,00
	1 343,39
	60 584,54
	33 847,85
	30 792,15
	22 522,65
	7 545,31
	44 913,67
	160 939,75
	48 068,44
	100 991,24
	72 867,36
	414 828,72
	64 470,22
	5 721,39
	0,00
	99 396,03
	0,00
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
	

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов 
	

	5.2.1.
	Тампонаж скважины № 426 глубиной   100 м на водозаборе станции подкачек
	249,26
	0,00
	0,00
	0,00
	232,73
	16,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.2.2.
	Тампонаж скважины № 444 глубиной    730 м на водозаборе станции подкачек 
	427,77
	0,00
	0,00
	0,00
	427,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	427,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.2.3.
	Тампонаж скважины № 1 глубиной 140 м на водозаборе «Кировский» 
	246,80
	0,00
	0,00
	0,00
	230,42
	16,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.2.4.
	Тампонаж скважины № 40927/445 глубиной 50 м на водозаборе станции подкачек
	234,10
	0,00
	0,00
	0,00
	218,64
	15,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по группе 5
	1 157,93
	0,00
	0,00
	0,00
	1 109,55
	48,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 157,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Общехозяйственные расходы
	7 623,56
	0,00
	781,15
	6 842,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 241,94
	2 349,67
	1 031,95
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Прочие накладные расходы
	-237,38
	113,32
	-415,55
	0,55
	64,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-237,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого: объём расходов в сфере водоснабжения с НДС
	6 133 971,38
	1 433,82
	13 179,41
	114 817,56
	159 009,09
	209 904,36
	176 580,22
	285 537,17
	359 272,53
	565 357,01
	926 636,69
	1 084 500,38
	2 237 743,15
	838 612,49
	1 520 777,26
	3 333 094,93
	0,00
	441 486,70
	0,00
	

	II. Мероприятия в сфере водоотведения
	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
	

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
	

	1.1.1.
	Строительство сетей водоотведения по ул. им. Тургенева, от ул. Северной до  ул. Красных Партизан
	15 378,82
	0,00
	0,00
	450,93
	6 199,13
	8 728,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 728,77
	6 650,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.2.
	Строительство самотечной канализации Д-1200 мм по ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина 
	272 167,55
	0,00
	0,00
	135 277,36
	136 890,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	158 167,55
	114 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Строительство сетей фекальной канализации 5 и 6 Почтового микрорайона с целью переключения к подводящей сети фекальной канализации КНС по               ул. им. Мачуги В.Н., 6/1
	22 330,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 330,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 075,95
	14 254,61
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.4.
	Строительство сетей водоотведения для группы существующих и перспективных многоэтажных жилых застроек по           ул. Западный Обход, ул. им. Метальникова, ул. Тепличной и ул. Утренней в           г. Краснодаре
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.5.
	Строительство напорной канализационной сети в две нитки от КНС «Кларисса» до самотечного коллектора Ду-800 мм на угол ул. им. Фрунзе – ул. им. Ленина с устройством камеры гашения скорости
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.6.
	Строительство сетей водоотведения к 24-этажным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по ул. Садо-       вой, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити»)
	3,30
	0,00
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.7.
	Строительство сетей водоотведения к   3-этажному торгово-административному зданию по ул. Ставропольской, 336/3 (Филь В.В., Щербина А.Г.)
	0,84
	0,00
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.8.
	Строительство сетей водоотведения к         3-этажной гостинице по ул. Трудовой Славы, 6 (Сивак О.В.)
	73,93
	0,00
	3,17
	70,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.9.
	Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити»)
	129,56
	0,00
	31,26
	0,00
	98,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.10.
	Строительство сетей водоотведения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол»)
	1,46
	0,00
	1,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.11.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)
	527,33
	0,00
	0,00
	60,00
	467,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	527,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.12.
	Строительство сетей водоотведения к        4-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.)
	17,88
	0,00
	2,88
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.13.
	Строительство сетей водоотведения к        5-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.14.
	Строительство сетей водоотведения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.)
	412,93
	0,00
	0,19
	2,51
	410,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	412,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.15.
	Строительство сетей водоотведения к      5-этажному офисному зданию по             ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.)
	125,60
	0,00
	0,00
	25,62
	99,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	125,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.16.
	Строительство сетей водоотведения к    3-этажному административному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теплов А.И.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.17.
	Строительство сетей водоотведения к      3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.)
	21,80
	0,00
	3,80
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.18.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажным многосекционным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., 4/2, литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой»)
	14,30
	0,00
	14,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.19.
	Строительство сетей водоотведения к жилому дому по ул. Восточно-Кругликовской, литеры 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг»)
	527,17
	0,00
	107,11
	420,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	527,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.20.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному ресторану по ул. им. Мачуги В.Н., 111 (Атанесян А.П.)
	15,04
	0,00
	3,80
	11,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.21.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по         ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.)
	978,87
	0,00
	16,78
	0,00
	962,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	978,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.22.
	Строительство сетей водоотведения к 21-этажному жилому комплексу «Арсето» со встроенными помещениями по           ул. Уральской, 75, литер 1 (ООО «КубаньСтройИнвест»)
	20,97
	0,00
	20,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.23.
	Строительство сетей водоотведения к          22-этажному 132-квартирному жилому дому по ул. Обрывной, 22/1 (ООО «Атлант Инвест Групп»)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.24.
	Строительство сетей водоотведения к 12-этажному 220-квартирному 4-секцион-ному жилому дому со встроенными и пристроенными помещениями по ул. Шоссе Нефтяников, 26 (ООО «ССМУ «Краснодар»)
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.25.
	Строительство сетей водоотведения к       4-этажному административному зданию по ул. Ялтинской, 14 (Ковальченко И.В.)
	8,15
	0,00
	0,00
	8,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.26.
	Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)
	1 047,34
	0,00
	59,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	988,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 047,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.27.
	Строительство сетей водоотведения к       2-этажному медицинскому центру по  ул. Российской, 103/4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.28.
	Строительство сетей водоотведения к    2-этажному кафе с подвалом по             ул. им. Евдокии Бершанской, 127
	2 908,35
	0,00
	2,42
	361,20
	2 544,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 908,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.29.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной стоянкой, литеры 1, 3, 4, 6 по ул. Автолюбителей, 52 (литер 1 – 9 этажей, литер 3 – 20 этажей, литер 6 – 9 этажей)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.30.
	Строительство сетей водоотведения к           16-этажному общежитию на 526 комнат по ул. 1-го Мая, 188
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.31.
	Строительство сетей водоотведения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421
	2 835,75
	0,00
	0,00
	1,66
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	280,00
	2 552,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 835,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.32.
	Строительство сетей водоотведения к спортивному комплексу по ул. Минской, 121
	2,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.33.
	Строительство сетей водоотведения к          2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.34.
	Строительство сетей водоотведения к          1-этажному кафе по ул. Дальней, 2/А
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.35.
	Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 93-квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1
	100,92
	0,00
	0,00
	100,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.36.
	Строительство сетей водоотведения к      9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199
	38,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,60
	0,00
	37,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.37.
	Строительство сетей водоотведения к         6-этажному нежилому зданию с подвалом по ул. Ставропольской, 77
	211,06
	0,00
	0,00
	211,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	211,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.38.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному магазину по ул. Уральской, 87/4
	1,48
	0,00
	0,00
	1,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.39.
	Строительство сетей водоотведения к           2-этажному магазину промышленных товаров по ул. Солнечной, 18/А
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.40.
	Строительство сетей водоотведения к           4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 267
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.41.
	Строительство сетей водоотведения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64/ ул. Карасунской, 83
	787,45
	0,00
	0,00
	0,00
	787,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	787,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.42.
	Строительство сетей водоотведения к          1-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 117/1
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.43.
	Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3
	6,72
	0,00
	0,00
	0,00
	6,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.44.
	Строительство сетей водоотведения к         2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6 
	1 072,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1 072,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 072,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.45.
	Строительство сетей водоотведения к   8-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 112
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,57
	-1,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.46.
	Строительство сетей водоотведения к   2-этажному административному зданию в квартале 55 по ул. Базовская Дамба, 6
	1,25
	0,00
	0,00
	0,00
	1,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.47.
	Строительство сетей водоотведения к       2-этажному зданию технического обслуживания и ремонта транспортных средств по ул. им. Леонида Лаврова, 18/5
	749,38
	0,00
	0,00
	0,00
	1,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	747,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	749,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.48.
	Строительство сетей водоотведения к         2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74
	1 556,13
	0,00
	0,00
	30,52
	1 525,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 556,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.49.
	Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2 
	11 218,95
	0,00
	0,00
	39,33
	0,00
	0,00
	0,00
	828,61
	9 266,90
	1 084,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 218,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.50.
	Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 
	749,59
	0,00
	0,00
	0,00
	749,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	749,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.51.
	Строительство сетей водоотведения к           2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Тургенева, 8
	2 193,49
	0,00
	0,00
	13,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 180,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 193,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.52.
	Строительство сетей водоотведения к         5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1
	0,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.53.
	Строительство сетей водоотведения к         2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 131
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.54.
	Строительство сетей водоотведения к        2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117
	44,28
	0,00
	0,00
	0,00
	31,16
	13,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.55.
	Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов (19 этажей) со встроенно-пристроенными офисными помещениями, встроенным детским садом, трансформаторными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской, 1/5, литер 1
	1 223,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	1 221,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 223,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.56.
	Строительство сетей водоотведения к          6-этажному административному зданию с мансардой и подземной автостоянкой по ул. им. Пушкина, 38
	60,97
	0,00
	0,00
	0,00
	49,66
	11,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.57.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам (19-этаж-ный) со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (со встроенным ДОУ), литер 1 по проспекту им. Константина Образцова, 6
	589,31
	0,00
	0,00
	0,00
	408,35
	180,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	589,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.58.
	Строительство сетей водоотведения к         1-этажной автомойке легковых автомобилей по ул. им. Пушкина, 10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.59.
	Строительство сетей водоотведения к        2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.60.
	Строительство сетей водоотведения по ул. 2-й Заречной, 35
	39,22
	0,00
	0,00
	0,00
	39,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.61.
	Строительство сетей водоотведения к        2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по ул. Северной, 219
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.62.
	Строительство сетей водоотведения к        1-этажному административно-офисному зданию нотариальной конторы по проспекту Чекистов, 37/1, литер С 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.63.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 70-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Фестивальной, 30
	4 288,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	623,61
	0,00
	3 665,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 288,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.64.
	Строительство сетей водоотведения к 18-этажному 187-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А
	3 034,87
	0,00
	0,00
	40,95
	2 993,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 034,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.65.
	Строительство сетей водоотведения к          6-этажному офисному зданию по            ул. Промышленной, 76
	697,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	697,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	697,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.66.
	Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10 (3-этажное             4-секционное здание комплекса из 9-ти жилых домов, литер 1) 
	126,25
	0,00
	0,00
	126,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	126,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.67.
	Строительство сетей водоотведения к 1-этажной мастерской по ремонту одежды и обуви по ул. им. Дмитрия Благоева, 10/1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.68.
	Строительство сетей водоотведения к      9-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Старокубанской, 17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.69.
	Строительство сетей водоотведения к        1-этажному летнему кафе по ул. Платано-вый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.70.
	Строительство сетей водоотведения к        4-этажному 7-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями по ул. им. Володи Головатого, 596
	485,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	485,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	485,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.71.
	Строительство сетей водоотведения к        1-этажному нежилому зданию по                 ул. им. Леваневского, 100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.72.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 59-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. им. Митрофана Седина, 51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.73.
	Строительство сетей водоотведения к        1-этажному магазину смешанных товаров по ул. Обрывной, 16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.74.
	Строительство сетей водоотведения к          1-этажному магазину непродовольственных товаров по ул. Путевой, 7/1 
	75,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.75.
	Строительство сетей водоотведения к       5-этажному торгово-офисному центру «Никитинский» по ул. Пашковской, 45
	1 808,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 808,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 808,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.76.
	Строительство сетей водоотведения к 20-этажному 144-квартирному жилому дому с подземным паркингом по ул. Фабричной, 4
	980,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	980,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	980,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.77.
	Строительство сетей водоотведения к стадиону на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской 
	8 130,98
	0,00
	0,00
	7 032,64
	1 556,94
	-458,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 130,98
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.78.
	Строительство сетей водоотведения к жилой застройке литеры 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8, 9 по ул. Московской, 42
	8 402,65
	0,00
	0,00
	7 564,42
	363,00
	475,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 402,65
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.79.
	Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу «Изумрудный» по ул. им. Мачуги В.Н., 2
	3 716,82
	0,00
	2 768,92
	947,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 716,82
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.80.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5
	857,34
	0,00
	487,17
	370,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	857,34
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.81.
	Строительство сетей водоотведения к объектам недвижимости Краснодарской высшей военной академии по                ул. им. Дзержинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (Министерство обороны России ОКС г. Краснодар Регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа)
	40 548,78
	0,00
	0,00
	1 560,27
	38 900,37
	88,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 548,78
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.82.
	Строительство сетей водоотведения к 285-квартирному жилому дому по                ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строительства (ООО «Бауинвест»)
	24 697,61
	0,00
	13,00
	323,50
	20 149,07
	4 212,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 697,61
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.83.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270-274 (ООО «Жилпромстрой»)
	496,74
	0,00
	0,00
	453,29
	43,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	496,74
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.84.
	Строительство сетей водоотведения к         2-этажному офисному зданию по                  ул. Рашпилевской, 22/ ул. Мира, 38 
	100,67
	0,00
	3,30
	97,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.85.
	Строительство сетей водоотведения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова П.М., 32 (Агеев С.И.)
	1 034,00
	0,00
	1 034,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 034,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.86.
	Строительство сетей водоотведения к фитнес-центру по ул. им. Филатова, 13 (Анциферов В.А., Анциферова Е.П.)
	30,39
	0,00
	0,00
	30,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.87.
	Строительство сетей водоотведения к 12-этажному жилому дому по ул. Дмитриевская Дамба и ул. 3-й Переходной (ТСЖ «Дмитриевская Дамба»)
	513,07
	0,00
	143,25
	369,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	513,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.88.
	Строительство сетей водоотведения к         2-этажному административно-торговому зданию по ул. Северной, 241 (Нифонтова И.А.)
	552,42
	0,00
	68,37
	484,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	552,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.89.
	Строительство сетей водоотведения к административно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255
	1 514,97
	0,00
	761,12
	748,91
	4,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 514,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.90.
	Строительство сетей водоотведения к      3-этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3 
	1 315,50
	0,00
	17,39
	1 131,12
	166,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 315,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.91.
	Строительство сетей водоотведения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-ле-тия Победы, 174 (ЗАО «Тандер»)
	4 747,86
	4 363,16
	384,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 747,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.92.
	Строительство сетей водоотведения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 (ООО «Инвестстрой»)
	104,55
	104,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.93.
	Строительство сетей водоотведения к    3-этажному гостиничному комплексу на 28 номеров по ул. Рашпилевской, 257
	71,56
	43,00
	28,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.94.
	Строительство сетей водоотведения к многофункциональному центру с помещениями «Высшая школы бизнеса» по ул. Северной/ ул. Аэродромной, 269/3-2/1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.95.
	Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу (литеры 1, 2, 4, 5, 6) по ул. Солнечной, 24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.96.
	Строительство сетей водоотведения к общеобразовательной школе на          2500 мест со спортивным блоком (II этап строительства «Общеобразовательная школа на 1550 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара»)
	1 171,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 171,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 171,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.97.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке по         ул. Шоссе Нефтяников, 18
	1 648,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 297,04
	351,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,54
	1 625,28
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.98.
	Строительство сетей водоотведения к          1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северной, 320/ ул. им. Фрунзе, 178
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.99.
	Строительство сетей водоотведения к         1-этажному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401
	917,14
	0,00
	0,00
	0,00
	917,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	917,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.100.
	Строительство сетей водоотведения к         5-этажному 100-квартирному жилому дому в пос. Зональном по ул. Школьной, 1/4
	291,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	291,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	291,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.101.
	Строительство сетей водоотведения к          1-этажной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 здания литер Б) по              ул. Октябрьской, 177/1
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.102.
	Строительство сетей водоотведения к         1-этажному зданию надстройки литер Д по ул. Московской, 81
	714,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	217,36
	495,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	714,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.103.
	Строительство сетей водоотведения к           3-этажной церкви по ул. Волжской, 59
	318,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	316,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	318,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.104.
	Строительство сетей водоотведения к         2-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 125/9
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.105.
	Строительство сетей водоотведения к специализированной психиатрической больнице № 7 в пос. Российском по         ул. 16-й Полевой Участок, 11
	29 044,45
	0,00
	0,00
	0,00
	12,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 032,12
	0,00
	0,00
	0,00
	29 044,45
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.106.
	Строительство сетей водоотведения к учебно-спортивному центру по              ул. им. Володарского, между прудом Карасун, 3 этап строительства
	514,23
	0,00
	0,00
	0,00
	9,86
	0,00
	0,00
	0,00
	504,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	514,23
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.107.
	Строительство сетей водоотведения к      1-этажному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3
	207,71
	0,00
	0,00
	0,00
	207,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.108.
	Строительство сетей водоотведения к мастерской, расположенной в 1-этажном здании литер «Г», № 4 по ул. им. Космонавта Гагарина, 79/1
	947,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	945,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	947,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.109.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по              ул. Обрывной, 132/1
	18 892,95
	0,00
	0,00
	0,00
	14,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 878,77
	0,00
	0,00
	0,00
	14,18
	18 878,77
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.110.
	Строительство сетей водоотведения к       1-этажному магазину из облегчённых конструкций по ул. Красноармейской, между ул. им. Гоголя и ул. Карасунской (ул. Карасунская, 86) 
	285,21
	0,00
	0,00
	0,00
	230,89
	54,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	285,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.111.
	Строительство сетей водоотведения к        1-этажному футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. Симферопольской, 54/А
	365,99
	0,00
	0,00
	0,00
	342,99
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	365,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.112.
	Строительство сетей водоотведения к многоквартирному жилому дому       (19-этажный 112-квартирный жилой дом) по ул. Старокубанской, 88/Б
	474,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3,08
	471,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	474,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.113.
	Строительство сетей водоотведения к административному зданию (2 этажа) по ул. им. Тургенева, 110/1 
	248,70
	0,00
	0,00
	0,00
	126,41
	12,07
	110,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.114.
	Строительство сетей водоотведения к         2-этажному детскому саду на 200 мест по проспекту им. Константина Образцова, 6
	271,55
	0,00
	0,00
	0,00
	285,87
	-14,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	271,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.115.
	Строительство сетей водоотведения к        2-этажному административному зданию по ул. им. Суворова, 129
	919,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	917,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	919,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.116.
	Строительство сетей водоотведения к       2-этажному административному зданию детского оздоровительного центра сезонного назначения по проспекту Чекистов, 8/2 
	486,93
	0,00
	0,00
	0,00
	324,58
	162,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	486,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.117.
	Строительство сетей водоотведения к         5-этажному офисному зданию по                ул. Коммунаров, 173
	2 251,71
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	2 249,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 251,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.118.
	Строительство сетей водоотведения к       2-этажному административному зданию с подземной парковкой по ул. Яркой, 40 
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.119.
	Строительство сетей водоотведения к        2-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Володарского, 61
	856,15
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	854,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	856,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.120.
	Строительство сетей водоотведения к       1-этажному гаражу боксового типа по ул. им. Володи Головатого, 2 
	306,61
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	304,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.121.
	Строительство сетей водоотведения к      1-этажному павильону по реализации продовольственных и непродовольственных товаров по ул. им. Айвазовского (вблизи строения № 110) 
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.122.
	Строительство сетей водоотведения к       2-этажному административному зданию по ул. им. Мачуги В.Н., 39 
	1 725,36
	0,00
	0,00
	0,00
	3,70
	0,00
	45,00
	1 676,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 725,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.123.
	Строительство сетей водоотведения к       3-этажному зданию торгово-административного назначения по               ул. Черкасской, 17
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.124.
	Строительство сетей водоотведения к           7-этажному 14-квартирному жилому дому по ул. им. Митрофана Седина, 76
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.125.
	Строительство сетей водоотведения к     2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Российской, 131/Б 
	176,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	176,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	176,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.126.
	Строительство сетей водоотведения к складу первого этажа здания литеры Г3, Г13, Г14 по ул. Кожевенной, 91 
	771,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	771,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	771,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.127.
	Строительство сетей водоотведения к 10-этажному административному зданию по ул. Ставропольской, 336/5
	4 078,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 078,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 078,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.128.
	Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов со встроенно-пристроенными офисными помещениями, трансформаторными подстанциями, подземными и надземными парковками (литер 12) по ул. Стахановской, 1
	1 455,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 455,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 455,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.129.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому с надземной парковкой, 1 этап строительства    (14-16-этажный 286-квартирный жилой дом с подвалом и чердаком) по            ул. 2-й Российской, 162
	5 934,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 934,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 934,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.130.
	Строительство сетей водоотведения к       1-этажной автомойке (6 боксов) по             ул. Российской, 290
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.131.
	Строительство сетей водоотведения к        6-этажным многоквартирным жилым домам, литеры 1, 2 со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Криничной, 128
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.132.
	Строительство сетей водоотведения к ДДУ в посёлке Плодородном-2 по             ул. Александровской
	25 536,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 454,55
	24 081,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 536,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.133.
	Строительство сетей водоотведения к многоквартирным жилым домам жилого комплекса «Лондон-Парк» (литеры 1, 2) по ул. Батуринской/ ул. Семигорской
	1 894,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 866,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 894,53
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.134.
	Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу 19-21-этажных жилых домов, литеры 1, 2, ДДУ на 200 мест и подземной автостоянкой по ул. Старокубанской, № 2/21
	12,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,95
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.135.
	Строительство сетей водоотведения к     4-этажному офисному зданию по               ул. Новороссийской, 102
	1 668,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 668,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 668,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.136.
	Строительство сетей водоотведения к индивидуальному жилому дому по           ул. им. Тургенева, 88/1  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.137.
	Строительство сетей водоотведения к индивидуальному жилому дому по              ул. им. Тургенева, 67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.138.
	Строительство сетей водоотведения к индивидуальному жилому дому по                ул. им. Тургенева, 94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.139.
	Строительство сетей водоотведения к       2-этажному зданию магазина по                    ул. Красных Партизан, 161/8 (ООО «Антей-XXI век»)
	1 523,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 523,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 523,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.140.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный дом)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.141.
	Строительство сетей водоотведения к  5-этажному офисному зданию по             ул. Кожевенной, 141
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.142.
	Строительство сетей водоотведения к  1-этажному торговому павильону по проспекту Чекистов, вблизи строения № 24
	2 918,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 918,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 918,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.143.
	Строительство сетей водоотведения к      2-этажному магазину по проспекту Чекистов, 9/4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.144.
	Строительство сетей водоотведения к     1-этажному складу по ул. Красных Партизан, 2/Ж
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.145.
	Строительство сетей водоотведения к     2-этажному офисному зданию по                    ул. им. Селезнёва, 2/5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.146.
	Строительство сетей водоотведения к        4-этажному зданию торгово-офисного назначения по ул. Красных Партизан, 501
	1 486,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 486,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 486,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.147.
	Строительство сетей водоотведения с целью переключения канализационной сети Ду-150 мм от жилого дома по          ул. Октябрьской, 21
	14 244,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 161,08
	12 083,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 244,87
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	1.1.148.
	Перенесено в раздел 1.3 пункт 1.3.29 «Модернизация самотечной канализационной сети Ду-600 мм по ул. Октябрьской, от ул. Постовой до ул. им. Ленина, и по ул. им. Ленина, от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.149.
	Строительство сетей водоотведения в целях подключения к централизованной сети водоотведения перспективного жилого района в границе улиц им. Дмитрия Благоева – им. Мачуги В.Н. – Бородинской
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.150.
	Строительство сетей водоотведения к нежилому помещению № 10а (парикмахерская) по ул. им. Костылёва, 41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.151.
	Строительство сетей водоотведения к физкультурно-оздоровительному комплексу по ул. им. 70-летия Октября, 10/1
	982,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	982,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	982,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.152.
	Строительство сетей водоотведения к общеобразовательной школе на          1550 мест по ул. Автолюбителей, 2/1 
	2 103,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	485,67
	1 618,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 103,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.153.
	Строительство сетей водоотведения к общеобразовательной школе на 1650 мест по ул. Красных Партизан – ул. Азовской
	3 687,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	483,89
	0,00
	0,00
	3 204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 687,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.154.
	Строительство сетей водоотведения к ДДУ на 240 мест по ул. им. Марины Цветаевой, 5 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.155.
	Строительство сетей водоотведения к ДДУ на 80 мест по ул. Автолюбителей, 6/2 
	746,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215,25
	531,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	746,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.156.
	Строительство сетей водоотведения к       2-этажному административному зданию литер Д по ул. им. Дзержинского, 195 
	255,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	255,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	255,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.157.
	Строительство сетей водоотведения к        2-этажному и 1-этажному зданиям бытового обслуживания по ул. им. Шаляпина Ф.И., 5
	38,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.158.
	Строительство сетей водоотведения к общеобразовательному учреждению на 1100 мест по ул. им. Марины Цветаевой, 4
	8 885,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 885,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 885,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.159.
	Строительство сетей водоотведения к     3-этажному (2 наземных этажа с мансардой и 1 подземный этаж) нежилому зданию (промтоварные магазины) по         ул. Дальней, 1/14,
	858,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	858,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	858,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.160.
	Строительство сетей водоотведения к           1-этажному нежилому зданию (ресторан) ул. им. Гоголя, 49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.161.
	Строительство сетей водоотведения к           1-этажному лечебно-профилактическому, учебно-методическому центру по                ул. им. Мачуги В.Н., 78/1
	827,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	827,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	827,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.162.
	Строительство сетей водоотведения к           4-этажному административному зданию по ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 13/1
	497,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,75
	336,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	497,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.163.
	Строительство сетей водоотведения к 22-этажному административному зданию со встроенно-пристроенными помещениями по ул. им. Стасова, 174/1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.164.
	Строительство сетей водоотведения к многофункциональному обществен-ному комплексу по ул. Московской –                 ул. им. 40-летия Победы. Реконструкция офисных помещений в жилые. Этажность здания 15 этажей, количество этажей 18 (с учётом трёх этажей подземной парковки)
	1 269,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 269,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 269,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.165.
	Строительство сетей водоотведения к ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус им. Атамана М.П. Бабыча» по ул. им. Ягодина М.Д., 52
	11 468,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	446,34
	0,00
	0,00
	11 022,30
	0,00
	0,00
	0,00
	11 468,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.166.
	Строительство сетей водоотведения к           22-этажному административному зданию со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Агрохимической, 125
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.167.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке (16-этаж-ный 160-квартирный жилой дом литер 6) по ул. им. Валерия Гассия, 6/А
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.168.
	Строительство сетей водоотведения к           7-этажному нежилому зданию по            ул. Индустриальной, 3 
	2 028,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	316,00
	1 712,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 028,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.169.
	Строительство сетей водоотведения к     16-этажному (с техническим и подвальным этажами) 3-секционному 525-квар-тирному жилому дому литер «1»,         16-этажному (с техническим и подвальным этажами) 2-секционному 350-квар-тирному жилому дому литер «2» по      ул. им. Евгении Жигуленко, 3
	7 618,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 618,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 618,61
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.170.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажным отдельно стоящим жилым домам литер 1, 20+1-этажные со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. им. Евгении Жигуленко, 7
	12 235,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 235,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 235,22
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.171.
	Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу «Арс Аврора» 16-22-этаж-ный 8-секционный 565-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. им. Дзержинского, 95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.172.
	Строительство сетей водоотведения к многоквартирным жилым домам литеры 2, 3, 4 по ул. Автолюбителей, 1/Д
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.173.
	Строительство сетей водоотведения к многоквартирным жилым домам литеры 1, 2 по ул. Автолюбителей, 1/5
	4 864,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 864,97
	0,00
	0,00
	0,00
	4 864,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.174.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке литеры 1, 2, 3 по ул. им. Шаляпина Ф.И., 30/1
	994,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,73
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.175.
	Строительство сетей водоотведения к многоквартирной жилой застройке, расположенной по адресу: проезд 1-й Лиговский в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.176.
	Строительство сетей водоотведения к       17-этажному 2-секционному 278-квар-тирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями и с цо-кольным этажом (отдельно стоящие     блок-секции) по ул. Автолюбителей, 1/3
	4 040,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 040,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4 040,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.177.
	Строительство сетей водоотведения                     к 3-этажной школе-интернату «Наследие» для одарённых детей по ул. Воронежской, 57/3 в г. Краснодаре
	19 558,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	781,30
	18 776,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 558,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.178.
	Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки в границах муниципального образования г. Краснодар
	43 405,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 745,55
	14 515,50
	15 144,02
	0,00
	43 405,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.179.
	Строительство сетей водоотведения к         1-этажному физкультурно-оздоровитель-ному комплексу «Футбот»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.180.
	Строительство сетей водоотведения к          1-этажному нежилому зданию (магазин) по ул. им. Димитрова, 3
	712,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	274,45
	438,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	712,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.181.
	Строительство сетей водоотведения к        1-этажному нежилому зданию по              ул. им. Чапаева, 102
	791,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215,06
	576,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	791,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.182.
	Строительство сетей водоотведения к           3-этажному офисному зданию по          ул. Красных Партизан, 144/2
	1 599,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 599,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 599,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.183.
	Строительство сетей водоотведения к        2-этажному зданию кафе по ул. им. Янковского, 89
	791,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	216,50
	575,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	791,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.184.
	Строительство сетей водоотведения к   2-этажному магазину по ул. им. Рылеева, 242/ ул. им. Воровского, 124
	793,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	176,58
	616,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	793,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.185.
	Строительство сетей водоотведения к        3-этажному коммерческому зданию розничной торговли по ул. Гимназической, 85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.186.
	Строительство сетей водоотведения к        2-этажному с мансардой 10-квартирному жилому дому по ул. Алуштинской, 40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.187.
	Строительство сетей водоотведения к         2-этажному магазину по ул. им. Селезнёва, 16
	1 269,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 269,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 269,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.188.
	Строительство сетей водоотведения к         9-этажному 80-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Мира, 65
	1 006,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 006,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 006,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.189.
	Строительство сетей водоотведения к дошкольной образовательной организации на 200 мест по ул. им. Калини-        на, 350/12
	790,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	264,34
	525,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	790,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.190.
	Строительство сетей водоотведения к индивидуальному жилому дому по               ул. им. Тургенева, 72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.191.
	Строительство сетей водоотведения к индивидуальному жилому дому по             ул. им. Тургенева, 72/1
	522,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	522,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	522,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.192.
	Строительство сетей водоотведения к         3-этажному офисному зданию (помещение 1-го этажа № 3, 2-го этажа № 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 3-го этажа № 6, 6/1, 7) по                 ул. им. Тургенева, 56 литер «Б»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.193.
	Строительство сетей водоотведения к ДДУ по ул. Автолюбителей, 4/2
	1 243,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	217,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1 025,48
	0,00
	0,00
	1 243,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.194.
	Строительство сетей водоотведения к ДДУ на 220 мест по ул. Новодонецкой, 50
	1 126,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	264,42
	0,00
	0,00
	0,00
	862,04
	0,00
	0,00
	1 126,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.195.
	Строительство сетей водоотведения к физкультурно-оздоровительному комплексу по ул. им. Вавилова Н.И., 37
	977,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	977,78
	0,00
	0,00
	0,00
	977,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.196.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу «Континенталь» со встроенно-пристроенными помещениями по         ул. Российской, 257/7
	3 484,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 484,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 484,66
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.197.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам (литер 1, 2, 3, 4) со встроенными помещениями по ул. им. Валерия Гассия, 4/7
	10 169,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 169,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 169,08
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.198.
	Строительство сетей водоотведения к общежитию для сезонных сельхозрабочих по ул. Химзаводской, 22/1
	4 031,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 031,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 031,51
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.199.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу на стилобате со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. им. Академика Павлова, 1/10
	17 046,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 046,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 046,03
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.200.
	Строительство сетей водоотведения для        2-этажных жилых домов (248 коттеджей) и 3-этажных жилых домов (23 ИЖС) в районе станицы Елизаветинской
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.201.
	Строительство сетей водоотведения к     комплексу многоэтажных жилых домов,   литер 1-11 по ул. им. Репина, 5
	5 489,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 489,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 489,80
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.202.
	Строительство сетей водоотведения к        8-этажному 105-квартирному жилому дому со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Красных Партизан, 46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.203.
	Строительство сетей водоотведения к       жилому комплексу по ул. Питерской, 40
	9 394,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 394,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 394,92
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.204.
	Строительство сетей водоотведения для жилой застройки в районе ул. Автолюбителей, 1Г
	28 159,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	696,31
	27 463,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 159,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.205.
	Строительство сетей водоотведения                   к 24-этажному жилому комплексу                       на 1540 квартир со встроенно-при-строенными помещениями и подземной автостоянкой по пр. 1-му Лиговскому
	9 440,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 440,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 440,29
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.206.
	Строительство сетей водоотведения ДДУ на 280 мест по ул. Писателя Знаменского
	503,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	503,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	503,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.207.
	Строительство фекального коллектора Ду-500 мм, от ул. Автолюбителей до подводящей сети к КНС по ул. им. Валерия Гассия, 28/1,
	14 460,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 460,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	632,41
	13 827,70
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.208.
	Строительство сетей водоотведения СОШ на 400 мест по ул. Демидовской, 63
	5 997,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 997,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 997,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.209.
	Строительство сетей водоотведения ДДУ на 230 мест по ул. Демидовской, 65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.210.
	Строительство сетей водоотведения для  многоэтажного жилого комплекса по   ул. Березанской, 88 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.211.
	Строительство сетей водоотведения к физкультурно-оздоровительному комплексу (центр раннего физического развития детей) по ул. Зиповской, 70
	18 715,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 715,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 715,97
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.212.
	Строительство самотечной сети фекальной канализации Ду-500 мм до приёмной камеры КНС «пер. Гаражный»
	3 258,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 258,07
	0,00
	0,00
	3 258,07
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.213.
	Строительство сетей водоотведения МБОУ СОШ по ул. Воронежской, 47 В
	4 759,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 759,69
	0,00
	0,00
	4 759,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.214.
	Строительство сетей водоотведения для ФОК по ул. им. Фадеева, 421/1
	2 106,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	265,54
	1 841,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 106,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.215.
	Строительство сети фекальной канализации Д-500 мм по ул. Новой, от                     ул. им. Стасова до ул. им. Димитрова
	13 828,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 828,25
	0,00
	0,00
	13 828,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.216.
	Строительство сетей водоотведения к комплексной жилой застройке по           ул. Новороссийской, 212/1
	4 709,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 709,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 709,75
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.217.
	Строительство сетей водоотведения к       1-этажному нежилому зданию (автомойка на 10 постов)
	829,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	829,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	829,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.1.218.
	Строительство сетей водоотведения и КНС по ул. им. Александра Матросова, от ул. Рыбачьей до ул. Береговой
	12 523,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	897,45
	11 625,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 523,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.219.
	Строительство сетей водоотведения к учебно-спортивному центру видов спорта и атлетики. 2 этап: «Строительство центра водных видов спорта», район пляжа «Старая Кубань»
	2 532,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 532,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 532,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.220.
	Строительство сети фекальной канализации к жилому комплексу по ул. Круговой, 4/1
	8 119,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 119,31
	0,00
	0,00
	0,00
	8 119,31
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.221.
	Строительство сети водоотведения для подключения жилых застроек по             ул. Уральской, 100, 100/5, 100/6, 100/8
	5 731,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 731,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 731,15
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.222.
	Строительство сетей водоотведения для подключения жилого комплекса по         ул. им. Героя Ростовского, з/у 8
	743,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	743,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	743,15
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.223.
	Строительство напорной сети фекальной канализации от проектируемой КНС Медицинского кластера в пос. Новознаменском
	92 697,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 878,59
	71 819,33
	0,00
	0,00
	92 697,92
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.224.
	Строительство самотечного трубопровода Ду-500 мм от колодца гасителя до колодца с отметками 31.73/28.94 по             ул. Становой/ ул. Новодонецкой
	29 289,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 289,75
	0,00
	0,00
	0,00
	3 554,75
	25 735,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.225.
	Строительство самотечной сети фекальной канализации для подключения складского комплекса ГУП ОПХ «Рассвет», участок 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.226.
	Строительство сетей водоотведения к             2-этажному магазину непродовольственных товаров по ул. Монтажников, 7
	1 476,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	671,11
	805,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 476,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.227.
	Строительство сетей водоотведения к административному зданию по               ул. им. Митрофана Седина, 85
	3 551,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	756,13
	2 795,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 551,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.228.
	Строительство сетей водоотведения к          3-этажному (с мансардой) 16-квартир-ному жилому дому по ул. им. Щорса, 11
	1 130,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	130,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 130,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.229.
	Строительство сетей водоотведения к         1-этажному зданию бытового назначения по ул. Яркой, 30
	1 007,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 007,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 007,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.230.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому «Архитектор». 17-этажный 128-квартирный жилой дом по ул. Российской
	9 530,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 530,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 530,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.231.
	Строительство сетей водоотведения к         15-этажному 3-секционному 210-квар-тирному жилому дому литер 1 со встроенными офисными помещениями по          пр. 1-му Лиговскому в г. Краснодаре «Многоэтажная комплексная застройка по пр. 1-му Лиговскому в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара. Многоэтажный многоквартирный жилой дом литер 4 со встроенными помещениями», 16-этажный 178-квартирный жилой дом по ул. им. Героя Пешкова, 2
	1 823,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 823,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 823,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.232.
	Строительство сетей водоотведения к          5-этажному с подвалом административному зданию по ул. Березанской, 65
	2 474,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	714,88
	1 759,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 474,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.233.
	Строительство сетей водоотведения к        4-этажному торгово-складскому зданию по ул. Текстильной, 36
	2 368,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	403,00
	1 965,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 368,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.234.
	Строительство сетей водоотведения к           11-этажной гостинице по ул. Новокузнечной, 20
	4 456,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 456,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 456,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.235.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажной комплексной жилой застройке со встроенно-пристроенными помещениями (литеры 1-20) территория площадью 42 га, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара
	6 871,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 871,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 871,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.236.
	Строительство напорной сети фекальной канализации от проектируемой КНС жилой застройки по ул. Ярославской, 115
	30 508,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 508,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 508,07
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.237.
	Строительство сетей водоотведения к       1-этажному торговому центру по           ул. Героев-Разведчиков, 15
	1 286,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 286,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 286,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по разделу 1.1
	1 085 608,93
	4 510,71
	5 981,18
	158 399,93
	220 342,22
	22 366,50
	24 349,96
	72 869,83
	99 613,78
	107 938,29
	185 994,13
	93 020,98
	90 221,42
	8 728,77
	525 853,47
	551 026,69
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
	

	1.2.1.
	Строительство камеры переключения стоков на коллекторе «Головатовский»    Д-1000 мм по ул. им. Щорса со строительством камеры на коллекторе              Д-1600 мм по ул. им. Будённого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.2.
	Строительство КНС для водоотведения жилой застройки по ул. Питерской, 40
	12 088,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 088,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 088,13
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Строительство КНС производительностью 5000 м3/сут. в районе ул. Западный Обход
	21 270,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 270,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 270,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.2.4.
	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей с целью перспективного развития сетей водоотведения в районе пр. 1-го Лиговского, ул. Кореновской, ул. Полевой, производительностью 18000 м3/сут.
	256 456,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 181,74
	242 274,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	256 456,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.5.
	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей канализационной насосной станции с целью перспективного развития сетей водоотведения в районе ул. Снежной,           ул. Лесопосадочной, ул. Западный Обход, производительностью 10000 м3/сут.
	31 860,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 860,23
	0,00
	31 860,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.2.6.
	Строительство канализационной насосной станции Q=1500 м3/сутки и напорных сетей канализации с целью подключения к сетям водоотведения микро-        района «Парковый» в районе                        ул. им. Дзержинского, ул. им. Героев Афганистана. 1-я очередь
	54 547,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54 547,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54 547,28
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.7.
	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей в пос. Новознаменском производительностью 56000 м3/сут., площадь участка 1080 м2 с подключением в канализационную насосную станцию на          ул. Черкасскую
	5 041,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 041,18
	0,00
	5 041,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.8.
	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей в пос. Новознаменском производительностью 25000 м3/сут.
	14 850,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 850,45
	0,00
	14 850,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.9.
	Реконструкция камеры гашения и участка самотечного канализационного коллектора по ул. им. Калинина
	38 944,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 975,61
	36 968,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 944,06
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.10.
	Строительство КНС в пос. Новознаменском для подключения Медицинского кластера
	18 094,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 897,57
	12 196,44
	0,00
	0,00
	18 094,01
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.11.
	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей в пос. Новознаменском по ул. Войсковой/ул. Сечевой
	90 708,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 276,09
	35 177,37
	48 254,59
	0,00
	11 107,59
	79 600,46
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.12.
	Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих напорно-самотечных сетей с целью перспективного развития централизованной системы водоотведения Восточной части города
	6 799,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 799,22
	0,00
	0,00
	6 799,22
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по разделу 1.2
	550 659,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 270,26
	16 157,35
	353 154,60
	41 074,94
	119 002,11
	0,00
	84 129,71
	466 529,55
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
	

	1.3.1.
	Модернизация ГФК (Головатовский)  Ду-1000 мм от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ», г. Краснодар, от ул. 2-й Линии до                ул. им. Калинина, 102
	89 640,68
	0,00
	343,61
	0,00
	0,00
	11 034,13
	78 262,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 144,46
	0,00
	21 844,47
	11 377,16
	32 274,59
	

	1.3.2.
	Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной 
	24 145,11
	0,00
	0,00
	3 026,49
	1 897,12
	95,00
	19 126,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 667,21
	0,00
	0,00
	18 477,91
	0,00
	

	1.3.3.
	Модернизация самотечного канализационного коллектора Д-1500 мм по             ул. им. Калинина, 13, от корпуса 64 до территории КубГАУ 
	18 887,79
	0,00
	0,00
	2 873,72
	0,00
	0,00
	14 893,75
	1 120,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 887,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.4.
	Реконструкция сети канализации Д-300 мм по ул. Советской, от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советской, 39)
	20 300,87
	0,00
	0,00
	1 378,29
	20 527,32
	-1 604,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 300,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.5.
	Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увеличением пропускной способности
	104 831,08
	0,00
	0,00
	0,00
	787,29
	2 219,43
	101 824,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 571,17
	44 105,06
	0,00
	0,00
	40 154,85
	0,00
	

	1.3.6.
	Реконструкция самотечной сети канализации КНС-6 по ул. им. Вишняковой, 6
	13 533,01
	0,00
	0,00
	8 865,68
	4 836,30
	-168,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 533,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.7.
	Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации с увеличением              Д-500 мм и Д-600 мм от КНС «Гидрострой» до Д-700 мм
	84 921,31
	0,00
	8 320,68
	508,50
	1 399,82
	74 692,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 498,36
	36 693,95
	10 229,00
	0,00
	29 500,00
	0,00
	

	1.3.8.
	Реконструкция сетей водоотведения      Д-200 мм по ул. Черкасской, от                 ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской, на Д-400 мм
	6 402,78
	0,00
	0,00
	0,00
	3,70
	6 399,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 399,08
	3,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.9.
	Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Дзержинского, 133 
	5 883,44
	0,00
	0,00
	0,00
	5 883,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 883,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.10.
	Реконструкция сети фекальной канализации от границы застройки в районе жилого дома по ул. им. Володарского, 10
	1 436,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	346,62
	1 089,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436,56
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.11.
	Реконструкция сети водоотведения по ул. Симферопольской, в районе ул. Новороссийской
	36 154,54
	0,00
	0,00
	0,00
	34 599,31
	1 555,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 154,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.12.
	Реконструкция участка сети фекальной канализации по ул. им. Дзержинского, от ул. Дальней до ул. Морской
	21 179,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 179,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 179,83
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.13.
	Реконструкция сетей фекальной канализации Д-1500 мм по ул. Новороссийской (угол ул. Симферопольской)
	33 780,10
	0,00
	0,00
	0,00
	49,94
	0,00
	0,00
	6 670,00
	27 060,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 488,40
	27 291,70
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.14.
	Реконструкция участка самотечной канализации Д-400 мм с увеличением диаметра до Д-800 мм по ул. Московской, от камеры гашения канализационной насосной станции по ул. Агрохимической, 107 до больницы РЖД (ул. Московской, 96)
	42 997,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 837,71
	41 159,49
	0,00
	0,00
	32 602,98
	10 394,22
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.15.
	Реконструкция сетей водоотведения по ул. Тепличной, от канализационной насосной станции «Тепличная-2» до           ул. Городской
	18 935,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 935,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 215,73
	4 719,68
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.16.
	Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Новой, от ул. Старокубанской до ул. им. Айвазовского
	17 440,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 387,50
	16 039,42
	0,00
	17 440,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.17.
	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-200 мм (а/ц) по ул. Дачной, от № 386 до № 398
	2 671,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	598,20
	2 072,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 671,10
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.18.
	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-300 мм (а/ц) по ул. Дачной, от № 398 до № 488
	7 651,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	991,11
	6 660,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 651,50
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.19.
	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Д-300 мм (а/ц) по ул. Дачной от № 488 до ул. им. 40 летия Победы, угол ул. 1-го Мая 
	7 905,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	732,47
	7 172,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 905,20
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.20.
	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-800 мм по         ул. Садовой, от дома № 216 до дома № 220
	14 575,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	646,45
	13 929,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 575,78
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.21.
	Реконструкция существующего коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого от жилого дома № 254 до жилого дома № 266
	11 122,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 122,42
	0,00
	0,00
	0,00
	11 122,42
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.22.
	Реконструкция существующего коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от жилого дома № 266 до жилого дома № 282
	12 504,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 504,84
	0,00
	0,00
	0,00
	12 504,84
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.23.
	Реконструкция существующего коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от жилого дома по ул. им. Воровского, 13 до смотрового колодца в районе жилого дома по ул. им. Брюсова, 21
	12 623,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 623,06
	0,00
	0,00
	0,00
	12 623,06
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.24.
	Реконструкция существующего коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от жилого дома по ул. им. Брюсо-    ва, 21 до смотрового колодца на пересечении улиц им. Володи Головатого и им. Кропоткина
	12 748,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 748,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 748,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.25.
	Реконструкция существующего коллектора хозяйственно-бытовой канализации           Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от ул. им. Братьев Игнатовых до смотрового колодца в районе жилого дома по ул. им. Володи Головатого, 188
	32 464,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 464,21
	0,00
	0,00
	0,00
	32 464,21
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.26.
	Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-500 мм (а/ц) по ул. Западной, от ул. им. Калинина до           ул. Яблоневой, 660
	50 667,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 667,71
	0,00
	0,00
	0,00
	36 811,03
	13 856,68
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.27. 
	Реконструкция сетей водоотведения по ул. Воронежской, от ул. им. Димитрова до ул. Воронежской (в районе жилого дома № 47) 
	31 139,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 000,00
	2 139,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 139,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.28.
	Модернизация фекального коллектора Ду-2000 мм по ул. им. Калинина от проектируемой камеры на территории КубГАУ до проектируемой камеры в районе ул. им. Калинина, 15/8 
	46 171,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 652,74
	23 519,18
	0,00
	0,00
	0,00
	46 171,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.29.
	Модернизация самотечной канализационной сети Ду-600 мм по ул. Октябрьской, от ул. Постовой до ул. им. Ленина, и по ул. им. Ленина, от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова
	110 539,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 012,46
	13 873,32
	31 586,64
	0,00
	0,00
	21 066,62
	0,00
	110 539,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.30.
	Реконструкция коллектора по ул. Тихорецкой, ул. им. Филатова в районе        ул. Восточно-Кругликовской с устройством 2 камер
	6 992,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 992,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 992,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.31.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Трудовой Славы, ул. им. Игнатова до КНС по ул. им. Мачуги В.Н., 6/1
	72 941,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 819,66
	35 633,13
	34 488,88
	0,00
	0,00
	0,00
	17 169,23
	55 772,44
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.32.
	Реконструкция сети фекальной канализации Д-800 мм с заменой на Ду-1000 мм по ул. 2-й Пятилетке до ул. им. Селезнёва
	13 326,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 326,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 326,19
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.33.
	Реконструкция фекального коллектора по ул. Стахановской, от ул. Шоссе Нефтяников до ул. им. Дзержинского с увеличением диаметра до Ду-600 мм
	43 248,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 721,19
	40 527,39
	0,00
	0,00
	13 001,61
	30 246,97
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.34.
	Реконструкция напорного трубопровода от КНС-6 до камеры гашения по           ул. Черноморской
	10 179,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 179,00
	0,00
	0,00
	10 179,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.35.
	Реконструкция 2 напорных трубопроводов Ду-300 мм с заменой на  Ду-400 мм от КНС «пер. Гаражный» до самотечной сети Д-800 мм по ул. Солнечной
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	1.3.36.
	Реконструкция участка самотечного коллектора от ул. Гидростроителей, 34 до ул. Трудовой Славы, 17
	45 508,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 771,60
	42 736,79
	0,00
	0,00
	15 810,45
	29 697,94
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.37.
	Реконструкция участка коллектора по ул. Дальней, ул. Гаражной, ул. Монтажников, ул. Аэродромной с увеличением диаметра
	3 975,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 975,04
	0,00
	3 975,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.38.
	Реконструкция фекального коллектора по ул. Уральской, от пр. Безымянного до ул. Меланжевой с увеличением диаметра
	26 950,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 302,34
	25 648,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 950,37
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.39.
	Реконструкция напорной фекальной канализации от КНС в пос. Новознаменском по ул. Войсковой до ул. Новороссийской
	218 593,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 275,92
	93 806,32
	118 510,99
	0,00
	0,00
	218 593,23
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.40.
	Реконструкция сети водоотведения           Ду-300 мм от колодца вблизи дома по         ул. им. Володарского, 10 с отметками 27.30/25.10 до колодца в точке врезки в уличную сеть Д-300 мм с отметками 27.29/23.59
	5 269,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 269,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 269,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по разделу 1.3
	1 340 239,72
	0,00
	8 664,29
	16 652,68
	69 984,24
	94 235,03
	214 107,56
	52 149,40
	110 253,63
	142 085,39
	161 256,41
	301 080,02
	169 771,07
	35 468,61
	563 002,21
	588 139,93
	21 844,47
	99 509,91
	32 274,59
	

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
	

	1.4.1.
	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап: Строительство площадки складирования осадка, реконструкция приёмной камеры ГКНС-2 с распределительными лотками, реконструкция ГКНС-2, строительство РП-6 Кв. 2 этап: Механическая очистка стоков. 5 этап: Инженерные коммуникации)
	1 543 997,55
	0,00
	40,35
	41 736,60
	20 492,74
	181 981,67
	126 415,50
	142 742,00
	178 671,53
	99 676,29
	163 383,01
	172 534,74
	416 323,12
	41 965,19
	483 870,14
	827 111,51
	41 736,60
	149 314,11
	0,00
	

	1.4.2.
	Реконструкция канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский»
	34 314,25
	0,00
	0,00
	0,00
	287,02
	12,80
	0,00
	1 441,89
	16 748,32
	15 824,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 301,45
	12,80
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.3.
	Реконструкция канализационной насосной станции «РИП»
	37 446,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,20
	0,00
	10 782,13
	26 650,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,20
	37 432,22
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.4.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Олимпийская»
	31 630,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,44
	0,00
	0,00
	4 749,70
	0,00
	26 855,33
	0,00
	0,00
	0,00
	25,44
	31 605,03
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.5.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Гидрострой»
	12 323,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 606,00
	2 717,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 323,05
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.6.
	Реконструкция канализационной насосной станции «2-я Пятилетка»
	55 462,60
	0,00
	0,00
	0,00
	17,26
	7,51
	0,00
	0,00
	0,00
	5 920,42
	24 084,18
	25 433,23
	0,00
	0,00
	35 673,79
	19 788,81
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.7.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Тепличная» 
	4 571,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,03
	0,00
	0,00
	0,00
	2 279,73
	2 279,73
	0,00
	0,00
	0,00
	12,03
	4 559,46
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.8.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Индустриальная -7»
	20 429,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 683,12
	17 709,20
	0,00
	0,00
	20 404,34
	25,28
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.9.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Шнековая-II»
	5 961,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 619,81
	4 341,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 961,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.10.
	Реконструкция канализационной насосной станции «№ 7»
	5,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.11.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Тепличная»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.12.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Гассия»
	73 316,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 500,69
	7 028,73
	37 661,55
	25 125,61
	0,00
	0,00
	0,00
	41 685,53
	31 631,04
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.13.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Артельная»
	9 339,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 327,34
	0,00
	0,00
	0,00
	9 339,18
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.14.
	Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка ОСК-2 с увеличением производительности
	11 497,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 497,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 497,46
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.15.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Школа № 17»
	15 342,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 843,44
	11 499,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 342,98
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.16.
	Реконструкция канализационной насосной станции «№ 6» с увеличением производительности
	5 159,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 159,29
	0,00
	0,00
	0,00
	5 159,29
	0,00
	0,00
	0
	

	1.4.17.
	Реконструкция канализационной насосной станции «ХБК»
	39 216,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 822,30
	34 394,04
	0,00
	0,00
	19 654,11
	19 562,23
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по разделу 1.4
	1 900 014,36
	0,00
	40,35
	41 736,60
	20 797,03
	182 108,71
	126 415,50
	169 692,52
	244 750,21
	184 359,21
	249 233,28
	264 557,84
	416 323,12
	41 965,19
	641 608,13
	1 025 390,34
	41 736,60
	149 314,11
	0,00
	

	Всего по группе 1
	4 876 522,27
	4 510,71
	14 685,82
	216 789,21
	311 123,49
	298 710,24
	364 873,02
	294 711,76
	475 887,88
	450 540,24
	949 638,42
	699 733,78
	795 317,72
	86 162,57
	1 814 593,52
	2 631 086,50
	63 581,07
	248 824,02
	32 274,59
	

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
	

	2.1. Строительство новых сетей водоотведения
	

	2.1.1.
	Строительство 2-й очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов (1 этап)
	2 816 232,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63 935,30
	0,00
	2 752 297,01
	0,00
	0,00
	2 816 232,31
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по разделу 2.1
	2 816 232,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63 935,30
	0,00
	2 752 297,01
	0,00
	0,00
	2 816 232,31
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
	

	2.2.1.
	Строительство станции приёма жидких бытовых отходов в районе ОСК-2
	26 306,71
	0,00
	0,00
	0,00
	17,26
	676,67
	1 795,33
	5 189,44
	18 628,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,26
	7 661,45
	0,00
	0,00
	18 628,00
	0,00
	

	2.2.2.
	Строительство станции жидких бытовых отходов в районе проезда 4-го Тихорецкого
	32 473,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 610,08
	14 740,43
	16 123,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 123,39
	16350,51
	

	Итого по разделу 2.2
	58 780,61
	0,00
	0,00
	0,00
	17,26
	676,67
	1 795,33
	5 189,44
	20 238,08
	14 740,43
	16 123,39
	0,00
	0,00
	17,26
	7 661,45
	0,00
	0,00
	34 751,39
	16 350,51
	

	Всего по группе 2
	2 875 012,92
	0,00
	0,00
	0,00
	17,26
	676,67
	1 795,33
	5 189,44
	20 238,08
	14 740,43
	80 058,69
	0,00
	2 752 297,01
	17,26
	7 661,45
	2 816 232,31
	0,00
	34 751,39
	16 350,51
	

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
	

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения
	

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
	

	3.2.1.
	Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Сормовской, 1
	41 851,72
	0,00
	11,30
	0,00
	1 037,86
	4 841,37
	19 433,72
	16 527,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 049,16
	40 802,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	3.2.2.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Агрохимическая»
	7 334,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 334,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 334,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	Всего по группе 3
	49 185,76
	0,00
	11,30
	0,00
	1 037,86
	4 841,37
	19 433,72
	16 527,47
	0,00
	7 334,04
	0,00
	0,00
	0,00
	1 049,16
	48 136,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов                                                                   централизованных систем водоотведения
	

	4.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов                                                                                                             централизованных систем водоотведения
	

	4.1.1.
	Реконструкция канализационной насосной станции «Гаражный»
	12 313,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	518,59
	11 794,50
	0,00
	0,00
	0,00
	7 673,78
	518,59
	0,00
	0,00
	4 120,72
	0
	

	4.1.2.
	Модернизация канализационной насосной станции литер под/И, И
	15 152,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	576,66
	14 576,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	576,66
	0,00
	0,00
	14 576,00
	0
	

	4.1.3.
	Модернизация канализационной насосной станции литер А, а
	15 152,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	576,66
	14 576,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 576,00
	576,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	4.1.4.
	Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов (с переходящими объектами строительных работ) по ул. им. Калинина, 102
	89 524,37
	0,00
	556,02
	9,91
	4 353,77
	871,36
	29 390,99
	37 923,85
	16 418,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 353,77
	85 170,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.5.
	Реконструкция (санация участков) ГФК от камеры № 30 до камеры № 32 с изменением диаметра трубопроводов
	57 716,38
	0,00
	52 910,89
	4 805,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57 716,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.6.
	Реконструкция (санация участков) ГФК от камеры № 41 до камеры № 43 с изменением диаметра трубопроводов
	66 725,90
	0,00
	741,00
	65 984,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47 775,12
	18 950,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.7.
	Реконструкция главной канализационной насосной станции ГКНС-1
	794 962,15
	0,00
	0,00
	0,00
	1 631,58
	5 885,99
	2 085,81
	0,00
	10 371,88
	55 329,74
	233 404,30
	246 478,20
	239 774,65
	0,00
	168 943,38
	626 018,77
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.8.
	Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников на ОСК-1
	5 059,57
	0,00
	0,00
	0,00
	8,02
	5 051,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 059,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.9.
	Техническое перевооружение хлораторной производительностью 30 кг/час. по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 1
	68 327,23
	0,00
	28 604,81
	37 685,08
	2 037,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 327,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.10.
	Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час. по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2
	68 648,85
	0,00
	570,63
	57 704,31
	10 373,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 648,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.11.
	Реконструкция коллектора водоотведения Ду-2000 мм, устройство колодца на коллекторе напротив жилого дома по      ул. им. Энгельса, 30, от пересечения                 ул. им. Володи Головатого в сторону      ул. им. Калинина
	53 090,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	313,00
	962,50
	51 815,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 815,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1275,50
	

	4.1.12.
	Переключение абонентов из общесплавной канализации в центральной части города с сети хозяйственной бытовой канализации
	5 959,16
	0,00
	0,00
	0,00
	3 693,35
	2 265,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 265,81
	3 693,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.13.
	Реконструкция сети электроснабжения КНС-23/27
	583,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	583,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	583,34
	0
	

	4.1.14.
	Переключение абонентов с ливневой канализации в централизованную систему водоотведения
	2 621,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 621,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 621,67
	0
	

	4.1.15.
	Реконструкция коллектора по ул. Воровского от ул. им. Атарбекова, 54 до ул. Красных Партизан, с устройством дополнительных колодцев и переключением существующих абонентов
	69 926,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 519,36
	67 407,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 767,84
	37 159,04
	

	4.1.16.
	Реконструкция КНС «Кухаренко-Российская» 
	3 487,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 487,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 487,92
	

	4.1.17.
	Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС «ТЭЦ» до камеры гашения 
	53 510,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53 510,43
	0,00
	6 692,79
	0,00
	0,00
	0,00
	46 817,64
	0,00
	

	4.1.18.
	Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС «ДИБ» до камеры гашения
	2 076,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 076,46
	0,00
	2 076,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.19.
	Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС по ул. им. Валерия Гассия, 1/1 до подводящего самотечного коллектора к КНС «Гассия» по   ул. им. Валерия Гассия, 28/1
	15 296,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 296,10
	0,00
	15 296,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.20.
	Реконструкция вторичных отстойников ОСК-1 с доочисткой
	77 568,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 569,31
	69 999,00
	25 027,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52 540,34
	

	4.1.21.
	Реконструкция фекального коллектора по ул. Красных Партизан, от камеры гашения по ул. Красных Партизан/        ул. Круговой до ул. Азовской
	93 441,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 546,13
	42 115,52
	48 779,68
	0,00
	0,00
	23 139,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 301,56
	

	4.1.22.
	Модернизация  главного фекального коллектора Д-2500 по ул. им. Калинна от главного корпуса КубГАУ  до ОСК-1
	301 392,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 945,45
	171 831,32
	125 615,69
	0,00
	0,00
	0,00
	143 668,32
	0,00
	0,00
	72 668,21
	85 055,93
	

	Всего по группе 4
	1 872 537,55
	0,00
	83 383,35
	166 189,69
	22 097,96
	14 387,71
	32 439,30
	89 738,98
	37 575,51
	310 806,42
	410 319,03
	392 338,02
	313 261,57
	153 937,15
	668 605,92
	626 018,77
	0,00
	174 155,42
	249 820,29
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
	

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов 
	

	Прочие накладные расходы
	206,71
	0,00
	0,00
	0,00
	206,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Общехозяйственные расходы
	26 349,54
	793,95
	5 396,74
	20 094,82
	0,00
	64,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 355,16
	21 805,51
	1 188,87
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого объём расходов в сфере водоотведения с учётом НДС
	9 699 814,74
	5 304,66
	103 477,21
	403 073,72
	334 483,28
	318 680,03
	418 541,37
	406 167,65
	533 701,47
	783 421,13
	1 440 016,14
	1 092 071,80
	3 860 876,30
	244 521,29
	2 561 009,71
	6 074 526,45
	63 581,07
	457 730,83
	298 445,39
	

	ИТОГО водоснабжение и водоотведение
	15 833 786,13
	6 738,48
	116 656,62
	517 891,28
	493 492,37
	528 584,38
	595 121,59
	691 704,82
	892 974,00
	1 348 778,14
	2 366 652,83
	2 176 572,18
	6 098 619,45
	1 083 133,78
	4 081 786,97
	9 407 621,39
	63 581,07
	899 217,52
	298 445,39
	».
	




*- расходы по мероприятиям отражены с учётом округления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       	





