ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ЕЖЕГОДНО ВЫПОЛНЯЕМЫХ ТСЖ «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ» ПО

ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОМОВ ПО УЛ. МИНСКАЯ

122/2,122/4,122/6

-  восстановление герметичности стыков водосточных труб-

по   необходимости.

  - постановка заплат на покрытиях из мягкой кровли.

  - -удаление снега и налединения с водосточных воронок-

  - по необходимости.

  - Очистка кровли от мусора —                                       один раз в год

  - очистка технического этажа от мусора-                         один раз в год

  - укрепление дверных проемов в местах общего пользования «МОП»

  - смена разбитых стекол в местах МОП

  - промывка системы отопления-                                       один раз в год

  - рабочее испытание системы отопления-                       один раз в год

  - ликвидация воздушных пробок в стояках

  - снятие параметров теплоносителя-                                ежемесячно

  - снятие и установка контрольно-измерительных приборов на поверку-

  - согласно ГОСТАам

осмотр системы отопления на чердаках и подвалах -  ежедневно

  - ремонт водопроводных вентелей -                  по мере выхода их строя

  - временная заделка свищей                             по   необходимости

  - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов

  - осмотр водопроводов, канализации и горячего водоснабжения                  ежедневно

  - консервация поливочных кранов для слива в мусорокамерах

  - снятие и установка контрольно-измерительных приборов вМОП, ежегодная проверка

  - замена перегоревших лампочек в МОП

  - мелкий ремонт электропроводки, розеток В МОП

  - осмотр линий электросети, арматуры, электрооборудования в МОП-       еженедельно

  - снятие показаний контрольно-измерительных приборов вМОП и лифтах-                                                                            ежемесячно

  - обследование вентиляционных каналов-                     ежемесячно

  - освидетельствование лифтов-                                           раз в год

  - обслуживание автоматической системы противопожарной защиты населения

  - осмотр, обслуживание водонапорных станций-          ежедневно

  - осмотр, обслуживание теплопунктов-                           ежедневно

  - электроизмерительные работы (проверка заземления оболочек кабеля,ВРУ, проверка  электросчетчиков МОП-        раз в месяц

  - проведение работ по гератизации(уничтожении грызунов)- по мере необходимости

  - проведение работ по дезинсекции(уничтожении насекомых)- по мере необходимости

  - подметание придомовой территории, уборка и транспортировка мусора- ежедневно

  - уход за зелеными насаждениями, обрезка кустов -раз в год

  - покос травы на газонах придомовой территории-по мере необходимости

  - уборка мусора вокруг контейнера-ежедневно

  - очистка площадок от снега- по мере необходимости

  - удаление мусора из мусороприемников-ежедневно

  - уборка загрузочных клапанов-раз в неделю

  - обслуживание мусоропроводов-ежедневно

  - ремонт вентиляционных коробов

  - дезинфекция мусороприемных камер-раз в месяц

  - дезинфекция мусоросборников -раз в месяц

  - подметание лестничных площадок и маршей-раз в сутки, по графику не реже 2 –х раз в неделю

  - подметание мест перед загрузочными камерами-ежедневно

  - мытье пола лифта-ежедневно

  - мойка стен дверей лифта-ежедневно

  - мытье окон на лестничных клетках-2раза в год

  - уборка, мытье стен, панелей, входных дверей, перил, дверей электрощитка- раз в  месяц

  - обметение пыли, паутины с потолка   раз в три месяца

  - уборка(сдвигание) снега толщиной более2-х см.- по мере необходимости

  - посыпание пешеходных дорожек во время гололеда-  по необходимости

  - мытье ступеней площадок перед входом в подьезд-ежедневно

  - уборка газонов от листьев и мусора- по мере необходимости

- настройка, обслуживание и ремонт общедомовой антены-раз в год.

- Мытье площадок на этажах- через день.

- Работа с  гражданами   ежедневно

- Ремонт оборудования и систем – по мере необходимости

управляющий ТСЖ «Солнечный берег»________________Н.В.Максимович