ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального образования город Краснодар от ______________ №_________

Производственная программа

ООО «ОВК-Восток» в сфере водоотведения

на 2020 - 2029 годы

| Паспорт производственной программы в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наименование регулируемой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ООО «ОВК-Восток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350056, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Магаданская, д. 66, пом. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01 января 2020 года по 31 декабря 2029 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Баланс водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели производственной деятельности |  |  | Единица измерения |  | Динамика изменения плановых показателей |  |  |  |  |  |  | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |
| 1. | Объем отведённых сточных вод |  |  | тыс.м³ |  | 206,62 |  | 276,79 |  | 365,88 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |
| 2. | Объем отведённых сточных вод, пропущенный через очистные сооружения |  |  | тыс.м³ |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 3. | Объем отведённых стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам |  |  | тыс.м³ |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 4. | Объем сточных вод, отведённых от собственных производственных и административных объектов |  |  | тыс.м³ |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе |  |  | тыс.м³ |  | 206,62 |  | 276,79 |  | 365,88 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов |  |  | тыс.м³ |  | 206,62 |  | 276,79 |  | 365,88 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объёму |  |  | тыс.м³ |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объёму |  |  | тыс.м³ |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей |  |  | тыс.м³ |  | 206,62 |  | 276,79 |  | 365,88 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |
| 5.2.1. | Население по приборам учёта |  |  | тыс.м³ |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 480,56 |  | 1 480,56 |  | 1 480,56 |  |  | 1 480,56 |  |  | 1 480,56 |  |
| 5.2.2. | Население по нормативам потребления |  |  | тыс.м³ |  | 172,02 |  | 247,79 |  | 344,61 |  |  | 247,79 |  | 247,79 |  |  | 247,79 |  | 247,79 |  |  | 247,79 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5.2.3. | Бюджетные потребители |  |  | тыс.м³ |  | 8,9 |  | 9,5 |  | 8,74 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 15,90 |  | 15,90 |  | 15,90 |  |  | 15,90 |  |  | 15,90 |  |
| 5.2.4. | Прочие потребители |  |  | тыс.м³ |  | 25,7 |  | 19,5 |  | 12,53 |  |  | 19,5 |  | 19,5 |  |  | 19,5 |  | 19,5 |  |  | 19,5 |  |  | 66,74 |  | 66,74 |  | 66,74 |  |  | 66,74 |  |  | 66,74 |  |
| Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | График реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  |  |  |  | окончание реализации мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,58 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,37 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| Итого за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,58 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,37 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| Итого за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,58 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,37 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| Итого за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,58 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,37 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| Итого за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,58 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Промывка прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,37 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| Итого за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,67 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,71 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,26 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 2.6.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,96 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 2.6.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,57 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3304,09 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| Итого за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4524,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,82 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,45 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,16 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |
| 2.7.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,85 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |
| 2.7.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,36 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1272,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3446,17 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |
| Итого за 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4718,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,86 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2027 |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,99 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2027 |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,29 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2027 |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  |  |
| 2.8.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,44 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2027 |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  |  |
| 2.8.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,97 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2027 |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1323,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3584,01 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2027 |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  |  |
| Итого за 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4907,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,06 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2028 |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,79 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2028 |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  |  |
| 2.9.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,42 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2028 |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  |  |
| 2.9.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,42 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2028 |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  |  |
| 2.9.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,81 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2028 |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.6. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3727,38 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2028 |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  |  |
| Итого за 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5103,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,42 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2029 |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  |  |  |
| 2.10.2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая, 17/6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,86 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2029 |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  |  |  |
| 2.10.3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,59 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2029 |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  |  |  |
| 2.10.4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М., 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,79 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2029 |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  |  |  |
| 2.10.5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,88 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2029 |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.6. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3876,46 |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| Итого за 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | окончание реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируются |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | окончание реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируются |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  | Фактическое значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |
| 5.1. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 5.1.2. | Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  | 206,62 |  | 276,79 |  |  |  | 365,88 |  |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |
| 5.1.3. | Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.4. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.5. | Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.6. | Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.7. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.8. | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.9. | Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.10. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.11. | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.12. | Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км |  |  |  | 1,56 |  | 1,69 |  |  |  | 4,18 |  |  | 1,69 |  |  | 1,69 |  | 1,69 |  |  | 1,69 |  | 1,69 |  |  | 1,69 |  | 1,69 |  | 1,69 |  |  | 1,69 |  |  | 1,69 |
| 5.2.2. | Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  |  |  | 22 |  | 24 |  |  |  | 59 |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |  | 43 |  | 43 |  |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |
| 5.2.3. | Протяжённость канализационных сетей, км |  |  |  | 14,119 |  | 14,119 |  |  |  | 14,119 |  |  | 14,119 |  |  | 14,119 |  | 14,119 |  |  | 25,384 |  | 25,384 |  |  | 45,318 |  | 45,318 |  | 45,318 |  |  | 45,318 |  |  | 45,318 |
| 5.3. Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
| 5.3.2. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 93,79 |  | 93,79 |  | 93,79 |  |  | 93,79 |  |  | 93,79 |
| 5.3.3. | Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |
| 5.3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  |  |  | 0,26 |  | 0,26 |  |  |  | 0,26 |  |  | 0,26 |  |  | 0,26 |  | 0,26 |  |  | 0,26 |  | 0,26 |  |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  |  | 0,26 |  |  | 0,26 |
| 5.3.5. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  |  |  | 53,72 |  | 71,96 |  |  |  | 72,71 |  |  | 71,96 |  |  | 71,96 |  | 71,96 |  |  | 71,97 |  | 71,97 |  |  | 406,43 |  | 406,43 |  | 406,43 |  |  | 406,43 |  |  | 406,43 |
| 5.3.6. | Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 |  |  |  | 206,62 |  | 276,79 |  |  |  | 365,88 |  |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 276,79 |  | 276,79 |  |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |  |  | 1 563,20 |
| Раздел 6. Расчёт эффективности производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамика изменения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020/ 2019 |  |  | 2021/ 2020 |  | 2022/ 2021 |  |  | 2023/ 2022 |  | 2024/ 2023 |  |  | 2025/ 2024 |  | 2026/ 2025 |  | 2027/ 2026 |  |  | 2028/ 2027 |  |  | 2029/ 2028 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 6.1. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 6.1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 6.1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 6.1.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| - Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| - Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 6.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Раздел 7. Отчёт об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7.1. Баланс водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели производственной деятельности |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Фактические величина показателей на каждый год срока действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. |  | Объем отведённых сточных вод |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | 273,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. |  | Объем отведённых сточных вод, пропущенный через очистные сооружения |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. |  | Объем отведённых стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. |  | Объем сточных вод, отведённых от собственных производственных и административных объектов |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. |  | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | 273,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6. |  | Объем сточных вод, принятых у абонентов |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | 273,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7. |  | В пределах норматива по объёму |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8. |  | Сверх норматива по объёму |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9. |  | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | 273,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10. |  | Население по приборам учёта |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | 252,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.11. |  | Население по нормативам потребления |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12. |  | Бюджетные потребители |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | 13,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.13. |  | Прочие потребители |  |  |  |  | тыс.м³ |  |  |  |  | 7,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| *-транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  |  |  |  | окончание реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  | 103,58 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.2. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.3. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.4. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.5. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.6. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский |  |  |  |  |  | 25,37 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого мероприятия предусмотренные ПП |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. Мероприятия, не предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1. |  |  | Аварийная прочистка канализации каналопромывочной машиной |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 449,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого мероприятия не предусмотренные ПП |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 449,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого за 2021 год |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  | 449,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.1. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  | 103,58 |  |  |  |  |  |  | 72,451 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.2. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  | 87,755 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.3. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |  |  |  |  | 510,447 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.4. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  | 118,089 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.5. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  |  | 103,473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.6. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский |  |  |  |  |  | 25,37 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого мероприятия, предусмотренные ПП |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  | 892,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4. Мероприятия, не предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4.1. |  |  | Аварийная прочистка канализационных сетей |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 683,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого мероприятия, не предусмотренные ПП |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 683,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого за 2022 год |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  | 2 575,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5. Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5.1. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А |  |  |  |  |  | 103,58 |  |  |  |  |  |  | 84,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5.2. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5.3. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5.4. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5.5. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  |  | 20,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5.6. |  |  | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский |  |  |  |  |  | 25,37 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого мероприятия, предусмотренные ПП |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  | 177,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6. Мероприятия, не предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6.1. |  |  | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2891,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого мероприятия, не предусмотренные ПП |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2891,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого за 2023 год |  |  |  |  |  | 221,51 |  |  |  |  |  |  | 3068,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  |  |  |  | окончание реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Не запланировано |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7.4. Показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 7.4.1. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. |  |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 7.4.1.2. |  |  | Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,84 |  |  |  | 327,04 |  |  | 651,55 |  |  |
| 7.4.1.3. |  |  | Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1.4. |  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1.5. |  |  | Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1.6. |  |  | Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1.7. |  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1.8. |  |  | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1.9. |  |  | Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1.10. |  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1.11. |  |  | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1.12. |  |  | Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.1. |  |  | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 3,82 |  |  | 4,26 |  |  |
| 7.4.2.2. |  |  | Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  | 97 |  |  | 127 |  |  |
| 7.4.2.3. |  |  | Протяжённость канализационных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,397 |  |  |  | 25,384 |  |  | 29,796 |  |  |
| 7.4.3. Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3.1. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.3.2. |  |  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.3.3. |  |  | Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.3.4. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  | 0,39 |  |  | 0,45 |  |  |
| 7.4.3.5. |  |  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,22 |  |  |  | 168,602 |  |  | 291,31 |  |  |
| 7.4.3.6. |  |  | Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,84 |  |  |  | 327,04 |  |  | 651,55 |  |  |

Раздел 7.4. Показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы 
водоотведения

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.4.1. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |
| 7.4.1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4.1.2. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 273,84 | 327,04 | 651,55 |
| 7.4.1.3. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | - | - | - |
| 7.4.1.4. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
| 7.4.1.5. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | - | - |
| 7.4.1.6. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | - | - | - |
| 7.4.1.7. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | - | - | - |
| 7.4.1.8. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - |
| 7.4.1.9. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - |
| 7.4.1.10. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - |
| 7.4.1.11. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - |
| 7.4.1.12. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - |
| 7.4.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 7.4.2.1.Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км | 2,59 | 3,82 | 4,26 |
| 7.4.2.2. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 82 | 97 | 127 |
| 7.4.2.3. Протяжённость канализационных сетей, км | 31,397 | 25,384 | 29,796 |
| 7.4.3. Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 7.4.3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.4.3.2. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - | - | - |
| 7.4.3.3. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | - | - | - |
| 7.4.3.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,49 | 0,39 | 0,45 |
| 7.4.3.5. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 135,22 | 168,602 | 291,31 |
| 7.4.3.6. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 273,84 | 327,04 | 651,55 |

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2020 год - 5 807,20 тыс.руб.

2021 год - 6 014,70 тыс.руб.

2022 год - 6 016,31 тыс.руб.

2023 год - 6 693,28 тыс.руб.

2024 год - 10 413,53 тыс.руб.

2025 год - 86 580,90 тыс.руб.

2026 год - 95 566,27 тыс.руб.

2027 год - 97 102,59 тыс.руб.

2028 год - 98 629,12 тыс.руб.

2029 год - 98 757,56 тыс.руб.

Начальника управления

цен и тарифов администрации

муниципального образования

город Краснодар                                                                                                                                                                Е.Л.Романков