## Дефектная ведомость
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ГУК-Краснодар"
________________Л.А.Головченко
"_____"_________________2011г
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
жилого дома по ул.Коллективная,43 в г.Краснодар
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Техподполье
1 | Снятие водомеров диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.02
2 | Снятие водомеров диаметром: до 100 мм (фильтров) | 100 шт. арматуры | 0.02
3 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.06
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.4
5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 2.7
6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.94
7 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 2
8 | Водомер ВСКМ фланцевый Д 50 5544/1,18/3,899х1,125 | шт | 2
9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2
10 | Затворы гидравлические диаметром: до 100 мм | шт. | 1
11 | Затворы гидравлические диаметром: до 80 мм | шт. | 1
12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 6
13 | Кран шар 63 (проходной) 1834/1,18/3,899х1,125 | шт | 6
14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм (фильтров) | 1 шт. | 2
15 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм | шт. | 2
16 | Фланец 63 DN 50 1021/1,18/3,899х1,125 |  | 20
17 | Буртик 63 135/1,18/3,899х1,125 |  | 20
18 | Фланец 110 DN 100 1644/1,18/3,899х1,125 |  | 1
19 | Буртик 110 413/1,18/3,899х1,125 |  | 1
20 | Фланец 90 DN 80 1458/1,18/3,899х1,125 |  | 1
21 | Буртик 90 326/1,18/3,899х1,125 |  | 1
22 | Переход 110х90 ВН/НР 426/1,18/3,899х1,125 |  | 1
23 | Переход 90х63 ВН/НР 205/1,18/3,899х1,125 |  | 2
24 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1
25 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1
26 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4
27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.2
28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | 100 м трубопровода | 0.2
29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 1.8
30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.9
31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.9
32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.04
33 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 63/10,5 427/1,18/3,899х1,125 | м | 170.3
34 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 40/6,7 186/1,18/3,899х1,125 | м | 84.3
35 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 32/5,4 121/1,18/3,899х1,125 | м | 84.3
36 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 20/3,4 37/1,18/3,899х1,125 | м | 84.3
37 | WAVIN EKOPLASTIK Кран шаровой D 40 (проходной) 837/1,18/3,899х1,125 | шт | 48
38 | WAVIN EKOPLASTIK Кран шаровой D 32 (проходной) 545/1,18/3,899х1,125 | шт | 48
39 | WAVIN EKOPLASTIK Кран шаровой D 20 (проходной) 286/1,18/3,899х1,125 | шт | 100
40 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник D 63 211/1,18/3,899х1,125 | шт | 4
41 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 63/40/63 277/1,18/3,899х1,125 | шт | 48
42 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 63/32/63 274/1,18/3,899х1,125 | шт | 52
43 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 40/20/40 83/1,18/3,899х1,125 | шт | 48
44 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 32/20/32 35/1,18/3,899х1,125 | шт | 48
45 | WAVIN EKOPLASTIK Переход внутренний с мет. резьбой D 20х1/2" 77/1,18/3,899х1,125 | шт | 4
46 | WAVIN EKOPLASTIK Колено 90° D 63 180/1,18/3,899х1,125 | шт | 10
47 | WAVIN EKOPLASTIK Колено 90° D 40 48/1,18/3,899х1,125 | шт | 96
48 | WAVIN EKOPLASTIK Колено 90° D 32 22/1,18/3,899х1,125 | шт | 96
49 | WAVIN EKOPLASTIK Муфта D 63 118/1,18/3,899х1,125 | шт | 40
50 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 1.8
51 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм | т | 0.01
52 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0.015
Раздел 2. Стояки
53 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 12.96
54 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 6.48
55 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 6.48
56 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 4.32
57 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 432
58 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 40/6,7 186/1,18/3,899х1,125 | м | 607.2
59 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 32/5,4 121/1,18/3,899х1,125 | м | 607.8
60 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 20/3,4 37/1,18/3,899х1,125 | м | 388.4
61 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 40/20/40 83/1,18/3,899х1,125 | шт | 216
62 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 32/20/32 35/1,18/3,899х1,125 | шт | 216
63 | WAVIN EKOPLASTIK Переход наружныйй с мет. резьбой D 20х1/2" 93/1,18/3,899х1,125 | шт | 432
64 | WAVIN EKOPLASTIK Колено 90° D 20 ВР/НР 12/1,18/3,899х1,125 | шт | 432
65 | WAVIN EKOPLASTIK Муфта D 40 40/1,18/3,899х1,125 | шт | 120
66 | WAVIN EKOPLASTIK Муфта D 32 17/1,18/3,899х1,125 | шт | 120
67 | Кран шар 1/2" в/в ручка BASE Valtec 158/1,18/3,899х1,125 | шт | 432
68 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 4.32
69 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм | т | 0.03
Раздел 3. Общестроительные работы
71 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза | 4.6278
72 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 4.6278