|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от_____________ № ___________ _________________1_____542-р |
| --- | --- |

НОРМАТИВЫ

# состава сточных вод для объектов абонентов централизованной

# системы водоотведения ООО «Краснодар Водоканал» в части

технологических зон водоотведения (ОСК-1 и ОСК-2)

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив состава сточных вод для абонентов (мг/дм3) (технологическая зона водоотведения ОСК-1) | Норматив состава сточных вод для абонентов (мг/дм3) (технологическая зона водоотведения ОСК-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 270,0 | 300,0 |  |
| 2. | Азот аммонийный | 47,37 | 39,9 |  |
| 3. | Фосфаты (по Р) | 0,20 | 0,20 |  |
| 4. | Хлориды | 84,08 | 81,0 |  |
| 5. | Сульфаты | 81,0 | 86,0 |  |
| 6. | Сухой остаток | 745,0 | 699,0 |  |
| 7. | Фенолы | 0,36 | 0,25 |  |
| 8. | Железо общее | 2,54 | 2,7 |  |
| 9. | Нефтепродукты | 2,92 | 3,2 |  |
| 10. | СПАВ | 4,38 | 5,8 |  |
| 11. | Медь | 0,012 | 0,01 |  |
| 12. | Цинк | 0,20 | 0,17 |  |
| 13. | Никель | 0,012 | 0,015 |  |
| 14. | Хром трёхвалентный | 0,018 | 0,014 |  |
| 15. | БПК полное | 84,03 | 80,00 |  |

Директор департамента городского

хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального

образования город Краснодар				                       В.В.Белый