ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации
муниципального образования 
город Краснодар

от ______________ №_________

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

организаций, осуществляющих деятельность

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 
на 2026 год

| 1. ООО «Объединённый водоканал» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  | ООО «Объединённый водоканал» |  |  |  |  |
| Местонахождение организации |  | 350053, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Гёте, д. 5, пом. 2 |  |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу |  | Администрация муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |
| Местонахождение органа регулирования |  | Красная ул., д. 122, г. Краснодар, 350000 |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года |  |  |  |  |
| 1.2. Планируемый объём подачи водоснабжения. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности |  |  |  | Единица измерения | Период регулирования |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 1.2.1. | Объём поднятой воды (всего), в том числе: |  |  |  | тыс. м³ | 3560,57 |
| 1.2.1.1. | из поверхностных источников |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.1.2. | из подземных источников |  |  |  | тыс. м³ | 3560,57 |
| 1.2.2. | Объём покупной воды (всего), в том числе по контрагентам |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.3. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.4. | Объём отпуска воды в сеть: |  |  |  | тыс. м³ | 3560,57 |
| 1.2.4.1. | объём питьевой воды, поданной в сеть |  |  |  | тыс. м³ | 3560,57 |
| 1.2.4.2. | объём технической воды, поданной в сеть |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.5. | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды |  |  |  | тыс. м³ | 274,16 |
| 1.2.6. | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды в процентах |  |  |  | % | 7,7 |
| 1.2.7. | Объём воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.8. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  |  |  | тыс. м³ | 3286,41 |
| 1.2.8.1. | объём реализации питьевой воды |  |  |  | тыс. м³ | 3286,41 |
| 1.2.8.1.1. | по приборам учёта |  |  |  | тыс. м³ | 3286,41 |
| 1.2.8.1.2. | по нормативам потребления |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.8.2. | Объём реализации технической воды: |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.8.2.1. | по приборам учёта |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.8.2.2. | по нормативам потребления |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.9. | Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |  |  |  | тыс. м³ | 3286,41 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 1.2.9.1. | населению |  |  |  | тыс. м³ | 3012,77 |
| 1.2.9.2. | бюджетным потребителям |  |  |  | тыс. м³ | 71,49 |
| 1.2.9.3. | прочим потребителям |  |  |  | тыс. м³ | 202,15 |
| 1.2.9.4. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.10. | Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: |  |  |  | тыс. м³ | 3286,41 |
| 1.2.10.1. | город Краснодар |  |  |  | тыс. м³ | 3286,41 |
| 1.2.11. | Объём воды, отпускаемой новым абонентам: |  |  |  | тыс. м³ | 187,082 |
| 1.2.11.1. | увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  |  |  | тыс. м³ | 187,082 |
| 1.2.11.2. | снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.12. | Изменение объёма отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учёта |  |  |  | тыс. м³ | - |
| 1.2.13. | Темп изменения потребления воды |  |  |  | % | - |
| 1.3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | График реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |
| 1.3.1. | 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Очистка и дезинфекция 2-х резервуаров водозабора «Европея» 1 раз в год |  | 2940,66 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |
| 1.3.1.2. | Очистка и дезинфекция 2-х резервуаров водозабора «Северный» по ул. Щедрой, 22, 1 раз в год |  | 1012,22 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |
| 1.3.1.3. | Ремонт колодцев на действующей сети водоснабжения по ул. Большевистской, от д. 53 до д. 1 (9 колодцев, 5 гидрантов) |  | 767,26 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |
| 1.3.1.4. | Ремонт колодцев на действующей сети водоснабжения по ул. 3-ей Трудовой, от ул. им. Героя Анощенкова, д. 1 до ул. Большевистской, д. 53 (4 колодца, 4 гидранта) |  | 434,90 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |
| 1.3.1.5. | АВР |  | 238,64 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |
| Итого за 2026 год |  |  | 5393,68 | - |  | - |
| 1.4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Не планируется |  | - | - |  | - |
| 1.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Не планируется |  | - | - |  | - |
| 1.6. Показатель надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  | Плановое значение показателя |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.6.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |
| 1.6.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | - |
| 1.6.1.1.2. | Общее количество отобранных проб, ед. | 350 |
| 1.6.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 1.6.1.2.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - |
| 1.6.1.2.2. | Общее количество отобранных проб, ед. | 120 |
| 1.6.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 1.6.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | - |
| 1.6.2.2. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - |
| 1.6.2.3. | Протяжённость водопроводной сети, км | 93,225 |
| 1.6.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |
| 1.6.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 7,70 |
| 1.6.3.1.1. | Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 | 274,16 |
| 1.6.3.1.2. | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 3560,57 |
| 1.6.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,607 |
| 1.6.3.2.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 2161,27 |
| 1.6.3.2.2. | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 3560,57 |
| 1.6.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | - |
| 1.6.3.3.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - |
| 1.6.3.3.2. | Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | - |
| 1.7. Расчёт эффективности производственной программы |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения (%) |
|  |  | 2026/2025 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |
| 1.7.1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 1.7.1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 1.7.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 1.7.2.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | - |
| 1.7.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |
| 1.7.3.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | - |
| 1.7.3.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | - |
| 1.7.3.3.4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия | - |

| 1.8. Отчёт об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (за истекший период регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности |  | Единица измерения |  | Величина показателя за 2023 год |  | Величина показателя за 2024 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1.8.1.1. | Объём поднятой воды (всего), в том числе: |  | тыс. м³ |  | 2005,54 |  | 2753,88 |  |
| 1.8.1. 1.1. | из поверхностных источников |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.1.2. | из подземных источников |  | тыс. м³ |  | 2005,54 |  | 2753,88 |  |
| 1.8.1.2. | Объём покупной воды (всего) |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.3. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения |  | % |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.4. | Объём отпуска воды в сеть: |  | тыс. м³ |  | 2005,54 |  | 2753,88 |  |
| 1.8.1.4.1. | объём питьевой воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ |  | 2005,54 |  | 2753,88 |  |
| 1.8.1.4.2. | объём технической воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.5. | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды |  | тыс. м³ |  | 256,83 |  | 187,53 |  |
| 1.8.1.6. | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды в процентах |  | % |  | 12,81 |  | 6,81 |  |
| 1.8.1.7. | Объём воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.8. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  | тыс. м³ |  | 1748,71 |  | 2566,35 |  |
| 1.8.1.8.1. | объём реализации питьевой воды |  | тыс. м³ |  | 1748,71 |  | 2566,35 |  |
| 1.8.1.8.1.1. | по приборам учёта |  | тыс. м³ |  | 1748,71 |  | 2566,35 |  |
| 1.8.1.8.1.2. | по нормативам потребления |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.8.2. | Объём реализации технической воды: |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.8.2.1. | по приборам учёта |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.8.2.2. | по нормативам потребления |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.9. | Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |  | тыс. м³ |  | 1748,71 |  | 2566,35 |  |
| 1.8.1.9.1. | населению |  | тыс. м³ |  | 1708,74 |  | 2336,73 |  |
| 1.8.1.9.2. | бюджетным потребителям |  | тыс. м³ |  | 23,69 |  | 40,8 |  |
| 1.8.1.9.3. | прочим потребителям |  | тыс. м³ |  | 16,28 |  | 188,82 |  |
| 1.8.1.9.4. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.10. | Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: |  | тыс. м³ |  | 1748,71 |  | 2566,35 |  |
| 1.8.1.10.1. | город Краснодар |  | тыс. м³ |  | 1748,71 |  | 2566,35 |  |
| 1.8.1.11. | Объём воды, отпускаемой новым абонентам: |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.11.1. | увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.11.2. | снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.12. | Изменение объёма отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учёта |  | тыс. м³ |  | - |  | - |  |
| 1.8.1.13. | Темп изменения потребления воды |  | % |  | 59,12 |  | 46,76 |  |
| 1.8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) |  | Фактическая финансовая потребности на реализацию мероприятия, (тыс. руб.) |  | График реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.2.1. | 2024 год |  |  |  |  |
| 1.8.2.1.1. | Замена запорной арматуры, крестовины гидрантов в камерах улиц | 1334,70 | 1199,2 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.8.2.1.2. | Замена крестовины и гидрантов в колодцах холодного водоснабжения | 1200,94 | 1128,71 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.8.2.1.3. | Гидроизоляция стен и пола резервуаров | 7735,44 | 2059,61 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.8.2.1.4. | Замена запорной арматуры | 2100,92 | 1835,6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.8.2.1.5. | АВР | 400,00 | 214,41 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Итого за 2024 год |  | 12772,01 | 6437,53 | - | - |
| 1.8.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 1.8.3.1. | 2024 год |  |  |  |  |
| 1.8.3.1.1. | Не планировалось | - | - | - | - |
| Итого за 2024 год |  | - | - | - | - |
| 1.8.4. Показатель надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Фактическое значение показателя (год) |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.4.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.4.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  | - |  | 3,54 |
| 3.8.4.1.1.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |  |  | - |  | 11 |
| 1.8.4.1.1.2. | Общее количество отобранных проб, ед. |  |  | 132 |  | 311 |
| 1.8.4.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  | - |  | - |
| 1.8.4.1.2.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |  |  | - |  | - |
| 1.8.4.1.2.2. | Общее количество отобранных проб, ед. |  |  | 110 |  | 100 |
| 1.8.4.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4.2.3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |  |  | - |  | - |
| 1.8.4.2.3.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |  |  | - |  | - |
| 1.8.4.2.3.2. | Протяжённость водопроводной сети, км |  |  | 90,44 |  | 93,225 |
| 1.8.4.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4.3.4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |  |  | 12,81 |  | 6,81 |
| 1.8.4.3.4.1. | Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 |  |  | 256,83 |  | 187,53 |
| 1.8.4.3.4.2. | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 |  |  | 2005,54 |  | 2753,88 |
| 1.8.4.3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  |  | 0,874 |  | 0,777 |
| 1.8.4.3.5.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  |  | 1752,40 |  | 2139,60 |
| 1.8.4.3.5.2. | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |  |  | 2005,54 |  | 2753,88 |
| 1.8.4.3.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м |  |  | - |  | - |
| 1.8.4.3.6.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  |  | - |  | - |
| 1.8.4.3.6.2. | Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |  |  | - |  | - |
| 1.9. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Период (год) |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |  |
| 1.9.1. | 2026 |  |  | 121453,57 |  |  |
| 1.10. ООО «Объединённый водоканал» |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  | ООО «Объединённый водоканал» |  |  |  |  |
| Местонахождение организации |  | 350053, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Гёте, д. 5, пом. 2 |  |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу |  | Администрация муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |
| Местонахождение органа регулирования |  | Красная ул., д. 122, г. Краснодар, 350000 |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года |  |  |  |  |
| 1.10.2. Планируемый объём водоотведения. Баланс водоотведения (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности |  | Единица измерения |  | Величина показателя на период регулирования |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.2.1. | Объём отведённых сточных вод |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.2. | Объём отведённых сточных вод, пропущенный через очистные сооружения |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.3. | Объём отведённых стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам: |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.3.1. | ООО «Краснодар Водоканал» |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.4. | Объём сточных вод, отведённых от собственных производственных и административных объектов |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.5. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.5.1. | в пределах норматива по объёму: |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.5.1.1. | сверх норматива по объёму |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.5.2. | Объём реализации товаров и услуг по категориям сточных вод: |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.5.2.1. | жидких бытовых отходов |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.5.2.2.2. | поверхностных сточных вод |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.5.2.3. | сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.5.2.4. | сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.5.2.5. | сточные воды, отводимые от прочих абонентов |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.5.3. | Объём реализации товаров и услуг по категориям потребителей: |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.5.3.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.5.3.2. | от собственных абонентов |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.5.3.3. | население по приборам учёта |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.5.3.2. | население по нормативам потребления |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.5.3.3. | бюджетные потребители |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.5.3.4. | прочие потребители |  | тыс. м³ |  | 11544,31 |  |
| 1.10.2.6. | Объём неорганизованного притока сточных вод |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.7. | Объём обезвоженного осадка сточных вод |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 1.10.2.8. | Темп изменения объёма отводимых сточных вод |  | % |  | - |  |
| 1.10.3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность на реализацию мероприятия, тыс. руб. | График реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации мероприятия |  |  | окончание реализации мероприятия |
| 1.10.3.1. | 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1.10.3.1.1. | Ремонт КНС по ул. Боннской, д. 14/2 | 820,5 | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 1.10.3.1.2. | Ремонт КНС по ул. Карасунской, д. 206 | 351,36 | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 1.10.3.1.3. | Ремонт КНС по ул. Ратной Славы, д. 91/1 | 1012,42 | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 1.10.3.1.4. | Ремонт КНС по ул. Ставропольской, д. 18 | 314,55 | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 1.10.3.1.5. | Ремонт КНС по ул. Гамбургской, д. 16 | 757,41 | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 1.10.3.1.6. | Ремонт КНС по ул. Кореновской, д. 2 | 711,08 | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 1.10.3.1.7. | Ремонт КНС по ул. Венецианской, д. 2 | 357,58 | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 1.10.3.1.8. | АВР | 2681,64 | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| Итого за 2026 год |  | 7006,54 | - |  |  | - |
| 1.10.4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4.1 | Не планируется | - | - |  |  | - |
| 1.10.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5.1. | Не планируется | - | - |  |  | - |
| 1.10.6. Показатель надёжности качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Плановое значение показателя на 2026 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.10.6.1. Показатель очистки сточных вод |  |  |
| 1.10.6.1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100 |
| 1.10.6.1.1.1. | Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 11544,31 |
| 1.10.6.1.2. | Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 11544,31 |
| 1.10.6.1.2.1. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - |
| 1.10.6.1.2.1.1. | Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - |
| 1.10.6.1.2.2. | Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | - |
| 1.10.6.1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | - |
| 1.10.6.1.3.1. | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - |
| 1.10.6.1.3.2. | Общее количество проб сточных вод, ед. | - |
| 1.10.6.1.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - |
| 1.10.6.1.4.1. | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - |
| 1.10.6.1.4.2. | Общее количество проб сточных вод, ед. | - |
| 1.10.6.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| 1.10.6.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км | 2,09 |
| 1.10.6.2.1.1. | Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 270 |
| 1.10.6.2.1.2. | Протяжённость канализационных сетей, км | 110,97 |
| 1.10.6.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |
| 1.10.6.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | - |
| 1.10.6.3.1.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - |
| 1.10.6.3.1.2. | Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | - |
| 1.10.6.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,071 |
| 1.10.6.3.2.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в транспортировке сточных вод, тыс. кВт*ч | 819,65 |
| 1.10.6.3.2.2. | Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 11544,31 |
| 1.10.6.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объёма транспортируемых и очищенных сточных вод, кВт*ч/м3 | - |
| 1.10.6.3.3.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в транспортировки и очистки сточных вод, тыс. кВт*ч | - |
| 1.10.7. Расчёт эффективности производственной программы |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения (%) |
|  |  | 2026/2025 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.10.7.1. Показатель очистки сточных вод |  |  |
| 1.10.7.1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - |
| 1.10.7.1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - |
| 1.10.7.1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | - |
| 1.10.7.1.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | - |
| 1.10.7.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| 1.10.7.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км | - |
| 1.10.7.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |
| 1.10.7.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | - |
| 1.10.7.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | - |
| 1.10.7.3.3. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия | - |

| 1.10.8. Отчёт об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) (за истекший период регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.8.1. Баланс водоотведения (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности |  |  | Единица измерения |  | Фактическое значение показателя (год) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1.10.8.1.1. | Объём отведённых сточных вод |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.2. | Объём отведённых сточных вод, пропущенный через очистные сооружения |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.3. | Объём отведённых стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам: |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.3.1. | ООО «Краснодар Водоканал» |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.4. | Объём сточных вод, отведённых от собственных производственных и административных объектов |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.5. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.5.1. | объём сточных вод, принятых у абонентов: |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.5.1.1. | в пределах норматива по объёму |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.5.1.2. | сверх норматива по объёму |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.5.2. | Объём реализации товаров и услуг по категориям сточных вод: |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.5.2.1. | жидких бытовых отходов |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.5.2.2. | поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.5.2.3. | сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.5.2.4. | сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.5.2.5. | сточные воды, отводимые от прочих абонентов |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.5.3. | Объём реализации товаров и услуг по категориям потребителей: |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.5.3.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.5.3.2. | от собственных абонентов: |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.5.3.2.2. | население по нормативам потребления |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.5.3.2.2.1. | население по приборам учёта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.8.1.5.3.2.3. | бюджетные потребители |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1. 5.3.2.4 | прочие потребители |  |  | тыс. м3 |  | 6858,155 |  | 10897,608 |
| 1.10.8.1.6. | Объём неорганизованного притока сточных вод |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.7. | Объём обезвоженного осадка сточных вод |  |  | тыс. м3 |  | - |  | - |
| 1.10.8.1.8. | Темп изменения объёма отводимых сточных вод |  |  | % |  | - |  | - |
| 1.10.9. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Фактическая финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) |  |  | График реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.9.1. | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1.10.9.1.1. | Замена запорной арматуры | 2 670,694 | 2466,09 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 1.10.9.1.2. | Замена сороулавливающих корзин | 1 847,475 | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 1.10.9.1.3. | Гидроизоляция колодцев | 41 025,68 | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 1.10.9.1.4. | Замена канализационных люков | 1 359,024 | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 1.10.9.1.5. | Замена обратных клапанов | 3 251,450 | 1328,41 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 1.10.9.1.6. | АВР | 2 000,00 | 2000,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| Итого за 2024 год |  | 52154,32 | 5794,50 | - |  | - |
| 1.10.10. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.10.1 | Не планируется | - | - |  | - | - |
| 1.10.11. Показатель надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  | Фактическое значение показателя (год) |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 1.10.11.1. Показатель очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.11.1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  |  |  | 100 | 100 |
| 1.10.11.1.1.1. | Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  | 6858,155 | 10897,608 |
| 1.10.11.1.1.2. | Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  |  |  | 6858,155 | 10897,608 |
| 1.10.11.1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.2.1. | Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.2.2. | Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.3.1. | Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.4.1. | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.4.2. | Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.11.1.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км |  |  |  | 3,96 | 2,09 |
| 1.10.11.1.2.2. | Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  |  |  | 499 | 264 |
| 1.10.11.1.2.3. | Протяжённость канализационных сетей, км |  |  |  | 126,133 | 126,611 |
| 1.10.11.1.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.11.1.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.3.2. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.3.3. | Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  |  |  | - | - |
| 1.10.11.1.3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  |  |  | 0,141 | 0,071 |
| 1.10.11.1.3.5. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  |  |  | 967,05 | 773,73 |
| 1.10.11.1.3.6. | Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м3 |  |  |  | 6858,155 | 10897,608 |
| 1.10.12. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Период (год) |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
| 1.10.12.1. | 2026 |  |  |  | 579995,76 |  |

| 2. ИП Газаралиева Г.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регулируемой организации |  |  |  | ИП Газаралиева Г.П. |  |  |  |  |
| Местонахождение организации |  |  |  | 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лесопарковая, д. 11 |  |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |  |  |  | Администрация муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |
| Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |  |  |  | ул. Красная, д. 122, город Краснодар, 350000 |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  |  |  | с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года |  |  |  |  |
| 2.2. Планируемый объём водоотведения. Баланс водоотведения (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатель производственной деятельности |  |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя на период регулирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| 2.2.1. |  | Объём отведённых сточных вод |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.2. |  | Объём отведённых сточных вод, пропущенный через очистные сооружения |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.3. |  | Объём отведённых стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам: |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.3.1. |  | ООО «Краснодар Водоканал» |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.4. |  | Объём сточных вод, отведённых от собственных производственных и административных объектов |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.5. |  | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.5.1. |  | объём сточных вод, принятых у абонентов: |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.5.1.1. |  | в пределах норматива по объёму |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.5.1.2. |  | сверх норматива по объёму |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.5.2. |  | Объём реализации товаров и услуг по категориям сточных вод: |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.5.2.1. |  | жидких бытовых отходов |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.5.2.2. |  | поверхностных сточных вод |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.5.2.3. |  | сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.5.2.4. |  | сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.5.2.5. |  | сточные воды, отводимые от прочих абонентов |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.5.3. |  | Объём реализации товаров и услуг по категориям потребителей: |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.5.3.1. |  | население по приборам учёта |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.5.3.2. |  | население по нормативам потребления |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.5.3.3. |  | бюджетные потребители |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.5.3.4. |  | прочие потребители |  |  |  | тыс. м³ |  | 1334,4 |
| 2.2.6. |  | Объём неорганизованного притока сточных вод |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.7. |  | Объём обезвоженного осадка сточных вод |  |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 2.2.8. |  | Темп изменения объёма отводимых сточных вод |  |  |  | % |  | - |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) |  | График реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | 2026 год |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Работы по промывке и прочистке канализационных сетей протяжённостью 24,344 км (пос. Российский). Способ производства работ – подрядный |  | 7515,02 | 01.01.2026 |  | 01.12.2026 |
| Итого на 2026 год |  |  | 7515,02 | - |  | - |
| 2.4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Не планируется |  | - | - |  | - |
| 2.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Не планируется |  | - | - |  | - |
| 2.6. Показатель надёжности качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  | Плановое значение показателя на 2026 год |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1. Показатель очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.6.1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  | - |  |
| 2.6.1.1.1. | Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  | - |  |
| 2.6.1.1.2. | Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  | - |  |
| 2.6.1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  | - |  |
| 2.6.1.2.1 | Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  | - |  |
| 2.6.1.2.2. | Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  | - |  |
| 2.6.1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  | - |  |
| 2.6.1.3.1. | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  | - |  |
| 2.6.1.3.2. | Общее количество проб сточных вод, ед. |  | - |  |
| 2.6.1.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |  | - |  |
| 2.6.1.4.1. | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  | - |  |
| 2.6.1.4.2. | Общее количество проб сточных вод, ед. |  | - |  |
| 2.6.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 2.6.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км |  | - |  |
| 2.6.2.1.1. | Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  | - |  |
| 2.6.2.1.2. | Протяжённость канализационных сетей, км |  | 32,149 |  |
| 2.6.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 2.6.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | - |  |
| 2.6.3.1.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | - |  |
| 2.6.3.1.2. | Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  | - |  |
| 2.6.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | 0,1 |  |
| 2.6.3.2.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | 133,44 |  |
| 2.6.3.2.2. | Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м3 |  | 1334,4 |  |
| 2.7. Расчёт эффективности производственной программы |  |  |  |  |
| 2.7.1. Показатель очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.7.1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  | 100,00 |  |
| 2.7.1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  | - |  |
| 2.7.1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  | - |  |
| 2.7.1.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  | - |  |
| 2.7.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 2.7.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км |  | - |  |
| 2.7.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 2.7.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | - |  |
| 2.7.3..2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | 0,1 |  |
| 2.7.3.3. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия |  | - |  |
| 2.8. Отчёт об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (транспортировки сточных вод) (за истекший период регулирования) |  |  |  |  |
| 2.8.1. Баланс водоотведения (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности | Единица измерения | Фактическое значение показателя (год) |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1.1. | Объём отведённых сточных вод |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.2. | Объём отведённых сточных вод, пропущенный через очистные сооружения |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.3. | Объём отведённых стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам: |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.3.1. | ООО «Краснодар Водоканал» |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.4. | Объём сточных вод, отведённых от собственных производственных и административных объектов |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.5.1. | Объём сточных вод, принятых у абонентов: |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.5.1.1. | в пределах норматива по объёму |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.5.1.2. | сверх норматива по объёму |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5.2. | Объём реализации товаров и услуг по категориям сточных вод: |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.5.2.1. | жидких бытовых отходов |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5.2.2. | поверхностных сточных вод |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5.2.3. | сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.5.2.4. | сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5.2.5. | сточные воды, отводимые от прочих абонентов |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5.3. | Объём реализации товаров и услуг по категориям потребителей: |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.5.3.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5.3.2. | от собственных абонентов: |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5.3.2.1. | население |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5.3.2.2. | бюджетные потребители |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.5.3.2.3. | прочие потребители |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1181,94 |  |  | 1285,45 |
| 2.8.1.6. | Объём неорганизованного притока сточных вод |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.7. | Объём обезвоженного осадка сточных вод |  |  |  | тыс. м3 |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.1.8. | Темп изменения объёма отводимых сточных вод |  |  |  | % |  |  | - |  |  | - |
| 2.8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Фактическая финансовая потребность на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  | График реализации мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  |  | окончание реализации мероприятия |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 2.8.2.1. |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2.1.1. | Работы по промывке и прочистке канализационных сетей протяжённостью 23,0 км (пос. Российский). Способ производства работ – подрядный |  | 8625,0 | 8447,25 |  |  | 31.01.2024 |  |  | 31.12.2024 |  |
| Итого за 2024 год |  |  | 8625,0 | 8447,25 |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.8.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3.1. |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3.1.1. |  | Не планировалось | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.8.4. Показатель надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | Фактическое значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.4.1. Показатель очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4.1.1. |  |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  | 100 |  | 100 |
| 2.8.4.1.1.1. |  |  | Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  | 1181,94 |  | 1285,45 |
| 2.8.4.1.1.2. |  |  | Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  | 1181,94 |  | 1285,45 |
| 2.8.4.1.2. |  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  | - |  | - |
| 2.8.4.1.2.1. |  |  | Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  | - |  | - |
| 2.8.4.1.2.2. |  |  | Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  | - |  | - |
| 2.8.4.1.3. |  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  | - |  | - |
| 2.8.4.1.3.1. |  |  | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  | - |  | - |
| 2.8.4.1.3.2. |  |  | Общее количество проб сточных вод, ед. |  | - |  | - |
| 2.8.4.1.4. |  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  | - |  | - |
| 2.8.4.1.4.1. |  |  | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  | - |  | - |
| 2.8.4.1.4.2. |  |  | Общее количество проб сточных вод, ед. |  | - |  | - |
| 2.8.4.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4.2.1. |  |  | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км |  | 1,65 |  | - |
| 2.8.4.2.2. |  |  | Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  | 51 |  | - |
| 2.8.4.2.3. |  |  | Протяжённость канализационных сетей, км |  | 30,83 |  | 32,149 |
| 2.8.4.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4.3.1. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | - |  | - |
| 2.8.4.3.2. |  |  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | - |  | - |
| 2.8.4.3.3. |  |  | Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  | - |  | - |
| 2.8.4.3.4. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | 0,25 |  | 0,1 |
| 2.8.4.3.5. |  |  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | 297,18 |  | 128,55 |
| 2.8.4.3.6. |  |  | Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м3 |  | 1181,94 |  | 1285,45 |
| 2.9. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Период (год) |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |  |
| 2.9.1. |  | 2026 |  |  | 34241,23 |  |  |
| 3. ООО «Калининский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Калининский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  | ООО «Калининский водоканал» |  |  |  |
| Местонахождение организации |  |  |  | 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лесопарковая, д. 11 |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу |  |  |  | Администрация муниципального образования город Краснодар |  |  |  |
| Местонахождение органа регулирования |  |  |  | Красная ул., д. 122, г. Краснодар, 350000 |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  |  |  | с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года |  |  |  |
| 3.2. Планируемый объём подачи воды. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности |  |  |  | Единица измерения | Период регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Объём поднятой воды (всего), в том числе*: | тыс. м³ | 1428,44 |
| 3.2.1.1. | из поверхностных источников | тыс. м³ | - |
| 3.2.1.2. | из подземных источников | тыс. м³ | 1428,44 |
| 3.2.2. | Объём покупной воды (всего) | тыс. м³ | - |
| 3.2.3. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | - |
| 3.2.4. | Объём отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 1419,16 |
| 3.2.5. | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды | тыс. м³ | 55,63 |
| 3.2.6. | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды в процентах | % | 3,92 |
| 3.2.7. | Объём воды, используемый на собственные производственно- технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | - |
| 3.2.8. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. м³ | 1363,53 |
| 3.2.8.1. | объём реализации питьевой воды: | тыс. м³ | 1363,53 |
| 3.2.8.1.1. | по приборам учёта | тыс. м³ | 1363,53 |
| 3.2.8.1.2. | по нормативам потребления | тыс. м³ | - |
| 3.2.8.2. | Объём реализации технической воды, в том числе: | тыс. м³ | - |
| 3.2.8.2.1. | по приборам учёта | тыс. м³ | - |
| 3.2.8.2.2. | по нормативам потребления | тыс. м³ | - |
| 3.2.9. | Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: | тыс. м³ | 1363,53 |
| 3.2.9.1. | населению | тыс. м³ | 1316,52 |
| 3.2.9.2. | бюджетным потребителям | тыс. м³ | - |
| 3.2.9.3. | прочим потребителям | тыс. м³ | 47,01 |
| 3.2.10. | Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: | тыс. м³ | 1363,53 |
| 3.2.10.1. | город Краснодар | тыс. м³ | 1363,53 |
| 3.2.11. | Объём воды, отпускаемой новым абонентам: | тыс. м³ | - |
| 3.2.11.1. | увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ | - |
| 3.2.11.2. | снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ | - |
| 3.2.12. | Изменение объёма отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учёта | тыс. м³ | - |
| 3.2.13. | Темп изменения потребления воды | % | - |
| * показатель сформирован с учётом утверждённого норматива потерь питьевой воды при производстве, установленный в соответствии с приказами МинСтроя от 28.10.2022 № 917/пр и департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 26.04.2023 № 30/2023-ВК. |  |  |  |

| 3.3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | График реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.1. | 2026 год |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1200 м3 |  | 640,50 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3.3.1.2. | Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1500 м3 |  | 730,87 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3.3.1.3. | Ремонт колодцев (62 шт.) |  | 1706,94 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Итого за 2026 год |  |  | 3078,31 | - | - |
| 3.4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | 2026 год |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | Установка преобразователей частоты на скважинные насосы 6 шт. |  | 473,32 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Не планируется |  | - | - | - |
| 3.6. Показатель надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  | Плановое значение показателя |
|  |  |  |  |  | 2026 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |
| 3.6.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 3.6.1.2. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - |
| 3.6.1.3. | Общее количество отобранных проб, ед. | 124 |
| 3.6.1.4. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 3.6.1.5. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - |
| 3.6.1.6. | Общее количество отобранных проб, ед. | 60 |
| 3.6.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 3.6.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | - |
| 3.6.2.2. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - |
| 3.6.2.3. | Протяжённость водопроводной сети, км | 40,806 |
| 3.6.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |
| 3.6.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 3,92 |
| 3.6.3.2. | Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 | 55,63 |
| 3.6.3.3. | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 1419,16 |
| 3.6.3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,71 |
| 3.6.3.5. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 1007,6 |
| 3.6.3.6. | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 1428,44 |
| 3.6.3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | - |
| 3.6.3.8. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - |
| 3.6.3.9. | Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 1419,16 |
| 3.7. Расчёт эффективности производственной программы |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения (%) |
|  |  | 2025/2026 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.7.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |
| 3.7.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 3.7.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 3.7.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 3.7.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | - |
| 3.7.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |
| 3.7.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 3,92/3,92 |
| 3.7.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,72/0,71 |
| 3.7.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | - |
| 3.7.3.4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия | - |

| 3.8. Отчёт об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (за истекший период регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.1. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатель производственной деятельности |  |  | Единица измерения | Величина показателя за 2023 год | Величина показателя за 2024 год |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.8.1.1. |  | Объём поднятой воды (всего), в том числе: |  |  | тыс. м³ | 1253,85 | 1331,23 |  |
| 3.8.1.1.1. |  | из поверхностных источников |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.1.2. |  | из подземных источников |  |  | тыс. м³ | 1253,85 | 1331,23 |  |
| 3.8.1.2. |  | Объём покупной воды (всего) |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.3. |  | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.4 |  | Объём отпуска воды в сеть: |  |  | тыс. м³ | 1253,85 | 1331,23 |  |
| 3.8.1.4.1. |  | объём питьевой воды, поданной в сеть |  |  | тыс. м³ | 1253,85 | 1331,23 |  |
| 3.8.1.4.2. |  | объём технической воды, поданной в сеть |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.5. |  | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды |  |  | тыс. м³ | 60,86 | 50,42 |  |
| 3.8.1.6. |  | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды в процентах |  |  | % | 5,14 | 3,79 |  |
| 3.8.1.7. |  | Объём воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) |  |  | тыс. м³ | 8,01 | - |  |
| 3.8.1.8. |  | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  |  | тыс. м³ | 1184,98 | 1280,81 |  |
| 3.8.1.8.1. |  | объём реализации питьевой воды: |  |  | тыс. м³ | 1184,98 | 1280,81 |  |
| 3.8.1.8.1.1. |  | по приборам учёта |  |  | тыс. м³ | 1184,98 | 1280,81 |  |
| 3.8.1.8.1.2. |  | по нормативам потребления |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.8.2. |  | Объём реализации технической воды: |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.8.2.1. |  | по приборам учёта |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.8.2.2. |  | по нормативам потребления |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.9. |  | Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |  |  | тыс. м³ | 1184,98 | 1280,81 |  |
| 3.8.1.9.1. |  | населению |  |  | тыс. м³ | 1159,96 | 1238,59 |  |
| 3.8.1.9.2. |  | бюджетным потребителям |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.9.3. |  | прочим потребителям |  |  | тыс. м³ | 25,02 | 42,22 |  |
| 3.8.1.9.4. |  | другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.10. |  | Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям |  |  | тыс. м³ | 1115,76 | 1280,81 |  |
| 3.8.1.10.1. |  | город Краснодар |  |  | тыс. м³ | 1115,76 | 1280,81 |  |
| 3.8.1.11. |  | Объём воды, отпускаемой новым абонентам: |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.11.1. |  | увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.11.2. |  | снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.12. |  | Изменение объёма отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учёта |  |  | тыс. м³ | - | - |  |
| 3.8.1.13. |  | Темп изменения потребления воды |  |  | % | - | - |  |
| 3.8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Плановая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | Фактическая финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) |  | График реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.2.1. | Промывка и хлорирование водопроводных сетей ООО «Калининский Водоканал» 24537 м | 9201,38 | 9201,38 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 3.8.2.2. | Ремонт водопровода ЖК «Британия» Д 160 протяжённостью 670 м | 1630,88 | 0,00 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 3.8.2.3. | Ремонт пешеходных дорожек, отмосток на территории водозабора ул. Лесопарковая, 11, 2 этап (96 м2) | 374,74 | 374,74 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 3.8.2.4. | Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1200 м3 | 825,84 | 556,0 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 3.8.2.5. | Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1500 м3 | 904,97 | 599,64 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 3.8.2.6. | Итого за 2024 год | 12937,82 | 10731,76 |  | - |  | - |
| 3.8.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Фактическая финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) |  | График реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |  |
| 3.8.3.1. | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3.1.1. | Не планировалось | - |  | - |  | - |  |
| 3.8.4. Показатель надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Фактическое значение показателя (год) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.4.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 3.8.4.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | - |  | - |
| 3.8.4.1.2. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |  | - |  | - |
| 3.8.4.1.3. | Общее количество отобранных проб, ед. |  | 178 |  | 124 |
| 3.8.4.1.4. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | - |  | - |
| 3.8.4.1.5. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |  | - |  | - |
| 3.8.4.1.6. | Общее количество отобранных проб, ед. |  | 540 |  | 81 |
| 3.8.4.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.8.4.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |  | 0,1 |  | 0,07 |
| 3.8.4.2.2. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |  | 3 |  | 3 |
| 3.8.4.2.3. | Протяжённость водопроводной сети, км |  | 35,448 |  | 40,806 |
| 3.8.4.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.8.4.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |  | 5,14 |  | 3,79 |
| 3.8.4.3.2. | Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 |  | 60,86 |  | 50,42 |
| 3.8.4.3.3. | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 |  | 1253,85 |  | 1331,23 |
| 3.8.4.3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  | - |  | - |
| 3.8.4.3.5. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | - |  | - |
| 3.8.4.3.6. | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |  | - |  | - |
| 3.8.4.3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/ куб. м |  | 0,68 |  | 0,71 |
| 3.8.4.3.8. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | 847,254 |  | 945,17 |
| 3.8.4.3.9. | Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |  | 1253,85 |  | 1331,23 |
| 3.9. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| № п/п | Период (год) |  | Сумма (тыс. руб.) |  |  |
| 3.9.1. | 2026 |  | 55106,52 |  |  |
| 4. ООО «ВОДОКАНАЛ ЮГ» |  |  |  |  |  |
| 4.1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  | ООО «ВОДОКАНАЛ ЮГ» |  |  |  |
| Местонахождение организации |  | 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, д. 42, пом. 124 |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу |  | Администрация муниципального образования город Краснодар |  |  |  |
| Местонахождение органа регулирования |  | Красная ул., д. 122, г. Краснодар, 350000 |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года |  |  |  |
| 4.2. Планируемый объём подачи воды. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности |  | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Объём поднятой воды (всего), в том числе*: |  | тыс. м³ |  | 2500,81 |  |  |
| 4.2.1.1. | из поверхностных источников |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.1.2. | из подземных источников |  | тыс. м³ |  | 2500,81 |  |  |
| 4.2.2. | Объём покупной воды (всего) |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.3. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.4. | Объём отпуска воды в сеть: |  | тыс. м³ |  | 2433,04 |  |  |
| 4.2.4.1. | объём питьевой воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ |  | 2433,04 |  |  |
| 4.2.4.2. | объём технической воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.5. | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды |  | тыс. м³ |  | 33,58 |  |  |
| 4.2.6. | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды в процентах |  | % |  | 1,38 |  |  |
| 4.2.7. | Объём воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.8. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  | тыс. м³ |  | 2399,46 |  |  |
| 4.2.8.1. | объём реализации питьевой воды: |  | тыс. м³ |  | 2399,46 |  |  |
| 4.2.8.1.1. | по приборам учёта |  | тыс. м³ |  | 2399,46 |  |  |
| 4.2.8.1.2. | по нормативам потребления |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.8.2. | Объём реализации технической воды: |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.8.2.1. | по приборам учёта |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.8.2.2. | по нормативам потребления |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.9. | Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |  | тыс. м³ |  | 2399,46 |  |  |
| 4.2.9.1. | населению |  | тыс. м³ |  | 2178,27 |  |  |
| 4.2.9.2. | бюджетным потребителям |  | тыс. м³ |  | 53,35 |  |  |
| 4.2.9.3. | прочим потребителям |  | тыс. м³ |  | 167,84 |  |  |
| 4.2.9.4. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  | тыс. м³ |  | - |  |  |
| 4.2.10. | Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: |  | тыс. м³ |  | 2399,46 |  |  |
| 4.2.10.1. | город Краснодар |  | тыс. м³ |  | 2399,46 |  |  |
| * показатель сформирован с учётом утверждённого норматива потерь питьевой воды при производстве, установленный в соответствии с приказами МинСтроя от 28.10.2022 № 917/пр и департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 07.06.2023 № 41/2023-ВК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) |  | График реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  |  | окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 4.3.1. | 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. | Очистка и промывка резервуаров чистой воды на водозаборе ул. им. Кирилла Россинского, 59/А | 1195,97 |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 4.3.1.2. | Очистка и промывка резервуаров чистой воды на водозаборе КП «Новая Елизаветка» | 763,20 |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 4.3.1.3. | Замена металлических дверей (6 шт.) в павильонах скважин на водозаборе ул. им. Кирилла Россинского, 59/А | 143,55 |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 4.3.1.4. | Ремонт помещения насосной станции второго подъёма на водозаборе ул. им. Кирилла Россинского, 59/А 59А | 52,32 |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 4.3.1.5. | Ремонт помещения АБК на водозаборе ул. им. Кирилла Россинского, 59А | 334,40 |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 4.3.1.6. | Ремонт оголовок РЧВ в количестве 8 шт. на водозаборе ул. им. Кирилла Россинского, 59А | 22,62 |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 4.3.1.7. | Ремонт фундамента здания АБК на водозаборе ул. им. Кирилла Россинского, 59А | 46,34 |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 4.3.1.8. | Промывка водопроводных сетей Д110- 5220м: п. Краснодарский-2120м, КП «Бавария» - 3100м; Д-160 - 897м: п. Краснодарский -450м, ул. Командорская 5_1, 1_2, 1_1, 5_2-447м; Д225 1748 м: п. Краснодарский-1523м, КП «Австрия» - 225м; Д 315 - 2829: ул. Семигорская, ул. им. Героя Яцкова И.В., ул. им. Героя Георгия Бочарникова – 2829 м | 4825,91 |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| 4.3.1.9 | Аварийно-восстановительный ремонт | 308,75 |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |
| Итого за 2026 год |  | 7693,07 |  | - |  |  | - |
| 4.4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1. | Не планируется | - |  | - |  |  | - |
| 4.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1. | Не планируется | - |  | - |  | - |  |

| 4.6. Показатель надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Плановое значение показателя |  |
|  |  |  | 2026 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 4.6.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 4.6.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | - |  |
| 4.6.1.2. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |  | - |  |
| 4.6.1.3. | Общее количество отобранных проб, ед. |  | 100 |  |
| 4.6.1.4. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | - |  |
| 4.6.1.5. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |  | - |  |
| 4.6.1.6. | Общее количество отобранных проб, ед. |  | 192 |  |
| 4.6.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 4.6.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |  | - |  |
| 4.6.2.2. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |  | - |  |
| 4.6.2.3. | Протяжённость водопроводной сети, км |  | 20,196 |  |
| 4.6.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.6.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |  | 1,38 |  |
| 4.6.3.2. | Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 |  | 33,58 |  |
| 4.6.3.3. | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 |  | 2433,04 |  |
| 4.6.3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  | 0,6 |  |
| 4.6.3.5. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | 1500,49 |  |
| 4.6.3.6. | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м |  | 2500,81 |  |
| 4.6.3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м |  | - |  |
| 4.6.3.8. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | - |  |
| 4.6.3.9. | Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |  | 2433,04 |  |
| 4.7. Расчёт эффективности производственной программы |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Динамика изменения (%) |  |
|  |  |  | 2026/2025 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 4.7.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 4.7.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | - |  |
| 4.7.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | - |  |
| 4.7.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 4.7.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |  | - |  |
| 4.7.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.7.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |  | - |  |
| 4.7.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  | 0,596/075 |  |
| 4.7.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м |  | - |  |
| 4.7.3.4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия |  | - |  |
| 4.8. Отчёт об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования) |  |  |  |  |
| 4.8.1. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности | Единица измерения |  | Фактическая величина показателя |
|  |  |  |  | 2024 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8.1.1. | Объём поднятой воды (всего), в том числе: |  | тыс. м³ | 2445,45 |  |  |
| 4.8.1.1.1. | из поверхностных источников |  | тыс. м³ | - |  |  |
| 4.8.1.1.2. | из подземных источников |  | тыс. м³ | 2445,45 |  |  |
| 4.8.1.2. | Объём покупной воды (всего) |  | тыс. м³ | - |  |  |
| 4.8.1 3. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения |  | тыс. м³ | - |  |  |
| 4.8.1.4. | Объём отпуска воды в сеть: |  | тыс. м³ | 2431,2 |  |  |
| 4.8.1.4.1. | объём питьевой воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ | 2431,2 |  |  |
| 4.8.1.4.2. | объём технической воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ | - |  |  |
| 4.8.1.5. | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды |  | тыс. м³ | 31,74 |  |  |
| 4.8.1.6. | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды в процентах |  | % | 1,31 |  |  |
| 4.8.1.7. | Объём воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) |  | тыс. м³ | - |  |  |
| 4.8.1.8. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  | тыс. м³ | 2399,46 |  |  |
| 4.8.1.8.1. | объём реализации питьевой воды: |  | тыс. м³ | 2399,46 |  |  |
| 4.8.1.8.1.1. | по приборам учёта |  | тыс. м³ | 2399,46 |  |  |
| 4.8.1.8.1.2. | по нормативам потребления |  | тыс. м³ | - |  |  |
| 4.8.1.9. | Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |  | тыс. м³ | 2399,46 |  |  |
| 4.8.1.9.1. | населению |  | тыс. м³ | 2178,27 |  |  |
| 4.8.1.9.2. | бюджетным потребителям |  | тыс. м³ | 53,35 |  |  |
| 4.8.1.9.3. | прочим потребителям |  | тыс. м³ | 167,84 |  |  |
| 4.8.1.10. | Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: |  | тыс. м³ | 2399,46 |  |  |
| 4.8.1.10.1. | город Краснодар |  | тыс. м³ | 2399,46 |  |  |
| 4.8.1.11. | Объём воды, отпускаемой новым абонентам: |  | тыс. м³ | 271,42 |  |  |
| 4.8.1.11.1. | увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  | тыс. м³ | 271,42 |  |  |
| 4.8.1.11.2. | снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  | тыс. м³ | - |  |  |
| 4.8.1.12. | Изменение объёма отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учёта |  | тыс. м³ | - |  |  |
| 4.8.1.13. | Темп изменения потребления воды |  | % | - |  |  |
| 4.9. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Фактическая финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) |  |  | График реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |

| 4.9.1 Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9.1.1. | Водозабор подземных вод и головные водозаборные сооружения (очистка и промывка РЧВ) | 1035,577 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.1.2. | Замена скважинного насоса на водозабор ул. им. Кирилла Россинского, 59 А (2 шт.) | 142,50 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.1.3. | Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Командорская, 1, к. 3 | 0.00 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.1.4. | Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Командорская, 3, к. 3 | 0.00 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.1.5. | Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Командорская, 9 | 0.00 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.1.6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Командорская, 2 кв. 4 –52 | 0.00 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.1.7. | Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Командорская, 2 кв. 4 – 11, кв. 79 – 105, кв. 105 – 114 | 0.00 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.1.8. | Капитальный ремонт водопроводных сетей КП «Бавария», ул. Варениковская, кв. 5 – 42 | 0.00 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.1.9. | Ремонт резервуаров чистой воды водозабор ул. им. Кирилла Россинского, 59 А | 566,88 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.2. Мероприятия, не предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |  |
| 4.9.2.1. | Промывка водопроводных сетей, протяжённостью 3196 п. м | 63,93 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.2.2. | Работы по очистке и промывке РЧВ на водозаборе КП «Новая Елизаветка» | 174,44 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.2.3. | Промывка водопроводных сетей, протяжённостью 19911 п. м | 322,72 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.2.4. | Аварийная промывка водопроводных сетей, протяжённостью 3204,46 п. м | 63,70 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4.9.2.5. | АВР | 280,315 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Итого за 2024 год |  | 2650,065 |  | - | - |
| 4.10. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. | 2024 год |  |  |  |  |
| 4.10.1.1. | Не планировалось | - |  | - | - |
| 4.11. Показатель надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Фактическое значение показателя |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  |
| 4.11.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 4.11.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | - |  |  |
| 4.11.1.2. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |  | - |  |  |
| 4.11.1.3. | Общее количество отобранных проб, ед. |  | 186 |  |  |
| 4.11.1.4. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 5,2 |  |  |
| 4.11.1.5. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |  | 12 |  |  |
| 4.11.1.6. | Общее количество отобранных проб, ед. |  | 231 |  |  |
| 4.11.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4.11.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |  | - |  |  |
| 4.11.2.2. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |  | - |  |  |
| 4.11.2.3. | Протяжённость водопроводной сети, км |  | 20,196 |  |  |
| 4.11.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.11.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |  | 1,31 |  |  |
| 4.11.3.2. | Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 |  | 31,74 |  |  |
| 4.11.3.3. | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 |  | 2431,2 |  |  |
| 4.11.3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  | - |  |  |
| 4.11.3.5. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | - |  |  |
| 4.11.3.6. | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |  | - |  |  |
| 4.11.3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м |  | 0,48 |  |  |
| 4.11.3.8. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |  | 1170,481 |  |  |
| 4.11.3.9. | Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |  | 2431,2 |  |  |

| 4.12. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Период (год) |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
| 4.12.1. |  | 2026 |  |  | 46720,49 |  |
| 5. ООО «Водоканал Сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  | ООО «Водоканал Сервис» |  |  |  |
| Местонахождение организации |  |  | 350087, г. Краснодар, ул. им. Евгении Жигуленко, д. 15, стр. 3, пом. 2 |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу |  |  | Администрация муниципального образования город Краснодар |  |  |  |
| Местонахождение органа регулирования |  |  | Красная ул., д. 122, г. Краснодар, 350000 |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  |  | с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года |  |  |  |
| 5.2. Планируемый объём подачи воды. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя на период регулирования |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 5.2.1. | Объём поднятой воды (всего), в том числе*: |  |  | тыс. м³ |  | 1610,84 |
| 5.2.1.1. | из поверхностных источников |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.1.2. | из подземных источников |  |  | тыс. м³ |  | 1610,84 |
| 5.2.2. | Объём покупной воды (всего) |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.3. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.4. | Объём отпуска воды в сеть: |  |  | тыс. м³ |  | 1563,00 |
| 5.2.4.1. | объём питьевой воды, поданной в сеть |  |  | тыс. м³ |  | 1563,00 |
| 5.2.4.2. | объём технической воды, поданной в сеть |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.5. | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды |  |  | тыс. м³ |  | 35,00 |
| 5.2.6. | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды в процентах |  |  | % |  | 2,24 |
| 5.2.7. | Объём воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.8. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  |  | тыс. м³ |  | 1528,00 |
| 5.2.8.1. | объём реализации питьевой воды: |  |  | тыс. м³ |  | 1528,00 |
| 5.2.8.1.1. | по приборам учёта |  |  | тыс. м³ |  | 1528,00 |
| 5.2.8.1.2. | по нормативам потребления |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.8.2. | Объём реализации технической воды: |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.8.2.1. | по приборам учёта |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.8.2.2. | по нормативам потребления |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.9. | Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |  |  | тыс. м³ |  | 1528,00 |
| 5.2.9.1. | населению |  |  | тыс. м³ |  | 1428,34 |
| 5.2.9.2. | бюджетным потребителям |  |  | тыс. м³ |  | 15,53 |
| 5.2.9.3. | прочим потребителям |  |  | тыс. м³ |  | 84,13 |
| 5.2.9.4. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  |  | тыс. м³ |  | - |
| 5.2.10. | Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: |  |  | тыс. м³ |  | 1528,00 |
| 5.2.10.1. | город Краснодар |  |  | тыс. м³ |  | 1528,00 |
| * показатель сформирован с учётом утверждённого норматива потерь питьевой воды при производстве, установленный в соответствии с приказами МинСтроя от 28.10.2022 № 917/пр и департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 07.06.2023 № 41/2023-ВК |  |  |  |  |  |  |

| 5.3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | График реализации мероприятия |  |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3.1. | 2026 год |  |  |  |
| 5.3.1.1. | Очистка и промывка резервуаров чистой воды по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 1196,27 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.2. | Очистка и промывка резервуаров чистой воды по ул. Эгейской, 5 | 296,84 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3.1.3. | Ремонт ограждения водозабора по ул. Эгейской, 5 | 58,87 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.4. | Замена скваженных насосов на водозаборе по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 1 шт. (скв. 2) | 173,25 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.5. | Ремонт бытового помещения водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко | 327,67 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.6. | Ремонт оголовок РЧВ (8 шт.) водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 23,58 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.7. | Ремонт запорной арматуры на водоводе в КП «Греция» по ул. Эгейской, 3, к. 53 | 7,27 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.8. | Замена металлических дверей (2 шт.) в павильонах скважин водозабора по ул. Эгейской, 5 | 50,73 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.9. | Замена металлических дверей (6 шт.) в павильонах скважин водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 151,54 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.10. | Ремонт помещения станции второго подъёма водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 68,25 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.11. | Ремонт фундамента бытового помещения водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 60,63 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.12. |  | Ремонт скважины № 4 водозабора по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 84,67 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.13. |  | Промывка водопроводных сетей 6588 м/п: диаметром 110 мм 3886 м/п; диаметром 160 мм 119,2 м/п 15; диаметром 225 мм 2583 м/п | 2763,61 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.14. |  | Ремонт запорной арматуры на водоводе в КП «Греция», по ул. Эгейской, 3, к. 41 | 7,27 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.15. |  | Ремонт колодцев д-1,5м.Н-1,8м. водопроводной сети КП «Греция» по ул. Эгейской, 3, к. 71 | 53,81 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.16. |  | Ремонт фланцевых задвижек d=150 мм на водоводе по ул. им. Евгении Жигуленко, 11, к. 1 | 28,96 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.17. |  | АВР | 148,00 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5.3.1.18. |  | Итого на 2026 год | 5501,22 | - | - |
| 5.4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. |  | 2026 год |  |  |  |
| 5.4.1.1. |  | Не планируется | - | - | - |
| 5.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. |  | 2026 год |  |  |  |
| 5.5.1.1. |  | Не планируется | - | - | - |
| 5.6. Показатель надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя | Плановое значение показателя |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |  |
| 5.6.1.1. |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 5.6.1.2. |  | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - |
| 5.6.1.3. |  | Общее количество отобранных проб, ед. | 104 |
| 5.6.1.4. |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 5.6.1.5. |  | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - |
| 5.6.1.6. |  | Общее количество отобранных проб, ед. | 132 |
| 5.6.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 5.6.2.1. |  | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | - |
| 5.6.2.2. |  | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - |
| 5.6.2.3. |  | Протяжённость водопроводной сети, км | 9,928 |
| 5.6.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 5.6.3.1. |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 2,24 |
| 5.6.3.2. |  | Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 | 35,00 |
| 5.6.3.3. |  | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 1563,00 |
| 5.6.3.4. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,59 |
| 5.6.3.5. |  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 950,4 |
| 5.6.3.6. |  | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 1610,84 |
| 5.6.3.7. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | - |
| 5.6.3.8. |  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - |
| 5.6.3.9. |  | Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 1563,00 |
| 5.7. Расчёт эффективности производственной программы |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Динамика изменения (%) |
|  |  |  | 2026/2025 |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 5.7.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  | - |  |
| 5.7.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  | - |  |
| 5.7.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.7.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |  |  | - |  |
| 5.7.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 5.7.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |  |  | - |  |
| 5.7.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  |  | 0,59/0,73 |  |
| 5.7.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м |  |  | - |  |
| 5.7.3.4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия |  |  | - |  |
| 5.8. Отчёт об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования) |  |  |  |  |  |
| 5.8.1. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатель производственной деятельности | Единица измерения |  | Фактическая величина показателя |
|  |  |  |  |  | 2024 год |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8.1.1. | Объём поднятой воды (всего), в том числе: |  | тыс. м³ |  | 1204,2 |  |
| 5.8.1.1.1. | из поверхностных источников |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 5.8.1.1.2. | из подземных источников |  | тыс. м³ |  | 1204,2 |  |
| 5.8.1.2. | Объём покупной воды (всего) |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 5.8.1 3. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 5.8.1.4. | Объём отпуска воды в сеть: |  | тыс. м³ |  | 1193,18 |  |
| 5.8.1.4.1. | объём питьевой воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ |  | 1193,18 |  |
| 5.8.1.4.2. | объём технической воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 5.8.1.5. | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды |  | тыс. м³ |  | 26,063 |  |
| 5.8.1.6. | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды в процентах |  | % |  | 2,24 |  |
| 5.8.1.7. | Объём воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) |  | тыс. м³ |  | 29,718 |  |
| 5.8.1.8. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |  | тыс. м³ |  | 1137,4 |  |
| 5.8.1.8.1. | объём реализации питьевой воды: |  | тыс. м³ |  | 1137,4 |  |
| 5.8.1.8.1.1. | по приборам учёта |  | тыс. м³ |  | 1137,4 |  |
| 5.8.1.8.1.2. | по нормативам потребления |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 5.8.1.9. | Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |  | тыс. м³ |  | 1137,4 |  |
| 5.8.1.9.1. | населению |  | тыс. м³ |  | 1072,29 |  |
| 5.8.1.9.2. | бюджетным потребителям |  | тыс. м³ |  | 9,11 |  |
| 5.8.1.9.3. | прочим потребителям |  | тыс. м³ |  | 56,00 |  |
| 5.8.1.10. | Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: |  | тыс. м³ |  | 1137,4 |  |
| 5.8.1.10.1. | город Краснодар |  | тыс. м³ |  | 1137,4 |  |
| 5.8.1.11. | Объём воды, отпускаемой новым абонентам: |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 5.8.1.11.1. | увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 5.8.1.11.2. | снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 5.8.1.12. | Изменение объёма отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учёта |  | тыс. м³ |  | - |  |
| 5.8.1.13. | Темп изменения потребления воды |  | % |  | - |  |
| 5.8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Фактическая финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) |  | График реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8.2.1. | Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |
| 5.8.2.1.1. | Ремонт колодцев водопроводной сети по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 16,91 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.2. | Ремонт колодцев водопроводной сети КП «Греция», по ул. Оливковой | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.3. | Очистка и промывка резервуаров чистой воды на водозаборе по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 718,33 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.4. | Ремонт колодца водопроводной сети по ул. им. Григория Пономаренко, 45 | 34,46 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.5. | Ремонт оборудования электролизной на водозаборе по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 499,73 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.6. | Ремонт фланцевых задвижек водопроводной сети по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 20,02 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.7. | Ремонт камеры на водоводе в районе по ул. им. Петра Метальникова, 32 | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.8. | Замена скважинных насосов на водозаборе по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 94,249 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.9. | Очистка и промывка резервуаров чистой воды водозабора по ул. Эгейской, 5 | 347,90 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.10. | Ремонт запорной арматуры на водоводе в районе по ул. им. Григория Пономаренко, 41– 47 | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.11. | Замена скважинных насосов на водозаборе по ул. Эгейской, 5 | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.12. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Эгейской, 3 (б-р Греческий, 1, кв. 50 – 134) | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.13. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Эгейской 3, кв. 64 –74, кв. 14 – 24, кв. 37– 46 | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.14. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Эгейской, 3 (ул. Оливковая, 1 кв. 15–25, кв. 116–128, кв. 19–83) | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.1.15. | Ремонт запорной арматуры на водоводе в районе ул. им. Петра Метальникова, 32 | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
| 5.8.2.2. | Мероприятия, не предусмотренные утверждённой производственной программой |  |  |  |  |
| 5.8.2.2.1. | Капитальный ремонт ограждения водозабора подземных вод и головных водозаборных сооружений на водозаборе по ул. им. Евгении Жигуленко, 15 | 0,00 | 01.01.2024 |  | 31.12.2023 |
| 5.8.2.2.2. | Промывка сетей водоснабжения: L 4146 – D 110, L 1688,2 – D 160, L 5992,6 – D 225, L 82,2 – D 315 | 201,58 | 01.01.2024 |  | 31.12.2023 |
| 5.8.2.2.3. | Промывка сетей водоснабжения L 903 – D 110, L 559 – D 225 | 17,52 | 01.01.2024 |  | 31.12.2023 |
| 5.8.2.2.4. | АВР | 132,73 | 01.01.2024 |  | 31.12.2023 |
| Итого за 2024 год |  | 2083,43 | - |  | - |
| 5.9. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 5.9.1. | 2024 год |  |  |  |  |
| 5.9.1.1. | Не планировалось | - | - |  | - |
| 5.10. Показатель надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Фактическое значение показателя |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5.10.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |
| 5.10.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,81 |
| 5.10.1.1.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 3 |
| 5.10.1.1.2. | Общее количество отобранных проб, ед. | 369 |
| 5.10.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 5.10.1.2.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - |
| 5.10.1.2.2. | Общее количество отобранных проб, ед. | 193 |
| 5.10.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 5.10.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | - |
| 5.10.2.2. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - |
| 5.10.2.3. | Протяжённость водопроводной сети, км | 9,928 |
| 5.10.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |
| 5.10.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 2,24 |
| 5.10.3.1.1. | Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 | 29,718 |
| 5.10.3.1.2. | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 1193,18 |
| 5.10.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | - |
| 5.10.3.2.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - |
| 5.10.3.2.2. | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 1204,2 |
| 5.10.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | 0,58 |
| 5.10.3.3.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 694,447 |
| 5.10.3.3.2. | Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 1193,18 |
| 5.11. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |
| № п/п | Период (год) | Сумма (тыс. руб.) |
| 5.11.1. | 2026 год | 57812,10 |

Начальник управления цен и тарифов

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                    Е.Л.Романков