4
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к программе 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 − 2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
по развитию электроснабжения на территории муниципального образования город Краснодар в рамках выполнения инвестиционной программы АО «НЭСК-электросети»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Технические мероприятия
	Затраты, млн. рублей

	1
	

2
	3
	4

	1.
	Строительство 2БРТП в районе ул. им. Кирилла Россинского/ул. Батуринской (ПРРЭС), г. Краснодар
	Строительство 2БРТП
	3,192

	2.
	Строительство 2БРТП в районе ул. им. Палладия Миронова/ул. Тепличной (ПРРЭС), г. Краснодар
	Строительство 2БРТП
	3,919


	3.
	Строительство 2БРТП в районе ул. им Комарова В.М./ул. им. Королева; строительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ проектируемой 2БРТП до П/С «Ангарская» (новые ячейки на I и II с.ш.); строительство 4КЛ-10 кВ до ВЛ-10 кВ ОБД-7, К-6, СВ-444, СВ-436 (ПРРЭС), г. Краснодар
	Строительство 2БРТП, строительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ проектируемой 2БРТП до ПС «Ангарская», строительство 4КЛ-10 кВ до ВЛ-10 кВ ОБД-7, К-6, СВ-444, СВ-436
	3,564

	4.
	Строительство 2БРТП в районе ул. им. Петра Метальникова/ул. им. Есенина; строительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ проектируемой 2БРТП до ПС «Ангарская» (новые ячейки на I и II с.ш.) (ПРРЭС), г. Краснодар
	Строительство 2БРТП, строительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ проектируемой 2БРТП до ПС «Ангарская» (новые ячейки на I и II с.ш.)
	4,115

	1
	2
	3
	4

	5.
	Реконструкция ТП-375 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
	Замена на 2БРТП
	27,320

	6.
	Реконструкция ТП-1151 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
	Замена на 2БРТП
	27,190

	7.
	Реконструкция головного участка ЛЭП-10 кВ ПС «Калинино» К-6 ‒ ТП-946 (ПРРЭС), г. Краснодар
	Строительство БКТП, реконструкцию существующего головного участка ЛЭП-10 кВ ПС «Калинино», К-6 – ТП-946 с заменой на ВЛИ-10 кВ 
	5,460

	8.
	Реконструкция ТП-256; строительство ВЛИ-10 кВ ПС «Витаминкомбинат» (новая ячейка на II с.ш.) ‒ ТП-256 (ПРРЭС), г. Краснодар
	Реконструкция ТП-256, строительство ВЛИ-10 кВ ПС «Витаминкомбинат»
	6,240

	9.
	Строительство головного участка ЛЭП-10 кВ ПС «ОБД» ОБД-7 ‒ ТП-1037; реконструкция ТП-1037 (ПРРЭС), г. Краснодар
	Строительство головного участка ЛЭП-10 кВ ПС «ОБД» ОБД-7 ‒ ТП-1037, реконструкция ТП-1037
	5,390

	10.
	Реконструкция ТП-714 с заменой на 2БРТП; строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (I и II с.ш.) проектируемой 2БРТП до ПС «Кругликовская» (новые ячейки на I и II с.ш.) (ПРРЭС), г. Краснодар
	Замена на 2БРТП, строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (I и 
II с.ш.) проектируемой 2БРТП до ПС «Кругликовская» (новые ячейки на I и II с.ш.)
	4,097

	11.
	Техническое перевооружение оборудования РУ-6/0,4 кВ РП-22 (ЗРРЭС), г. Краснодар
	Замена оборудования
	20,343

	12.
	Техническое перевооружение оборудования РУ-6/0,4 кВ РП-23 (ПРРЭС), г. Краснодар
	Замена оборудования
	13,493

	13.
	Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ПС «ХБК», ХБК-354 ‒ ТП-957 по 
ул. Сормовской/ул. Старокубанской (КРРЭС), г. Краснодар
	Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ПС «ХБК», ХБК-354 ‒ ТП-957
	4,100

	14.
	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1 с.ш) проектируемой 2БРТП-947 до ПС «Витаминкомбинат», ВК-3 (ПРРЭС), г. Краснодар
	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1 с.ш) проектируемой 2БРТП-947 до ПС «Витаминкомбинат», ВК-3
	19,940

	15.
	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1 с.ш) проектируемой 2БРТП-375 до ПС «Витаминкомбинат», ВК-14 (ПРРЭС), г. Краснодар
	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1 с.ш) проектируемой 2БРТП-375 до ПС «Витаминкомбинат», ВК-14
	24,840


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
по развитию электроснабжения на территории муниципального образования 
город Краснодар в рамках выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Технические мероприятия
	Затраты, млн. руб.

	1
	2
	3
	4

	2017 год

	1.
	Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА
	Установка Т-3 мощностью 40 МВА
	380,617

	2.
	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ «Восточная» для присоединения 2 КЛ «Восточная ‒ Центральная» (проектно-изыскательские работы)
	Реконструкция ОРУ (проектно-изыскательские работы)
	4,070

	3.
	Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10
	Замена трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 (проектно-изыскательские работы)
	0,721

	4.
	Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6
	Замена трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 (проектно-изыскательские работы)
	0,721

	2018 год

	1.
	ВЛ-0,4 кВ СК5-756
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара
	1,27

	2.
	ВЛ-0,4 кВ СК5-757
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара
	1,44

	3.
	ВЛ-0,4 кВ СК9-748
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара
	0,41

	4.
	ВЛ-0,4 кВ СК5-707
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-707 в ст. Старокорсунской г. Краснодара
	1,95

	5.
	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Северная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА
	Установка нового трансформатора 1х40 МВА. Строительство ВЛ-110 кВ протяжённостью 3,438 км
	647,215

	6.
	Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА
	Установка Т-3 мощностью 40 МВА
	398,64

	7.
	Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ
	Замена трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ
	277,593

	8.
	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА
	Установка Т-3 мощностью 40 МВА
	333,057

	9.
	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с заменой Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА и установкой Т-3 25 МВА
	Замена Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА и установка Т-3 25 МВА
	436,800

	10.
	Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калинино». Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА
	Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА
	363,458

	1
	2
	3
	4

	11.
	«Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис ‒ Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 «Восточная Промзона» (нормируемые работы УНЦ)
	Строительство КВЛ-110 кВ протяжённостью 6,763 км
	741,373

	2019 год

	1.
	ВЛ-0,4 кВ СК5-727
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-727 в ст. Старокорсунской г. Краснодара
	1,16

	2.
	ВЛ-0,4 кВ СК5-736
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-736 в ст. Старокорсунской г. Краснодара
	2,66

	3.
	ВЛ-0,4 кВ СК9-742
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-742 в ст. Старокорсунской г. Краснодара
	1,28

	4.
	ВЛ-10 кВ Л-1
	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1
	15,25

	5.
	Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10 кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы)
	Перевод ПС на 110 кВ; установка силовых трансформаторов 110/6-10 кВ мощностью по 5*40,0 МВА (проектно-изыскательские работы)
	55,392

	2020 год

	1.
	Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2» с установкой силового трансформатора Т-5 мощностью 25 МВА. (проектно-изыскательские работы)
	Установка силового трансформатора Т-5 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы)
	32,7

	2.
	Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА
	Установка Т-3 мощностью 40 МВА
	294,581

	3.
	Строительство 2-х КЛ-110 кВ «Восточная Промзона ‒ Северная»
	Строительство КЛ-110 кВ протяжённостью 7,6 км
	935,750

	2021 год

	1.
	ВЛЗ-10 кВ НС-16
	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ для подключения многодетных семей в хут. Октябрьском г. Краснодара
	15,79

	2.
	ВЛЗ-10 кВ СК-6
	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ для подключения многодетных семей в 

ст. Старокорсунской
	21,70

	3.
	Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с заменой Т-1 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ.
	Замена Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ
	295,272

	4.
	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Пашковская» с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ
	Замена силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ
	137,751

	5.
	Строительство ВЛ 110 кВ «Лорис-Старокорсунская» 1, 2 цепь
	Строительство ВЛ-110 кВ протяженность 20,5 км
	400,685

	2022 год

	1.
	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА
	Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА
	473,47


