8

	УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации 

муниципального образования 

 город Краснодар 

от _____________________ № _________


ТАРИФЫ

для определения платы за содержание и текущий ремонт жилых 

и нежилых помещений, обслуживаемых муниципальным унитарным ремонтно-эксплуатационным предприятием № 32 муниципального 

образования город Краснодар
	№

п/п
	Наименование работ и элементов затрат
 по содержанию жилых домов
	Единица 

измерения
	Тариф без НДС 
(руб.)

	1..
	2
	3
	4

	1.
	Смена ухватов водосточных труб с лестниц и подмостей, стены кирпичные
	1 шт.
	152,80

	2.
	Смена ухватов водосточных труб с лестниц и подмостей, стены деревянные
	1 шт.
	155,76

	3.
	Смена ухватов водосточных труб с люлек, стены кирпичные
	1 шт.
	282,43

	4.
	Восстановление герметичности стыков водосточных труб (без замены звеньев)
	1 шт.
	69,28

	5.
	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли
	1 шт.
	297,11

	6.
	Смена повреждённых листов асбоцементной кровли
	1 кв. м
	289,64

	7.
	Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам
	1 кв. м
	420,81

	8.
	Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным  трубам
	1 труба
	1021,96

	9.
	Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным  трубам (для 4 и 5 категории)
	1 труба
	705,68

	10.
	Ремонт парапетных решёток без снятия с места
	1 метр

 решётки
	100,09

	11.
	Удаление снега и наледи с водосточных воронок с внешним водостоком (4 кв.м на 1 воронку)
	1 шт.
	17,36

	12.
	Удаление снега и наледи с водосточных воронок с внутренним водостоком (4 кв.м на 1 воронку)
	1 шт. 
	17,36

	13.
	Очистка кровли от мусора (кроме металлических и шиферных кровель)
	1 кв. м
	2,09

	14.
	Очистка чердака от мусора (в домах выше 2 этажей)
	1 кв. м
	2,09

	15.
	Очистка технического этажа от мусора
	1 кв. м
	2,09

	16.
	Очистка кровли от снега
	1 кв. м
	13,89

	17.
	Прочистка внутренних водостоков
	1 кв. м
	138,65

	18.
	Осмотр рулонной кровли
	1000 кв. м
	641,67

	19.
	Осмотр стальной кровли
	1000 кв. м
	687,50

	20.
	Осмотр кровли из штучных материалов
	1000 кв. м
	700,53

	21.
	Заделка вентиляционных продухов (на зиму) и их раскрытие
	1 шт.
	181,79

	22.
	Укрепление оконных и дверных наличников в местах общего пользования
	1 погонный метр
	12,72

	23.
	Смена стёкол в оконных и дверных переплётах в местах общего пользования
	1 м фальца
	546,05

	24.
	Укрепление оконных и дверных коробок в местах общего пользования
	1 коробка
	44,36

	25.
	Осмотр оконных и дверных заполнений
	1000 кв. м дверей и окон
	313,97

	26.
	Осмотр лестниц
	1000 кв. м
	256,67

	27.
	Осмотр внутренней отделки стен
	1000 кв. м
	1026,68

	28.
	Осмотр железобетонных перекрытий
	1000 кв. м
	313,97

	29.
	Осмотр железобетонных покрытий, полов
	1000 кв. м
	256,67

	30.
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (кирпичные и железобетонные)
	1000 кв. м
	643,59

	31.
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала
	1000 кв. м
	80,71

	32.
	Промывка системы центрального отопления
	100 куб. м объёма здания
	198,99

	33.
	Первое рабочее испытание центрального отопления
	100 м трубопровода
	867,77

	34.
	Рабочая проверка системы в целом
	100 м трубопровода
	815,18

	35.
	Окончательная проверка при сдаче системы
	100 м трубопровода
	341,85

	36.
	Ликвидация воздушных пробок в стояке
	1 стояк
	115,87

	37.
	Мелкий ремонт изоляции трубы диаметром 50 мм
	1 м трубопровода
	115,60

	38.
	Мелкий ремонт изоляции трубы диаметром 75 мм
	1 м трубопровода
	132,59

	39.
	Мелкий ремонт изоляции трубы диаметром 100 мм 
	1 м трубопровода
	160,68

	40.
	Мелкий ремонт изоляции трубы диаметром 125 мм
	1 м трубопровода
	182,91

	41.
	Уплотнение сгонов труб системы отопления с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов), диаметр трубы до 20 мм
	1 соединение
	29,40

	42.
	Уплотнение сгонов труб системы отопления с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов), диаметр трубы до 32 мм
	1 соединение
	33,31

	43.
	Уплотнение сгонов труб системы отопления с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов), диаметр трубы до 50 мм
	1 соединение
	37,20

	44.
	Очистка грязевиков воздухосборников
	1 прибор
	142,80

	45.
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы
	1000 куб. м объёма здания
	94,12

	46.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 куб. м объёма здания
	272,09

	47.
	Снятие параметров теплоносителя 
	1 счётчик
	20,69

	48.
	Снятие и установка контрольно-измерительных приборов (КИП) для поверки
	1 прибор
	63,71

	49.
	Консервация системы отопления
	100 м трубопровода
	517,18

	50.
	Осмотр системы центрального отопления на чердаках и в подвалах
	1000 кв. м осматриваемых помещений
	916,66

	51.
	Осмотр системы центрального отопления (внутриквартирные устройства)
	1000 кв. м осматриваемых помещений
	2069,42

	52.
	Притирка запорной арматуры без снятия с места (центральное отопление), клапан вентиля диаметром до 25 мм 
	1 вентиль
	53,80

	53.
	Притирка запорной арматуры без снятия с места (центральное отопление), клапан вентиля диаметром 26 –       50 мм 
	1 вентиль
	80,71

	54.
	Ремонт водопроводного вентиля на стояке без снятия с места, смена прокладок, набивка сальников в местах общего пользования: смена прокладок
	1 кран
	52,49

	55.
	Ремонт водопроводного вентиля на стояке без снятия с места, смена прокладок, набивка сальников в местах общего пользования: набивка сальников 
	1 кран
	52,46

	56.
	Ревизия шаровых вентилей
	1 вентиль
	52,49

	57.
	Временная заделка свищей (хомуты): диаметр до 50 мм
	1 место
	173,40

	58.
	Временная заделка свищей (хомуты): диаметр до 100 мм
	1 место
	206,51

	59.
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в местах общего пользования
	100 погонных метров 
	339,17

	60.
	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов
	1 пролёт между ревизиями
	162,42

	61.
	Уплотнение сгонов водопроводных труб с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов):
	
	

	61.1.
	Диаметр трубы до 20 мм
	1 соединение
	29,40

	61.2.
	Диаметр трубы до 32 мм
	1 соединение
	33,31

	61.3.
	Диаметр трубы до 50 мм
	1 соединение
	37,20

	62.
	Консервация поливомоечных кранов холодной и горячей воды в мусорокамерах (на зиму)
	1 кран
	13,05

	63.
	Снятие и установка контрольно-измерительных приборов в местах общего пользования (водомеры, манометры)
	1 счётчик
	63,71

	64.
	Снятие показаний общедомовых водомеров
	1 счётчик
	20,69

	65.
	Обслуживание счётчиков холодной воды условным диаметром 25 – 40 мм
	1 счётчик
	396,47

	66.
	Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметр трубы до 50 мм)
	1 раструб
	105,33

	67.
	Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметр трубы до 101 – 125 мм)
	1 раструб
	158,86

	68.
	Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметр трубы до 126 – 150 мм)
	1 раструб
	179,58

	69.
	Притирка запорной арматуры без снятия с места (горячее водоснабжение): клапан вентиля диаметром до 25 мм 
	1 вентиль
	53,80

	70.
	Притирка запорной арматуры без снятия с места (горячее водоснабжение): клапан вентиля диаметром 26 – 50 мм 
	1 вентиль
	80,71

	71.
	Осушение электрическими насосами
	100 куб. м
	1322,27

	72.
	Ликвидация воздушных пробок в стояке горячего водоснабжения
	1 стояк
	115,87

	73.
	Замена перегоревшей электрической лампы в местах общего пользования
	1 шт.
	27,95

	74.
	Замена перегоревшей энергосберегающей электрической лампы в местах общего пользования
	1 шт.
	102,47

	75.
	Замена перегоревшей светодиодной электрической лампы в местах общего пользования
	1 шт.
	431,63

	76.
	Ремонт выключателей в местах общего пользования
	1 шт.
	145,21

	77.
	Мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования до квартирного электросчётчика
	1 м
	10,66

	78.
	Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования в местах общего пользования, на лестничных клетках
	100 лестничных площадок
	2062,49

	79.
	Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах
	1000 кв.м чердака и подвала
	1833,32

	80.
	Проверка заземления оболочки кабеля
	1 м
	20,69

	81.
	Снятие показаний контрольно-измерительных приборов в местах общего пользования и лифтах
	1 счётчик
	20,69

	82.
	Осмотры вводных распределительных устройств (ВРУ)
	1 жилой дом
	114,59

	83.
	Замена предохранителя
	1 предохранитель
	74,10

	84.
	Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием  
	1 кв. м
	0,33

	85.
	Подметание придомовой территории с неусовершенствованным покрытием           
	1 кв. м
	0,42

	86.
	Подметание придомовой территории без покрытия  
	1 кв. м
	0,50

	87.
	Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд
	1 кв. м
	0,50

	88.
	Уборка газонов:
	
	

	88.1.
	От случайного мусора
	1 кв. м
	0,26

	88.2.
	От листьев, сучьев, мусора во время листопада
	1 кв. м
	2,30

	88.3.
	Поливка газонов из шланга
	1 кв. м
	0,95

	89.
	Уборка приямков
	1 приямок
	103,21

	90.
	Мытьё ступеней и площадок перед входом в подъезд
	1 кв. м
	5,32

	91.
	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см вручную в валы или кучи с пешеходных дорожек с усовершенствованным покрытием с устройством прохода шириной 1 м
	1 кв. м
	2,34

	92.
	Посыпка пешеходных дорожек песком во время гололёда 
	1 кв. м
	2,04

	93.
	Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев
	1 шт.
	23,33

	94.
	Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами
	1 кв. м
	14,72

	95.
	Промывка урн вручную
	1 шт.
	9,62

	96.
	Очистка урн от мусора
	1 шт.
	16,04

	97.
	Уход за зелёными насаждениями: 
	
	

	97.1.
	Обрезка кустарника (1 м изгороди  равен 1 кусту)
	1 куст
	63,12

	97.2.
	Обрезка деревьев
	1 шт.
	193,28

	98.
	Покос травы на газонах придомовой территории
	1 кв. м
	1,86

	99.
	Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер 
	1 кв. м
	4,80

	100.
	Очистка площадки от снега и наледи 
	1 кв. м
	14,05

	101.
	Удаление мусора из мусороприёмных камер
	1 куб. м

мусорокамер
	118,01

	102.
	Уборка загрузочных клапанов, шибера мусоропроводов
	1 клапан
	19,91

	103.
	Мытьё стен и полов мусороприёмных камер
	1 кв. м

поверхности
	7,50

	104.
	Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода
	1 м мусоропровода
	7,99

	105.
	Дезинфекция мусоросборников 
	1 мусоро-сборник
	31,40

	106.
	Профилактический осмотр мусоропровода
	1 м 
	8,84

	107.
	Вынос крупногабаритного мусора с лестничных площадок
	1 т
	295,86

	108.
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей, оборудованных:
	
	

	108.1.
	Лифтом и мусоропроводом
	1 кв. м
	2,65

	108.2.
	Лифтом
	1 кв. м
	2,34

	108.3.
	Мусоропроводом
	1 кв. м
	2,54

	108.4.
	Оборудование отсутствует
	1 кв. м
	1,94

	109.
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа, оборудованных:
	
	

	109.1.
	Лифтом и мусоропроводом
	1 кв. м
	2,34

	109.2.
	Лифтом
	1 кв. м
	2,05

	109.3.
	Мусоропроводом
	1 кв. м
	2,13

	109.4.
	Оборудование отсутствует
	1 кв. м
	1,48

	110.
	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	1 кв. м
	3,60

	111.
	Мытьё пола кабины лифта
	1 кв. м
	3,83

	112.
	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта
	1 кв. м
	4,29

	113.
	Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей, оборудованных: 
	
	

	113.1.
	Лифтом и мусоропроводом
	1 кв. м
	3,78

	113.2.
	Лифтом
	1 кв. м
	3,25

	113.3.
	Мусоропроводом
	1 кв. м
	4,41

	113.4.
	Оборудование отсутствует
	1 кв. м
	4,70

	114.
	Мытьё лестничных площадок и маршей выше третьего этажа, оборудованных:
	
	

	114.1.
	Лифтом и мусоропроводом
	1 кв. м
	2,96

	114.2.
	Лифтом
	1 кв. м
	2,84

	114.3.
	Мусоропроводом
	1 кв. м
	3,71

	114.4.
	Оборудование отсутствует
	1 кв. м
	3,86

	115.
	Мытьё окон на лестничных клетках
	1 кв. м площади окна с одной стороны
	10,31

	116.
	Влажная протирка:
	
	

	116.1.
	Стен, окрашенных масляной краской
	1 кв. м
	3,19

	116.2.
	Дверей
	1 кв. м
	4,71

	116.3.
	Подоконников
	1 кв. м
	4,68

	116.4.
	Оконных ограждений
	1 кв. м
	4,50

	116.5.
	Перил деревянных
	1 кв. м
	3,80

	116.6.
	Чердачных лестниц
	1 кв. м
	3,00

	116.7.
	Плафонов
	       1 шт.
	1,98

	116.8.
	Почтовых ящиков
	1 кв. м
	2,32

	116.9.
	Радиаторов
	1 кв. м
	5,82

	116.10.
	Шкафов для электрощитков и слаботочных устройств
	1 кв. м
	2,86

	116.11.
	Доводчиков
	1 шт.
	1,98

	116.12.
	Дверных ручек
	1 шт.
	1,98

	117.
	Обметание пыли с потолков
	1 кв. м лестничных клеток
	2,23


