МЕРОПРИЯТИЯ

по выполнению работ в весенне-осенних периодах

- Сезонные мероприятия (осенний период).

1.1. 	Визуальный осмотр поверхности крыши, при обнаружении порчи 	покрытия устраняется за счет собственных средств.

1.2. В подвальном помещении производится ежемесячный осмотр 	технологического оборудования, горячего и холодного 	водоснабжения, теплоснабжения, выявленные неисправности 	устраняются за счет собственных средств.

1.3.	Подготовка к отопительному сезону, промывка труб, подтягивание 	задвижек, ремонт элеваторов.

1.4. 	Утепление окон в подъездах и застекление.

- Мероприятия в весенний период.

2.1. Уборка придомовой территории, обкапывание и побелка деревьев.

2.2. посадка деревьев, цветов на клумбах.

2.3. Покраска лавочек в зоне отдыха придомовой территории .

2.4. Покраска детских снарядов на детской площадке придомовой территории.

Правление ЖСК-160