Мероприятия

по выполнению работ в весенне-осенний периодах

1. Сезонные мероприятия (осенний период).

1.1. Визуальный осмотр поверхности крыши, при обнаружении порчи покрытия устранения за счет собственных средств.

1.2. В подвальном помещении производится ежемесячный осмотр технологического оборудования, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, выявленные неисправности устраняются за счет собственных средств.

1.3. Подготовка к отопительному сезону, промывка труб, подтягивание задвижек, ремонт элеваторов, чистка фильтров.

1.4. Закупка песка и соли для зимних условий.

2. Мероприятия в весенний период.

2.1. Уборка придомовой территории, обкапывание и побелка деревьев.

2.2. Посадка деревьев, цветов на клумбах.

2.3.Покраска лавочек в зоне отдыха придомовой территории.

2.4. Покраска детских снарядов на детской площадке придомовой территории.

2.6. Уборка деревьев, веток с придомовой территории после ледяного дождя.

Правление ЖСК - 160