ОТЧЁТ

о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. Рождественская набережная, д.51

и предоставлению коммунальных услуг за 2011 г. ТСЖ «Атлант-51»

| NQ |  | Наименование работ | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | Плата за управление многоквартирным домом | В полном объёме |
|  | Уборка придомовой территории, сбор и вывоз |  |
|  |  | крупногабаритного ТБО: |  |
|  |  | Летняя уборка: |  |  |
|  | Подметание придомовой территории |  |
|  | Мойка или поливка придомовой территории |  |
|  |  | Уборка газонов | - |  |
|  |  | Очистка урн от мусора |  |
| 2 | Сбор, погрузка и вывоз крупногабаритного ТБО | В полном объёме |
|  | Подметание свежевыпавшего снега со сдвиганием в валы кучи |  |
|  | Посыпка наледи песком или смесью |  |
|  |  | Очистка территории от наледи |  |
|  | Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков |  |
|  |  | колодцев |  |  |
|  |  | Уборка отмостков |  |  |
|  | Уборка ступеней крылец и приямков |  |
|  | Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер: |  |
|  | Профилактический осмотр мусоропроводов |  |
| 3 | Удаление мусора из мусороприемных камер | В полном объёме |
|  |  | Устранение засоров |  |  |
|  |  | Мойка мусоросборных емкостей |  |
|  | Влажное подметание пола мусорных камер |  |
|  | Обслуживание системы отопления: |  |
|  | Осмотр системы центрального отопления |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |
| 4 | Консервация | промывка и опрессовка системы отопления | В полном объёме |
|  | Проверка и содержание устройств в чердачных и подвальных |  |
|  | помещениях (регулирующие краны и вентили, задвижки, запорная |  |
|  | арматура). Проверка креплений, подвесок и прокладок-подставок |  |
|  |  | магистрального трубопровода. |  |
|  | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения: |  |
|  | Осмотр систем водопровода, канализации и горячего |  |
|  |  | водоснабжения |  |  |
|  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового |  |
|  |  | шнура |  |  |
| 5 |  | Устранение засоров |  | В полном объёме |
|  | Очистка стальной щеткой чугунных труб и фасонных частей от |  |
|  |  | нароста |  |  |
|  | Временная заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах |  |
|  |  | и стояках |  |  |
|  | Набивка сальников патрубков на стояках внутренних водостоков |  |
|  |  | строительные мероприятия: | - |
|  | Осмотр конструктивных элементов здания |  |
|  | Удаление с крыш снега и наледи |  |
| 6 | Очистка кровли от мусора, грязи листьев | В полном объёме |
|  | Установка и снятие пружин на входных подъездных дверях |  |
|  | Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений |  |
| 7 | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | В полном объёме |
| 8 |  | Обслуживание электроплит: | В полном объёме |

|  | Проведение электроизмерений | . |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Осмотр ошиновки И проводов, подтяжка креплений |  |
|  | Содержание системы электроснабжения: |  |
|  | Техническое обслуживание электрооборудования, элементов |  |
|  | молниезащиты и внутридомовых эл. сетей |  |
|  | Осмотр и чистка от грязи и пыли оборудования электрощитовых, |  |
| 9 | поэтажных щитков |  | В полном объёме |
|  | Осмотр и мелкий ремонт осветительных установок МОП, включая |  |
|  | светильники датчики движения фотореле |  |
|  | Проверка и мелкий ремонт изоляции эл. проводки И укрепление ее |  |
|  | в МОП |  |  |
|  | Снятие показаний с общедомовых приборов учета эл. энергии МОП |  |
|  | Проведение электроизмерений (измерение сопротивления |  |
| 10 | изоляции силовой и светильной сети до 1000В, | В полном объёме |
|  | заземляющего устройства) |  |  |
| 11 | Дератизация и дезинфекция мест общего пользования | В полном объёме |
| 12 | Услуги по начислению и сборы платежей населению | В полном объёме |
| 13 | Услуги паспортного стола |  | В полном объёме |
| 14 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | В полном объёме |
|  | Обслуживание лифт. хоз-ва, диспетчерская и операторное |  |
|  | обслуживание: |  | В полном объёме |
| 15 | Диспетчеризация лифтов |  |  |
|  | Страхование лифтов |  |  |
|  | Диагностика лифтов |  |  |
|  | Обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, ЦО, |  |
| 16 | электроснабжения: |  | В полном объёме |
|  | Поверка в метрологии и стандартизации |  |
| 17 | Сбор, вывоз твердых бытовых отходов | В полном объёме |
|  | Оплата уборщицы лестничных клеток, МОП: |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей с 1-14 этаж |  |
| 18 | Влажная протирка стен, перил, подоконников, отопительных | В полном объёме |
|  | приборов мытьё окон |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей в летнее время |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей в зимнее время |  |
| 19 | Ремонт температурных швов |  | В полном объёме |
| 20 | Ремонт кровли |  | В полном объёме |
| 21 | 3амена стояков ГВС |  | В полном объёме |
| 22 | Ремонт системы канализации |  | В полном объёме |
| 23 | Ремонт мусороприемников | в полном объёме |
| 24 | Ремонт электрооборудования |  | В полном объёме |
| 25 | Ремонт придомовой территории, | произведено |
|  | асфальтирование |  |  |
| 26 | Непредвиденные работы |  | Проводились |
|  | (устранение аварийных ситуаций и т.п.) |  |
|  |  |  | произведён |
| 27 | Капитальный ремонт системы ХВС |  |
|  |  |  | произведён |
| 28 | Капитальный ремонт системы ГВС |  |
|  | Пролонгация действующих договоров с |  |
| 29 | ресурсоснабжающими организациями на поставку | В полном объёме |
|  | электроэнергии, теплоэнергии, ГВС, ХВС, водоотведение |  |

Председатель ТСЖ «Атлант-51»	С.Н.Пришедько