УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием собственников помещений

многоквартирного дома по адресу:

г. Краснодар, ул. Минская,122/9

«___» ____________ 2014г.

С М Е Т А–

расходов по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества

на период с 1 августа 2014г. по 31 декабря  2015 год.

| №№ п.п. | Наименование расходов | План | Период исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание общего имущества |
| 1 | Делопроизводство ТСЖ, в том числе |
|  | – канцелярские товары | 1500 | В течении года |  |
|  | – бумага для принтера, копира, квитанций | 2000 | В течении года |  |
|  | – бухгалтерские бланки | 500 | В течении года |  |
|  | – сдача отчетов в ПФР, ИФНС, статистику | 1000 | В течении года |  |
|  | – услуги почты | 500 | В течении года |  |
| Итого: 5500 |
| 2 | Обязательное обучение персонала: |
|  | – ответственный за эксплуатацию ТПУ | 4000 | сентябрь | Требование Ростехнадзора |
|  | – ответственный за электрохозяйство | 3500 | март | Требование Ростехнадзора |
|  | – ответственный за пожарную безопасность | 1000 | декабрь | Требование Госпожнадзора |
| Итого: 8500 |
| 3 | Услуги связи, в том числе |
|  | – мобильный телефон | 6000 | В течении года |  |
|  | – стационарный телефон | 3200 | В течении года |  |
| Итого: 9200 |
| 4 | Обслуживание оргтехники: |
|  | – заправка (замена) картриджей | 2500 | При необходи- |  |
|  | – ремонт оргтехники | 1000 | мости |  |
|  | – приобретение компьютера | 25000 |  |  |
|  | – программное обеспечение | 10000 |  |  |
|  | – приобретение бухгалтерских программ | 25000 |  |  |
|  | – приобретение стола, кресла-стула, бух.шкаф | 10000 |  |  |
| Итого: 73500 |
| 5 | Юридические услуги: аутсортинг | 5000 |  |  |
| Итого: 5000 |
| ИТОГО по содержанию: 101 700,00 |
| 2. Техническое обслуживание общего имущества |
| 1 | Обязательное страхование лифтов – 4 шт. | 5000 | апрель | Согласно нормам |
| 2 | Снятие показаний теплосчетчиков в ИТП | 8000 | в год | Согласно договора |
| 3 | Дератизация технического этажа | 1000 | 1 раз в квартал | Согласно договора |
| 4 | Утилизация люминесцентных ламп | 3000 | май | Согласно договора |
| 5 | Гидравлические испытания ТС дома | 20000 | август | Согласно договора |
| 6 | Тех. освидетельствование лифтов – 4 шт. | 16000 | ноябрь | Согласно договора |
| 7 | Замеры сопротивления и изоляции ЭС | 9000 | ноябрь | 1 раз в 2 года |
| 8 | Проверка работы вентиляции | 15000 | июнь | Госпожнадзора |
| 9 | Ревизия расчетных узлов учета коммунальных услуг (контрольный осмотр): |  |  | Согласно плана |
|  | – электросчетчик домовой | 15000 | март | 1 раз в 4 года |
|  | – тепловой узел – вычислитель теплоты – 1шт. |  | июль | 1 раз в 4 года |
|  | – тепловой узел – расходомеры – 4 шт. |  | июль | 1 раз в 4 года |
|  | – тепловой узел-термометры сопротивлен.4шт |  | июль | 1 раз в 3 года |
|  | – счетчик холодной воды домовой 65мм |  | август | 1 раз в 5 года |
| 10 | Хозяйственные расходы: |  |  |  |
|  | – инструмент для электрика | 10000 | В течении года |  |
|  | – инструмент для сантехника | 10000 | В течении года |  |
|  | – инструмент для рабочего по дому | 10000 | В течении года |  |
|  | – спец. одежда для персонала | 5000 | В течении года |  |
|  | – расходные материалы | 10000 | В течении года |  |
| Итого по техническому обслуживанию: 137 000,00 |
| 3. Текущий ремонт общего имущества |
| 1 | Система пожаротушения и дымоудаления |
|  | Ревизия системы дымоудаления на этажах | 25000 | январь | Требование Госпожнадзора |
|  | Ревизия системы пож.водопровода дома | 10000 | Июль-август | Требование Госпожнадзора |
|  | Обслуживание | 10000 |  |  |
|  | Восстановление | 20000 |  |  |
| Всего: 65000 |
| 2 | Наружные сети водопровода и канализации |
|  | Ремонт, чистка колодцев и сетей водопровода и канализации | 5000 | апрель |  |
| Всего: 5000 |
| 3 | Внутренние сети водопровода и канализации |
|  | Ревизия сети водопровода | 5000 | Май-июнь |  |
|  | Ремонт подвальной сети канализации | 5000 | месяц |  |
|  | Чистка внутренних водостоков | 5000 |  |  |
|  | Насосы гидравлические 4 шт | 80000 |  |  |
| Всего: 95000 |
| 4 | Система отопления |
|  | Ремонт и ревизия запорной арматуры, сетей и изоляции сети отопления | 4000 | Август-сентябрь |  |
|  | Чистка фильтров и клапанов на узле учета | 2000 | июль |  |
| Всего: 6000 |
| 5 | Система электроснабжения |
|  | Ремонт дежурного освещения лестниц | 18000 | январь | Госпожнадзора |
|  | Ремонт электрических сетей МОП | 5000 | В течении года |  |
|  | Всего: 23000 |
| 6 | Запорные устройства, доводчики дверей, антенны ТВ |
|  | – ремонт и обслуживание входных групп, доводчики | 7000 |  |  |  |
|  | – ревизия (ремонт) коллективной антенны ТВ | 5000 |  |  |  |
| Всего: 12000 |
| 7 | Внутридомовой ремонт |
|  | Очистка и покраска лестничных маршей | 15000 | апрель-май |  |
|  | Ремонт холлов и коридоров 1-х этажей | 18000 | апрель |  |
|  | Остекление, ремонт дверей МОП | 15000 | октябрь |  |
|  | Устройство помещений ТСЖ | 15000 |  |  |
|  | Ремонт кабинок водомеров | 10000 |  |  |
|  | Ремонт кабинок электросчетчиков | 5000 |  |  |
| Всего: 78000 |
| 8 | Фасады и дворовая территория (ремонт и благоустройство) |
|  | Покраска фасадного цоколя | 8000 | апрель |  |
|  | Благоустройство двора: |  |
|  | – разметка и покраска стояночных мест | 8000 | апрель |  |
|  | Выборочный ремонт кровли до 25 м2 | 25000 |  |  |
|  | Покраска лавочек и детской площадки | 8000 |  |  |
| Всего: 49000 |
| Итого по текущему ремонту: 333 000,00 |
|  | Резервный фонд на непредвиденные расходы (аварии) | 120000 | Решение собрания ТСЖ 2014 года. |
| ИТОГО: 691 700,00 |

Данная смета расходов на 2014-2015 год  утверждена с изменениями, с учетом замечаний и пожеланий, высказанных собственниками в ходе голосования.

Председатель правления ТСЖ                      Пенкина Л.А.(ФИО)