**Общедомовые** **приборы учета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТЧИКА** | **ЗАВОДСКОЙ НОМЕР** | **ДАТА ПОВЕРКИ**  **ПРЕДЫДУЩАЯ** | **ДАТА ПОВЕРКИ**  **СЛЕДУЮЩАЯ** |
| **1** | **ОТОПЛЕНИЕ Ж/ДОМА** | **КТС-Б № 8296 г,х** | **17.07.2014 г.** | **17.07.2018 г.** |
| **2** | **ОТОПЛЕНИЕ Ж/Д** | **КТС-Б № 8299 г,х** | **17.07.2014 г.** | **17.07.2018 г.** |
| **3** | **ОТОПЛЕНИЕ** | **ТС-Б-Р № 1723** | **17.07.2014 г.** | **17.07.2018 г.** |
| **6** | **ХОЛОДНАЯ ВОДА** | **ВС ХН-50 № 15337282** | **06.08.2015 г.** | **23.08.2019 г.** |
| **7** | **ХОЛОДНАЯ ВОДА** | **ВС ХН-50 № 13581579** | **23.08.2013 г.** | **23.08.2019 г.** |
| **8** | **ХОЛОДНАЯ ВОДА** | **ВС ХН-40 № 112724** | **23.10.2012 г.** | **23.08.2019 г.** |
| **9** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- ОБЩ.УЧ.** | **ЦЭ6803ВМ № 0002460** | **01.01.2010 г.** | **01.01.2026 г.** |
| **10** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- ОБЩ.УЧ.** | **ЦЭ6803ВМ № 0002118** | **01.01.2010 г** | **01.01.2026 г** |
| **11** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- АВР** | **ЦЭ6803В № 000797** | **01.01.2010 г** | **01.01.2026 г** |
| **12** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- АВР** | **ЦЭ6803В № 000744** | **01.01.2010 г** | **01.01.2026 г** |
| **13** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- МОП** | **ЦЭ6803ВМ № 001987** | **01.01.2010 г** | **01.01.2026 г** |
| **14** | **ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК --- МОП** | **ЦЭ6803ВМ № 003806** | **01.01.2010 г** | **01.01.2026 г** |

**ТСЖ «ПРОМЫШЛЕННАЯ 19/1»**