Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке  заявки на подключение к системе холодного водоснабжения.

Подключение объекта  капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании Правил определения и предоставления технических условий подключения  объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  (Постановление Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г.), который включает следующие этапы:

- Подача заказчиком заявления о подключении;

- Выдача исполнителем заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

- Выполнение заказчиком условий подключения;

- Проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;

- Присоединение заказчиком  объекта  к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении;

- Выполнение условий подачи ресурсов. До начала подачи ресурсов созданные заказчиком водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств заказчика до получения результатов анализа качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве  питьевой воды, израсходованной на промывку. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- Заключение договора на отпуск холодной воды.

Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке  заявки на подключение к системе водоотведения.

Подключение объекта  капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании Правил определения и предоставления технических условий подключения  объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  (Постановление Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г.), который включает следующие этапы:

1. Подача заказчиком заявления о подключении;

2.Выдача исполнителем заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

3.Выполнение заказчиком условий подключения;

4.Проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;

5.Присоединение заказчиком  объекта  к сетям инженерно-технического обеспечения и       подписание сторонами акта о присоединении;

6.Выполнение условий подачи ресурсов. До начала подачи ресурсов: заказчик должен получить согласование на прием сточных вод в канализационную сеть ООО «Краснодар Водоканал».

7.Заключение договора на прием сточных вод.

Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.