|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
|  |  | Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2.8 | |
| Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации № 6 от 17 января 2013 г.  Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям \* | | | |
| ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» за 3 квартал 2018 года | | | |
|  |  | |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | | Значение |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км \*\* | | 0,00 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | | 0 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | | 48 |
| 4.1 | Мутность | | 12 |
| 4.2 | Цветность | | 12 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | | 0 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | | 0 |
| 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | | 0 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | | 12 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | | 12 |
| 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | | 0 |
| 5.1 | Мутность | | 0 |
| 5.2 | Цветность | | 0 |
| 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | | 0 |
| 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | | 0 |
| 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | | 0 |
| 5.4 | Общие колиформные бактерии | | 0 |
| 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | | 0,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | | 0,00 |