## Форма 2.8. Информация об основных

потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0,118 |
| --- | --- |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 8 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 1 |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 75 |
| а) мутность | 75 |
| б) цветность | 75 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 75 |
| г) общие колиформные бактерии | 75 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 75 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| а) мутность | 0 |
| б) цветность | 0 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г) общие колиформные бактерии | 0 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 2 |

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

| Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение 3 квартала 2018г | 4 |
| --- | --- |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 4 |
| Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала |  |
| Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |